## WQ. Conc. Export
[7 empty] | FlowRate | I_TEMP | I_SALN | I_NH3 | I_NO3 | I_PO4 | I_DO | I_PH | I_ON_D | I_ON_P | I_OP_D | I_OP_P | I_OC_P_S | I_OC_P_F | I_OC_P_R | I_DOC_S | I_DOC_F | I_DAP | I_DFP | I_GAM1 | I_DIC | I_Alk
Date | Year | Month | Day | Hour | Minute | Bin1 | Flow, cms | Temp (C) | Saln (ppt) | NH4 (mg/L) | NO3+NO2 (mg/L) | PO4 (mg/L) | DO (mg/L) | pH (SU) | DON(mg/L) | PON(mg/L) | DOP(mg/L) | POP(mg/L) | POCS(mg/L) | POCF(mg/L) | POCR(mg/L) | sDOC(mg/L) | fDOC (mg/L) | Diatoms | Dinoflag | Chlorophyll | DIC(mmoles/m3) | Alk(mmoles/m3)
1999-01-01 | 1999 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.80373 | 10 | 0 | 1.6 | 8.25 | 3.5677 | 5.9 | 6.9822 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47123 | 4.2411 | 0 | 0 | 0 | 2606.2817 | 2000
1999-02-01 | 1999 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0175 | 10 | 0 | 1.26 | 3.94 | 5.02 | 5.9 | 6.9933 | 0 | 3.15 | 0 | 1.1152 | 1.8418 | 1.8418 | 1.8418 | 0.51452 | 4.6306 | 0 | 0 | 0 | 2590.8476 | 2000
1999-03-01 | 1999 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.77 | 10 | 0 | 2.57 | 2.06 | 2.7779 | 5.9 | 7.0162 | 0 | 3.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.7452 | 6.7068 | 0 | 0 | 0 | 2560.4945 | 2000
1999-04-01 | 1999 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.56458 | 10 | 0 | 0.07 | 0.96 | 2.284 | 5.9 | 7.057 | 1.7092 | 0.08076 | 0.00056157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37205 | 3.3485 | 0 | 0 | 0 | 2510.0281 | 2000
1999-05-01 | 1999 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50764 | 10 | 0 | 0.85 | 1.31 | 2.8729 | 5.9 | 6.9937 | 1.7834 | 0.026551 | 0.24035 | 0.046939 | 0 | 0 | 0 | 0.28055 | 2.5249 | 0 | 0 | 0 | 2590.393 | 2000
1999-06-01 | 1999 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.46253 | 10 | 0 | 0.09 | 1.41 | 3.7417 | 5.9 | 7.0308 | 1.68 | 0 | 0.041615 | 0.063374 | 0 | 0 | 0 | 0.39835 | 3.5852 | 0 | 0 | 0 | 2541.8209 | 2000
1999-07-01 | 1999 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.43844 | 10 | 0 | 0.08 | 1.26 | 4.1134 | 5.9 | 7.0178 | 1.71 | 0 | 0 | 0.1076 | 0 | 0 | 0 | 0.32438 | 2.9194 | 0 | 0 | 0 | 2558.3407 | 2000
1999-08-01 | 1999 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.40997 | 10 | 0 | 0.18 | 1.16 | 3.88 | 5.9 | 7.0622 | 1.61 | 0 | 0.28392 | 0.066573 | 0.056744 | 0.056744 | 0.056744 | 0.26082 | 2.3474 | 0 | 0 | 0 | 2503.9732 | 2000
1999-09-01 | 1999 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3942 | 10 | 0 | 0.07 | 1.75 | 3.2329 | 5.9 | 7.0345 | 1.51 | 0 | 1.2119 | 0 | 0.31607 | 0.31607 | 0.31607 | 0.25698 | 2.3129 | 0 | 0 | 0 | 2537.2499 | 2000
1999-10-01 | 1999 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.41654 | 10 | 0 | 0.47 | 1.61 | 2.5949 | 5.9 | 7.0552 | 2.25 | 0 | 2.0152 | 0 | 0.076851 | 0.076851 | 0.076851 | 0.35178 | 3.166 | 0 | 0 | 0 | 2512.1939 | 2000
1999-11-01 | 1999 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.58692 | 10 | 0 | 8.71 | 1.69 | 1.9188 | 5.9 | 7.0236 | 0 | 0 | 1.7887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60273 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 2550.973 | 2000
1999-12-01 | 1999 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.6881 | 10 | 0 | 5.98 | 2.75 | 2.5846 | 5.9 | 7.0362 | 0 | 0 | 0.57717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73972 | 6.6575 | 0 | 0 | 0 | 2535.0818 | 2000
2000-01-01 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.61583 | 10 | 0 | 6.155 | 12.9 | 2.9342 | 5.9 | 6.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70136 | 6.3123 | 0 | 0 | 0 | 2619.8469 | 2000
2000-02-01 | 2000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5821 | 10 | 0 | 6.33 | 5.17 | 2.8173 | 5.9 | 6.9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46739 | 4.2065 | 0 | 0 | 0 | 2621.2797 | 2000
2000-03-01 | 2000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.58342 | 10 | 0 | 1.09 | 2.11 | 2.4001 | 5.9 | 7.0255 | 2.3082 | 0.21185 | 0 | 0.12 | 0.01852 | 0.01852 | 0.01852 | 0.44 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 2548.5386 | 2000
2000-04-01 | 2000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.46866 | 10 | 0 | 0.087 | 0.702 | 2.757 | 5.9 | 6.9467 | 1.5845 | 0.2085 | 0.19029 | 0.11791 | 0.34095 | 0.34095 | 0.34095 | 0.26739 | 2.4066 | 0 | 0 | 0 | 2658.0642 | 2000
2000-05-01 | 2000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.46384 | 10 | 0 | 0.17 | 1.04 | 3.1637 | 5.9 | 7.0243 | 1.0793 | 0.070713 | 0.29156 | 0.048932 | 0 | 0 | 0 | 0.18137 | 1.6323 | 0 | 0 | 0 | 2550.0191 | 2000
2000-06-01 | 2000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.45026 | 10 | 0 | 0.26 | 1.11 | 3.8485 | 5.9 | 7.0947 | 1.38 | 0 | 0.039546 | 0.0681 | 0 | 0 | 0 | 0.16767 | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 2467.4892 | 2000
2000-07-01 | 2000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42048 | 10 | 0 | 0.2 | 1.43 | 4.2631 | 5.9 | 7.0643 | 1.54 | 0 | 0 | 0.11584 | 0 | 0 | 0 | 0.19068 | 1.7161 | 0 | 0 | 0 | 2501.4553 | 2000
2000-08-01 | 2000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42223 | 10 | 0 | 0.11 | 1.26 | 3.7427 | 5.9 | 6.9945 | 1.56 | 0 | 0.30985 | 0.055906 | 0 | 0 | 0 | 0.20055 | 1.8049 | 0 | 0 | 0 | 2589.2578 | 2000
2000-09-01 | 2000 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.40997 | 10 | 0 | 0.06 | 1.44 | 3.0555 | 5.9 | 7.0049 | 1.21 | 0 | 1.2512 | 0 | 0.13213 | 0.13213 | 0.13213 | 0.12822 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 2575.2506 | 2000
2000-10-01 | 2000 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.43537 | 10 | 0 | 0.11 | 2.29 | 2.4271 | 5.9 | 7.0277 | 1.46 | 0 | 2.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15233 | 1.3709 | 0 | 0 | 0 | 2545.7996 | 2000
2000-11-01 | 2000 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4126 | 10 | 0 | 1.23 | 7.35 | 2.9159 | 5.9 | 7.0316 | 0 | 0 | 2.0414 | 0 | 0.18491 | 0.18491 | 0.18491 | 0.31781 | 2.8602 | 0 | 0 | 0 | 2540.8828 | 2000
2000-12-01 | 2000 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.43493 | 10 | 0 | 2.8 | 10.1 | 3.3574 | 5.9 | 7.0341 | 0 | 0 | 1.2463 | 0 | 0.1768 | 0.1768 | 0.1768 | 0.60821 | 5.4739 | 0 | 0 | 0 | 2537.7674 | 2000
2001-01-01 | 2001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.44983 | 10 | 0 | 8.62 | 3.68 | 3.6313 | 5.9 | 7.0316 | 0 | 0 | 0.23925 | 0.035333 | 0.40879 | 0.40879 | 0.40879 | 0.42411 | 3.817 | 0 | 0 | 0 | 2540.8828 | 2000
2001-02-01 | 2001 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4507 | 10 | 0 | 12 | 2.1 | 3.4614 | 5.9 | 6.9937 | 0 | 1 | 0 | 0.20968 | 0.73668 | 0.73668 | 0.73668 | 0.42849 | 3.8564 | 0 | 0 | 0 | 2590.393 | 2000
2001-03-01 | 2001 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.46428 | 10 | 0 | 1.7 | 2 | 2.9589 | 5.9 | 7.0308 | 0 | 1.65 | 0 | 0.21685 | 0.67008 | 0.67008 | 0.67008 | 0.36876 | 3.3189 | 0 | 0 | 0 | 2541.8209 | 2000
2001-04-01 | 2001 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42924 | 10 | 0 | 0.57 | 1.55 | 3.0603 | 5.9 | 7.0612 | 0.25124 | 1.3688 | 0.20039 | 0.1337 | 0.72189 | 0.72189 | 0.72189 | 0.29041 | 2.6137 | 0 | 0 | 0 | 2505.1395 | 2000
2001-05-01 | 2001 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.43274 | 10 | 0 | 0.37 | 1.84 | 3.3881 | 5.9 | 7.0864 | 0.9375 | 0.6925 | 0.31064 | 0.059811 | 0.24131 | 0.24131 | 0.24131 | 0.19397 | 1.7457 | 0 | 0 | 0 | 2476.4944 | 2000
2001-06-01 | 2001 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.41741 | 10 | 0 | 1.97 | 0.09 | 4.1103 | 5.9 | 6.9791 | 0 | 0 | 0.056496 | 0.080269 | 0.036215 | 0.036215 | 0.036215 | 0.24822 | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 2610.6136 | 2000
2001-07-01 | 2001 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.38413 | 10 | 0 | 1.616 | 0.094 | 4.6239 | 5.9 | 7.0235 | 0 | 0 | 0 | 0.13839 | 0.31009 | 0.31009 | 0.31009 | 0.14849 | 1.3364 | 0 | 0 | 0 | 2551.0791 | 2000
2001-08-01 | 2001 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.40077 | 10 | 0 | 2.12 | 0.1 | 3.9688 | 5.9 | 7.0303 | 0 | 0 | 0.28055 | 0.072152 | 0.16327 | 0.16327 | 0.16327 | 0.19014 | 1.7112 | 0 | 0 | 0 | 2542.4472 | 2000
2001-09-01 | 2001 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.37712 | 10 | 0 | 0.09 | 2.49 | 3.4122 | 5.9 | 7.0158 | 0 | 1.56 | 1.1988 | 0 | 0.53136 | 0.53136 | 0.53136 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2560.9263 | 2000
2001-10-01 | 2001 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.39595 | 10 | 0 | 0.19 | 2.38 | 2.7928 | 5.9 | 7.0994 | 1.57 | 0 | 2.008 | 0 | 0.31433 | 0.31433 | 0.31433 | 0.18356 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 2462.3812 | 2000
2001-11-01 | 2001 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.57028 | 10 | 0 | 2.54 | 2.99 | 1.9561 | 5.9 | 6.9025 | 1.54 | 0 | 1.8407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 2728.6768 | 2000
2001-12-01 | 2001 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.71175 | 10 | 0 | 7.18 | 1.61 | 2.6544 | 5.9 | 6.8722 | 0 | 0 | 0.44555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29972 | 2.6975 | 0 | 0 | 0 | 2781.4978 | 2000
2002-01-01 | 2002 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.69642 | 10 | 0 | 7.85 | 1.25 | 3.0209 | 5.9 | 6.8977 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 2736.7069 | 2000
2002-02-01 | 2002 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.56721 | 10 | 0 | 12.62 | 0.98 | 2.8531 | 5.9 | 7.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013196 | 0.013196 | 0.013196 | 0.38575 | 3.4717 | 0 | 0 | 0 | 2499.8158 | 2000
2002-03-01 | 2002 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.54356 | 10 | 0 | 6.72 | 1.58 | 2.528 | 5.9 | 6.9995 | 0 | 2.31 | 0 | 0.02978 | 0.15708 | 0.15708 | 0.15708 | 0.31287 | 2.8159 | 0 | 0 | 0 | 2582.4925 | 2000
2002-04-01 | 2002 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50151 | 10 | 0 | 0.12 | 1.27 | 2.5483 | 5.9 | 7.0165 | 1.4258 | 0.13418 | 0.13958 | 0 | 0.10979 | 0.10979 | 0.10979 | 0.22192 | 1.9972 | 0 | 0 | 0 | 2560.0631 | 2000
2002-05-01 | 2002 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.45245 | 10 | 0 | 0.135 | 0.848 | 3.2292 | 5.9 | 7.1058 | 1.205 | 0.10998 | 0.30309 | 0.052777 | 0.05109 | 0.05109 | 0.05109 | 0.22192 | 1.9972 | 0 | 0 | 0 | 2455.6565 | 2000
2002-06-01 | 2002 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.43187 | 10 | 0 | 0.106 | 0.535 | 3.9827 | 5.9 | 7.1373 | 1.7426 | 0.021375 | 0.05619 | 0.07337 | 0 | 0 | 0 | 0.26685 | 2.4016 | 0 | 0 | 0 | 2423.542 | 2000
2002-07-01 | 2002 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.39595 | 10 | 0 | 0.521 | 0.829 | 4.502 | 5.9 | 7.0842 | 1.1249 | 0.054054 | 0 | 0.13 | 0.16372 | 0.16372 | 0.16372 | 0.25863 | 2.3276 | 0 | 0 | 0 | 2478.9801 | 2000
2002-08-01 | 2002 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.38106 | 10 | 0 | 0.504 | 0.656 | 4.1712 | 5.9 | 7.0493 | 1.2666 | 0.089356 | 0.26758 | 0.086017 | 0.40631 | 0.40631 | 0.40631 | 0.25753 | 2.3178 | 0 | 0 | 0 | 2519.2461 | 2000
2002-09-01 | 2002 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.37931 | 10 | 0 | 0.7 | 1.14 | 3.3885 | 5.9 | 7.0314 | 1.4483 | 0.10172 | 1.2008 | 0 | 0.50292 | 0.50292 | 0.50292 | 0.17863 | 1.6077 | 0 | 0 | 0 | 2541.0911 | 2000
2002-10-01 | 2002 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.38325 | 10 | 0 | 1.11 | 1.33 | 2.9239 | 5.9 | 7.1092 | 1.93 | 0 | 1.9993 | 0 | 0.47182 | 0.47182 | 0.47182 | 0.22137 | 1.9923 | 0 | 0 | 0 | 2452.0691 | 2000
2002-11-01 | 2002 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.43493 | 10 | 0 | 7.49 | 2.5 | 2.6994 | 5.9 | 7.0431 | 0 | 0 | 2.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42849 | 3.8564 | 0 | 0 | 0 | 2526.699 | 2000
2002-12-01 | 2002 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.48487 | 10 | 0 | 14.15 | 1.45 | 2.9715 | 5.9 | 7.0224 | 0 | 0 | 1.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55342 | 4.9808 | 0 | 0 | 0 | 2552.46 | 2000
2003-01-01 | 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.58911 | 10 | 0 | 14.69 | 1.01 | 2.9668 | 5.9 | 6.9479 | 0 | 0 | 0 | 0.057415 | 0 | 0 | 0 | 0.4915 | 4.4235 | 0 | 0 | 0 | 2656.1682 | 2000
2003-02-01 | 2003 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.51202 | 10 | 0 | 19.24 | 1.36 | 3.0689 | 5.9 | 6.9899 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0.26816 | 0.26816 | 0.26816 | 0.48054 | 4.3249 | 0 | 0 | 0 | 2595.528 | 2000
2003-03-01 | 2003 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.60532 | 10 | 0 | 7.01 | 1.52 | 2.3786 | 5.9 | 6.9663 | 0 | 3.79 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.54301 | 4.8871 | 0 | 0 | 0 | 2628.8561 | 2000
2003-04-01 | 2003 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.52341 | 10 | 0 | 0.13 | 2.26 | 2.4372 | 5.9 | 7.02 | 1.6777 | 0.18232 | 0.10039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42082 | 3.7874 | 0 | 0 | 0 | 2555.553 | 2000
2003-05-01 | 2003 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.44194 | 10 | 0 | 0.06 | 1.17 | 3.3119 | 5.9 | 7.0168 | 1.4726 | 0.21737 | 0.30809 | 0.056204 | 0.15003 | 0.15003 | 0.15003 | 0.30575 | 2.7518 | 0 | 0 | 0 | 2559.632 | 2000
2003-06-01 | 2003 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.39683 | 10 | 0 | 0.12 | 1.49 | 4.3075 | 5.9 | 7.0327 | 1.2661 | 0.56389 | 0.049669 | 0.092513 | 0.27276 | 0.27276 | 0.27276 | 0.28931 | 2.6038 | 0 | 0 | 0 | 2539.5306 | 2000
2003-07-01 | 2003 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.38675 | 10 | 0 | 0.11 | 2.45 | 4.5963 | 5.9 | 6.9394 | 0 | 1.31 | 0 | 0.13645 | 0.27694 | 0.27694 | 0.27694 | 0.25972 | 2.3375 | 0 | 0 | 0 | 2669.1691 | 2000
2003-08-01 | 2003 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3723 | 10 | 0 | 0.06 | 2.39 | 4.2665 | 5.9 | 7.0066 | 0 | 1.17 | 0.2593 | 0.093015 | 0.5208 | 0.5208 | 0.5208 | 0.1852 | 1.6668 | 0 | 0 | 0 | 2573.0404 | 2000
2003-09-01 | 2003 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.36748 | 10 | 0 | 0.06 | 2.38 | 3.5189 | 5.9 | 7.0518 | 0 | 1.42 | 1.1889 | 0 | 0.65949 | 0.65949 | 0.65949 | 0.22246 | 2.0022 | 0 | 0 | 0 | 2516.1552 | 2000
2003-10-01 | 2003 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.49801 | 10 | 0 | 0.22 | 2.21 | 1.9894 | 5.9 | 6.9496 | 1.19 | 0 | 1.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20822 | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 2653.6487 | 2000
2003-11-01 | 2003 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.54312 | 10 | 0 | 1.6 | 12.1 | 2.0424 | 5.9 | 6.9728 | 0 | 0 | 1.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29041 | 2.6137 | 0 | 0 | 0 | 2619.6084 | 2000
2003-12-01 | 2003 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.54443 | 10 | 0 | 3.2 | 16.1 | 2.6751 | 5.9 | 7.0265 | 0 | 0 | 1.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53205 | 4.7884 | 0 | 0 | 0 | 2547.2728 | 2000
2004-01-01 | 2004 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.57816 | 10 | 0 | 7.4 | 14.1 | 2.989 | 5.9 | 6.9674 | 0 | 0 | 0.0056145 | 0.050968 | 0 | 0 | 0 | 0.51726 | 4.6553 | 0 | 0 | 0 | 2627.2852 | 2000
2004-02-01 | 2004 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.53743 | 10 | 0 | 3.8 | 14.6 | 2.9534 | 5.9 | 6.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13117 | 0.13117 | 0.13117 | 0.48931 | 4.4038 | 0 | 0 | 0 | 2620.5629 | 2000
2004-03-01 | 2004 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.48224 | 10 | 0 | 1.1 | 14.3 | 2.8249 | 5.9 | 6.9355 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0.52157 | 0.52157 | 0.52157 | 0.5463 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 2675.2458 | 2000
2004-04-01 | 2004 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.44501 | 10 | 0 | 0.13 | 2.3 | 2.9332 | 5.9 | 7.0243 | 0.45197 | 1.008 | 0.20612 | 0.1241 | 0.55176 | 0.55176 | 0.55176 | 0.36767 | 3.309 | 0 | 0 | 0 | 2550.0191 | 2000
2004-05-01 | 2004 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42617 | 10 | 0 | 0.17 | 2.64 | 3.4634 | 5.9 | 7.0546 | 0 | 1.7 | 0.30781 | 0.061767 | 0.29454 | 0.29454 | 0.29454 | 0.24055 | 2.1649 | 0 | 0 | 0 | 2512.8849 | 2000
2004-06-01 | 2004 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.41303 | 10 | 0 | 0.05 | 2.04 | 4.166 | 5.9 | 7.0399 | 1.0956 | 0.2544 | 0.045587 | 0.084121 | 0.076774 | 0.076774 | 0.076774 | 0.17534 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 2530.5674 | 2000
2004-07-01 | 2004 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42004 | 10 | 0 | 0.07 | 2.16 | 4.267 | 5.9 | 6.9977 | 1.39 | 0 | 0 | 0.11606 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 2584.9641 | 2000
2004-08-01 | 2004 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42442 | 10 | 0 | 0.12 | 2.47 | 3.7233 | 5.9 | 7.0097 | 1.26 | 0 | 0.30987 | 0.054841 | 0 | 0 | 0 | 0.13315 | 1.1983 | 0 | 0 | 0 | 2568.9737 | 2000
2004-09-01 | 2004 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.41522 | 10 | 0 | 0.34 | 2.33 | 3.0064 | 5.9 | 7.0062 | 1.23 | 0 | 1.2524 | 0 | 0.073229 | 0.073229 | 0.073229 | 0.28 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 2573.5921 | 2000
2004-10-01 | 2004 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42004 | 10 | 0 | 0.23 | 2.21 | 2.5604 | 5.9 | 7.0739 | 1.37 | 0 | 2.0317 | 0 | 0.039099 | 0.039099 | 0.039099 | 0.15671 | 1.4104 | 0 | 0 | 0 | 2490.4677 | 2000
2004-11-01 | 2004 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.43493 | 10 | 0 | 0.54 | 4.69 | 2.7178 | 5.9 | 7.0278 | 1.99 | 0 | 2.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23233 | 2.0909 | 0 | 0 | 0 | 2545.5895 | 2000
2004-12-01 | 2004 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.48049 | 10 | 0 | 0.49 | 5.36 | 3.0198 | 5.9 | 6.9474 | 2.6 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34246 | 3.0822 | 0 | 0 | 0 | 2656.926 | 2000
2005-01-01 | 2005 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50589 | 10 | 0 | 0.12 | 5.92 | 3.264 | 5.9 | 6.9738 | 1.68 | 0 | 0.17798 | 0.028579 | 0 | 0 | 0 | 0.21424 | 1.9282 | 0 | 0 | 0 | 2618.0606 | 2000
2005-02-01 | 2005 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.43187 | 10 | 0 | 0.04 | 6.54 | 3.6142 | 5.9 | 6.9372 | 0 | 1.35 | 0 | 0.21656 | 0.91973 | 0.91973 | 0.91973 | 0.16657 | 1.4992 | 0 | 0 | 0 | 2672.6533 | 2000
2005-03-01 | 2005 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.47216 | 10 | 0 | 0.27 | 5.48 | 2.904 | 5.9 | 7.0042 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0.60447 | 0.60447 | 0.60447 | 0.33315 | 2.9983 | 0 | 0 | 0 | 2576.2479 | 2000
2005-04-01 | 2005 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5221 | 10 | 0 | 0.14 | 2.53 | 2.4433 | 5.9 | 6.9377 | 1.245 | 0.16497 | 0.10301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19507 | 1.7556 | 0 | 0 | 0 | 2671.8775 | 2000
2005-05-01 | 2005 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.47698 | 10 | 0 | 0.1 | 2.56 | 3.0547 | 5.9 | 7.0032 | 0.99048 | 0.10952 | 0.28278 | 0.047661 | 0 | 0 | 0 | 0.19671 | 1.7704 | 0 | 0 | 0 | 2577.5804 | 2000
2005-06-01 | 2005 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.44326 | 10 | 0 | 0.07 | 2.25 | 3.8885 | 5.9 | 6.9698 | 1.39 | 0 | 0.052986 | 0.068922 | 0 | 0 | 0 | 0.19342 | 1.7408 | 0 | 0 | 0 | 2623.795 | 2000
2005-07-01 | 2005 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.41084 | 10 | 0 | 0.07 | 1.67 | 4.357 | 5.9 | 7.0125 | 1.22 | 0 | 0 | 0.12078 | 0 | 0 | 0 | 0.12877 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 2565.2621 | 2000
2005-08-01 | 2005 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.39508 | 10 | 0 | 0.26 | 1.48 | 4.0255 | 5.9 | 7.0007 | 1.19 | 0 | 0.2776 | 0.07589 | 0.23141 | 0.23141 | 0.23141 | 0.15178 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 2580.9251 | 2000
2005-09-01 | 2005 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.40515 | 10 | 0 | 0.08 | 1.69 | 3.1246 | 5.9 | 7.0362 | 1.14 | 0 | 1.2171 | 0 | 0.18602 | 0.18602 | 0.18602 | 0.13589 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 2535.1849 | 2000
2005-10-01 | 2005 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.43187 | 10 | 0 | 0.071 | 1.34 | 2.4592 | 5.9 | 6.9731 | 1.179 | 0 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11726 | 1.0553 | 0 | 0 | 0 | 2619.1318 | 2000
2005-11-01 | 2005 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50501 | 10 | 0 | 0.578 | 4.11 | 2.2167 | 5.9 | 6.9522 | 1.302 | 0 | 1.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20548 | 1.8493 | 0 | 0 | 0 | 2649.6375 | 2000
2005-12-01 | 2005 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.57247 | 10 | 0 | 3.65 | 7.63 | 2.5881 | 5.9 | 6.8961 | 0 | 0 | 1.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57534 | 5.178 | 0 | 0 | 0 | 2739.5453 | 2000
2006-01-01 | 2006 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.84534 | 10 | 0 | 3.56 | 4.79 | 3.9122 | 5.9 | 6.8003 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0.20233 | 0.20233 | 0.20233 | 0.36438 | 3.2794 | 0 | 0 | 0 | 2922.3123 | 2000
2006-02-01 | 2006 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.62984 | 10 | 0 | 8.68 | 3.12 | 2.7662 | 5.9 | 6.8762 | 0 | 3.32 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.59725 | 5.3753 | 0 | 0 | 0 | 2774.3197 | 2000
2006-03-01 | 2006 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.52385 | 10 | 0 | 2.85 | 1.6 | 2.61 | 5.9 | 6.9303 | 0.88201 | 1.028 | 0 | 0 | 0.25418 | 0.25418 | 0.25418 | 0.42411 | 3.817 | 0 | 0 | 0 | 2683.3459 | 2000
2006-04-01 | 2006 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.47216 | 10 | 0 | 0.345 | 2.17 | 2.7292 | 5.9 | 6.9222 | 1.2796 | 0.54535 | 0.17696 | 0.12071 | 0.32568 | 0.32568 | 0.32568 | 0.39726 | 3.5753 | 0 | 0 | 0 | 2696.2133 | 2000
2006-05-01 | 2006 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.48837 | 10 | 0 | 0.048 | 2.02 | 2.9825 | 5.9 | 6.9722 | 2.0281 | 0.083872 | 0.26923 | 0.046657 | 0 | 0 | 0 | 0.47452 | 4.2706 | 0 | 0 | 0 | 2620.3242 | 2000
2006-06-01 | 2006 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.46297 | 10 | 0 | 0.109 | 2.06 | 3.7385 | 5.9 | 6.9229 | 1.601 | 0 | 0.041269 | 0.063277 | 0 | 0 | 0 | 0.24767 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | 2695.143 | 2000
2006-07-01 | 2006 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.41873 | 10 | 0 | 0.091 | 1.74 | 4.2841 | 5.9 | 6.9837 | 1.539 | 0 | 0 | 0.11649 | 0 | 0 | 0 | 0.22027 | 1.9824 | 0 | 0 | 0 | 2604.0692 | 2000
2006-08-01 | 2006 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.37668 | 10 | 0 | 0.043 | 2.01 | 4.2184 | 5.9 | 6.9513 | 0 | 1.087 | 0.26363 | 0.089452 | 0.46306 | 0.46306 | 0.46306 | 0.11726 | 1.0553 | 0 | 0 | 0 | 2651.1388 | 2000
2006-09-01 | 2006 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.37274 | 10 | 0 | 0.329 | 2.36 | 3.4602 | 5.9 | 7.006 | 0 | 1.561 | 1.1945 | 0 | 0.58901 | 0.58901 | 0.58901 | 0.19233 | 1.7309 | 0 | 0 | 0 | 2573.813 | 2000
2006-10-01 | 2006 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.36792 | 10 | 0 | 0.05 | 2.12 | 3.0914 | 5.9 | 7.0208 | 1.055 | 0.10503 | 1.9845 | 0 | 0.67305 | 0.67305 | 0.67305 | 0.13205 | 1.1885 | 0 | 0 | 0 | 2554.4845 | 2000
2006-11-01 | 2006 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.74241 | 10 | 0 | 0.875 | 3.62 | 2.1429 | 5.9 | 6.8081 | 1.0391 | 0.015887 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19835 | 1.7852 | 0 | 0 | 0 | 2905.9762 | 2000
2006-12-01 | 2006 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.66445 | 10 | 0 | 2.53 | 2.88 | 2.5388 | 5.9 | 6.8289 | 1.45 | 0 | 0.69752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24274 | 2.1846 | 0 | 0 | 0 | 2863.479 | 2000
2007-01-01 | 2007 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.66707 | 10 | 0 | 3.54 | 3.12 | 2.9572 | 5.9 | 6.9989 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 2583.2778 | 2000
2007-02-01 | 2007 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.54838 | 10 | 0 | 3.05 | 3.39 | 2.9121 | 5.9 | 7.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082453 | 0.082453 | 0.082453 | 0.27342 | 2.4608 | 0 | 0 | 0 | 2580.478 | 2000
2007-03-01 | 2007 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.59612 | 10 | 0 | 1.62 | 3.87 | 2.3905 | 5.9 | 6.9275 | 0 | 1.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.31178 | 2.806 | 0 | 0 | 0 | 2687.8289 | 2000
2007-04-01 | 2007 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4945 | 10 | 0 | 0.08 | 2.6 | 2.5881 | 5.9 | 7.0265 | 0.77862 | 0.19138 | 0.15009 | 0 | 0.15728 | 0.15728 | 0.15728 | 0.17644 | 1.5879 | 0 | 0 | 0 | 2547.2728 | 2000
2007-05-01 | 2007 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42705 | 10 | 0 | 0.066 | 2.27 | 3.437 | 5.9 | 6.9797 | 0.29161 | 0.91239 | 0.31136 | 0.062328 | 0.30001 | 0.30001 | 0.30001 | 0.15123 | 1.3611 | 0 | 0 | 0 | 2609.7917 | 2000
2007-06-01 | 2007 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.40208 | 10 | 0 | 0.11 | 2.27 | 4.2554 | 5.9 | 6.9472 | 0 | 1.02 | 0.052223 | 0.089117 | 0.21028 | 0.21028 | 0.21028 | 0.39287 | 3.5359 | 0 | 0 | 0 | 2657.3052 | 2000
2007-07-01 | 2007 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.39989 | 10 | 0 | 0.046 | 1.73 | 4.4627 | 5.9 | 6.9457 | 1.2681 | 0.045947 | 0 | 0.12742 | 0.11655 | 0.11655 | 0.11655 | 0.14137 | 1.2723 | 0 | 0 | 0 | 2659.585 | 2000
2007-08-01 | 2007 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.37975 | 10 | 0 | 0.035 | 2.16 | 4.1853 | 5.9 | 6.9315 | 0 | 1.415 | 0.26644 | 0.087034 | 0.42323 | 0.42323 | 0.42323 | 0.14794 | 1.3315 | 0 | 0 | 0 | 2681.5084 | 2000
2007-09-01 | 2007 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.39683 | 10 | 0 | 0.042 | 2.82 | 3.2065 | 5.9 | 6.9806 | 1.268 | 0 | 1.2133 | 0 | 0.28429 | 0.28429 | 0.28429 | 0.14411 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 2608.5024 | 2000
2007-10-01 | 2007 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.41435 | 10 | 0 | 0.023 | 2.8 | 2.615 | 5.9 | 7.0187 | 1.347 | 0 | 2.0148 | 0 | 0.10107 | 0.10107 | 0.10107 | 0.17863 | 1.6077 | 0 | 0 | 0 | 2557.1596 | 2000
2007-11-01 | 2007 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42355 | 10 | 0 | 0.833 | 5.63 | 2.7977 | 5.9 | 6.9612 | 0 | 0 | 2.0573 | 0 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.24274 | 2.1846 | 0 | 0 | 0 | 2636.2796 | 2000
2007-12-01 | 2007 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.67058 | 10 | 0 | 1.71 | 4.76 | 2.5484 | 5.9 | 6.8795 | 1.19 | 0 | 0.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34246 | 3.0822 | 0 | 0 | 0 | 2768.3882 | 2000
2008-01-01 | 2008 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.60794 | 10 | 0 | 5.59 | 3.64 | 2.9406 | 5.9 | 6.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27507 | 2.4756 | 0 | 0 | 0 | 2701.7244 | 2000
2008-02-01 | 2008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5694 | 10 | 0 | 4.06 | 2.5 | 2.8473 | 5.9 | 6.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063362 | 0.0063362 | 0.0063362 | 0.25863 | 2.3276 | 0 | 0 | 0 | 2681.5084 | 2000
2008-03-01 | 2008 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.48268 | 10 | 0 | 0.053 | 3.18 | 2.8222 | 5.9 | 6.9478 | 1.0931 | 0.45393 | 0 | 0 | 0.51824 | 0.51824 | 0.51824 | 0.53753 | 4.8378 | 0 | 0 | 0 | 2656.2945 | 2000
2008-04-01 | 2008 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.44588 | 10 | 0 | 0.088 | 2.6 | 2.9263 | 5.9 | 6.9358 | 0 | 1.822 | 0.20573 | 0.1238 | 0.54343 | 0.54343 | 0.54343 | 0.28876 | 2.5989 | 0 | 0 | 0 | 2674.7265 | 2000
2008-05-01 | 2008 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.41347 | 10 | 0 | 0.443 | 2.21 | 3.5781 | 5.9 | 6.9675 | 0 | 1.667 | 0.30684 | 0.06824 | 0.43213 | 0.43213 | 0.43213 | 0.25096 | 2.2586 | 0 | 0 | 0 | 2627.1646 | 2000
2008-06-01 | 2008 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.40646 | 10 | 0 | 0.13 | 2.35 | 4.2282 | 5.9 | 6.9747 | 0 | 1.42 | 0.043756 | 0.087913 | 0.15137 | 0.15137 | 0.15137 | 0.18027 | 1.6225 | 0 | 0 | 0 | 2616.8725 | 2000
2008-07-01 | 2008 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.38325 | 10 | 0 | 0.151 | 2.35 | 4.628 | 5.9 | 6.9801 | 0 | 1.739 | 0 | 0.13929 | 0.32102 | 0.32102 | 0.32102 | 0.20493 | 1.8444 | 0 | 0 | 0 | 2609.2053 | 2000
2008-08-01 | 2008 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.37799 | 10 | 0 | 0.091 | 1.67 | 4.1797 | 5.9 | 7.0073 | 1.071 | 0.28799 | 0.28894 | 0.084296 | 0.44888 | 0.44888 | 0.44888 | 0.18137 | 1.6323 | 0 | 0 | 0 | 2572.1586 | 2000
2008-09-01 | 2008 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.36398 | 10 | 0 | 0.069 | 2.57 | 3.5356 | 5.9 | 6.9882 | 0 | 1.571 | 1.2173 | 0 | 0.70863 | 0.70863 | 0.70863 | 0.16329 | 1.4696 | 0 | 0 | 0 | 2597.9396 | 2000
2008-10-01 | 2008 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.37843 | 10 | 0 | 0.122 | 2.76 | 2.9729 | 5.9 | 7.0271 | 1.3413 | 0.046713 | 2.0113 | 0 | 0.53423 | 0.53423 | 0.53423 | 0.19123 | 1.7211 | 0 | 0 | 0 | 2546.5357 | 2000
2008-11-01 | 2008 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.49363 | 10 | 0 | 0.441 | 5.03 | 2.2993 | 5.9 | 6.8866 | 1.119 | 0 | 1.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15507 | 1.3956 | 0 | 0 | 0 | 2755.9336 | 2000
2008-12-01 | 2008 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.438 | 10 | 0 | 1.76 | 5.88 | 3.3319 | 5.9 | 6.959 | 0 | 0 | 1.2455 | 0 | 0.14623 | 0.14623 | 0.14623 | 0.17863 | 1.6077 | 0 | 0 | 0 | 2639.5932 | 2000
2009-01-01 | 2009 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.62284 | 10 | 0 | 7.35 | 5.42 | 2.9307 | 5.9 | 6.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32109 | 2.8898 | 0 | 0 | 0 | 2847.2051 | 2000
2009-02-01 | 2009 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.41829 | 10 | 0 | 2.81 | 7.12 | 3.7338 | 5.9 | 6.9195 | 0 | 2.42 | 0 | 0.223 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0631 | 0.30575 | 2.7518 | 0 | 0 | 0 | 2700.6457 | 2000
2009-03-01 | 2009 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.47786 | 10 | 0 | 2.69 | 3.6 | 2.866 | 5.9 | 6.908 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0.55909 | 0.55909 | 0.55909 | 0.3315 | 2.9835 | 0 | 0 | 0 | 2719.4877 | 2000
2009-04-01 | 2009 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.45289 | 10 | 0 | 0.246 | 2.17 | 2.8681 | 5.9 | 6.9203 | 0.63609 | 0.61791 | 0.19207 | 0.12502 | 0.49175 | 0.49175 | 0.49175 | 0.21096 | 1.8986 | 0 | 0 | 0 | 2699.2996 | 2000
2009-05-01 | 2009 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.46516 | 10 | 0 | 0.16 | 2.16 | 3.1356 | 5.9 | 6.9666 | 0.96673 | 0.13327 | 0.29409 | 0.049624 | 0 | 0 | 0 | 0.21041 | 1.8937 | 0 | 0 | 0 | 2628.4933 | 2000
2009-06-01 | 2009 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.38851 | 10 | 0 | 0.062 | 1.84 | 4.3923 | 5.9 | 6.9816 | 0 | 1.498 | 0.044486 | 0.09827 | 0.37462 | 0.37462 | 0.37462 | 0.18411 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 2607.0989 | 2000
2009-07-01 | 2009 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.38106 | 10 | 0 | 0.071 | 1.26 | 4.6565 | 5.9 | 6.9566 | 0.95318 | 0.22582 | 0 | 0.14072 | 0.34922 | 0.34922 | 0.34922 | 0.14137 | 1.2723 | 0 | 0 | 0 | 2643.1714 | 2000
2009-08-01 | 2009 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3631 | 10 | 0 | 0.167 | 1.2 | 4.3701 | 5.9 | 6.9665 | 0.82664 | 0.076364 | 0.24895 | 0.10092 | 0.64529 | 0.64529 | 0.64529 | 0.14027 | 1.2625 | 0 | 0 | 0 | 2628.6142 | 2000
2009-09-01 | 2009 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.36266 | 10 | 0 | 0.19 | 2.01 | 3.5737 | 5.9 | 6.9183 | 0 | 1.3 | 1.1832 | 0 | 0.72535 | 0.72535 | 0.72535 | 0.13972 | 1.2575 | 0 | 0 | 0 | 2702.6697 | 2000
2009-10-01 | 2009 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.38062 | 10 | 0 | 0.313 | 1.85 | 2.9519 | 5.9 | 7.0044 | 0.97038 | 0.0066178 | 1.9971 | 0 | 0.50545 | 0.50545 | 0.50545 | 0.14575 | 1.3118 | 0 | 0 | 0 | 2575.9153 | 2000
2009-11-01 | 2009 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.52034 | 10 | 0 | 0.358 | 3.57 | 2.1391 | 5.9 | 6.9024 | 0.992 | 0 | 1.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16274 | 1.4646 | 0 | 0 | 0 | 2728.8169 | 2000
2009-12-01 | 2009 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.47698 | 10 | 0 | 3.2 | 2.88 | 3.0221 | 5.9 | 6.9766 | 0.72 | 0 | 1.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20383 | 1.8345 | 0 | 0 | 0 | 2614.1486 | 2000
2010-01-01 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.58166 | 10 | 0 | 1.45 | 6.25 | 2.9813 | 5.9 | 6.9403 | 1.42 | 0 | 0 | 0.052943 | 0 | 0 | 0 | 0.19452 | 1.7507 | 0 | 0 | 0 | 2667.7548 | 2000
2010-02-01 | 2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.51859 | 10 | 0 | 0.5 | 6.23 | 3.0363 | 5.9 | 6.9565 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0.22952 | 0.22952 | 0.22952 | 0.24055 | 2.1649 | 0 | 0 | 0 | 2643.2951 | 2000
2010-03-01 | 2010 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.48793 | 10 | 0 | 0.294 | 5.2 | 2.8022 | 5.9 | 6.9707 | 0 | 1.466 | 0 | 0 | 0.48292 | 0.48292 | 0.48292 | 0.33753 | 3.0378 | 0 | 0 | 0 | 2622.4762 | 2000
2010-04-01 | 2010 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4726 | 10 | 0 | 0.328 | 2.09 | 2.7263 | 5.9 | 6.9485 | 1.1044 | 0.40763 | 0.17653 | 0.12064 | 0.32213 | 0.32213 | 0.32213 | 0.26137 | 2.3523 | 0 | 0 | 0 | 2655.2853 | 2000
2010-05-01 | 2010 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42574 | 10 | 0 | 0.33 | 2.19 | 3.4485 | 5.9 | 6.8925 | 0 | 1.44 | 0.31144 | 0.06294 | 0.3138 | 0.3138 | 0.3138 | 0.24876 | 2.2389 | 0 | 0 | 0 | 2745.6848 | 2000
2010-06-01 | 2010 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.43231 | 10 | 0 | 0.059 | 2.09 | 3.979 | 5.9 | 6.9054 | 1.3225 | 0.038497 | 0.056115 | 0.073183 | 0 | 0 | 0 | 0.19233 | 1.7309 | 0 | 0 | 0 | 2723.7893 | 2000
2010-07-01 | 2010 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.37712 | 10 | 0 | 0.081 | 1.63 | 4.699 | 5.9 | 6.8921 | 0.4553 | 0.7237 | 0 | 0.14381 | 0.40024 | 0.40024 | 0.40024 | 0.15123 | 1.3611 | 0 | 0 | 0 | 2746.402 | 2000
2010-08-01 | 2010 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.36485 | 10 | 0 | 0.106 | 2.23 | 4.3501 | 5.9 | 6.9047 | 0 | 1.684 | 0.25105 | 0.099368 | 0.62124 | 0.62124 | 0.62124 | 0.13918 | 1.2526 | 0 | 0 | 0 | 2724.9036 | 2000
2010-09-01 | 2010 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42398 | 10 | 0 | 0.142 | 2.33 | 2.9502 | 5.9 | 6.9519 | 0.918 | 0 | 1.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1452 | 1.3068 | 0 | 0 | 0 | 2650.1375 | 2000
2010-10-01 | 2010 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.45377 | 10 | 0 | 0.08 | 2.4 | 2.2829 | 5.9 | 6.9608 | 1.11 | 0 | 2.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16383 | 1.4745 | 0 | 0 | 0 | 2636.8919 | 2000
2010-11-01 | 2010 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.52954 | 10 | 0 | 0.487 | 4.56 | 2.0974 | 5.9 | 6.9336 | 1.093 | 0 | 1.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19507 | 1.7556 | 0 | 0 | 0 | 2678.2394 | 2000
2010-12-01 | 2010 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.64036 | 10 | 0 | 1.19 | 3.16 | 2.5167 | 5.9 | 6.8682 | 1.01 | 0 | 0.80852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20822 | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 2788.6665 | 2000
2011-01-01 | 2011 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.59218 | 10 | 0 | 1.79 | 2.64 | 2.9615 | 5.9 | 6.9738 | 0.92 | 0 | 0 | 0.059364 | 0 | 0 | 0 | 0.29424 | 2.6482 | 0 | 0 | 0 | 2618.12 | 2000
2011-02-01 | 2011 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50239 | 10 | 0 | 4.79 | 2.12 | 3.1199 | 5.9 | 7.071 | 0 | 2.12 | 0 | 0.20299 | 0.32887 | 0.32887 | 0.32887 | 0.44602 | 4.0142 | 0 | 0 | 0 | 2493.7862 | 2000
2011-03-01 | 2011 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.65262 | 10 | 0 | 1.02 | 0.97 | 2.3745 | 5.9 | 6.9703 | 1.3522 | 0.13783 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.49863 | 4.4876 | 0 | 0 | 0 | 2623.1952 | 2000
2011-04-01 | 2011 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5348 | 10 | 0 | 0.078 | 1.53 | 2.3876 | 5.9 | 7.0142 | 1.165 | 0.077017 | 0.076193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30246 | 2.7222 | 0 | 0 | 0 | 2563.09 | 2000
2011-05-01 | 2011 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.48268 | 10 | 0 | 0.064 | 2.49 | 3.0179 | 5.9 | 6.9555 | 1.27 | 0.096005 | 0.27633 | 0.04705 | 0 | 0 | 0 | 0.23123 | 2.0811 | 0 | 0 | 0 | 2644.7819 | 2000
2011-06-01 | 2011 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.40734 | 10 | 0 | 0.3 | 1.08 | 4.2045 | 5.9 | 7.0275 | 1.1894 | 0.18055 | 0.054221 | 0.085906 | 0.14923 | 0.14923 | 0.14923 | 0.19123 | 1.7211 | 0 | 0 | 0 | 2546.0098 | 2000
2011-07-01 | 2011 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.38807 | 10 | 0 | 0.09 | 1.7 | 4.5826 | 5.9 | 7.0156 | 1.016 | 0.26399 | 0 | 0.13549 | 0.26049 | 0.26049 | 0.26049 | 0.13863 | 1.2477 | 0 | 0 | 0 | 2561.2503 | 2000
2011-08-01 | 2011 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.36525 | 10 | 0 | 0.55 | 1.86 | 4.3456 | 5.9 | 7.042 | 0 | 1.72 | 0.25152 | 0.099023 | 0.61585 | 0.61585 | 0.61585 | 0.17096 | 1.5386 | 0 | 0 | 0 | 2528.0192 | 2000
2011-09-01 | 2011 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.36748 | 10 | 0 | 0.76 | 1.87 | 3.5189 | 5.9 | 7.0272 | 0 | 1.72 | 1.1889 | 0 | 0.65949 | 0.65949 | 0.65949 | 0.1726 | 1.5534 | 0 | 0 | 0 | 2546.4305 | 2000
2011-10-01 | 2011 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.39902 | 10 | 0 | 0.168 | 2.32 | 2.7621 | 5.9 | 6.9742 | 1.212 | 0 | 2.0096 | 0 | 0.27757 | 0.27757 | 0.27757 | 0.13534 | 1.2181 | 0 | 0 | 0 | 2617.5851 | 2000
2011-11-01 | 2011 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.51027 | 10 | 0 | 0.475 | 3.38 | 2.1889 | 5.9 | 6.8648 | 1.535 | 0 | 1.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14356 | 1.292 | 0 | 0 | 0 | 2794.9833 | 2000
2011-12-01 | 2011 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.46516 | 10 | 0 | 1.07 | 4.88 | 3.103 | 5.9 | 6.8989 | 1.82 | 0 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17753 | 1.5978 | 0 | 0 | 0 | 2734.7264 | 2000
2012-01-01 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.60707 | 10 | 0 | 2.4 | 2.68 | 2.9415 | 5.9 | 6.9202 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23726 | 2.1353 | 0 | 0 | 0 | 2699.5686 | 2000
2012-02-01 | 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.54312 | 10 | 0 | 9.53 | 1.06 | 2.9313 | 5.9 | 6.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10506 | 0.10506 | 0.10506 | 0.3715 | 3.3435 | 0 | 0 | 0 | 2693.5406 | 2000
2012-03-01 | 2012 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.61977 | 10 | 0 | 3.07 | 1.22 | 2.3544 | 5.9 | 6.9544 | 1.2277 | 0.29229 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.42411 | 3.817 | 0 | 0 | 0 | 2646.3964 | 2000
2012-04-01 | 2012 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.551 | 10 | 0 | 0.802 | 1.73 | 2.3303 | 5.9 | 6.9383 | 1.6939 | 0.14415 | 0.047279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23561 | 2.1205 | 0 | 0 | 0 | 2670.9735 | 2000
2012-05-01 | 2012 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.46559 | 10 | 0 | 0.243 | 2.14 | 3.1512 | 5.9 | 6.9031 | 1.1972 | 0.15978 | 0.29011 | 0.048567 | 0 | 0 | 0 | 0.25205 | 2.2685 | 0 | 0 | 0 | 2727.6967 | 2000
2012-06-01 | 2012 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42048 | 10 | 0 | 1.16 | 1.57 | 4.0978 | 5.9 | 6.9297 | 1.0293 | 0.99066 | 0.046612 | 0.080173 | 0 | 0 | 0 | 0.34959 | 3.1463 | 0 | 0 | 0 | 2684.2665 | 2000
2012-07-01 | 2012 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.39157 | 10 | 0 | 0.33 | 1.65 | 4.5413 | 5.9 | 6.9447 | 0.86619 | 0.20381 | 0 | 0.13324 | 0.21689 | 0.21689 | 0.21689 | 0.16055 | 1.4449 | 0 | 0 | 0 | 2661.1092 | 2000
2012-08-01 | 2012 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.36836 | 10 | 0 | 0.23 | 1.17 | 4.286 | 5.9 | 6.9874 | 0.75193 | 0.25807 | 0.27916 | 0.092221 | 0.57657 | 0.57657 | 0.57657 | 0.13753 | 1.2378 | 0 | 0 | 0 | 2598.9761 | 2000
2012-09-01 | 2012 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.38588 | 10 | 0 | 1.4 | 2.71 | 3.2957 | 5.9 | 6.9947 | 0 | 0.59 | 1.2388 | 0 | 0.42043 | 0.42043 | 0.42043 | 0.23068 | 2.0761 | 0 | 0 | 0 | 2589.0311 | 2000
2012-10-01 | 2012 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.45158 | 10 | 0 | 0.704 | 1.52 | 2.2971 | 5.9 | 6.9701 | 1.446 | 0 | 2.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18356 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 2623.4351 | 2000
2012-11-01 | 2012 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.59174 | 10 | 0 | 5.54 | 4.07 | 1.9286 | 5.9 | 6.8958 | 0 | 0 | 1.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24822 | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 2739.972 | 2000
2012-12-01 | 2012 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.69292 | 10 | 0 | 8.9 | 2.22 | 2.6174 | 5.9 | 6.8306 | 0 | 0 | 0.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35233 | 3.1709 | 0 | 0 | 0 | 2860.1664 | 2000
2013-01-01 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.52998 | 10 | 0 | 12.7 | 2.47 | 3.1475 | 5.9 | 6.8695 | 0 | 0 | 0.13221 | 0.032151 | 0 | 0 | 0 | 0.40548 | 3.6493 | 0 | 0 | 0 | 2786.3201 | 2000
2013-02-01 | 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.49187 | 10 | 0 | 10.2 | 3.57 | 3.1801 | 5.9 | 7.0353 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2029 | 0.40059 | 0.40059 | 0.40059 | 0.72328 | 6.5095 | 0 | 0 | 0 | 2536.2164 | 2000
2013-03-01 | 2013 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5256 | 10 | 0 | 4.17 | 0.58 | 2.602 | 5.9 | 6.9278 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0.24473 | 0.24473 | 0.24473 | 0.42575 | 3.8317 | 0 | 0 | 0 | 2687.4322 | 2000
2013-04-01 | 2013 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.51859 | 10 | 0 | 0.93 | 0.41 | 2.4599 | 5.9 | 6.9612 | 1.3902 | 0.099814 | 0.10984 | 0 | 0.0046809 | 0.0046809 | 0.0046809 | 0.2389 | 2.1501 | 0 | 0 | 0 | 2636.2796 | 2000
2013-05-01 | 2013 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.44413 | 10 | 0 | 0.257 | 1.51 | 3.2942 | 5.9 | 7.0225 | 1.1824 | 0.24062 | 0.30723 | 0.055429 | 0.12895 | 0.12895 | 0.12895 | 0.21644 | 1.9479 | 0 | 0 | 0 | 2552.3537 | 2000
2013-06-01 | 2013 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42442 | 10 | 0 | 0.6 | 1.69 | 4.0473 | 5.9 | 6.9847 | 1.6603 | 0.17971 | 0.056873 | 0.076749 | 0 | 0 | 0 | 0.19014 | 1.7112 | 0 | 0 | 0 | 2602.7919 | 2000
2013-07-01 | 2013 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.39902 | 10 | 0 | 0.593 | 1.64 | 4.4714 | 5.9 | 7.0157 | 0.62514 | 0.071858 | 0 | 0.12798 | 0.12696 | 0.12696 | 0.12696 | 0.15452 | 1.3907 | 0 | 0 | 0 | 2561.1423 | 2000
2013-08-01 | 2013 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.39026 | 10 | 0 | 0.185 | 1.84 | 4.0746 | 5.9 | 7.0078 | 1.2008 | 0.034213 | 0.2746 | 0.079222 | 0.29039 | 0.29039 | 0.29039 | 0.19912 | 1.7921 | 0 | 0 | 0 | 2571.3882 | 2000
2013-09-01 | 2013 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.48837 | 10 | 0 | 0.541 | 2.48 | 2.4687 | 5.9 | 7.0293 | 1.929 | 0 | 1.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21315 | 1.9183 | 0 | 0 | 0 | 2543.7019 | 2000
2013-10-01 | 2013 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.45859 | 10 | 0 | 0.366 | 1.99 | 2.2469 | 5.9 | 6.9098 | 1.014 | 0 | 2.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15014 | 1.3512 | 0 | 0 | 0 | 2716.4504 | 2000
2013-11-01 | 2013 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.46253 | 10 | 0 | 1.64 | 4.49 | 2.4843 | 5.9 | 6.9778 | 0.99 | 0 | 2.0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15068 | 1.3562 | 0 | 0 | 0 | 2612.4964 | 2000
2013-12-01 | 2013 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42968 | 10 | 0 | 2.77 | 11.9 | 3.3817 | 5.9 | 7.0423 | 0 | 0 | 1.2813 | 0 | 0.21967 | 0.21967 | 0.21967 | 0.22959 | 2.0663 | 0 | 0 | 0 | 2527.6127 | 2000
2014-01-01 | 2014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.44194 | 10 | 0 | 10.5 | 5.52 | 3.6937 | 5.9 | 6.9708 | 0 | 0 | 0.24278 | 0.037973 | 0.48353 | 0.48353 | 0.48353 | 0.34411 | 3.097 | 0 | 0 | 0 | 2622.3565 | 2000
2014-02-01 | 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.60137 | 10 | 0 | 3.01 | 3.8 | 2.7849 | 5.9 | 6.9376 | 0 | 1.84 | 0 | 0.057489 | 0 | 0 | 0 | 0.54136 | 4.8723 | 0 | 0 | 0 | 2672.0067 | 2000
2014-03-01 | 2014 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.64036 | 10 | 0 | 2.67 | 2 | 2.3664 | 5.9 | 6.8785 | 1.67 | 0.73995 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.31945 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 2770.1629 | 2000
2014-04-01 | 2014 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.49625 | 10 | 0 | 4.29 | 2.93 | 2.578 | 5.9 | 6.9207 | 0 | 2.3 | 0.14755 | 0 | 0.14517 | 0.14517 | 0.14517 | 0.66958 | 6.0262 | 0 | 0 | 0 | 2698.7619 | 2000
2014-05-01 | 2014 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.45946 | 10 | 0 | 0.185 | 2.34 | 3.1767 | 5.9 | 6.9011 | 1.0601 | 0.24494 | 0.29853 | 0.050903 | 0 | 0 | 0 | 0.19945 | 1.7951 | 0 | 0 | 0 | 2731.0625 | 2000
2014-06-01 | 2014 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.36617 | 10 | 0 | 0.117 | 2.03 | 4.6347 | 5.9 | 6.996 | 0 | 1.463 | 0.02368 | 0.11602 | 0.6658 | 0.6658 | 0.6658 | 0.15671 | 1.4104 | 0 | 0 | 0 | 2587.2201 | 2000
2014-07-01 | 2014 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.34033 | 10 | 0 | 0.112 | 1.61 | 5.02 | 5.9 | 7.0123 | 0.89105 | 0.45695 | 0 | 0.17763 | 0.91535 | 0.91535 | 0.91535 | 0.1474 | 1.3266 | 0 | 0 | 0 | 2565.4797 | 2000
2014-08-01 | 2014 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.34471 | 10 | 0 | 0.121 | 1.29 | 4.5882 | 5.9 | 7.0239 | 1.4952 | 0.15375 | 0.22313 | 0.11842 | 0.90744 | 0.90744 | 0.90744 | 0.14137 | 1.2723 | 0 | 0 | 0 | 2550.5488 | 2000
2014-09-01 | 2014 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.34602 | 10 | 0 | 0.093 | 1.64 | 3.7707 | 5.9 | 6.9421 | 0.98747 | 0.58953 | 1.16 | 0 | 0.96216 | 0.96216 | 0.96216 | 0.20274 | 1.8246 | 0 | 0 | 0 | 2665.063 | 2000
2014-10-01 | 2014 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.40997 | 10 | 0 | 0.134 | 1.69 | 2.656 | 5.9 | 6.9738 | 1.256 | 0 | 2.0138 | 0 | 0.15026 | 0.15026 | 0.15026 | 0.12603 | 1.1342 | 0 | 0 | 0 | 2618.0606 | 2000
2014-11-01 | 2014 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.46472 | 10 | 0 | 0.33 | 3.21 | 2.4686 | 5.9 | 6.8894 | 1.83 | 0 | 2.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12657 | 1.1392 | 0 | 0 | 0 | 2751.0084 | 2000
2014-12-01 | 2014 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.51815 | 10 | 0 | 0.05 | 6.2 | 2.7871 | 5.9 | 6.9527 | 1.53 | 0 | 1.1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14027 | 1.2625 | 0 | 0 | 0 | 2648.8881 | 2000
2015-01-01 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.52078 | 10 | 0 | 0.39 | 4.64 | 3.189 | 5.9 | 6.8408 | 1.31 | 0 | 0.15106 | 0.030328 | 0 | 0 | 0 | 0.16493 | 1.4844 | 0 | 0 | 0 | 2840.0708 | 2000
2015-02-01 | 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.51465 | 10 | 0 | 0.97 | 4.04 | 3.0556 | 5.9 | 6.8237 | 1.8041 | 0.045921 | 0 | 0 | 0.25243 | 0.25243 | 0.25243 | 0.21808 | 1.9627 | 0 | 0 | 0 | 2873.9971 | 2000
2015-03-01 | 2015 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.48487 | 10 | 0 | 0.092 | 1.58 | 2.8212 | 5.9 | 6.8135 | 1.9089 | 0.21907 | 0 | 0 | 0.50555 | 0.50555 | 0.50555 | 0.20548 | 1.8493 | 0 | 0 | 0 | 2894.7303 | 2000
2015-04-01 | 2015 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.40778 | 10 | 0 | 0.038 | 1.95 | 3.2554 | 5.9 | 6.6389 | 0 | 1.472 | 0.1982 | 0.14483 | 0.95583 | 0.95583 | 0.95583 | 0.14849 | 1.3364 | 0 | 0 | 0 | 3338.0494 | 2000
2015-05-01 | 2015 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.37142 | 10 | 0 | 0.098 | 1.7 | 3.9885 | 5.9 | 7.0365 | 0.079619 | 1.5924 | 0.28408 | 0.098354 | 0.96193 | 0.96193 | 0.96193 | 0.14575 | 1.3118 | 0 | 0 | 0 | 2534.7728 | 2000
2015-06-01 | 2015 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.34164 | 10 | 0 | 0.106 | 1.47 | 4.9255 | 5.9 | 7.1274 | 1.1998 | 0.21424 | 0 | 0.13936 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0153 | 0.14575 | 1.3118 | 0 | 0 | 0 | 2433.3761 | 2000
2015-07-01 | 2015 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.32719 | 10 | 0 | 0.14 | 1.67 | 5.02 | 5.9 | 7.0447 | 0 | 1.36 | 0.067428 | 0.19191 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1163 | 0.12383 | 1.1145 | 0 | 0 | 0 | 2524.6743 | 2000
2015-08-01 | 2015 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.35215 | 10 | 0 | 0.202 | 1.84 | 4.4981 | 5.9 | 7.0114 | 0 | 1.118 | 0.2344 | 0.11106 | 0.79922 | 0.79922 | 0.79922 | 0.13096 | 1.1786 | 0 | 0 | 0 | 2566.6784 | 2000
2015-09-01 | 2015 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.34904 | 10 | 0 | 0.135 | 1.96 | 3.734 | 5.9 | 7.0445 | 0 | 1.305 | 1.1646 | 0 | 0.91809 | 0.91809 | 0.91809 | 0.13151 | 1.1836 | 0 | 0 | 0 | 2524.9775 | 2000
2015-10-01 | 2015 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.37843 | 10 | 0 | 0.467 | 2.33 | 2.9755 | 5.9 | 6.9012 | 2.0043 | 0.068718 | 1.9952 | 0 | 0.53375 | 0.53375 | 0.53375 | 0.22466 | 2.0219 | 0 | 0 | 0 | 2730.922 | 2000
2015-11-01 | 2015 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.60663 | 10 | 0 | 0.62 | 6.78 | 1.89 | 5.9 | 6.8443 | 1.55 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16438 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 2833.3167 | 2000
2015-12-01 | 2015 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.73146 | 10 | 0 | 0.52 | 4.79 | 2.7308 | 5.9 | 6.8588 | 1.1593 | 0.02068 | 0.32727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17644 | 1.5879 | 0 | 0 | 0 | 2805.9075 | 2000
2016-01-01 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.63773 | 10 | 0 | 0.757 | 3.06 | 2.9303 | 5.9 | 6.8647 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22685 | 2.0416 | 0 | 0 | 0 | 2795.1361 | 2000
2016-02-01 | 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.62634 | 10 | 0 | 0.568 | 4.33 | 2.7666 | 5.9 | 6.8184 | 1.5697 | 0.072325 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.28438 | 2.5594 | 0 | 0 | 0 | 2884.643 | 2000
2016-03-01 | 2016 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.69116 | 10 | 0 | 0.332 | 2.65 | 2.4292 | 5.9 | 6.7747 | 0.81751 | 0.20049 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.27287 | 2.4559 | 0 | 0 | 0 | 2978.5424 | 2000
2016-04-01 | 2016 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.44588 | 10 | 0 | 0.125 | 1.84 | 2.9263 | 5.9 | 6.9395 | 0.71115 | 0.42385 | 0.20573 | 0.1238 | 1.3471 | 0.54343 | 0.54343 | 0.15397 | 1.3857 | 0 | 0 | 0 | 2669.0404 | 2000
2016-05-01 | 2016 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.36836 | 10 | 0 | 0.129 | 1.77 | 4.0415 | 5.9 | 6.9778 | 0 | 1.281 | 0.27716 | 0.099975 | 0.98843 | 0.98843 | 0.98843 | 0.11178 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 2612.3786 | 2000
2016-06-01 | 2016 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.35872 | 10 | 0 | 0.102 | 2.113 | 4.7355 | 5.9 | 6.9238 | 0 | 1.218 | 0.0043407 | 0.12416 | 0.76068 | 0.76068 | 0.76068 | 0.11726 | 1.0553 | 0 | 0 | 0 | 2693.674 | 2000
2016-07-01 | 2016 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.34164 | 10 | 0 | 0.118 | 2.05 | 5.02 | 5.9 | 6.948 | 0 | 1.652 | 0 | 0.17651 | 0.89554 | 0.89554 | 0.89554 | 0.13644 | 1.2279 | 0 | 0 | 0 | 2656.042 | 2000
2016-08-01 | 2016 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3377 | 10 | 0 | 0.139 | 2.13 | 4.6505 | 5.9 | 6.9887 | 0 | 1.981 | 0.23559 | 0.12158 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0149 | 0.16931 | 1.5238 | 0 | 0 | 0 | 2597.2496 | 2000
2016-09-01 | 2016 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.35741 | 10 | 0 | 0.162 | 1.91 | 3.6116 | 5.9 | 6.9723 | 0 | 1.478 | 1.209 | 0 | 0.79995 | 0.79995 | 0.79995 | 0.17534 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 2620.2048 | 2000
2016-10-01 | 2016 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.52429 | 10 | 0 | 0.194 | 2.42 | 1.8521 | 5.9 | 6.874 | 1.336 | 0 | 1.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19233 | 1.7309 | 0 | 0 | 0 | 2778.1997 | 2000
2016-11-01 | 2016 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.59787 | 10 | 0 | 0.045 | 2.7 | 1.9192 | 5.9 | 6.8547 | 1.155 | 0 | 1.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15671 | 1.4104 | 0 | 0 | 0 | 2813.6903 | 2000
2016-12-01 | 2016 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.56677 | 10 | 0 | 0.108 | 4.61 | 2.6235 | 5.9 | 6.7794 | 1.282 | 0 | 1.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17424 | 1.5682 | 0 | 0 | 0 | 2967.8842 | 2000
2017-01-01 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.53367 | 10 | 0 | 0.29944 | 5.4844 | 3.1318 | 5.9 | 6.8572 | 1.7406 | 0 | 0.12417 | 0.033041 | 0 | 0 | 0 | 0.17488 | 1.574 | 0 | 0 | 0 | 2809.0117 | 2000
2017-02-01 | 2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.69298 | 10 | 0 | 1.1771 | 2.9287 | 2.8484 | 5.9 | 6.817 | 1.5014 | 0.2365 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.25164 | 2.2648 | 0 | 0 | 0 | 2887.5378 | 2000
2017-03-01 | 2017 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.80729 | 10 | 0 | 0.74611 | 2.4433 | 3.0294 | 5.9 | 6.8163 | 0.078211 | 1.9197 | 0 | 0.12 | 0.014196 | 0.014196 | 0.014196 | 0.24358 | 2.1922 | 0 | 0 | 0 | 2889.0742 | 2000
2017-04-01 | 2017 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.65078 | 10 | 0 | 0.17933 | 1.8429 | 2.1981 | 5.9 | 6.8441 | 0.97257 | 0.1156 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.23081 | 2.0773 | 0 | 0 | 0 | 2833.7973 | 2000
2017-05-01 | 2017 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.52694 | 10 | 0 | 0.085 | 1.3548 | 2.779 | 5.9 | 6.9182 | 1.3366 | 0.00040925 | 0.20394 | 0.049716 | 0 | 0 | 0 | 0.19091 | 1.7182 | 0 | 0 | 0 | 2702.8048 | 2000
2017-06-01 | 2017 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.40074 | 10 | 0 | 0.098 | 2.06 | 4.2686 | 5.9 | 6.8753 | 0.41451 | 1.2475 | 0.051623 | 0.089968 | 0.22611 | 0.22611 | 0.22611 | 0.18653 | 1.6787 | 0 | 0 | 0 | 2775.9589 | 2000
2017-07-01 | 2017 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.35857 | 10 | 0 | 0.085 | 2.0432 | 4.9078 | 5.9 | 6.9937 | 0 | 1.5 | 0 | 0.15973 | 0.6512 | 0.6512 | 0.6512 | 0.13988 | 1.2589 | 0 | 0 | 0 | 2590.2793 | 2000