## WQ. Conc. Export
[7 empty] | FlowRate | I_TEMP | I_SALN | I_NH3 | I_NO3 | I_PO4 | I_DO | I_PH | I_ON_D | I_ON_P | I_OP_D | I_OP_P | I_OC_P_S | I_OC_P_F | I_OC_P_R | I_DOC_S | I_DOC_F | I_DAP | I_DFP | I_GAM1 | I_DIC | I_Alk
Date | Year | Month | Day | Hour | Minute | Bin1 | Flow, cms | Temp (C) | Saln (ppt) | NH4 (mg/L) | NO3+NO2 (mg/L) | PO4 (mg/L) | DO (mg/L) | pH (SU) | DON(mg/L) | PON(mg/L) | DOP(mg/L) | POP(mg/L) | POCS(mg/L) | POCF(mg/L) | POCR(mg/L) | sDOC(mg/L) | fDOC (mg/L) | Diatoms | Dinoflag | Chlorophyll | DIC(mmoles/m3) | Alk(mmoles/m3)
1999-01-01 | 1999 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.41391 | 10 | 0 | 8.8 | 4.2561 | 3.8267 | 5.9 | 6.9822 | 0.18937 | 0.94663 | 0.18601 | 0.092051 | 0.63209 | 0.63209 | 0.63209 | 1.9726 | 17.7533 | 0 | 0 | 0 | 2606.2817 | 2000
1999-02-01 | 1999 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.41522 | 10 | 0 | 9 | 4.4217 | 3.5238 | 5.9 | 6.9933 | 1.4437 | 1.8155 | 0.27852 | 0.072498 | 0.59392 | 0.59392 | 0.59392 | 2.0274 | 18.2464 | 0 | 0 | 0 | 2590.8476 | 2000
1999-03-01 | 1999 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.37887 | 10 | 0 | 9.9 | 5.2979 | 3.5299 | 5.9 | 7.0162 | 0.48902 | 0.78353 | 0.091915 | 0.09896 | 0.74816 | 0.74816 | 0.74816 | 1.589 | 14.3012 | 0 | 0 | 0 | 2560.4945 | 2000
1999-04-01 | 1999 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.23183 | 10 | 0 | 21 | 7.558 | 4.7458 | 5.9 | 7.057 | 1.2487 | 0.7784 | 0.077511 | 0.17835 | 0.81538 | 0.81538 | 0.81538 | 1.3151 | 11.8355 | 0 | 0 | 0 | 2510.0281 | 2000
1999-05-01 | 1999 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18972 | 10 | 0 | 11.4 | 8.4374 | 5.7257 | 5.9 | 6.9937 | 1.5046 | 1.3001 | 0.15136 | 0.18977 | 0.78765 | 0.78765 | 0.78765 | 0.8767 | 7.8903 | 0 | 0 | 0 | 2590.393 | 2000
1999-06-01 | 1999 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14761 | 10 | 0 | 1.8 | 9.2562 | 6.276 | 5.9 | 7.0308 | 1.0132 | 1.1011 | 0.29099 | 0.19716 | 0.73859 | 0.73859 | 0.73859 | 0.43835 | 3.9452 | 0 | 0 | 0 | 2541.8209 | 2000
1999-07-01 | 1999 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.12746 | 10 | 0 | 0.07 | 9.775 | 6.4195 | 5.9 | 7.0178 | 0.65771 | 1.466 | 0.41509 | 0.18902 | 0.70354 | 0.70354 | 0.70354 | 0.38356 | 3.452 | 0 | 0 | 0 | 2558.3407 | 2000
1999-08-01 | 1999 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13622 | 10 | 0 | 0.6 | 9.9559 | 6.3217 | 5.9 | 7.0622 | 0.41139 | 2.4761 | 0.44865 | 0.15242 | 0.66652 | 0.66652 | 0.66652 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2503.9732 | 2000
1999-09-01 | 1999 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1314 | 10 | 0 | 2.1 | 9.7272 | 5.5745 | 5.9 | 7.0345 | 0.69618 | 2.1221 | 0.24779 | 0.13276 | 0.74001 | 0.74001 | 0.74001 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2537.2499 | 2000
1999-10-01 | 1999 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13096 | 10 | 0 | 1.1 | 9.274 | 5.0634 | 5.9 | 7.0552 | 1.2361 | 1.3187 | 0.148 | 0.12701 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2512.1939 | 2000
1999-11-01 | 1999 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.22163 | 10 | 0 | 1.7 | 6.1578 | 3.2607 | 5.9 | 7.0236 | 0.90859 | 1.3273 | 0.1184 | 0.11674 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0982 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2550.973 | 2000
1999-12-01 | 1999 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.23871 | 10 | 0 | 3.5 | 4.8709 | 3.4901 | 5.9 | 7.0362 | 0.61088 | 0.81362 | 0.12089 | 0.12625 | 0.82164 | 0.82164 | 0.82164 | 0.65753 | 5.9178 | 0 | 0 | 0 | 2535.0818 | 2000
2000-01-01 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2063 | 10 | 0 | 5.2 | 5.5358 | 4.1818 | 5.9 | 6.9726 | 0.64736 | 0.40603 | 0.081463 | 0.20487 | 0.63193 | 0.63193 | 0.63193 | 0.54794 | 4.9315 | 0 | 0 | 0 | 2619.8469 | 2000
2000-02-01 | 2000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.23521 | 10 | 0 | 3.2 | 4.9834 | 3.6484 | 5.9 | 6.9716 | 0.7099 | 0.53095 | 0.0248 | 0.18453 | 0.62143 | 0.62143 | 0.62143 | 0.8767 | 7.8903 | 0 | 0 | 0 | 2621.2797 | 2000
2000-03-01 | 2000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.22732 | 10 | 0 | 1.3 | 5.4977 | 3.7386 | 5.9 | 7.0255 | 0.72448 | 0.28115 | 0.0015265 | 0.16003 | 0.68817 | 0.68817 | 0.68817 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2548.5386 | 2000
2000-04-01 | 2000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17082 | 10 | 0 | 0.4 | 7.7535 | 5.4572 | 5.9 | 6.9467 | 1.5842 | 0.93321 | 0.14466 | 0.15144 | 0.97484 | 0.97484 | 0.97484 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2658.0642 | 2000
2000-05-01 | 2000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16118 | 10 | 0 | 0.4 | 8.4448 | 5.9643 | 5.9 | 7.0243 | 1.5863 | 1.169 | 0.16863 | 0.18635 | 0.82882 | 0.82882 | 0.82882 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2550.0191 | 2000
2000-06-01 | 2000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14848 | 10 | 0 | 0.9 | 8.7628 | 6.2934 | 5.9 | 7.0947 | 1.009 | 1.1017 | 0.19583 | 0.20473 | 0.90944 | 0.90944 | 0.90944 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2467.4892 | 2000
2000-07-01 | 2000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.12877 | 10 | 0 | 1.1 | 9.4564 | 6.4367 | 5.9 | 7.0643 | 0.54965 | 1.1399 | 0.40891 | 0.19143 | 0.84592 | 0.84592 | 0.84592 | 0.43835 | 3.9452 | 0 | 0 | 0 | 2501.4553 | 2000
2000-08-01 | 2000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000876 | 10 | 0 | 0.8 | 10.1043 | 6.259 | 5.9 | 6.9945 | 1.0622 | 1.9987 | 0.4784 | 0.14616 | 0.81951 | 0.81951 | 0.81951 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2589.2578 | 2000
2000-09-01 | 2000 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13709 | 10 | 0 | 0.4 | 9.968 | 5.9579 | 5.9 | 7.0049 | 1.5427 | 2.5725 | 0.28689 | 0.10317 | 0.83444 | 0.83444 | 0.83444 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2575.2506 | 2000
2000-10-01 | 2000 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14761 | 10 | 0 | 0.7 | 9.3306 | 5.5044 | 5.9 | 7.0277 | 1.9127 | 1.7491 | 0.20415 | 0.1028 | 0.77727 | 0.77727 | 0.77727 | 0.54794 | 4.9315 | 0 | 0 | 0 | 2545.7996 | 2000
2000-11-01 | 2000 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15637 | 10 | 0 | 1.4 | 8.1753 | 5.234 | 5.9 | 7.0316 | 1.7999 | 0.56784 | 0.28345 | 0.13339 | 0.87521 | 0.87521 | 0.87521 | 0.60273 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 2540.8828 | 2000
2000-12-01 | 2000 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16469 | 10 | 0 | 0.5 | 7.6073 | 5.103 | 5.9 | 7.0341 | 1.1269 | 0.53229 | 0.34182 | 0.15284 | 0.76844 | 0.76844 | 0.76844 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2537.7674 | 2000
2001-01-01 | 2001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16819 | 10 | 0 | 0.9 | 6.7419 | 4.8752 | 5.9 | 7.0316 | 1.0256 | 0.50012 | 0.30251 | 0.16023 | 0.7792 | 0.7792 | 0.7792 | 0.38356 | 3.452 | 0 | 0 | 0 | 2540.8828 | 2000
2001-02-01 | 2001 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16469 | 10 | 0 | 2.6 | 6.8175 | 4.6171 | 5.9 | 6.9937 | 1.0838 | 0.7225 | 0.21247 | 0.14952 | 0.95792 | 0.95792 | 0.95792 | 0.43835 | 3.9452 | 0 | 0 | 0 | 2590.393 | 2000
2001-03-01 | 2001 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16075 | 10 | 0 | 0.7 | 7.4459 | 4.7993 | 5.9 | 7.0308 | 1.1922 | 0.65616 | 0.16377 | 0.13366 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2541.8209 | 2000
2001-04-01 | 2001 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17301 | 10 | 0 | 0.1 | 7.6041 | 5.2576 | 5.9 | 7.0612 | 1.5103 | 1.1803 | 0.12197 | 0.15642 | 0.9247 | 0.9247 | 0.9247 | 0.16438 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 2505.1395 | 2000
2001-05-01 | 2001 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1498 | 10 | 0 | 0.2 | 8.6393 | 6.0276 | 5.9 | 7.0864 | 1.2971 | 0.95159 | 0.2353 | 0.18304 | 0.91902 | 0.91902 | 0.91902 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2476.4944 | 2000
2001-06-01 | 2001 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14892 | 10 | 0 | 0.3 | 9.0787 | 6.2529 | 5.9 | 6.9791 | 0.97876 | 1.0505 | 0.19647 | 0.2006 | 0.82466 | 0.82466 | 0.82466 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2610.6136 | 2000
2001-07-01 | 2001 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.12746 | 10 | 0 | 0.3 | 9.9254 | 6.4931 | 5.9 | 7.0235 | 0.71811 | 1.3551 | 0.45341 | 0.18373 | 0.85032 | 0.85032 | 0.85032 | 0.16438 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 2551.0791 | 2000
2001-08-01 | 2001 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13228 | 10 | 0 | 1 | 9.6454 | 5.8352 | 5.9 | 7.0303 | 0.78761 | 2.2834 | 0.28074 | 0.18414 | 0.7228 | 0.7228 | 0.7228 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2542.4472 | 2000
2001-09-01 | 2001 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13972 | 10 | 0 | 1.4 | 9.7351 | 5.8049 | 5.9 | 7.0158 | 0.98726 | 2.3759 | 0.28973 | 0.12019 | 0.74775 | 0.74775 | 0.74775 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2560.9263 | 2000
2001-10-01 | 2001 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13622 | 10 | 0 | 0.4 | 9.2916 | 5.4925 | 5.9 | 7.0994 | 1.3864 | 1.4095 | 0.2452 | 0.10354 | 0.87567 | 0.87567 | 0.87567 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2462.3812 | 2000
2001-11-01 | 2001 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.22338 | 10 | 0 | 0.5 | 6.126 | 3.3328 | 5.9 | 6.9025 | 1.7417 | 1.3195 | 0.0248 | 0.14279 | 0.83392 | 0.83392 | 0.83392 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2728.6768 | 2000
2001-12-01 | 2001 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.24572 | 10 | 0 | 0.5 | 4.8883 | 3.3314 | 5.9 | 6.8722 | 1.368 | 0.85088 | 0.0248 | 0.1458 | 0.55537 | 0.55537 | 0.55537 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2781.4978 | 2000
2002-01-01 | 2002 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.22163 | 10 | 0 | 3 | 4.7364 | 3.5245 | 5.9 | 6.8977 | 1.3794 | 0.38618 | 0.027242 | 0.18281 | 0.55285 | 0.55285 | 0.55285 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2736.7069 | 2000
2002-02-01 | 2002 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2225 | 10 | 0 | 5.2 | 4.8512 | 3.7303 | 5.9 | 7.0658 | 1.6199 | 0.40271 | 0.0248 | 0.17572 | 0.72969 | 0.72969 | 0.72969 | 0.38356 | 3.452 | 0 | 0 | 0 | 2499.8158 | 2000
2002-03-01 | 2002 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.21593 | 10 | 0 | 4.1 | 6.0351 | 4.0093 | 5.9 | 6.9995 | 1.0794 | 0.20458 | 0.017954 | 0.14708 | 0.86487 | 0.86487 | 0.86487 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2582.4925 | 2000
2002-04-01 | 2002 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19316 | 10 | 0 | 3 | 7.2896 | 5.534 | 5.9 | 7.0165 | 1.6695 | 0.49847 | 0.234 | 0.16759 | 0.93578 | 0.93578 | 0.93578 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2560.0631 | 2000
2002-05-01 | 2002 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17958 | 10 | 0 | 2.3 | 9.0507 | 6.0372 | 5.9 | 7.1058 | 1.1873 | 0.36 | 0.234 | 0.17957 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0244 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2455.6565 | 2000
2002-06-01 | 2002 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15812 | 10 | 0 | 0.8 | 9.7824 | 6.3511 | 5.9 | 7.1373 | 0.94569 | 0.98353 | 0.30612 | 0.18848 | 0.91486 | 0.91486 | 0.91486 | 0.16438 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 2423.542 | 2000
2002-07-01 | 2002 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14673 | 10 | 0 | 0.4 | 10.0709 | 6.3334 | 5.9 | 7.0842 | 0.69532 | 1.1963 | 0.38705 | 0.19975 | 0.88886 | 0.88886 | 0.88886 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2478.9801 | 2000
2002-08-01 | 2002 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13534 | 10 | 0 | 0.6 | 10.199 | 6.06 | 5.9 | 7.0493 | 0.75863 | 2.22 | 0.41759 | 0.16911 | 0.82806 | 0.82806 | 0.82806 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2519.2461 | 2000
2002-09-01 | 2002 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15374 | 10 | 0 | 1.9 | 10.1957 | 5.6665 | 5.9 | 7.0314 | 1.0146 | 1.9076 | 0.43545 | 0.12335 | 0.86541 | 0.86541 | 0.86541 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2541.0911 | 2000
2002-10-01 | 2002 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14323 | 10 | 0 | 0.4 | 9.7664 | 5.5434 | 5.9 | 7.1092 | 1.2599 | 1.1548 | 0.37954 | 0.099868 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 0.16438 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 2452.0691 | 2000
2002-11-01 | 2002 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15111 | 10 | 0 | 0.9 | 8.9233 | 5.5151 | 5.9 | 7.0431 | 1.4462 | 0.84684 | 0.42211 | 0.11116 | 0.94203 | 0.94203 | 0.94203 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2526.699 | 2000
2002-12-01 | 2002 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17213 | 10 | 0 | 1.1 | 7.0647 | 4.5323 | 5.9 | 7.0224 | 1.3384 | 0.4882 | 0.28294 | 0.18783 | 0.7312 | 0.7312 | 0.7312 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2552.46 | 2000
2003-01-01 | 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.22119 | 10 | 0 | 2.1 | 4.6961 | 3.552 | 5.9 | 6.9479 | 1.258 | 0.36821 | 0.025285 | 0.18444 | 0.57607 | 0.57607 | 0.57607 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2656.1682 | 2000
2003-02-01 | 2003 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20192 | 10 | 0 | 5.4 | 5.8025 | 4.06 | 5.9 | 6.9899 | 1.169 | 0.43137 | 0.059683 | 0.18109 | 0.86486 | 0.86486 | 0.86486 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2595.528 | 2000
2003-03-01 | 2003 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.22338 | 10 | 0 | 10.1 | 5.5229 | 3.757 | 5.9 | 6.9663 | 1.7727 | 0.13043 | 0.0668 | 0.16059 | 0.78951 | 0.78951 | 0.78951 | 0.43835 | 3.9452 | 0 | 0 | 0 | 2628.8561 | 2000
2003-04-01 | 2003 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1441 | 10 | 0 | 4.2 | 6.9299 | 4.1253 | 5.9 | 7.02 | 1.4002 | 0.41012 | 0.0248 | 0.21433 | 0.86909 | 0.86909 | 0.86909 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2555.553 | 2000
2003-05-01 | 2003 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16337 | 10 | 0 | 0.6 | 8.999 | 5.5436 | 5.9 | 7.0168 | 1.4289 | 0.76237 | 0.11257 | 0.20172 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2559.632 | 2000
2003-06-01 | 2003 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14936 | 10 | 0 | 0.5 | 9.479 | 6.3876 | 5.9 | 7.0327 | 0.95283 | 1.1991 | 0.30704 | 0.1897 | 0.85677 | 0.85677 | 0.85677 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2539.5306 | 2000
2003-07-01 | 2003 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13709 | 10 | 0 | 0.5 | 10.0558 | 6.5464 | 5.9 | 6.9394 | 0.79729 | 1.4967 | 0.46871 | 0.17854 | 0.82467 | 0.82467 | 0.82467 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2669.1691 | 2000
2003-08-01 | 2003 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13797 | 10 | 0 | 1.23 | 10.0964 | 6.0141 | 5.9 | 7.0066 | 0.53089 | 2.1823 | 0.37803 | 0.17311 | 0.76314 | 0.76314 | 0.76314 | 0.23561 | 2.1205 | 0 | 0 | 0 | 2573.0404 | 2000
2003-09-01 | 2003 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15593 | 10 | 0 | 0.79 | 10.0093 | 5.5319 | 5.9 | 7.0518 | 0.60894 | 1.8301 | 0.31777 | 0.1306 | 0.86748 | 0.86748 | 0.86748 | 0.22137 | 1.9923 | 0 | 0 | 0 | 2516.1552 | 2000
2003-10-01 | 2003 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1844 | 10 | 0 | 0.59 | 8.3228 | 3.6748 | 5.9 | 6.9496 | 1.3296 | 1.1682 | 0.055351 | 0.14961 | 1.169 | 1.169 | 1.169 | 0.22027 | 1.9824 | 0 | 0 | 0 | 2653.6487 | 2000
2003-11-01 | 2003 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19841 | 10 | 0 | 0.62 | 6.5899 | 3.4463 | 5.9 | 6.9728 | 1.7318 | 1.0978 | 0.059333 | 0.16017 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 0.22904 | 2.0614 | 0 | 0 | 0 | 2619.6084 | 2000
2003-12-01 | 2003 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.22688 | 10 | 0 | 0.48 | 5.5042 | 3.5168 | 5.9 | 7.0265 | 1.1768 | 0.64734 | 0.08713 | 0.16813 | 0.75007 | 0.75007 | 0.75007 | 0.24603 | 2.2142 | 0 | 0 | 0 | 2547.2728 | 2000
2004-01-01 | 2004 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.24747 | 10 | 0 | 0.91 | 4.5148 | 3.4185 | 5.9 | 6.9674 | 0.88557 | 0.4646 | 0.0248 | 0.15488 | 0.52419 | 0.52419 | 0.52419 | 0.32548 | 2.9293 | 0 | 0 | 0 | 2627.2852 | 2000
2004-02-01 | 2004 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.22294 | 10 | 0 | 2.31 | 5.2909 | 3.817 | 5.9 | 6.9721 | 1.3211 | 0.41114 | 0.0248 | 0.19639 | 0.71562 | 0.71562 | 0.71562 | 0.35397 | 3.1857 | 0 | 0 | 0 | 2620.5629 | 2000
2004-03-01 | 2004 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18746 | 10 | 0 | 0.46 | 6.8851 | 4.1033 | 5.9 | 6.9355 | 1.1704 | 0.18389 | 0.089875 | 0.17674 | 0.95424 | 0.95424 | 0.95424 | 0.35068 | 3.1561 | 0 | 0 | 0 | 2675.2458 | 2000
2004-04-01 | 2004 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15768 | 10 | 0 | 0.43 | 8.212 | 4.7732 | 5.9 | 7.0243 | 1.5374 | 0.45016 | 0.093595 | 0.1729 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0518 | 0.26411 | 2.377 | 0 | 0 | 0 | 2550.0191 | 2000
2004-05-01 | 2004 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15637 | 10 | 0 | 0.46 | 8.7768 | 5.4503 | 5.9 | 7.0546 | 1.3424 | 0.67127 | 0.10534 | 0.19895 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045 | 0.24164 | 2.1748 | 0 | 0 | 0 | 2512.8849 | 2000
2004-06-01 | 2004 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15155 | 10 | 0 | 0.26 | 9.5163 | 6.3319 | 5.9 | 7.0399 | 0.94311 | 1.2266 | 0.25446 | 0.19151 | 0.81802 | 0.81802 | 0.81802 | 0.13808 | 1.2427 | 0 | 0 | 0 | 2530.5674 | 2000
2004-07-01 | 2004 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15023 | 10 | 0 | 0.4 | 10.1907 | 6.0309 | 5.9 | 6.9977 | 0.5133 | 1.6192 | 0.37358 | 0.20263 | 0.76454 | 0.76454 | 0.76454 | 0.23452 | 2.1107 | 0 | 0 | 0 | 2584.9641 | 2000
2004-08-01 | 2004 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14892 | 10 | 0 | 0.95 | 10.0755 | 5.358 | 5.9 | 7.0097 | 0.18833 | 1.7091 | 0.3453 | 0.16872 | 0.83676 | 0.83676 | 0.83676 | 0.33096 | 2.9786 | 0 | 0 | 0 | 2568.9737 | 2000
2004-09-01 | 2004 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15899 | 10 | 0 | 0.53 | 9.4745 | 4.8081 | 5.9 | 7.0062 | 0.39744 | 1.5083 | 0.22677 | 0.11122 | 1.1005 | 1.1005 | 1.1005 | 0.25644 | 2.3079 | 0 | 0 | 0 | 2573.5921 | 2000
2004-10-01 | 2004 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15111 | 10 | 0 | 0.23 | 8.9024 | 4.7269 | 5.9 | 7.0739 | 1.0402 | 0.9849 | 0.23257 | 0.10161 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.13753 | 1.2378 | 0 | 0 | 0 | 2490.4677 | 2000
2004-11-01 | 2004 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15461 | 10 | 0 | 0.21 | 8.2354 | 4.7486 | 5.9 | 7.0278 | 1.0955 | 0.74872 | 0.31964 | 0.13555 | 1.2675 | 1.2675 | 1.2675 | 0.13041 | 1.1737 | 0 | 0 | 0 | 2545.5895 | 2000
2004-12-01 | 2004 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17345 | 10 | 0 | 0.19 | 6.5079 | 4.0168 | 5.9 | 6.9474 | 0.94808 | 0.46483 | 0.21594 | 0.2204 | 0.83904 | 0.83904 | 0.83904 | 0.14137 | 1.2723 | 0 | 0 | 0 | 2656.926 | 2000
2005-01-01 | 2005 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1936 | 10 | 0 | 0.24 | 5.9101 | 3.9757 | 5.9 | 6.9738 | 0.76443 | 0.16818 | 0.15367 | 0.1553 | 0.71369 | 0.71369 | 0.71369 | 0.18192 | 1.6372 | 0 | 0 | 0 | 2618.0606 | 2000
2005-02-01 | 2005 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15637 | 10 | 0 | 0.24 | 7.0771 | 4.2377 | 5.9 | 6.9372 | 1.5758 | 0.49408 | 0.27672 | 0.16116 | 0.97858 | 0.97858 | 0.97858 | 0.13753 | 1.2378 | 0 | 0 | 0 | 2672.6533 | 2000
2005-03-01 | 2005 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16075 | 10 | 0 | 0.31 | 7.4929 | 4.5524 | 5.9 | 7.0042 | 0.80551 | 0.44152 | 0.12011 | 0.14679 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9495 | 0.20603 | 1.8542 | 0 | 0 | 0 | 2576.2479 | 2000
2005-04-01 | 2005 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18046 | 10 | 0 | 0.21 | 6.5949 | 3.9855 | 5.9 | 6.9377 | 0.91485 | 0.24 | 0.034621 | 0.21879 | 0.94232 | 0.94232 | 0.94232 | 0.12438 | 1.1194 | 0 | 0 | 0 | 2671.8775 | 2000
2005-05-01 | 2005 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17038 | 10 | 0 | 0.21 | 8.0896 | 4.9049 | 5.9 | 7.0032 | 1.4127 | 0.93696 | 0.081574 | 0.24347 | 0.84228 | 0.84228 | 0.84228 | 0.12055 | 1.0849 | 0 | 0 | 0 | 2577.5804 | 2000
2005-06-01 | 2005 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14848 | 10 | 0 | 0.32 | 9.3591 | 5.7006 | 5.9 | 6.9698 | 0.96687 | 0.83022 | 0.13526 | 0.22579 | 0.8143 | 0.8143 | 0.8143 | 0.13918 | 1.2526 | 0 | 0 | 0 | 2623.795 | 2000
2005-07-01 | 2005 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13885 | 10 | 0 | 0.55 | 10.1664 | 6.2592 | 5.9 | 7.0125 | 0.83165 | 1.5791 | 0.36016 | 0.21917 | 0.75801 | 0.75801 | 0.75801 | 0.19452 | 1.7507 | 0 | 0 | 0 | 2565.2621 | 2000
2005-08-01 | 2005 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.12571 | 10 | 0 | 0.23 | 10.5048 | 5.8031 | 5.9 | 7.0007 | 0.16744 | 1.8457 | 0.45088 | 0.16188 | 0.79196 | 0.79196 | 0.79196 | 0.12274 | 1.1046 | 0 | 0 | 0 | 2580.9251 | 2000
2005-09-01 | 2005 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14191 | 10 | 0 | 0.49 | 10.3246 | 5.5078 | 5.9 | 7.0362 | 0.43571 | 1.8539 | 0.41092 | 0.092154 | 1.0724 | 1.0724 | 1.0724 | 0.20219 | 1.8197 | 0 | 0 | 0 | 2535.1849 | 2000
2005-10-01 | 2005 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14498 | 10 | 0 | 0.23 | 9.8327 | 5.4304 | 5.9 | 6.9731 | 1.036 | 1.1783 | 0.35136 | 0.098654 | 1.2183 | 1.2183 | 1.2183 | 0.23233 | 2.0909 | 0 | 0 | 0 | 2619.1318 | 2000
2005-11-01 | 2005 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18002 | 10 | 0 | 0.17 | 7.6696 | 4.3946 | 5.9 | 6.9522 | 1.1688 | 0.87072 | 0.25058 | 0.15108 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1458 | 0.30246 | 2.7222 | 0 | 0 | 0 | 2649.6375 | 2000
2005-12-01 | 2005 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.21988 | 10 | 0 | 0.09 | 5.6982 | 3.3934 | 5.9 | 6.8961 | 1.0565 | 0.44425 | 0.19421 | 0.12143 | 0.76419 | 0.76419 | 0.76419 | 0.13589 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 2739.5453 | 2000
2006-01-01 | 2006 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.38588 | 10 | 0 | 0.35 | 4.0357 | 2.2814 | 5.9 | 6.8003 | 1.1094 | 0.89612 | 0.088979 | 0.078902 | 0.79193 | 0.79193 | 0.79193 | 0.27233 | 2.4509 | 0 | 0 | 0 | 2922.3123 | 2000
2006-02-01 | 2006 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2536 | 10 | 0 | 0.09 | 5.1305 | 3.693 | 5.9 | 6.8762 | 1.2053 | 0.26992 | 0.0248 | 0.16248 | 0.67816 | 0.67816 | 0.67816 | 0.19178 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 2774.3197 | 2000
2006-03-01 | 2006 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18133 | 10 | 0 | 0.1 | 7.041 | 4.0336 | 5.9 | 6.9303 | 1.0614 | 0 | 0.10735 | 0.18978 | 0.98163 | 0.98163 | 0.98163 | 0.16055 | 1.4449 | 0 | 0 | 0 | 2683.3459 | 2000
2006-04-01 | 2006 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19141 | 10 | 0 | 0.15 | 7.9614 | 4.2585 | 5.9 | 6.9222 | 1.0193 | 0.32826 | 0.0248 | 0.25826 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0123 | 0.14959 | 1.3463 | 0 | 0 | 0 | 2696.2133 | 2000
2006-05-01 | 2006 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17914 | 10 | 0 | 0.19 | 9.1686 | 5.2746 | 5.9 | 6.9722 | 1.1598 | 0.80636 | 0.083932 | 0.32005 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 0.13699 | 1.2329 | 0 | 0 | 0 | 2620.3242 | 2000
2006-06-01 | 2006 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1625 | 10 | 0 | 0.49 | 9.2601 | 5.6222 | 5.9 | 6.9229 | 1.0055 | 1.1483 | 0.19226 | 0.2549 | 0.86985 | 0.86985 | 0.86985 | 0.21698 | 1.9529 | 0 | 0 | 0 | 2695.143 | 2000
2006-07-01 | 2006 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1452 | 10 | 0 | 0.86 | 10.2954 | 6.1207 | 5.9 | 6.9837 | 0.77941 | 1.4691 | 0.4295 | 0.26553 | 0.84745 | 0.84745 | 0.84745 | 0.3052 | 2.7468 | 0 | 0 | 0 | 2604.0692 | 2000
2006-08-01 | 2006 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1279 | 10 | 0 | 0.39 | 10.6485 | 5.8256 | 5.9 | 6.9513 | 0.74042 | 1.7263 | 0.49684 | 0.24232 | 0.84241 | 0.84241 | 0.84241 | 0.16274 | 1.4646 | 0 | 0 | 0 | 2651.1388 | 2000
2006-09-01 | 2006 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1385 | 10 | 0 | 0.7 | 10.5092 | 5.2757 | 5.9 | 7.006 | 0.44516 | 1.3118 | 0.43952 | 0.1981 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 0.19945 | 1.7951 | 0 | 0 | 0 | 2573.813 | 2000
2006-10-01 | 2006 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1381 | 10 | 0 | 0.14 | 10.2742 | 5.066 | 5.9 | 7.0208 | 0.8026 | 0.65277 | 0.42993 | 0.14657 | 1.4161 | 1.4161 | 1.4161 | 0.18959 | 1.7063 | 0 | 0 | 0 | 2554.4845 | 2000
2006-11-01 | 2006 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2663 | 10 | 0 | 0.726 | 5.6537 | 2.2647 | 5.9 | 6.8081 | 1.0983 | 1.098 | 0.074662 | 0.0958 | 1.3715 | 1.3715 | 1.3715 | 0.17742 | 1.5968 | 0 | 0 | 0 | 2905.9762 | 2000
2006-12-01 | 2006 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.27747 | 10 | 0 | 0.33 | 4.7953 | 2.3877 | 5.9 | 6.8289 | 0.97637 | 0.65261 | 0.0408 | 0.0958 | 0.99978 | 0.99978 | 0.99978 | 0.24603 | 2.2142 | 0 | 0 | 0 | 2863.479 | 2000
2007-01-01 | 2007 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.29105 | 10 | 0 | 1.08 | 4.2503 | 2.5664 | 5.9 | 6.9989 | 0.57695 | 0.50354 | 0.027257 | 0.097171 | 0.81846 | 0.81846 | 0.81846 | 0.34411 | 3.097 | 0 | 0 | 0 | 2583.2778 | 2000
2007-02-01 | 2007 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.21335 | 10 | 0 | 0.14 | 6.0106 | 3.8261 | 5.9 | 7.001 | 0.46377 | 0.37128 | 0.11008 | 0.17759 | 0.79377 | 0.79377 | 0.79377 | 0.25644 | 2.3079 | 0 | 0 | 0 | 2580.478 | 2000
2007-03-01 | 2007 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25579 | 10 | 0 | 0.43 | 5.4599 | 3.0001 | 5.9 | 6.9275 | 0.52586 | 0.029522 | 0.047523 | 0.14845 | 0.97409 | 0.97409 | 0.97409 | 0.29972 | 2.6975 | 0 | 0 | 0 | 2687.8289 | 2000
2007-04-01 | 2007 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1833 | 10 | 0 | 0.23 | 7.7394 | 4.1121 | 5.9 | 7.0265 | 0.84113 | 0.40628 | 0.046427 | 0.1693 | 1.1777 | 1.1777 | 1.1777 | 0.17698 | 1.5929 | 0 | 0 | 0 | 2547.2728 | 2000
2007-05-01 | 2007 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15299 | 10 | 0 | 0.08 | 9.3302 | 5.0339 | 5.9 | 6.9797 | 0.96405 | 0.97675 | 0.098494 | 0.32155 | 1.1661 | 1.1661 | 1.1661 | 0.10192 | 0.91725 | 0 | 0 | 0 | 2609.7917 | 2000
2007-06-01 | 2007 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14375 | 10 | 0 | 0.08 | 9.8559 | 5.5745 | 5.9 | 6.9472 | 0.93825 | 1.2323 | 0.21811 | 0.23344 | 0.89205 | 0.89205 | 0.89205 | 0.11233 | 1.0109 | 0 | 0 | 0 | 2657.3052 | 2000
2007-07-01 | 2007 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13946 | 10 | 0 | 0.47 | 10.0658 | 5.7064 | 5.9 | 6.9457 | 0.54002 | 1.1924 | 0.28043 | 0.22624 | 0.72531 | 0.72531 | 0.72531 | 0.16 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 2659.585 | 2000
2007-08-01 | 2007 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13942 | 10 | 0 | 0.44 | 10.5202 | 5.3368 | 5.9 | 6.9315 | 0.16767 | 1.507 | 0.39772 | 0.1668 | 0.85188 | 0.85188 | 0.85188 | 0.15781 | 1.4203 | 0 | 0 | 0 | 2681.5084 | 2000
2007-09-01 | 2007 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15023 | 10 | 0 | 0.48 | 10.1313 | 4.4844 | 5.9 | 6.9806 | 0.26423 | 1.1836 | 0.287 | 0.11148 | 1.1938 | 1.1938 | 1.1938 | 0.18411 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 2608.5024 | 2000
2007-10-01 | 2007 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.171 | 10 | 0 | 0.38 | 9.4698 | 3.7218 | 5.9 | 7.0187 | 0.67604 | 0.79555 | 0.2655 | 0.10008 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 0.20767 | 1.869 | 0 | 0 | 0 | 2557.1596 | 2000
2007-11-01 | 2007 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17375 | 10 | 0 | 0.11 | 8.56 | 3.9863 | 5.9 | 6.9612 | 0.86841 | 0.59583 | 0.34567 | 0.13471 | 1.4255 | 1.4255 | 1.4255 | 0.20767 | 1.869 | 0 | 0 | 0 | 2636.2796 | 2000
2007-12-01 | 2007 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.23687 | 10 | 0 | 0.29 | 5.2708 | 2.4989 | 5.9 | 6.8795 | 1.1986 | 0.44001 | 0.088185 | 0.12266 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0635 | 0.26466 | 2.3819 | 0 | 0 | 0 | 2768.3882 | 2000
2008-01-01 | 2008 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20976 | 10 | 0 | 0.1 | 5.7156 | 3.0077 | 5.9 | 6.9188 | 0.64322 | 0.16873 | 0.12772 | 0.19012 | 0.92198 | 0.92198 | 0.92198 | 0.23287 | 2.0959 | 0 | 0 | 0 | 2701.7244 | 2000
2008-02-01 | 2008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20599 | 10 | 0 | 0.1 | 6.1259 | 3.3848 | 5.9 | 6.9315 | 0.49068 | 0.25424 | 0.11907 | 0.1659 | 0.91289 | 0.91289 | 0.91289 | 0.24931 | 2.2438 | 0 | 0 | 0 | 2681.5084 | 2000
2008-03-01 | 2008 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18422 | 10 | 0 | 0.08 | 7.1949 | 3.3314 | 5.9 | 6.9478 | 0.23274 | 0 | 0.07715 | 0.15031 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1199 | 0.18849 | 1.6964 | 0 | 0 | 0 | 2656.2945 | 2000
2008-04-01 | 2008 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16447 | 10 | 0 | 0.08 | 7.6014 | 3.371 | 5.9 | 6.9358 | 0.74491 | 0.099627 | 0.0248 | 0.15571 | 1.2988 | 1.2988 | 1.2988 | 0.17151 | 1.5435 | 0 | 0 | 0 | 2674.7265 | 2000
2008-05-01 | 2008 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1427 | 10 | 0 | 0.08 | 9.0543 | 4.5831 | 5.9 | 6.9675 | 1.1641 | 0.89978 | 0.097606 | 0.20058 | 1.2136 | 1.2136 | 1.2136 | 0.14959 | 1.3463 | 0 | 0 | 0 | 2627.1646 | 2000
2008-06-01 | 2008 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14038 | 10 | 0 | 0.12 | 9.4403 | 4.966 | 5.9 | 6.9747 | 0.95167 | 0.92104 | 0.13271 | 0.23877 | 0.98829 | 0.98829 | 0.98829 | 0.15781 | 1.4203 | 0 | 0 | 0 | 2616.8725 | 2000
2008-07-01 | 2008 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.12899 | 10 | 0 | 0.55 | 10.2898 | 5.5749 | 5.9 | 6.9801 | 0.51397 | 1.0858 | 0.34239 | 0.22791 | 0.76987 | 0.76987 | 0.76987 | 0.16822 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 2609.2053 | 2000
2008-08-01 | 2008 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13328 | 10 | 0 | 0.46 | 9.0083 | 4.5003 | 5.9 | 7.0073 | 0.26006 | 0.82691 | 0.49937 | 0.42302 | 0.87012 | 0.87012 | 0.87012 | 0.14575 | 1.3118 | 0 | 0 | 0 | 2572.1586 | 2000
2008-09-01 | 2008 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13924 | 10 | 0 | 0.28 | 9.4402 | 4.0385 | 5.9 | 6.9882 | 0.069916 | 0.54794 | 0.89697 | 0.14014 | 1.3789 | 1.3789 | 1.3789 | 0.1337 | 1.2033 | 0 | 0 | 0 | 2597.9396 | 2000
2008-10-01 | 2008 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13942 | 10 | 0 | 0.1 | 9.2918 | 4.5814 | 5.9 | 7.0271 | 2.1336 | 0.96771 | 0.74505 | 0.022998 | 1.5228 | 1.5228 | 1.5228 | 0.13425 | 1.2082 | 0 | 0 | 0 | 2546.5357 | 2000
2008-11-01 | 2008 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19535 | 10 | 0 | 0.11 | 9.417 | 3.9208 | 5.9 | 6.8866 | 1.8393 | 0.67643 | 0.35088 | 0.85918 | 1.5701 | 1.5701 | 1.5701 | 0.15945 | 1.4351 | 0 | 0 | 0 | 2755.9336 | 2000
2008-12-01 | 2008 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18795 | 10 | 0 | 0.16 | 8.7943 | 4.4388 | 5.9 | 6.959 | 2.8338 | 0.22575 | 0.4264 | 0.37026 | 1.2713 | 1.2713 | 1.2713 | 0.20493 | 1.8444 | 0 | 0 | 0 | 2639.5932 | 2000
2009-01-01 | 2009 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.28141 | 10 | 0 | 1.81 | 5.4799 | 3.2092 | 5.9 | 6.8372 | 1.3223 | 0.38779 | 0.27148 | 0.16442 | 0.90463 | 0.90463 | 0.90463 | 0.29315 | 2.6383 | 0 | 0 | 0 | 2847.2051 | 2000
2009-02-01 | 2009 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16596 | 10 | 0 | 0.63 | 7.5048 | 3.5511 | 5.9 | 6.9195 | 2.0158 | 0.49833 | 0.58375 | 0.077749 | 0.96621 | 0.96621 | 0.96621 | 0.24493 | 2.2044 | 0 | 0 | 0 | 2700.6457 | 2000
2009-03-01 | 2009 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19504 | 10 | 0 | 0.09 | 7.4389 | 3.9167 | 5.9 | 6.908 | 2.0681 | 0.36262 | 0.047379 | 0.37005 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 0.17918 | 1.6126 | 0 | 0 | 0 | 2719.4877 | 2000
2009-04-01 | 2009 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19127 | 10 | 0 | 0.06 | 6.2277 | 4.418 | 5.9 | 6.9203 | 4.3412 | 0.73698 | 0.12342 | 0.35198 | 1.2609 | 1.2609 | 1.2609 | 0.21205 | 1.9085 | 0 | 0 | 0 | 2699.2996 | 2000
2009-05-01 | 2009 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17472 | 10 | 0 | 0.06 | 9.5972 | 4.4069 | 5.9 | 6.9666 | 2.7573 | 1.1075 | 0.29906 | 0.38544 | 1.1493 | 1.1493 | 1.1493 | 0.13589 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 2628.4933 | 2000
2009-06-01 | 2009 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13766 | 10 | 0 | 0.08 | 10.4762 | 5.5152 | 5.9 | 6.9816 | 1.07 | 0.50045 | 0.24208 | 0.1204 | 0.88765 | 0.88765 | 0.88765 | 0.12329 | 1.1096 | 0 | 0 | 0 | 2607.0989 | 2000
2009-07-01 | 2009 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.12693 | 10 | 0 | 0.13 | 9.5881 | 5.2286 | 5.9 | 6.9566 | 2.2896 | 0.4542 | 0.24768 | 0.12429 | 0.78688 | 0.78688 | 0.78688 | 0.12822 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 2643.1714 | 2000
2009-08-01 | 2009 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13118 | 10 | 0 | 0.46 | 10.7572 | 5.1674 | 5.9 | 6.9665 | 1.9967 | 1.6164 | 0.63925 | 0.085639 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.21205 | 1.9085 | 0 | 0 | 0 | 2628.6142 | 2000
2009-09-01 | 2009 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14634 | 10 | 0 | 0.88 | 10.8445 | 4.4859 | 5.9 | 6.9183 | 0.91795 | 2.2151 | 0.42877 | 0.19701 | 1.3102 | 1.3102 | 1.3102 | 0.15342 | 1.3808 | 0 | 0 | 0 | 2702.6697 | 2000
2009-10-01 | 2009 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16009 | 10 | 0 | 0.36 | 9.7429 | 3.8665 | 5.9 | 7.0044 | 1.5734 | 0.68113 | 0.36167 | 0.24268 | 1.5741 | 1.5741 | 1.5741 | 0.13425 | 1.2082 | 0 | 0 | 0 | 2575.9153 | 2000
2009-11-01 | 2009 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.23621 | 10 | 0 | 0.08 | 9.0272 | 3.1155 | 5.9 | 6.9024 | 0.40634 | 0.64238 | 0.029093 | 0.17424 | 1.4696 | 1.4696 | 1.4696 | 0.1337 | 1.2033 | 0 | 0 | 0 | 2728.8169 | 2000
2009-12-01 | 2009 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19955 | 10 | 0 | 0.06 | 7.068 | 3.0783 | 5.9 | 6.9766 | 1.7749 | 0.023384 | 0.42135 | 0.16088 | 1.1952 | 1.1952 | 1.1952 | 0.17918 | 1.6126 | 0 | 0 | 0 | 2614.1486 | 2000
2010-01-01 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2769 | 10 | 0 | 0.09 | 3.4672 | 2.4033 | 5.9 | 6.9403 | 4.3764 | 0.36219 | 0.1348 | 0.35102 | 0.80521 | 0.80521 | 0.80521 | 0.2526 | 2.2734 | 0 | 0 | 0 | 2667.7548 | 2000
2010-02-01 | 2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.21773 | 10 | 0 | 0.06 | 5.0236 | 2.704 | 5.9 | 6.9565 | 1.6049 | 0.51345 | 0.21744 | 0.23813 | 0.8198 | 0.8198 | 0.8198 | 0.1463 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 2643.2951 | 2000
2010-03-01 | 2010 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18974 | 10 | 0 | 0.06 | 6.8281 | 2.8502 | 5.9 | 6.9707 | 1.2565 | 0 | 0.12638 | 0.13396 | 0.963 | 0.963 | 0.963 | 0.13753 | 1.2378 | 0 | 0 | 0 | 2622.4762 | 2000
2010-04-01 | 2010 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18694 | 10 | 0 | 0.06 | 7.4799 | 2.9073 | 5.9 | 6.9485 | 0.41513 | 0.0047907 | 0.1368 | 0.16259 | 1.1873 | 1.1873 | 1.1873 | 0.19068 | 1.7161 | 0 | 0 | 0 | 2655.2853 | 2000
2010-05-01 | 2010 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16188 | 10 | 0 | 0.07 | 8.7001 | 3.7382 | 5.9 | 6.8925 | 1.0117 | 0.20308 | 0.20035 | 0.13426 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1527 | 0.18411 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 2745.6848 | 2000
2010-06-01 | 2010 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19202 | 10 | 0 | 0.05 | 8.4471 | 4.287 | 5.9 | 6.9054 | 1.2532 | 0.71282 | 0.072889 | 0.29535 | 0.95211 | 0.95211 | 0.95211 | 0.13863 | 1.2477 | 0 | 0 | 0 | 2723.7893 | 2000
2010-07-01 | 2010 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13841 | 10 | 0 | 0.21 | 9.1542 | 5.0059 | 5.9 | 6.8921 | 2.8519 | 0.8049 | 0.34183 | 0.11134 | 0.74534 | 0.74534 | 0.74534 | 0.14904 | 1.3414 | 0 | 0 | 0 | 2746.402 | 2000
2010-08-01 | 2010 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.12969 | 10 | 0 | 0.33 | 9.9167 | 4.9866 | 5.9 | 6.9047 | 1.9768 | 1.3524 | 0.55401 | 0.080594 | 0.85878 | 0.85878 | 0.85878 | 0.14301 | 1.2871 | 0 | 0 | 0 | 2724.9036 | 2000
2010-09-01 | 2010 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14769 | 10 | 0 | 0.1 | 10.3783 | 4.1811 | 5.9 | 6.9519 | 0 | 2.5834 | 0.32004 | 0.049854 | 1.2771 | 1.2771 | 1.2771 | 0.16109 | 1.4498 | 0 | 0 | 0 | 2650.1375 | 2000
2010-10-01 | 2010 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15164 | 10 | 0 | 0.13 | 10.2438 | 4.1113 | 5.9 | 6.9608 | 0.73689 | 1.2065 | 0.2464 | 0.048478 | 1.5356 | 1.5356 | 1.5356 | 0.16822 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 2636.8919 | 2000
2010-11-01 | 2010 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19719 | 10 | 0 | 0.13 | 7.0766 | 2.8521 | 5.9 | 6.9336 | 1.6839 | 0.63381 | 0.25475 | 0.087483 | 1.4004 | 1.4004 | 1.4004 | 0.20438 | 1.8394 | 0 | 0 | 0 | 2678.2394 | 2000
2010-12-01 | 2010 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.24033 | 10 | 0 | 0.18 | 5.1827 | 2.5069 | 5.9 | 6.8682 | 1.4151 | 0.63639 | 0.1908 | 0.0778 | 1.1123 | 1.1123 | 1.1123 | 0.21534 | 1.9381 | 0 | 0 | 0 | 2788.6665 | 2000
2011-01-01 | 2011 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2278 | 10 | 0 | 0.08 | 5.9195 | 2.6182 | 5.9 | 6.9738 | 2.5558 | 0.32076 | 0.080437 | 0.25193 | 0.84174 | 0.84174 | 0.84174 | 0.21863 | 1.9677 | 0 | 0 | 0 | 2618.12 | 2000
2011-02-01 | 2011 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18738 | 10 | 0 | 0.08 | 7.3409 | 2.772 | 5.9 | 7.071 | 2.2287 | 0.5 | 0.17357 | 0.10698 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 0.18794 | 1.6915 | 0 | 0 | 0 | 2493.7862 | 2000
2011-03-01 | 2011 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25369 | 10 | 0 | 0.05 | 6.6262 | 2.712 | 5.9 | 6.9703 | 1.2885 | 0.25925 | 0.1648 | 0.11414 | 0.96372 | 0.96372 | 0.96372 | 0.19014 | 1.7112 | 0 | 0 | 0 | 2623.1952 | 2000
2011-04-01 | 2011 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.24366 | 10 | 0 | 0.09 | 6.0412 | 2.3224 | 5.9 | 7.0142 | 3.4757 | 0.032 | 0.1628 | 0.12697 | 1.2737 | 1.2737 | 1.2737 | 0.22082 | 1.9874 | 0 | 0 | 0 | 2563.09 | 2000
2011-05-01 | 2011 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20485 | 10 | 0 | 0.61 | 11.9167 | 3.2995 | 5.9 | 6.9555 | 7.0364 | 1.1556 | 0.11769 | 0.14862 | 1.1092 | 1.1092 | 1.1092 | 0.19287 | 1.7359 | 0 | 0 | 0 | 2644.7819 | 2000
2011-06-01 | 2011 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15842 | 10 | 0 | 2.73 | 10.0135 | 4.6165 | 5.9 | 7.0275 | 2.8621 | 0.7037 | 0.24759 | 0.128 | 0.82727 | 0.82727 | 0.82727 | 0.19178 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 2546.0098 | 2000
2011-07-01 | 2011 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.12899 | 10 | 0 | 0.14 | 9.9405 | 4.5487 | 5.9 | 7.0156 | 2.6968 | 0.77742 | 0.40242 | 0.11214 | 0.79694 | 0.79694 | 0.79694 | 0.1463 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 2561.2503 | 2000
2011-08-01 | 2011 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.12369 | 10 | 0 | 0.11 | 10.215 | 4.7455 | 5.9 | 7.042 | 1.5905 | 1.9307 | 0.52592 | 0.088429 | 0.76762 | 0.76762 | 0.76762 | 0.12219 | 1.0997 | 0 | 0 | 0 | 2528.0192 | 2000
2011-09-01 | 2011 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13127 | 10 | 0 | 0.15 | 10.1858 | 4.1654 | 5.9 | 7.0272 | 0.34736 | 2.5355 | 0.64189 | 0.041884 | 1.1252 | 1.1252 | 1.1252 | 0.13151 | 1.1836 | 0 | 0 | 0 | 2546.4305 | 2000
2011-10-01 | 2011 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13779 | 10 | 0 | 0.25 | 8.5984 | 4.4777 | 5.9 | 6.9742 | 2.0453 | 1.0862 | 0.68073 | 0.018482 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 0.24603 | 2.2142 | 0 | 0 | 0 | 2617.5851 | 2000
2011-11-01 | 2011 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17117 | 10 | 0 | 0.1 | 12.7696 | 3.9811 | 5.9 | 6.8648 | 0.34559 | 0.18987 | 0.47337 | 0.22366 | 1.4755 | 1.4755 | 1.4755 | 0.20548 | 1.8493 | 0 | 0 | 0 | 2794.9833 | 2000
2011-12-01 | 2011 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15746 | 10 | 0 | 0.3 | 9.1623 | 4.4352 | 5.9 | 6.8989 | 3.842 | 0.548 | 0.67115 | 0.044918 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0974 | 0.16438 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 2734.7264 | 2000
2012-01-01 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.23201 | 10 | 0 | 0.9 | 7.4381 | 2.732 | 5.9 | 6.9202 | 5.1469 | 0.16081 | 0.31165 | 0.17536 | 0.83316 | 0.83316 | 0.83316 | 0.36219 | 3.2597 | 0 | 0 | 0 | 2699.5686 | 2000
2012-02-01 | 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.22246 | 10 | 0 | 0.34 | 6.2636 | 2.7658 | 5.9 | 6.9239 | 5.8558 | 0.18126 | 0.25109 | 0.10403 | 0.83344 | 0.83344 | 0.83344 | 0.26959 | 2.4263 | 0 | 0 | 0 | 2693.5406 | 2000
2012-03-01 | 2012 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.24984 | 10 | 0 | 0.48 | 6.7605 | 2.5259 | 5.9 | 6.9544 | 2.3316 | 0.1115 | 0.2228 | 0.20535 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0492 | 0.32109 | 2.8898 | 0 | 0 | 0 | 2646.3964 | 2000
2012-04-01 | 2012 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20967 | 10 | 0 | 0.29 | 8.392 | 3.0225 | 5.9 | 6.9383 | 1.7248 | 0.40854 | 0.21203 | 0.090604 | 1.2079 | 1.2079 | 1.2079 | 0.24329 | 2.1896 | 0 | 0 | 0 | 2670.9735 | 2000
2012-05-01 | 2012 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18922 | 10 | 0 | 0.06 | 10.6975 | 4.6057 | 5.9 | 6.9031 | 1.9345 | 0.97007 | 0.34138 | 0.36653 | 1.1369 | 1.1369 | 1.1369 | 0.15397 | 1.3857 | 0 | 0 | 0 | 2727.6967 | 2000
2012-06-01 | 2012 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16149 | 10 | 0 | 0.06 | 10.11 | 4.7346 | 5.9 | 6.9297 | 2.4525 | 0.92179 | 0.36 | 0.10048 | 0.8638 | 0.8638 | 0.8638 | 0.13753 | 1.2378 | 0 | 0 | 0 | 2684.2665 | 2000
2012-07-01 | 2012 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14248 | 10 | 0 | 0.11 | 8.669 | 4.8529 | 5.9 | 6.9447 | 4.2861 | 0.49393 | 0.51139 | 0.084881 | 0.82766 | 0.82766 | 0.82766 | 0.14959 | 1.3463 | 0 | 0 | 0 | 2661.1092 | 2000
2012-08-01 | 2012 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.12991 | 10 | 0 | 0.15 | 8.711 | 3.3311 | 5.9 | 6.9874 | 3.8664 | 1.6082 | 2.2115 | 0.053989 | 0.85431 | 0.85431 | 0.85431 | 0.18192 | 1.6372 | 0 | 0 | 0 | 2598.9761 | 2000
2012-09-01 | 2012 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13823 | 10 | 0 | 0.12 | 8.1552 | 4.4394 | 5.9 | 6.9947 | 1.9905 | 2.7891 | 1.5708 | 0.013141 | 1.128 | 1.128 | 1.128 | 0.20493 | 1.8444 | 0 | 0 | 0 | 2589.0311 | 2000
2012-10-01 | 2012 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15159 | 10 | 0 | 0.43 | 11.074 | 4.2818 | 5.9 | 6.9701 | 0.54647 | 3.8555 | 0.71152 | 0.018943 | 1.394 | 1.394 | 1.394 | 0.21534 | 1.9381 | 0 | 0 | 0 | 2623.4351 | 2000
2012-11-01 | 2012 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.21852 | 10 | 0 | 0.1 | 13.298 | 2.8411 | 5.9 | 6.8958 | 0.89086 | 0.71523 | 0.042919 | 0.32502 | 1.3588 | 1.3588 | 1.3588 | 0.22466 | 2.0219 | 0 | 0 | 0 | 2739.972 | 2000
2012-12-01 | 2012 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.27725 | 10 | 0 | 0.15 | 6.9067 | 2.7833 | 5.9 | 6.8306 | 4.1671 | 0.60982 | 0.016 | 0.8396 | 1.1221 | 1.1221 | 1.1221 | 0.18959 | 1.7063 | 0 | 0 | 0 | 2860.1664 | 2000
2013-01-01 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20192 | 10 | 0 | 0.04 | 7.5311 | 3.1737 | 5.9 | 6.8695 | 4.7727 | 0.071267 | 0.28716 | 0.51506 | 0.84124 | 0.84124 | 0.84124 | 0.22082 | 1.9874 | 0 | 0 | 0 | 2786.3201 | 2000
2013-02-01 | 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1759 | 10 | 0 | 0.06 | 8.4695 | 3.3881 | 5.9 | 7.0353 | 4.5934 | 0.26953 | 0.36093 | 0.4298 | 0.90798 | 0.90798 | 0.90798 | 0.22356 | 2.012 | 0 | 0 | 0 | 2536.2164 | 2000
2013-03-01 | 2013 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18816 | 10 | 0 | 0.05 | 9.2585 | 3.6524 | 5.9 | 6.9278 | 5.0571 | 0.23667 | 0.19658 | 0.43794 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 | 0.2589 | 2.3301 | 0 | 0 | 0 | 2687.4322 | 2000
2013-04-01 | 2013 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20498 | 10 | 0 | 0.14604 | 9.8443 | 3.7232 | 5.9 | 6.9612 | 1.6991 | 0.81444 | 0.065353 | 0.42276 | 1.1814 | 1.1814 | 1.1814 | 0.22906 | 2.0616 | 0 | 0 | 0 | 2636.2796 | 2000
2013-05-01 | 2013 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1625 | 10 | 0 | 0.13897 | 8.7926 | 4.0271 | 5.9 | 7.0225 | 1.348 | 0.074168 | 0.98 | 0.094055 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0974 | 0.18911 | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 2552.3537 | 2000
2013-06-01 | 2013 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15111 | 10 | 0 | 0.062559 | 10.0286 | 4.8422 | 5.9 | 6.9847 | 3.6425 | 3.7747 | 0.90454 | 0.13629 | 0.87342 | 0.87342 | 0.87342 | 0.17836 | 1.6052 | 0 | 0 | 0 | 2602.7919 | 2000
2013-07-01 | 2013 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1314 | 10 | 0 | 0.09992 | 9.4886 | 3.8062 | 5.9 | 7.0157 | 3.8729 | 0.65966 | 1.9973 | 0.085264 | 0.84094 | 0.84094 | 0.84094 | 0.17952 | 1.6157 | 0 | 0 | 0 | 2561.1423 | 2000
2013-08-01 | 2013 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13052 | 10 | 0 | 0.10864 | 10.1511 | 3.4868 | 5.9 | 7.0078 | 1.0299 | 1.3831 | 1.9993 | 0.054612 | 0.79749 | 0.79749 | 0.79749 | 0.19197 | 1.7277 | 0 | 0 | 0 | 2571.3882 | 2000
2013-09-01 | 2013 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17564 | 10 | 0 | 0.089704 | 9.7537 | 4.8948 | 5.9 | 7.0293 | 0.4425 | 1.1221 | 0.19221 | 0.92186 | 1.1309 | 1.1309 | 1.1309 | 0.21678 | 1.951 | 0 | 0 | 0 | 2543.7019 | 2000
2013-10-01 | 2013 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18002 | 10 | 0 | 0.11378 | 10.5941 | 2.7082 | 5.9 | 6.9098 | 0.65009 | 0.40798 | 1.5337 | 0.014941 | 1.5093 | 1.5093 | 1.5093 | 0.22061 | 1.9855 | 0 | 0 | 0 | 2716.4504 | 2000
2013-11-01 | 2013 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18484 | 10 | 0 | 0.30402 | 9.9734 | 2.8202 | 5.9 | 6.9778 | 0.57966 | 1.5892 | 2.08 | 1.6775 | 1.3714 | 1.3714 | 1.3714 | 0.2305 | 2.0745 | 0 | 0 | 0 | 2612.4964 | 2000
2013-12-01 | 2013 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16951 | 10 | 0 | 0.57628 | 6.4946 | 4.0697 | 5.9 | 7.0423 | 2.1959 | 1.24 | 0.96434 | 0.038668 | 1.1915 | 1.1915 | 1.1915 | 0.24159 | 2.1743 | 0 | 0 | 0 | 2527.6127 | 2000
2014-01-01 | 2014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19272 | 10 | 0 | 0.19076 | 8.124 | 3.2241 | 5.9 | 6.9708 | 3.79 | 0.48446 | 0.80745 | 0.20838 | 0.85847 | 0.85847 | 0.85847 | 0.2684 | 2.4156 | 0 | 0 | 0 | 2622.3565 | 2000
2014-02-01 | 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.26543 | 10 | 0 | 0.4531 | 7.092 | 3.9805 | 5.9 | 6.9376 | 3.7559 | 0.20725 | 0.142 | 1.3691 | 0.80605 | 0.80605 | 0.80605 | 0.29528 | 2.6575 | 0 | 0 | 0 | 2672.0067 | 2000
2014-03-01 | 2014 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.34952 | 10 | 0 | 0.33507 | 6.45 | 2.4971 | 5.9 | 6.8785 | 1.8349 | 0.46808 | 0.236 | 0.3856 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0705 | 0.29968 | 2.6971 | 0 | 0 | 0 | 2770.1629 | 2000
2014-04-01 | 2014 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.22119 | 10 | 0 | 0.045112 | 8.688 | 3.6245 | 5.9 | 6.9207 | 2.7605 | 1.2345 | 0.39 | 0.74165 | 1.1316 | 1.1316 | 1.1316 | 0.23472 | 2.1125 | 0 | 0 | 0 | 2698.7619 | 2000
2014-05-01 | 2014 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18965 | 10 | 0 | 0.052614 | 5.448 | 2.7537 | 5.9 | 6.9011 | 3.219 | 0.94484 | 0.434 | 0.19966 | 1.1065 | 1.1065 | 1.1065 | 0.19968 | 1.7971 | 0 | 0 | 0 | 2731.0625 | 2000
2014-06-01 | 2014 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14848 | 10 | 0 | 0.07074 | 7.192 | 2.8163 | 5.9 | 6.996 | 4.5923 | 0.13436 | 1.6101 | 0.088662 | 0.87172 | 0.87172 | 0.87172 | 0.17726 | 1.5954 | 0 | 0 | 0 | 2587.2201 | 2000
2014-07-01 | 2014 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14191 | 10 | 0 | 0.25905 | 11.284 | 5.2216 | 5.9 | 7.0123 | 0.21368 | 2.04 | 0.5074 | 0.19368 | 0.81288 | 0.81288 | 0.81288 | 0.18406 | 1.6565 | 0 | 0 | 0 | 2565.4797 | 2000
2014-08-01 | 2014 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14191 | 10 | 0 | 0.15173 | 7.798 | 4.6349 | 5.9 | 7.0239 | 0.41943 | 2.1606 | 1.0312 | 0.07013 | 0.77042 | 0.77042 | 0.77042 | 0.19689 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 2550.5488 | 2000
2014-09-01 | 2014 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14804 | 10 | 0 | 0.15254 | 10.952 | 4.341 | 5.9 | 6.9421 | 0.13511 | 0.4166 | 1.1115 | 0.019604 | 1.1756 | 1.1756 | 1.1756 | 0.20562 | 1.8506 | 0 | 0 | 0 | 2665.063 | 2000
2014-10-01 | 2014 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17301 | 10 | 0 | 0.15785 | 9.214 | 3.8444 | 5.9 | 6.9738 | 0.63289 | 1.6025 | 0.67963 | 0.080966 | 1.4414 | 1.4414 | 1.4414 | 0.21788 | 1.961 | 0 | 0 | 0 | 2618.0606 | 2000
2014-11-01 | 2014 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20498 | 10 | 0 | 0.45861 | 12.172 | 4.0979 | 5.9 | 6.8894 | 0.16043 | 1.0289 | 0.46522 | 1.2501 | 1.3933 | 1.3933 | 1.3933 | 0.23793 | 2.1413 | 0 | 0 | 0 | 2751.0084 | 2000
2014-12-01 | 2014 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.22036 | 10 | 0 | 0.81032 | 6.8 | 3.6531 | 5.9 | 6.9527 | 0.59371 | 0.29401 | 0.46456 | 0.95041 | 1.1395 | 1.1395 | 1.1395 | 0.26301 | 2.3671 | 0 | 0 | 0 | 2648.8881 | 2000
2015-01-01 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20875 | 10 | 0 | 0.45 | 8 | 3.6157 | 5.9 | 6.8408 | 1.9569 | 0.11342 | 0.32138 | 0.83927 | 0.83239 | 0.83239 | 0.83239 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2840.0708 | 2000
2015-02-01 | 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.31067 | 10 | 0 | 0.12 | 6.7 | 3.6058 | 5.9 | 6.8237 | 0.24637 | 0.65692 | 0.258 | 1.2137 | 0.81361 | 0.81361 | 0.81361 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2873.9971 | 2000
2015-03-01 | 2015 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.28904 | 10 | 0 | 0.1 | 5 | 4.0015 | 5.9 | 6.8135 | 2.2275 | 0 | 0.178 | 1.3986 | 0.96337 | 0.96337 | 0.96337 | 0.16438 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 2894.7303 | 2000
2015-04-01 | 2015 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20483 | 10 | 0 | 0.44 | 9.7 | 4.6964 | 5.9 | 6.6389 | 2.8332 | 0.23559 | 0.48265 | 0.067259 | 1.2736 | 1.2736 | 1.2736 | 0.16438 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 3338.0494 | 2000
2015-05-01 | 2015 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13495 | 10 | 0 | 0.44 | 8.5 | 4.2746 | 5.9 | 7.0365 | 2.6465 | 0.15831 | 1.4745 | 0.12229 | 1.3232 | 1.3232 | 1.3232 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2534.7728 | 2000
2015-06-01 | 2015 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.12864 | 10 | 0 | 0.24 | 10.3 | 4.3814 | 5.9 | 7.1274 | 1.2306 | 0.089739 | 1.7837 | 0.12091 | 0.98547 | 0.98547 | 0.98547 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2433.3761 | 2000
2015-07-01 | 2015 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.12286 | 10 | 0 | 0.18 | 8.5 | 3.0794 | 5.9 | 7.0447 | 1.3903 | 0.85369 | 1.8974 | 0.084717 | 0.83514 | 0.83514 | 0.83514 | 0.16438 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 2524.6743 | 2000
2015-08-01 | 2015 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.12295 | 10 | 0 | 0.32 | 1.99 | 2.9523 | 5.9 | 7.0114 | 1.7177 | 0.79231 | 2.2778 | 0.054261 | 0.78723 | 0.78723 | 0.78723 | 0.16603 | 1.4942 | 0 | 0 | 0 | 2566.6784 | 2000
2015-09-01 | 2015 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13933 | 10 | 0 | 0.11 | 11.3 | 2.6153 | 5.9 | 7.0445 | 0.67139 | 1.0914 | 2.5083 | 0.025369 | 1.3789 | 1.3789 | 1.3789 | 0.16438 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 2524.9775 | 2000
2015-10-01 | 2015 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15168 | 10 | 0 | 0.19 | 9 | 2.8072 | 5.9 | 6.9012 | 0.96016 | 1.4751 | 1.7714 | 0 | 1.7023 | 1.7023 | 1.7023 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2730.922 | 2000
2015-11-01 | 2015 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.23779 | 10 | 0 | 4.3 | 5.6 | 2.8266 | 5.9 | 6.8443 | 0 | 0.65983 | 0.6372 | 0.1308 | 1.5041 | 1.5041 | 1.5041 | 0.38356 | 3.452 | 0 | 0 | 0 | 2833.3167 | 2000
2015-12-01 | 2015 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.35452 | 10 | 0 | 4.68 | 5.1 | 3.3596 | 5.9 | 6.8588 | 1.073 | 0.67629 | 0.22237 | 1.6236 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0169 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2805.9075 | 2000
2016-01-01 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.28185 | 10 | 0 | 2.22 | 7.6 | 2.6365 | 5.9 | 6.8647 | 1.7579 | 0.56709 | 0.27 | 0.6776 | 0.80299 | 0.80299 | 0.80299 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2795.1361 | 2000
2016-02-01 | 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.28601 | 10 | 0 | 0.47 | 5.7 | 2.9516 | 5.9 | 6.8184 | 4.3419 | 0.92133 | 0.26 | 0.72861 | 0.79141 | 0.79141 | 0.79141 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2884.643 | 2000
2016-03-01 | 2016 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.22439 | 10 | 0 | 0.285 | 6.75 | 3.4415 | 5.9 | 6.7747 | 3.0724 | 0.36466 | 0.184 | 1.0626 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 | 0.24657 | 2.2192 | 0 | 0 | 0 | 2978.5424 | 2000
2016-04-01 | 2016 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16276 | 10 | 0 | 0.1 | 7.8 | 4.0937 | 5.9 | 6.9395 | 1.5594 | 0.023504 | 0.23294 | 0.28414 | 1.3471 | 1.3471 | 1.3471 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2669.0404 | 2000
2016-05-01 | 2016 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14327 | 10 | 0 | 0.16 | 11.2 | 4.3871 | 5.9 | 6.9778 | 2.5391 | 0.10084 | 1.218 | 0.36051 | 1.3368 | 1.3368 | 1.3368 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2612.3786 | 2000
2016-06-01 | 2016 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13889 | 10 | 0 | 0.14 | 10.1 | 3.3684 | 5.9 | 6.9238 | 0.63782 | 0.062179 | 1.7745 | 0.28912 | 1.1309 | 1.1309 | 1.1309 | 0.16438 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 2693.674 | 2000
2016-07-01 | 2016 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.12965 | 10 | 0 | 0.21 | 11 | 4.3571 | 5.9 | 6.948 | 1.4498 | 0.10617 | 1.0382 | 0.20491 | 0.91269 | 0.91269 | 0.91269 | 0.16438 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 2656.042 | 2000
2016-08-01 | 2016 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.12032 | 10 | 0 | 0.31 | 8.1 | 2.7018 | 5.9 | 6.9887 | 0.62072 | 3.7233 | 2.4309 | 0.05292 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 0.16438 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 2597.2496 | 2000
2016-09-01 | 2016 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13219 | 10 | 0 | 2.36 | 13.6 | 2.0539 | 5.9 | 6.9723 | 0 | 2.343 | 2.0463 | 0.013294 | 1.1426 | 1.1426 | 1.1426 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2620.2048 | 2000
2016-10-01 | 2016 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1996 | 10 | 0 | 0.59 | 11.4 | 3.2413 | 5.9 | 6.874 | 0 | 1.4998 | 0.32948 | 0.14288 | 1.4867 | 1.4867 | 1.4867 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2778.1997 | 2000
2016-11-01 | 2016 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.22912 | 10 | 0 | 1.42 | 8.8 | 2.3125 | 5.9 | 6.8547 | 1.6256 | 2.7401 | 0.2062 | 0.6476 | 1.5045 | 1.5045 | 1.5045 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2813.6903 | 2000
2016-12-01 | 2016 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20503 | 10 | 0 | 1.05 | 8.6 | 2.6626 | 5.9 | 6.7794 | 0.32844 | 0.17738 | 0.43108 | 0.26128 | 1.2424 | 1.2424 | 1.2424 | 0.43835 | 3.9452 | 0 | 0 | 0 | 2967.8842 | 2000
2017-01-01 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1918 | 10 | 0 | 0.5 | 10.8 | 1.3558 | 5.9 | 6.8572 | 2.1 | 1.2177 | 0.58017 | 0.031943 | 0.90129 | 0.90129 | 0.90129 | 0.43835 | 3.9452 | 0 | 0 | 0 | 2809.0117 | 2000
2017-02-01 | 2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33533 | 10 | 0 | 1.68 | 7.4 | 1.8943 | 5.9 | 6.817 | 1.525 | 2.8622 | 0.2054 | 0.6196 | 0.67444 | 0.67444 | 0.67444 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2887.5378 | 2000
2017-03-01 | 2017 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.35368 | 10 | 0 | 1.16 | 8.5 | 2.8123 | 5.9 | 6.8163 | 1.9019 | 0.47828 | 0.1026 | 1.1976 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 0.38356 | 3.452 | 0 | 0 | 0 | 2889.0742 | 2000
2017-04-01 | 2017 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2469 | 10 | 0 | 0.79 | 7.4 | 2.3476 | 5.9 | 6.8441 | 0.68 | 0.742 | 0.2424 | 0.37784 | 1.3077 | 1.3077 | 1.3077 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2833.7973 | 2000
2017-05-01 | 2017 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20047 | 10 | 0 | 0.64 | 8.1 | 2.0737 | 5.9 | 6.9182 | 0.61818 | 0 | 0.87502 | 0.076374 | 1.3262 | 1.3262 | 1.3262 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2702.8048 | 2000
2017-06-01 | 2017 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15842 | 10 | 0 | 0.53 | 6.6 | 4.0502 | 5.9 | 6.8753 | 0 | 1.32 | 0.83268 | 0.23854 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2775.9589 | 2000
2017-07-01 | 2017 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1388 | 10 | 0 | 0.2 | 8 | 3.7811 | 5.9 | 6.9937 | 0.19912 | 3.0009 | 1.3659 | 0.096123 | 0.64076 | 0.64076 | 0.64076 | 0.16438 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 2590.2793 | 2000