## WQ. Conc. Export
[7 empty] | FlowRate | I_TEMP | I_SALN | I_NH3 | I_NO3 | I_PO4 | I_DO | I_PH | I_ON_D | I_ON_P | I_OP_D | I_OP_P | I_OC_P_S | I_OC_P_F | I_OC_P_R | I_DOC_S | I_DOC_F | I_DAP | I_DFP | I_GAM1 | I_DIC | I_Alk
Date | Year | Month | Day | Hour | Minute | Bin1 | Flow, cms | Temp (C) | Saln (ppt) | NH4 (mg/L) | NO3+NO2 (mg/L) | PO4 (mg/L) | DO (mg/L) | pH (SU) | DON(mg/L) | PON(mg/L) | DOP(mg/L) | POP(mg/L) | POCS(mg/L) | POCF(mg/L) | POCR(mg/L) | sDOC(mg/L) | fDOC (mg/L) | Diatoms | Dinoflag | Chlorophyll | DIC(mmoles/m3) | Alk(mmoles/m3)
1999-01-01 | 1999 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.43844 | 10 | 0 | 21.7848 | 0.65023 | 1.1331 | 5.9 | 6.9822 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.63209 | 0.63209 | 0.63209 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2606.2817 | 2000
1999-02-01 | 1999 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.54093 | 10 | 0 | 19.7203 | 0.46599 | 0.29113 | 5.9 | 6.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59392 | 0.59392 | 0.59392 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2590.8476 | 2000
1999-03-01 | 1999 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.41785 | 10 | 0 | 19.8856 | 0.69547 | 0.89522 | 5.9 | 7.0162 | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.74816 | 0.74816 | 0.74816 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2560.4945 | 2000
1999-04-01 | 1999 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.31624 | 10 | 0 | 21.8584 | 0.91182 | 1.4448 | 5.9 | 7.057 | 0 | 0 | 0.1 | 0.22 | 0.81538 | 0.81538 | 0.81538 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2510.0281 | 2000
1999-05-01 | 1999 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.30397 | 10 | 0 | 23.0176 | 0.90667 | 1.8054 | 5.9 | 6.9937 | 0 | 0 | 0.15 | 0.19 | 0.78765 | 0.78765 | 0.78765 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2590.393 | 2000
1999-06-01 | 1999 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.29346 | 10 | 0 | 24.7908 | 0.92791 | 2.0728 | 5.9 | 7.0308 | 0.12 | 0.13 | 0.28 | 0.19 | 0.73859 | 0.73859 | 0.73859 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2541.8209 | 2000
1999-07-01 | 1999 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.28908 | 10 | 0 | 26.4376 | 1.0304 | 2.1285 | 5.9 | 7.0178 | 0 | 0 | 0.43 | 0.2 | 0.70354 | 0.70354 | 0.70354 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2558.3407 | 2000
1999-08-01 | 1999 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.21462 | 10 | 0 | 30.0323 | 1.4008 | 2.1517 | 5.9 | 7.0622 | 0 | 0 | 0.46 | 0.15 | 0.66652 | 0.66652 | 0.66652 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2503.9732 | 2000
1999-09-01 | 1999 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.21024 | 10 | 0 | 30.7243 | 1.5666 | 2.1247 | 5.9 | 7.0345 | 0 | 0 | 0.39 | 0.21 | 0.74001 | 0.74001 | 0.74001 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2537.2499 | 2000
1999-10-01 | 1999 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20148 | 10 | 0 | 30.9369 | 1.6119 | 2.1702 | 5.9 | 7.0552 | 0 | 0 | 0.26 | 0.23 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2512.1939 | 2000
1999-11-01 | 1999 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.36354 | 10 | 0 | 25.5332 | 1.0884 | 1.8961 | 5.9 | 7.0236 | 0 | 0 | 0.26 | 0.25 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0982 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2550.973 | 2000
1999-12-01 | 1999 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.40296 | 10 | 0 | 23.7104 | 0.83529 | 1.5987 | 5.9 | 7.0362 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.82164 | 0.82164 | 0.82164 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2535.0818 | 2000
2000-01-01 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.36354 | 10 | 0 | 23.0095 | 0.79902 | 1.423 | 5.9 | 6.9726 | 0 | 0 | 0.12 | 0.31 | 0.63193 | 0.63193 | 0.63193 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2619.8469 | 2000
2000-02-01 | 2000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3504 | 10 | 0 | 21.9176 | 0.81003 | 1.1825 | 5.9 | 6.9716 | 0 | 0 | 0.05 | 0.36 | 0.62143 | 0.62143 | 0.62143 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2621.2797 | 2000
2000-03-01 | 2000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.36354 | 10 | 0 | 20.8172 | 0.80634 | 1.0982 | 5.9 | 7.0255 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.68817 | 0.68817 | 0.68817 | 0.38356 | 3.452 | 0 | 0 | 0 | 2548.5386 | 2000
2000-04-01 | 2000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.29784 | 10 | 0 | 22.3601 | 0.95457 | 1.4952 | 5.9 | 6.9467 | 0 | 0 | 0.16 | 0.17 | 0.97484 | 0.97484 | 0.97484 | 0.38356 | 3.452 | 0 | 0 | 0 | 2658.0642 | 2000
2000-05-01 | 2000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2847 | 10 | 0 | 23.5952 | 0.95217 | 1.8533 | 5.9 | 7.0243 | 0 | 0 | 0.16 | 0.18 | 0.82882 | 0.82882 | 0.82882 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2550.0191 | 2000
2000-06-01 | 2000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20586 | 10 | 0 | 27.7059 | 1.1569 | 2.1764 | 5.9 | 7.0947 | 0 | 0 | 0.15 | 0.16 | 0.90944 | 0.90944 | 0.90944 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2467.4892 | 2000
2000-07-01 | 2000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19272 | 10 | 0 | 29.7241 | 1.2891 | 2.221 | 5.9 | 7.0643 | 0 | 0 | 0.29 | 0.14 | 0.84592 | 0.84592 | 0.84592 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2501.4553 | 2000
2000-08-01 | 2000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19272 | 10 | 0 | 30.8845 | 1.4679 | 2.1561 | 5.9 | 6.9945 | 0 | 0 | 0.41 | 0.13 | 0.81951 | 0.81951 | 0.81951 | 0.38356 | 3.452 | 0 | 0 | 0 | 2589.2578 | 2000
2000-09-01 | 2000 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19272 | 10 | 0 | 31.3937 | 1.6186 | 2.1297 | 5.9 | 7.0049 | 0 | 0 | 0.39 | 0.14 | 0.83444 | 0.83444 | 0.83444 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2575.2506 | 2000
2000-10-01 | 2000 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20586 | 10 | 0 | 30.7584 | 1.5978 | 2.1706 | 5.9 | 7.0277 | 0 | 0 | 0.33 | 0.17 | 0.77727 | 0.77727 | 0.77727 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2545.7996 | 2000
2000-11-01 | 2000 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.26718 | 10 | 0 | 27.9688 | 1.3077 | 2.1174 | 5.9 | 7.0316 | 0 | 0 | 0.38 | 0.18 | 0.87521 | 0.87521 | 0.87521 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2540.8828 | 2000
2000-12-01 | 2000 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2847 | 10 | 0 | 26.3309 | 1.0924 | 1.9256 | 5.9 | 7.0341 | 0 | 0 | 0.37 | 0.16 | 0.76844 | 0.76844 | 0.76844 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2537.7674 | 2000
2001-01-01 | 2001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.29346 | 10 | 0 | 24.7036 | 0.9588 | 1.6022 | 5.9 | 7.0316 | 0 | 0 | 0.33 | 0.18 | 0.7792 | 0.7792 | 0.7792 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2540.8828 | 2000
2001-02-01 | 2001 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3066 | 10 | 0 | 22.9764 | 0.90989 | 1.2945 | 5.9 | 6.9937 | 0 | 0 | 0.27 | 0.19 | 0.95792 | 0.95792 | 0.95792 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2590.393 | 2000
2001-03-01 | 2001 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.28032 | 10 | 0 | 22.9048 | 0.99759 | 1.2982 | 5.9 | 7.0308 | 0 | 0 | 0.21 | 0.17 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2541.8209 | 2000
2001-04-01 | 2001 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2847 | 10 | 0 | 22.7161 | 0.9873 | 1.5095 | 5.9 | 7.0612 | 0 | 0 | 0.14 | 0.18 | 0.9247 | 0.9247 | 0.9247 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2505.1395 | 2000
2001-05-01 | 2001 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1971 | 10 | 0 | 26.5001 | 1.1841 | 1.9278 | 5.9 | 7.0864 | 0 | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.91902 | 0.91902 | 0.91902 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2476.4944 | 2000
2001-06-01 | 2001 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1971 | 10 | 0 | 27.9853 | 1.1801 | 2.174 | 5.9 | 6.9791 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.82466 | 0.82466 | 0.82466 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2610.6136 | 2000
2001-07-01 | 2001 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18834 | 10 | 0 | 29.8488 | 1.2967 | 2.2224 | 5.9 | 7.0235 | 0 | 0 | 0.29 | 0.12 | 0.85032 | 0.85032 | 0.85032 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2551.0791 | 2000
2001-08-01 | 2001 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19272 | 10 | 0 | 30.8567 | 1.4618 | 2.1583 | 5.9 | 7.0303 | 0 | 0 | 0.32 | 0.21 | 0.7228 | 0.7228 | 0.7228 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2542.4472 | 2000
2001-09-01 | 2001 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18834 | 10 | 0 | 31.559 | 1.628 | 2.1294 | 5.9 | 7.0158 | 0 | 0 | 0.37 | 0.15 | 0.74775 | 0.74775 | 0.74775 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2560.9263 | 2000
2001-10-01 | 2001 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19272 | 10 | 0 | 31.2728 | 1.6365 | 2.1718 | 5.9 | 7.0994 | 0 | 0 | 0.32 | 0.14 | 0.87567 | 0.87567 | 0.87567 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2462.3812 | 2000
2001-11-01 | 2001 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3723 | 10 | 0 | 25.3587 | 1.0699 | 1.8675 | 5.9 | 6.9025 | 0 | 0 | 0.07 | 0.42 | 0.83392 | 0.83392 | 0.83392 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2728.6768 | 2000
2001-12-01 | 2001 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.45114 | 10 | 0 | 23.058 | 0.74466 | 1.3895 | 5.9 | 6.8722 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0.55537 | 0.55537 | 0.55537 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2781.4978 | 2000
2002-01-01 | 2002 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.38982 | 10 | 0 | 22.5109 | 0.74423 | 1.3328 | 5.9 | 6.8977 | 0 | 0 | 0.05 | 0.31 | 0.55285 | 0.55285 | 0.55285 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2736.7069 | 2000
2002-02-01 | 2002 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.34602 | 10 | 0 | 22.0142 | 0.81967 | 1.1952 | 5.9 | 7.0658 | 0 | 0 | 0.05 | 0.37 | 0.72969 | 0.72969 | 0.72969 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2499.8158 | 2000
2002-03-01 | 2002 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.34164 | 10 | 0 | 21.3066 | 0.85343 | 1.1608 | 5.9 | 6.9995 | 0 | 0 | 0.04 | 0.32 | 0.86487 | 0.86487 | 0.86487 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2582.4925 | 2000
2002-04-01 | 2002 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.27594 | 10 | 0 | 22.9734 | 1.009 | 1.5242 | 5.9 | 7.0165 | 0 | 0 | 0.18 | 0.13 | 0.93578 | 0.93578 | 0.93578 | 0.43835 | 3.9452 | 0 | 0 | 0 | 2560.0631 | 2000
2002-05-01 | 2002 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.21024 | 10 | 0 | 26.0055 | 1.1475 | 1.9239 | 5.9 | 7.1058 | 0 | 0 | 0.11 | 0.09 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0244 | 0.43835 | 3.9452 | 0 | 0 | 0 | 2455.6565 | 2000
2002-06-01 | 2002 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19272 | 10 | 0 | 28.1543 | 1.1924 | 2.1746 | 5.9 | 7.1373 | 0 | 0 | 0.16 | 0.1 | 0.91486 | 0.91486 | 0.91486 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2423.542 | 2000
2002-07-01 | 2002 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19272 | 10 | 0 | 29.6777 | 1.2843 | 2.2221 | 5.9 | 7.0842 | 0 | 0 | 0.28 | 0.14 | 0.88886 | 0.88886 | 0.88886 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2478.9801 | 2000
2002-08-01 | 2002 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18396 | 10 | 0 | 31.2009 | 1.4868 | 2.1584 | 5.9 | 7.0493 | 0 | 0 | 0.35 | 0.14 | 0.82806 | 0.82806 | 0.82806 | 0.43835 | 3.9452 | 0 | 0 | 0 | 2519.2461 | 2000
2002-09-01 | 2002 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18396 | 10 | 0 | 31.7321 | 1.6405 | 2.1293 | 5.9 | 7.0314 | 0 | 0 | 0.39 | 0.11 | 0.86541 | 0.86541 | 0.86541 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2541.0911 | 2000
2002-10-01 | 2002 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18396 | 10 | 0 | 31.6171 | 1.6615 | 2.172 | 5.9 | 7.1092 | 0 | 0 | 0.33 | 0.09 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2452.0691 | 2000
2002-11-01 | 2002 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.23652 | 10 | 0 | 28.9939 | 1.3927 | 2.1555 | 5.9 | 7.0431 | 0 | 0 | 0.4 | 0.11 | 0.94203 | 0.94203 | 0.94203 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2526.699 | 2000
2002-12-01 | 2002 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.27594 | 10 | 0 | 26.6309 | 1.1193 | 1.9487 | 5.9 | 7.0224 | 0 | 0 | 0.32 | 0.21 | 0.7312 | 0.7312 | 0.7312 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2552.46 | 2000
2003-01-01 | 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3504 | 10 | 0 | 23.2868 | 0.82746 | 1.4633 | 5.9 | 6.9479 | 0 | 0 | 0.06 | 0.41 | 0.57607 | 0.57607 | 0.57607 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2656.1682 | 2000
2003-02-01 | 2003 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.30222 | 10 | 0 | 23.0937 | 0.92031 | 1.3038 | 5.9 | 6.9899 | 0 | 0 | 0.11 | 0.35 | 0.86486 | 0.86486 | 0.86486 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2595.528 | 2000
2003-03-01 | 2003 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.35916 | 10 | 0 | 20.9244 | 0.81503 | 1.1091 | 5.9 | 6.9663 | 0 | 0 | 0.09 | 0.23 | 0.78951 | 0.78951 | 0.78951 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2628.8561 | 2000
2003-04-01 | 2003 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3066 | 10 | 0 | 22.1091 | 0.93445 | 1.4665 | 5.9 | 7.02 | 0 | 0 | 0.03 | 0.29 | 0.86909 | 0.86909 | 0.86909 | 0.38356 | 3.452 | 0 | 0 | 0 | 2555.553 | 2000
2003-05-01 | 2003 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19272 | 10 | 0 | 26.6691 | 1.1964 | 1.9285 | 5.9 | 7.0168 | 0 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.38356 | 3.452 | 0 | 0 | 0 | 2559.632 | 2000
2003-06-01 | 2003 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18396 | 10 | 0 | 28.4986 | 1.2174 | 2.1748 | 5.9 | 7.0327 | 0 | 0 | 0.14 | 0.08 | 0.85677 | 0.85677 | 0.85677 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2539.5306 | 2000
2003-07-01 | 2003 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17958 | 10 | 0 | 30.1972 | 1.3218 | 2.2219 | 5.9 | 6.9394 | 0 | 0 | 0.26 | 0.1 | 0.82467 | 0.82467 | 0.82467 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2669.1691 | 2000
2003-08-01 | 2003 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1752 | 10 | 0 | 31.5534 | 1.512 | 2.1572 | 5.9 | 7.0066 | 0 | 0 | 0.31 | 0.14 | 0.76314 | 0.76314 | 0.76314 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2573.0404 | 2000
2003-09-01 | 2003 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17958 | 10 | 0 | 31.9074 | 1.6531 | 2.1289 | 5.9 | 7.0518 | 0 | 0 | 0.34 | 0.14 | 0.86748 | 0.86748 | 0.86748 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2516.1552 | 2000
2003-10-01 | 2003 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.21024 | 10 | 0 | 30.6092 | 1.5876 | 2.1673 | 5.9 | 6.9496 | 0 | 0 | 0.14 | 0.38 | 1.169 | 1.169 | 1.169 | 0.38356 | 3.452 | 0 | 0 | 0 | 2653.6487 | 2000
2003-11-01 | 2003 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3285 | 10 | 0 | 26.314 | 1.1658 | 1.9969 | 5.9 | 6.9728 | 0 | 0 | 0.15 | 0.42 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2619.6084 | 2000
2003-12-01 | 2003 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.34602 | 10 | 0 | 24.8043 | 0.95451 | 1.7917 | 5.9 | 7.0265 | 0 | 0 | 0.17 | 0.33 | 0.75007 | 0.75007 | 0.75007 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2547.2728 | 2000
2004-01-01 | 2004 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.40296 | 10 | 0 | 22.2895 | 0.71788 | 1.2831 | 5.9 | 6.9674 | 0 | 0 | 0.04 | 0.27 | 0.52419 | 0.52419 | 0.52419 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2627.2852 | 2000
2004-02-01 | 2004 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.35916 | 10 | 0 | 21.7307 | 0.79099 | 1.1559 | 5.9 | 6.9721 | 0 | 0 | 0.04 | 0.35 | 0.71562 | 0.71562 | 0.71562 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2620.5629 | 2000
2004-03-01 | 2004 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.29784 | 10 | 0 | 22.3899 | 0.95556 | 1.2688 | 5.9 | 6.9355 | 0 | 0 | 0.13 | 0.25 | 0.95424 | 0.95424 | 0.95424 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2675.2458 | 2000
2004-04-01 | 2004 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2628 | 10 | 0 | 23.3893 | 1.0413 | 1.5542 | 5.9 | 7.0243 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0518 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2550.0191 | 2000
2004-05-01 | 2004 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1971 | 10 | 0 | 26.5408 | 1.183 | 1.9384 | 5.9 | 7.0546 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045 | 0.43835 | 3.9452 | 0 | 0 | 0 | 2512.8849 | 2000
2004-06-01 | 2004 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18396 | 10 | 0 | 28.551 | 1.2187 | 2.1794 | 5.9 | 7.0399 | 0 | 0 | 0.13 | 0.1 | 0.81802 | 0.81802 | 0.81802 | 0.43835 | 3.9452 | 0 | 0 | 0 | 2530.5674 | 2000
2004-07-01 | 2004 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17958 | 10 | 0 | 30.2435 | 1.3266 | 2.2208 | 5.9 | 6.9977 | 0 | 0 | 0.24 | 0.13 | 0.76454 | 0.76454 | 0.76454 | 0.43835 | 3.9452 | 0 | 0 | 0 | 2584.9641 | 2000
2004-08-01 | 2004 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17879 | 10 | 0 | 31.4357 | 1.5077 | 2.1558 | 5.9 | 7.0097 | 0 | 0 | 0.32 | 0.16 | 0.83676 | 0.83676 | 0.83676 | 0.29589 | 2.663 | 0 | 0 | 0 | 2568.9737 | 2000
2004-09-01 | 2004 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17822 | 10 | 0 | 31.9679 | 1.6601 | 2.1293 | 5.9 | 7.0062 | 0 | 0 | 0.32 | 0.16 | 1.1005 | 1.1005 | 1.1005 | 0.24657 | 2.2192 | 0 | 0 | 0 | 2573.5921 | 2000
2004-10-01 | 2004 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18725 | 10 | 0 | 31.4734 | 1.6501 | 2.1737 | 5.9 | 7.0739 | 0 | 0 | 0.3 | 0.13 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.27945 | 2.515 | 0 | 0 | 0 | 2490.4677 | 2000
2004-11-01 | 2004 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.26832 | 10 | 0 | 27.9338 | 1.3048 | 2.1157 | 5.9 | 7.0278 | 0 | 0 | 0.4 | 0.17 | 1.2675 | 1.2675 | 1.2675 | 0.40548 | 3.6493 | 0 | 0 | 0 | 2545.5895 | 2000
2004-12-01 | 2004 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.32119 | 10 | 0 | 25.3483 | 1.0054 | 1.8491 | 5.9 | 6.9474 | 0 | 0 | 0.26 | 0.27 | 0.83904 | 0.83904 | 0.83904 | 0.35616 | 3.2054 | 0 | 0 | 0 | 2656.926 | 2000
2005-01-01 | 2005 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.27852 | 10 | 0 | 25.1332 | 0.99543 | 1.6289 | 5.9 | 6.9738 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.71369 | 0.71369 | 0.71369 | 0.20822 | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 2618.0606 | 2000
2005-02-01 | 2005 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.272 | 10 | 0 | 23.9592 | 0.99428 | 1.3584 | 5.9 | 6.9372 | 0 | 0 | 0.28 | 0.16 | 0.97858 | 0.97858 | 0.97858 | 0.3726 | 3.3534 | 0 | 0 | 0 | 2672.6533 | 2000
2005-03-01 | 2005 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.26385 | 10 | 0 | 23.4032 | 1.0389 | 1.3235 | 5.9 | 7.0042 | 0 | 0 | 0.16 | 0.2 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9495 | 0.47671 | 4.2904 | 0 | 0 | 0 | 2576.2479 | 2000
2005-04-01 | 2005 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.30108 | 10 | 0 | 22.2572 | 0.94759 | 1.4781 | 5.9 | 6.9377 | 0 | 0 | 0.04 | 0.28 | 0.94232 | 0.94232 | 0.94232 | 0.23013 | 2.0712 | 0 | 0 | 0 | 2671.8775 | 2000
2005-05-01 | 2005 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19666 | 10 | 0 | 26.5169 | 1.1853 | 1.9279 | 5.9 | 7.0032 | 0 | 0 | 0.04 | 0.11 | 0.84228 | 0.84228 | 0.84228 | 0.1863 | 1.6767 | 0 | 0 | 0 | 2577.5804 | 2000
2005-06-01 | 2005 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18935 | 10 | 0 | 28.2859 | 1.202 | 2.1749 | 5.9 | 6.9698 | 0 | 0 | 0.09 | 0.15 | 0.8143 | 0.8143 | 0.8143 | 0.26301 | 2.3671 | 0 | 0 | 0 | 2623.795 | 2000
2005-07-01 | 2005 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17314 | 10 | 0 | 30.4585 | 1.3404 | 2.2206 | 5.9 | 7.0125 | 0 | 0 | 0.21 | 0.13 | 0.75801 | 0.75801 | 0.75801 | 0.38904 | 3.5013 | 0 | 0 | 0 | 2565.2621 | 2000
2005-08-01 | 2005 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17135 | 10 | 0 | 31.7112 | 1.5233 | 2.1563 | 5.9 | 7.0007 | 0 | 0 | 0.32 | 0.12 | 0.79196 | 0.79196 | 0.79196 | 0.58082 | 5.2273 | 0 | 0 | 0 | 2580.9251 | 2000
2005-09-01 | 2005 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16771 | 10 | 0 | 32.3926 | 1.6876 | 2.126 | 5.9 | 7.0362 | 0 | 0 | 0.35 | 0.08 | 1.0724 | 1.0724 | 1.0724 | 0.48219 | 4.3397 | 0 | 0 | 0 | 2535.1849 | 2000
2005-10-01 | 2005 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17244 | 10 | 0 | 32.0823 | 1.6948 | 2.1701 | 5.9 | 6.9731 | 0 | 0 | 0.29 | 0.08 | 1.2183 | 1.2183 | 1.2183 | 0.38356 | 3.452 | 0 | 0 | 0 | 2619.1318 | 2000
2005-11-01 | 2005 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.26994 | 10 | 0 | 27.9146 | 1.3063 | 2.1156 | 5.9 | 6.9522 | 0 | 0 | 0.35 | 0.21 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1458 | 0.48219 | 4.3397 | 0 | 0 | 0 | 2649.6375 | 2000
2005-12-01 | 2005 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.35211 | 10 | 0 | 24.6706 | 0.94113 | 1.7739 | 5.9 | 6.8961 | 0 | 0 | 0.3 | 0.19 | 0.76419 | 0.76419 | 0.76419 | 0.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2739.5453 | 2000
2006-01-01 | 2006 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.49209 | 10 | 0 | 21.2794 | 0.55761 | 0.8631 | 5.9 | 6.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79193 | 0.79193 | 0.79193 | 0.33424 | 3.0082 | 0 | 0 | 0 | 2922.3123 | 2000
2006-02-01 | 2006 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.36376 | 10 | 0 | 21.6359 | 0.78112 | 1.1414 | 5.9 | 6.8762 | 0 | 0 | 0.05 | 0.33 | 0.67816 | 0.67816 | 0.67816 | 0.26301 | 2.3671 | 0 | 0 | 0 | 2774.3197 | 2000
2006-03-01 | 2006 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2875 | 10 | 0 | 22.6966 | 0.97991 | 1.2856 | 5.9 | 6.9303 | 0 | 0 | 0.14 | 0.25 | 0.98163 | 0.98163 | 0.98163 | 0.42739 | 3.8465 | 0 | 0 | 0 | 2683.3459 | 2000
2006-04-01 | 2006 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.26919 | 10 | 0 | 23.1772 | 1.0259 | 1.5347 | 5.9 | 6.9222 | 0 | 0 | 0.03 | 0.28 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0123 | 0.37808 | 3.4027 | 0 | 0 | 0 | 2696.2133 | 2000
2006-05-01 | 2006 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18181 | 10 | 0 | 27.099 | 1.2275 | 1.9285 | 5.9 | 6.9722 | 0 | 0 | 0.02 | 0.07 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 0.46575 | 4.1917 | 0 | 0 | 0 | 2620.3242 | 2000
2006-06-01 | 2006 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1798 | 10 | 0 | 28.665 | 1.2293 | 2.1744 | 5.9 | 6.9229 | 0 | 0 | 0.09 | 0.12 | 0.86985 | 0.86985 | 0.86985 | 0.48767 | 4.389 | 0 | 0 | 0 | 2695.143 | 2000
2006-07-01 | 2006 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17375 | 10 | 0 | 30.4334 | 1.3386 | 2.2208 | 5.9 | 6.9837 | 0 | 0 | 0.21 | 0.13 | 0.84745 | 0.84745 | 0.84745 | 0.37808 | 3.4027 | 0 | 0 | 0 | 2604.0692 | 2000
2006-08-01 | 2006 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1685 | 10 | 0 | 31.8291 | 1.5316 | 2.1554 | 5.9 | 6.9513 | 0 | 0 | 0.29 | 0.14 | 0.84241 | 0.84241 | 0.84241 | 0.79999 | 7.1999 | 0 | 0 | 0 | 2651.1388 | 2000
2006-09-01 | 2006 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17156 | 10 | 0 | 32.2334 | 1.6763 | 2.1272 | 5.9 | 7.006 | 0 | 0 | 0.3 | 0.14 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 0.45479 | 4.0931 | 0 | 0 | 0 | 2573.813 | 2000
2006-10-01 | 2006 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17612 | 10 | 0 | 31.932 | 1.6841 | 2.171 | 5.9 | 7.0208 | 0 | 0 | 0.29 | 0.1 | 1.4161 | 1.4161 | 1.4161 | 0.54794 | 4.9315 | 0 | 0 | 0 | 2554.4845 | 2000
2006-11-01 | 2006 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.35325 | 10 | 0 | 25.7492 | 1.1107 | 1.9281 | 5.9 | 6.8081 | 0 | 0 | 0.23 | 0.3 | 1.3715 | 1.3715 | 1.3715 | 0.38356 | 3.452 | 0 | 0 | 0 | 2905.9762 | 2000
2006-12-01 | 2006 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.43082 | 10 | 0 | 23.3024 | 0.78171 | 1.4828 | 5.9 | 6.8289 | 0 | 0 | 0.07 | 0.15 | 0.99978 | 0.99978 | 0.99978 | 0.29041 | 2.6137 | 0 | 0 | 0 | 2863.479 | 2000
2007-01-01 | 2007 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.35872 | 10 | 0 | 23.1088 | 0.80934 | 1.4381 | 5.9 | 6.9989 | 0 | 0 | 0.1 | 0.35 | 0.81846 | 0.81846 | 0.81846 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2583.2778 | 2000
2007-02-01 | 2007 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25592 | 10 | 0 | 24.4595 | 1.0351 | 1.3807 | 5.9 | 7.001 | 0 | 0 | 0.16 | 0.26 | 0.79377 | 0.79377 | 0.79377 | 0.41643 | 3.7479 | 0 | 0 | 0 | 2580.478 | 2000
2007-03-01 | 2007 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.28645 | 10 | 0 | 22.7274 | 0.98254 | 1.2875 | 5.9 | 6.9275 | 0 | 0 | 0.09 | 0.29 | 0.97409 | 0.97409 | 0.97409 | 0.40548 | 3.6493 | 0 | 0 | 0 | 2687.8289 | 2000
2007-04-01 | 2007 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.22198 | 10 | 0 | 24.7416 | 1.1494 | 1.5845 | 5.9 | 7.0265 | 0 | 0 | 0.05 | 0.17 | 1.1777 | 1.1777 | 1.1777 | 0.46027 | 4.1424 | 0 | 0 | 0 | 2547.2728 | 2000
2007-05-01 | 2007 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1706 | 10 | 0 | 27.5544 | 1.26 | 1.9262 | 5.9 | 6.9797 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 1.1661 | 1.1661 | 1.1661 | 0.55342 | 4.9808 | 0 | 0 | 0 | 2609.7917 | 2000
2007-06-01 | 2007 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17708 | 10 | 0 | 28.7741 | 1.2371 | 2.174 | 5.9 | 6.9472 | 0 | 0 | 0.09 | 0.1 | 0.89205 | 0.89205 | 0.89205 | 0.87122 | 7.841 | 0 | 0 | 0 | 2657.3052 | 2000
2007-07-01 | 2007 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17367 | 10 | 0 | 30.4366 | 1.3389 | 2.2207 | 5.9 | 6.9457 | 0 | 0 | 0.19 | 0.15 | 0.72531 | 0.72531 | 0.72531 | 0.44931 | 4.0438 | 0 | 0 | 0 | 2659.585 | 2000
2007-08-01 | 2007 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17362 | 10 | 0 | 31.6174 | 1.5166 | 2.1569 | 5.9 | 6.9315 | 0 | 0 | 0.32 | 0.13 | 0.85188 | 0.85188 | 0.85188 | 0.44931 | 4.0438 | 0 | 0 | 0 | 2681.5084 | 2000
2007-09-01 | 2007 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1618 | 10 | 0 | 32.6404 | 1.705 | 2.1236 | 5.9 | 6.9806 | 0 | 0 | 0.28 | 0.11 | 1.1938 | 1.1938 | 1.1938 | 0.60273 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 2608.5024 | 2000
2007-10-01 | 2007 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17516 | 10 | 0 | 31.9706 | 1.6868 | 2.1708 | 5.9 | 7.0187 | 0 | 0 | 0.28 | 0.1 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 0.44383 | 3.9945 | 0 | 0 | 0 | 2557.1596 | 2000
2007-11-01 | 2007 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.23963 | 10 | 0 | 28.8882 | 1.3844 | 2.1526 | 5.9 | 6.9612 | 0 | 0 | 0.37 | 0.14 | 1.4255 | 1.4255 | 1.4255 | 0.5041 | 4.5369 | 0 | 0 | 0 | 2636.2796 | 2000
2007-12-01 | 2007 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.39573 | 10 | 0 | 23.8298 | 0.84968 | 1.6264 | 5.9 | 6.8795 | 0 | 0 | 0.15 | 0.21 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0635 | 0.32328 | 2.9096 | 0 | 0 | 0 | 2768.3882 | 2000
2008-01-01 | 2008 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.35119 | 10 | 0 | 23.2699 | 0.82576 | 1.461 | 5.9 | 6.9188 | 0 | 0 | 0.18 | 0.28 | 0.92198 | 0.92198 | 0.92198 | 0.30685 | 2.7616 | 0 | 0 | 0 | 2701.7244 | 2000
2008-02-01 | 2008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.29092 | 10 | 0 | 23.4061 | 0.94755 | 1.3261 | 5.9 | 6.9315 | 0 | 0 | 0.19 | 0.27 | 0.91289 | 0.91289 | 0.91289 | 0.3452 | 3.1068 | 0 | 0 | 0 | 2681.5084 | 2000
2008-03-01 | 2008 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.29092 | 10 | 0 | 22.5829 | 0.97231 | 1.2823 | 5.9 | 6.9478 | 0 | 0 | 0.13 | 0.25 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1199 | 0.37808 | 3.4027 | 0 | 0 | 0 | 2656.2945 | 2000
2008-04-01 | 2008 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.32027 | 10 | 0 | 21.7714 | 0.90172 | 1.4457 | 5.9 | 6.9358 | 0 | 0 | 0.04 | 0.27 | 1.2988 | 1.2988 | 1.2988 | 0.38904 | 3.5013 | 0 | 0 | 0 | 2674.7265 | 2000
2008-05-01 | 2008 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19583 | 10 | 0 | 26.5899 | 1.1866 | 1.9386 | 5.9 | 6.9675 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 1.2136 | 1.2136 | 1.2136 | 0.36712 | 3.3041 | 0 | 0 | 0 | 2627.1646 | 2000
2008-06-01 | 2008 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20573 | 10 | 0 | 27.7115 | 1.1574 | 2.1764 | 5.9 | 6.9747 | 0 | 0 | 0.11 | 0.2 | 0.98829 | 0.98829 | 0.98829 | 0.55342 | 4.9808 | 0 | 0 | 0 | 2616.8725 | 2000
2008-07-01 | 2008 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18335 | 10 | 0 | 30.0932 | 1.3158 | 2.2212 | 5.9 | 6.9801 | 0 | 0 | 0.23 | 0.15 | 0.76987 | 0.76987 | 0.76987 | 0.47123 | 4.2411 | 0 | 0 | 0 | 2609.2053 | 2000
2008-08-01 | 2008 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17875 | 10 | 0 | 31.4377 | 1.5078 | 2.1557 | 5.9 | 7.0073 | 0 | 0 | 0.26 | 0.22 | 0.87012 | 0.87012 | 0.87012 | 0.47123 | 4.2411 | 0 | 0 | 0 | 2572.1586 | 2000
2008-09-01 | 2008 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17818 | 10 | 0 | 31.97 | 1.6602 | 2.1293 | 5.9 | 6.9882 | 0 | 0 | 0.41 | 0.06 | 1.3789 | 1.3789 | 1.3789 | 0.51506 | 4.6356 | 0 | 0 | 0 | 2597.9396 | 2000
2008-10-01 | 2008 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1791 | 10 | 0 | 31.7977 | 1.6735 | 2.1731 | 5.9 | 7.0271 | 0 | 0 | 0.39 | 0.01 | 1.5228 | 1.5228 | 1.5228 | 0.65205 | 5.8684 | 0 | 0 | 0 | 2546.5357 | 2000
2008-11-01 | 2008 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2759 | 10 | 0 | 27.7045 | 1.2858 | 2.1041 | 5.9 | 6.8866 | 0 | 0 | 0.17 | 0.41 | 1.5701 | 1.5701 | 1.5701 | 0.79999 | 7.1999 | 0 | 0 | 0 | 2755.9336 | 2000
2008-12-01 | 2008 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.26727 | 10 | 0 | 26.8505 | 1.1358 | 1.9535 | 5.9 | 6.959 | 0 | 0 | 0.28 | 0.24 | 1.2713 | 1.2713 | 1.2713 | 0.50958 | 4.5863 | 0 | 0 | 0 | 2639.5932 | 2000
2009-01-01 | 2009 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.30038 | 10 | 0 | 24.5124 | 0.94211 | 1.5884 | 5.9 | 6.8372 | 0 | 0 | 0.32 | 0.19 | 0.90463 | 0.90463 | 0.90463 | 0.33972 | 3.0575 | 0 | 0 | 0 | 2847.2051 | 2000
2009-02-01 | 2009 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.26442 | 10 | 0 | 24.1917 | 1.0134 | 1.3695 | 5.9 | 6.9195 | 0 | 0 | 0.38 | 0.05 | 0.96621 | 0.96621 | 0.96621 | 1.0192 | 9.1725 | 0 | 0 | 0 | 2700.6457 | 2000
2009-03-01 | 2009 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.29999 | 10 | 0 | 22.348 | 0.94969 | 1.2615 | 5.9 | 6.908 | 0 | 0 | 0.04 | 0.34 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 0.93698 | 8.4328 | 0 | 0 | 0 | 2719.4877 | 2000
2009-04-01 | 2009 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.30638 | 10 | 0 | 22.1148 | 0.93496 | 1.467 | 5.9 | 6.9203 | 0 | 0 | 0.08 | 0.24 | 1.2609 | 1.2609 | 1.2609 | 0.62465 | 5.6219 | 0 | 0 | 0 | 2699.2996 | 2000
2009-05-01 | 2009 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20507 | 10 | 0 | 26.1972 | 1.1617 | 1.9258 | 5.9 | 6.9666 | 0 | 0 | 0.08 | 0.1 | 1.1493 | 1.1493 | 1.1493 | 0.99177 | 8.9259 | 0 | 0 | 0 | 2628.4933 | 2000
2009-06-01 | 2009 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18352 | 10 | 0 | 28.5169 | 1.2187 | 2.1748 | 5.9 | 6.9816 | 0 | 0 | 0.15 | 0.07 | 0.88765 | 0.88765 | 0.88765 | 0.84931 | 7.6438 | 0 | 0 | 0 | 2607.0989 | 2000
2009-07-01 | 2009 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17708 | 10 | 0 | 30.2983 | 1.329 | 2.2215 | 5.9 | 6.9566 | 0 | 0 | 0.24 | 0.12 | 0.78688 | 0.78688 | 0.78688 | 0.7726 | 6.9534 | 0 | 0 | 0 | 2643.1714 | 2000
2009-08-01 | 2009 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16552 | 10 | 0 | 31.952 | 1.5403 | 2.1543 | 5.9 | 6.9665 | 0 | 0 | 0.36 | 0.05 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.81095 | 7.2986 | 0 | 0 | 0 | 2628.6142 | 2000
2009-09-01 | 2009 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16451 | 10 | 0 | 32.5263 | 1.697 | 2.1248 | 5.9 | 6.9183 | 0 | 0 | 0.28 | 0.13 | 1.3102 | 1.3102 | 1.3102 | 0.94246 | 8.4821 | 0 | 0 | 0 | 2702.6697 | 2000
2009-10-01 | 2009 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18295 | 10 | 0 | 31.6577 | 1.6644 | 2.1719 | 5.9 | 7.0044 | 0 | 0 | 0.25 | 0.17 | 1.5741 | 1.5741 | 1.5741 | 0.48219 | 4.3397 | 0 | 0 | 0 | 2575.9153 | 2000
2009-11-01 | 2009 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.38544 | 10 | 0 | 25.1124 | 1.0426 | 1.8219 | 5.9 | 6.9024 | 0 | 0 | 0.06 | 0.38 | 1.4696 | 1.4696 | 1.4696 | 0.5589 | 5.0301 | 0 | 0 | 0 | 2728.8169 | 2000
2009-12-01 | 2009 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.31098 | 10 | 0 | 26.8 | 0.556 | 1.08 | 5.9 | 6.9766 | 0 | 0 | 0.75 | 0.29 | 1.1952 | 1.1952 | 1.1952 | 0.49863 | 4.4876 | 0 | 0 | 0 | 2614.1486 | 2000
2010-01-01 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.41785 | 10 | 0 | 19 | 0.666 | 0.8 | 5.9 | 6.9403 | 0 | 0 | 0.12 | 0.33 | 0.80521 | 0.80521 | 0.80521 | 0.3452 | 3.1068 | 0 | 0 | 0 | 2667.7548 | 2000
2010-02-01 | 2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.32018 | 10 | 0 | 25.6 | 0.535 | 1.32 | 5.9 | 6.9565 | 0 | 0 | 0.23 | 0.25 | 0.8198 | 0.8198 | 0.8198 | 0.40548 | 3.6493 | 0 | 0 | 0 | 2643.2951 | 2000
2010-03-01 | 2010 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.30222 | 10 | 0 | 23.6 | 1.49 | 2.07 | 5.9 | 6.9707 | 0 | 0 | 0.23 | 0.24 | 0.963 | 0.963 | 0.963 | 0.42191 | 3.7972 | 0 | 0 | 0 | 2622.4762 | 2000
2010-04-01 | 2010 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.30441 | 10 | 0 | 23.7 | 1.18 | 1.5 | 5.9 | 6.9485 | 0 | 0 | 0.23 | 0.27 | 1.1873 | 1.1873 | 1.1873 | 0.38904 | 3.5013 | 0 | 0 | 0 | 2655.2853 | 2000
2010-05-01 | 2010 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2006 | 10 | 0 | 27.3 | 0.387 | 1.62 | 5.9 | 6.8925 | 0 | 0 | 0.17 | 0.11 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1527 | 0.48219 | 4.3397 | 0 | 0 | 0 | 2745.6848 | 2000
2010-06-01 | 2010 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2098 | 10 | 0 | 25.8 | 0.926 | 1.32 | 5.9 | 6.9054 | 0 | 0 | 0.09 | 0.36 | 0.95211 | 0.95211 | 0.95211 | 0.6904 | 6.2136 | 0 | 0 | 0 | 2723.7893 | 2000
2010-07-01 | 2010 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17958 | 10 | 0 | 26.5 | 0.371 | 1.83 | 5.9 | 6.8921 | 0.23 | 0.07 | 0.23 | 0.08 | 0.74534 | 0.74534 | 0.74534 | 0.56438 | 5.0794 | 0 | 0 | 0 | 2746.402 | 2000
2010-08-01 | 2010 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16688 | 10 | 0 | 30.9 | 1.61 | 1.82 | 5.9 | 6.9047 | 0 | 0 | 0.38 | 0.06 | 0.85878 | 0.85878 | 0.85878 | 0.70136 | 6.3123 | 0 | 0 | 0 | 2724.9036 | 2000
2010-09-01 | 2010 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17564 | 10 | 0 | 32.7 | 1.05 | 2.32 | 5.9 | 6.9519 | 0 | 0 | 0.37 | 0.06 | 1.2771 | 1.2771 | 1.2771 | 0.5315 | 4.7835 | 0 | 0 | 0 | 2650.1375 | 2000
2010-10-01 | 2010 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17739 | 10 | 0 | 31.6 | 0.352 | 2.5 | 5.9 | 6.9608 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 1.5356 | 1.5356 | 1.5356 | 0.42739 | 3.8465 | 0 | 0 | 0 | 2636.8919 | 2000
2010-11-01 | 2010 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.27244 | 10 | 0 | 23.9 | 1.56 | 1.92 | 5.9 | 6.9336 | 0 | 0 | 0.48 | 0.17 | 1.4004 | 1.4004 | 1.4004 | 0.41096 | 3.6986 | 0 | 0 | 0 | 2678.2394 | 2000
2010-12-01 | 2010 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.41522 | 10 | 0 | 21.5 | 0.704 | 1.3 | 5.9 | 6.8682 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 1.1123 | 1.1123 | 1.1123 | 0.35616 | 3.2054 | 0 | 0 | 0 | 2788.6665 | 2000
2011-01-01 | 2011 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.37055 | 10 | 0 | 25.2 | 0.335 | 1.58 | 5.9 | 6.9738 | 0 | 0 | 0.11 | 0.33 | 0.84174 | 0.84174 | 0.84174 | 0.35068 | 3.1561 | 0 | 0 | 0 | 2618.12 | 2000
2011-02-01 | 2011 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.31843 | 10 | 0 | 25.3 | 0.797 | 1.51 | 5.9 | 7.071 | 0 | 0 | 0.27 | 0.16 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 0.23013 | 2.0712 | 0 | 0 | 0 | 2493.7862 | 2000
2011-03-01 | 2011 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.41172 | 10 | 0 | 29.3 | 0.307 | 1.17 | 5.9 | 6.9703 | 0 | 0 | 0.14 | 0.09 | 0.96372 | 0.96372 | 0.96372 | 0.30685 | 2.7616 | 0 | 0 | 0 | 2623.1952 | 2000
2011-04-01 | 2011 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33463 | 10 | 0 | 21.7 | 0.462 | 0.92 | 5.9 | 7.0142 | 0 | 0 | 0.17 | 0.14 | 1.2737 | 1.2737 | 1.2737 | 0.41643 | 3.7479 | 0 | 0 | 0 | 2563.09 | 2000
2011-05-01 | 2011 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.22426 | 10 | 0 | 24.2 | 1.06 | 2.17 | 5.9 | 6.9555 | 0 | 0 | 0.08 | 0.11 | 1.1092 | 1.1092 | 1.1092 | 0.41096 | 3.6986 | 0 | 0 | 0 | 2644.7819 | 2000
2011-06-01 | 2011 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19228 | 10 | 0 | 28.8 | 1.2 | 2.7 | 5.9 | 7.0275 | 0 | 0 | 0.27 | 0.14 | 0.82727 | 0.82727 | 0.82727 | 0.59725 | 5.3753 | 0 | 0 | 0 | 2546.0098 | 2000
2011-07-01 | 2011 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17695 | 10 | 0 | 29.3 | 1.66 | 2.24 | 5.9 | 7.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79694 | 0.79694 | 0.79694 | 0.61917 | 5.5726 | 0 | 0 | 0 | 2561.2503 | 2000
2011-08-01 | 2011 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17695 | 10 | 0 | 29.3 | 1.66 | 2.24 | 5.9 | 7.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76762 | 0.76762 | 0.76762 | 0.61917 | 5.5726 | 0 | 0 | 0 | 2528.0192 | 2000
2011-09-01 | 2011 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16819 | 10 | 0 | 29.6 | 0.79 | 2.82 | 5.9 | 7.0272 | 0 | 0 | 0.64 | 0.04 | 1.1252 | 1.1252 | 1.1252 | 0.54246 | 4.8821 | 0 | 0 | 0 | 2546.4305 | 2000
2011-10-01 | 2011 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16907 | 10 | 0 | 29.2 | 1.93 | 2.14 | 5.9 | 6.9742 | 0 | 0 | 0.47 | 0.01 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 0.54794 | 4.9315 | 0 | 0 | 0 | 2617.5851 | 2000
2011-11-01 | 2011 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.26937 | 10 | 0 | 35.1 | 0.259 | 2.39 | 5.9 | 6.8648 | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 | 1.4755 | 1.4755 | 1.4755 | 0.38904 | 3.5013 | 0 | 0 | 0 | 2794.9833 | 2000
2011-12-01 | 2011 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.24178 | 10 | 0 | 29.2 | 0.983 | 2.03 | 5.9 | 6.8989 | 0 | 0 | 0.35 | 0.02 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0974 | 0.46575 | 4.1917 | 0 | 0 | 0 | 2734.7264 | 2000
2012-01-01 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.30616 | 10 | 0 | 29.7 | 0.083 | 2.54 | 5.9 | 6.9202 | 0 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0.83316 | 0.83316 | 0.83316 | 0.30685 | 2.7616 | 0 | 0 | 0 | 2699.5686 | 2000
2012-02-01 | 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2974 | 10 | 0 | 26.9 | 1.06 | 1.51 | 5.9 | 6.9239 | 0 | 0 | 0.48 | 0.2 | 0.83344 | 0.83344 | 0.83344 | 0.32328 | 2.9096 | 0 | 0 | 0 | 2693.5406 | 2000
2012-03-01 | 2012 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.37668 | 10 | 0 | 24.4 | 0.972 | 1.87 | 5.9 | 6.9544 | 0 | 0 | 0.18 | 0.17 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0492 | 0.3726 | 3.3534 | 0 | 0 | 0 | 2646.3964 | 2000
2012-04-01 | 2012 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.29828 | 10 | 0 | 19.4 | 0.96 | 1 | 5.9 | 6.9383 | 0 | 0 | 0.27 | 0.12 | 1.2079 | 1.2079 | 1.2079 | 0.30137 | 2.7123 | 0 | 0 | 0 | 2670.9735 | 2000
2012-05-01 | 2012 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20542 | 10 | 0 | 28.9 | 0.991 | 2.09 | 5.9 | 6.9031 | 0 | 0 | 0.13 | 0.14 | 1.1369 | 1.1369 | 1.1369 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2727.6967 | 2000
2012-06-01 | 2012 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.21944 | 10 | 0 | 30.3 | 1.43 | 3.39 | 5.9 | 6.9297 | 0 | 0 | 0.38 | 0.1 | 0.8638 | 0.8638 | 0.8638 | 0.54246 | 4.8821 | 0 | 0 | 0 | 2684.2665 | 2000
2012-07-01 | 2012 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19798 | 10 | 0 | 28.5 | 1.06 | 2.87 | 5.9 | 6.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82766 | 0.82766 | 0.82766 | 0.54246 | 4.8821 | 0 | 0 | 0 | 2661.1092 | 2000
2012-08-01 | 2012 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18046 | 10 | 0 | 31.8 | 1.54 | 2.65 | 5.9 | 6.9874 | 0.21 | 0.09 | 0 | 0 | 0.85431 | 0.85431 | 0.85431 | 0.52054 | 4.6849 | 0 | 0 | 0 | 2598.9761 | 2000
2012-09-01 | 2012 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17783 | 10 | 0 | 40.3 | 1.82 | 2.34 | 5.9 | 6.9947 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 1.128 | 1.128 | 1.128 | 0.65753 | 5.9178 | 0 | 0 | 0 | 2589.0311 | 2000
2012-10-01 | 2012 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18089 | 10 | 0 | 31.6 | 2.37 | 2.7 | 5.9 | 6.9701 | 0 | 0 | 0.41 | 0.01 | 1.394 | 1.394 | 1.394 | 0.64657 | 5.8191 | 0 | 0 | 0 | 2623.4351 | 2000
2012-11-01 | 2012 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.29828 | 10 | 0 | 28 | 2.13 | 3.16 | 5.9 | 6.8958 | 0 | 0 | 0.05 | 0.34 | 1.3588 | 1.3588 | 1.3588 | 0.40548 | 3.6493 | 0 | 0 | 0 | 2739.972 | 2000
2012-12-01 | 2012 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.43274 | 10 | 0 | 18.2 | 0.435 | 1.44 | 5.9 | 6.8306 | 0 | 0 | 0.01 | 0.33 | 1.1221 | 1.1221 | 1.1221 | 0.33424 | 3.0082 | 0 | 0 | 0 | 2860.1664 | 2000
2013-01-01 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.28952 | 10 | 0 | 18.3 | 0.795 | 1.34 | 5.9 | 6.8695 | 0 | 0 | 0.1 | 0.18 | 0.84124 | 0.84124 | 0.84124 | 0.3715 | 3.3435 | 0 | 0 | 0 | 2786.3201 | 2000
2013-02-01 | 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.24344 | 10 | 0 | 19.1 | 1.5 | 0.52 | 5.9 | 7.0353 | 0 | 0 | 0.1 | 0.13 | 0.90798 | 0.90798 | 0.90798 | 0.35726 | 3.2153 | 0 | 0 | 0 | 2536.2164 | 2000
2013-03-01 | 2013 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.23061 | 10 | 0 | 23.6 | 1.27 | 1.81 | 5.9 | 6.9278 | 0 | 0 | 0.08 | 0.19 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 | 0.40986 | 3.6887 | 0 | 0 | 0 | 2687.4322 | 2000
2013-04-01 | 2013 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.23661 | 10 | 0 | 17.9 | 1.31 | 0.86 | 5.9 | 6.9612 | 0 | 0 | 0.03 | 0.22 | 1.1814 | 1.1814 | 1.1814 | 0.36164 | 3.2548 | 0 | 0 | 0 | 2636.2796 | 2000
2013-05-01 | 2013 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19614 | 10 | 0 | 28.1 | 1.93 | 1.81 | 5.9 | 7.0225 | 0 | 0 | 0.24 | 0.02 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0974 | 0.58191 | 5.2372 | 0 | 0 | 0 | 2552.3537 | 2000
2013-06-01 | 2013 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1872 | 10 | 0 | 32.2 | 2.16 | 1.98 | 5.9 | 6.9847 | 0 | 0 | 0.21 | 0.03 | 0.87342 | 0.87342 | 0.87342 | 0.74629 | 6.7166 | 0 | 0 | 0 | 2602.7919 | 2000
2013-07-01 | 2013 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15054 | 10 | 0 | 31.2 | 0.52 | 2.48 | 5.9 | 7.0157 | 0 | 0 | 0.29 | 0.01 | 0.84094 | 0.84094 | 0.84094 | 0.73534 | 6.618 | 0 | 0 | 0 | 2561.1423 | 2000
2013-08-01 | 2013 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15054 | 10 | 0 | 28.9 | 1.76 | 1.17 | 5.9 | 7.0078 | 0 | 0 | 0.4 | 0.01 | 0.79749 | 0.79749 | 0.79749 | 0.71123 | 6.401 | 0 | 0 | 0 | 2571.3882 | 2000
2013-09-01 | 2013 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15054 | 10 | 0 | 31.9 | 1.38 | 1.6 | 5.9 | 7.0293 | 0 | 0 | 0.08 | 0.39 | 1.1309 | 1.1309 | 1.1309 | 0.81424 | 7.3282 | 0 | 0 | 0 | 2543.7019 | 2000
2013-10-01 | 2013 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19149 | 10 | 0 | 30 | 1.56 | 2.2 | 5.9 | 6.9098 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 1.5093 | 1.5093 | 1.5093 | 1.0126 | 9.1133 | 0 | 0 | 0 | 2716.4504 | 2000
2013-11-01 | 2013 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18983 | 10 | 0 | 34 | 1.24 | 3.08 | 5.9 | 6.9778 | 0 | 0 | 0.36 | 0.29 | 1.3714 | 1.3714 | 1.3714 | 1.5529 | 13.9758 | 0 | 0 | 0 | 2612.4964 | 2000
2013-12-01 | 2013 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16224 | 10 | 0 | 33 | 0.98 | 2.14 | 5.9 | 7.0423 | 0 | 0 | 0.25 | 0.01 | 1.1915 | 1.1915 | 1.1915 | 0.66849 | 6.0164 | 0 | 0 | 0 | 2527.6127 | 2000
2014-01-01 | 2014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17831 | 10 | 0 | 30 | 1.2 | 1.89 | 5.9 | 6.9708 | 0 | 0 | 0.26 | 0.07 | 0.85847 | 0.85847 | 0.85847 | 0.6389 | 5.7501 | 0 | 0 | 0 | 2622.3565 | 2000
2014-02-01 | 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.21769 | 10 | 0 | 31 | 0.19 | 1.55 | 5.9 | 6.9376 | 0 | 0 | 0.05 | 0.43 | 0.80605 | 0.80605 | 0.80605 | 0.84164 | 7.5747 | 0 | 0 | 0 | 2672.0067 | 2000
2014-03-01 | 2014 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.32083 | 10 | 0 | 12 | 0.788 | 0.7 | 5.9 | 6.8785 | 0 | 0 | 0.07 | 0.11 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0705 | 0.38027 | 3.4224 | 0 | 0 | 0 | 2770.1629 | 2000
2014-04-01 | 2014 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.21493 | 10 | 0 | 28 | 1.75 | 1.7 | 5.9 | 6.9207 | 0 | 0 | 0.18 | 0.35 | 1.1316 | 1.1316 | 1.1316 | 0.30137 | 2.7123 | 0 | 0 | 0 | 2698.7619 | 2000
2014-05-01 | 2014 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18427 | 10 | 0 | 28 | 0.5 | 1.18 | 5.9 | 6.9011 | 0 | 0 | 0.28 | 0.13 | 1.1065 | 1.1065 | 1.1065 | 0.38904 | 3.5013 | 0 | 0 | 0 | 2731.0625 | 2000
2014-06-01 | 2014 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1639 | 10 | 0 | 36 | 1.34 | 2.38 | 5.9 | 6.996 | 0 | 0 | 0.41 | 0.02 | 0.87172 | 0.87172 | 0.87172 | 0.63451 | 5.7106 | 0 | 0 | 0 | 2587.2201 | 2000
2014-07-01 | 2014 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16653 | 10 | 0 | 29 | 0.116 | 1.76 | 5.9 | 7.0123 | 0 | 0 | 0.41 | 0.16 | 0.81288 | 0.81288 | 0.81288 | 0.71342 | 6.4208 | 0 | 0 | 0 | 2565.4797 | 2000
2014-08-01 | 2014 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16872 | 10 | 0 | 43 | 2.34 | 2.42 | 5.9 | 7.0239 | 0 | 0 | 2.97 | 0.2 | 0.77042 | 0.77042 | 0.77042 | 0.57315 | 5.1583 | 0 | 0 | 0 | 2550.5488 | 2000
2014-09-01 | 2014 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16425 | 10 | 0 | 33 | 0.969 | 1.74 | 5.9 | 6.9421 | 0 | 0 | 0.36 | 0.01 | 1.1756 | 1.1756 | 1.1756 | 0.48438 | 4.3594 | 0 | 0 | 0 | 2665.063 | 2000
2014-10-01 | 2014 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18773 | 10 | 0 | 34 | 3.22 | 2.25 | 5.9 | 6.9738 | 0 | 0 | 0.56 | 0.07 | 1.4414 | 1.4414 | 1.4414 | 0.48547 | 4.3693 | 0 | 0 | 0 | 2618.0606 | 2000
2014-11-01 | 2014 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2197 | 10 | 0 | 29.5832 | 1.4379 | 2.168 | 5.9 | 6.8894 | 0 | 0 | 0.13 | 0.34 | 1.3933 | 1.3933 | 1.3933 | 0.42959 | 3.8663 | 0 | 0 | 0 | 2751.0084 | 2000
2014-12-01 | 2014 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.27909 | 10 | 0 | 26.5374 | 1.1114 | 1.9436 | 5.9 | 6.9527 | 0 | 0 | 0.17 | 0.35 | 1.1395 | 1.1395 | 1.1395 | 0.47232 | 4.2509 | 0 | 0 | 0 | 2648.8881 | 2000
2015-01-01 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2211 | 10 | 0 | 24.4 | 0.978 | 1.23 | 5.9 | 6.8408 | 0.57 | 0.03 | 0.12 | 0.32 | 0.83239 | 0.83239 | 0.83239 | 0.44383 | 3.9945 | 0 | 0 | 0 | 2840.0708 | 2000
2015-02-01 | 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.24327 | 10 | 0 | 24.8742 | 1.0681 | 1.395 | 5.9 | 6.8237 | 0 | 0 | 0.07 | 0.33 | 0.81361 | 0.81361 | 0.81361 | 0.38356 | 3.452 | 0 | 0 | 0 | 2873.9971 | 2000
2015-03-01 | 2015 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.21287 | 10 | 0 | 25.132 | 1.1738 | 1.3707 | 5.9 | 6.8135 | 0 | 0 | 0.03 | 0.22 | 0.96337 | 0.96337 | 0.96337 | 0.39452 | 3.5507 | 0 | 0 | 0 | 2894.7303 | 2000
2015-04-01 | 2015 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19044 | 10 | 0 | 24.6 | 1.71 | 2.28 | 5.9 | 6.6389 | 4.06 | 0.34 | 0.21 | 0.03 | 1.2736 | 1.2736 | 1.2736 | 0.45041 | 4.0537 | 0 | 0 | 0 | 3338.0494 | 2000
2015-05-01 | 2015 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16951 | 10 | 0 | 27.5994 | 1.2632 | 1.9259 | 5.9 | 7.0365 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1.3232 | 1.3232 | 1.3232 | 0.66958 | 6.0262 | 0 | 0 | 0 | 2534.7728 | 2000
2015-06-01 | 2015 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15659 | 10 | 0 | 29.6283 | 1.2974 | 2.1664 | 5.9 | 7.1274 | 0 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.98547 | 0.98547 | 0.98547 | 0.62684 | 5.6416 | 0 | 0 | 0 | 2433.3761 | 2000
2015-07-01 | 2015 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15996 | 10 | 0 | 29 | 2.02 | 2.48 | 5.9 | 7.0447 | 3.72 | 2.28 | 0.1 | 0 | 0.83514 | 0.83514 | 0.83514 | 0.5063 | 4.5567 | 0 | 0 | 0 | 2524.6743 | 2000
2015-08-01 | 2015 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16066 | 10 | 0 | 32.1574 | 1.5547 | 2.1521 | 5.9 | 7.0114 | 0 | 0 | 0.38 | 0.01 | 0.78723 | 0.78723 | 0.78723 | 0.57534 | 5.178 | 0 | 0 | 0 | 2566.6784 | 2000
2015-09-01 | 2015 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15934 | 10 | 0 | 32.7437 | 1.7122 | 2.1224 | 5.9 | 7.0445 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 1.3789 | 1.3789 | 1.3789 | 0.6126 | 5.5134 | 0 | 0 | 0 | 2524.9775 | 2000
2015-10-01 | 2015 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15961 | 10 | 0 | 29.6 | 3.28 | 1.99 | 5.9 | 6.9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7023 | 1.7023 | 1.7023 | 0.59287 | 5.3358 | 0 | 0 | 0 | 2730.922 | 2000
2015-11-01 | 2015 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.21243 | 10 | 0 | 29.8471 | 1.4578 | 2.1717 | 5.9 | 6.8443 | 0 | 0 | 0.37 | 0.08 | 1.5041 | 1.5041 | 1.5041 | 0.41972 | 3.7775 | 0 | 0 | 0 | 2833.3167 | 2000
2015-12-01 | 2015 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.31116 | 10 | 0 | 25.6469 | 1.034 | 1.8809 | 5.9 | 6.8588 | 0 | 0 | 0.06 | 0.47 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0169 | 0.47232 | 4.2509 | 0 | 0 | 0 | 2805.9075 | 2000
2016-01-01 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3465 | 10 | 0 | 21 | 4.1 | 1.19 | 5.9 | 6.8647 | 3.02 | 0.98 | 0.13 | 0.31 | 0.80299 | 0.80299 | 0.80299 | 0.48767 | 4.389 | 0 | 0 | 0 | 2795.1361 | 2000
2016-02-01 | 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25641 | 10 | 0 | 24.4446 | 1.0339 | 1.3801 | 5.9 | 6.8184 | 0 | 0 | 0.11 | 0.31 | 0.79141 | 0.79141 | 0.79141 | 0.4252 | 3.8268 | 0 | 0 | 0 | 2884.643 | 2000
2016-03-01 | 2016 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.30117 | 10 | 0 | 22.2992 | 0.9476 | 1.2621 | 5.9 | 6.7747 | 0 | 0 | 0.06 | 0.33 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 | 0.38246 | 3.4422 | 0 | 0 | 0 | 2978.5424 | 2000
2016-04-01 | 2016 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19211 | 10 | 0 | 22 | 1.1 | 1.48 | 5.9 | 6.9395 | 5.92 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 1.3471 | 1.3471 | 1.3471 | 0.36164 | 3.2548 | 0 | 0 | 0 | 2669.0404 | 2000
2016-05-01 | 2016 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17187 | 10 | 0 | 27.5429 | 1.2552 | 1.9371 | 5.9 | 6.9778 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 1.3368 | 1.3368 | 1.3368 | 0.49095 | 4.4186 | 0 | 0 | 0 | 2612.3786 | 2000
2016-06-01 | 2016 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16819 | 10 | 0 | 29.1921 | 1.2644 | 2.1762 | 5.9 | 6.9238 | 0 | 0 | 0.13 | 0.02 | 1.1309 | 1.1309 | 1.1309 | 0.46465 | 4.1819 | 0 | 0 | 0 | 2693.674 | 2000
2016-07-01 | 2016 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16902 | 10 | 0 | 27.8 | 1.09 | 1.83 | 5.9 | 6.948 | 5.76 | 0.44 | 0.03 | 0 | 0.91269 | 0.91269 | 0.91269 | 0.54356 | 4.892 | 0 | 0 | 0 | 2656.042 | 2000
2016-08-01 | 2016 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16824 | 10 | 0 | 31.868 | 1.5384 | 2.1531 | 5.9 | 6.9887 | 0 | 0 | 0.42 | 0.01 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 0.58191 | 5.2372 | 0 | 0 | 0 | 2597.2496 | 2000
2016-09-01 | 2016 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16946 | 10 | 0 | 32.3264 | 1.6856 | 2.1272 | 5.9 | 6.9723 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 1.1426 | 1.1426 | 1.1426 | 0.54904 | 4.9413 | 0 | 0 | 0 | 2620.2048 | 2000
2016-10-01 | 2016 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.23126 | 10 | 0 | 26.6 | 1.16 | 0.238 | 5.9 | 6.874 | 0 | 7.9 | 1.79 | 0.77 | 1.4867 | 1.4867 | 1.4867 | 0.42082 | 3.7874 | 0 | 0 | 0 | 2778.1997 | 2000
2016-11-01 | 2016 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.29657 | 10 | 0 | 27.1109 | 1.2352 | 2.0671 | 5.9 | 6.8547 | 0 | 0 | 0.14 | 0.44 | 1.5045 | 1.5045 | 1.5045 | 0.46027 | 4.1424 | 0 | 0 | 0 | 2813.6903 | 2000
2016-12-01 | 2016 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.26959 | 10 | 0 | 26.7797 | 1.1299 | 1.9501 | 5.9 | 6.7794 | 0 | 0 | 0.32 | 0.2 | 1.2424 | 1.2424 | 1.2424 | 0.38904 | 3.5013 | 0 | 0 | 0 | 2967.8842 | 2000
2017-01-01 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.22434 | 10 | 0 | 25.3 | 1.15 | 1.19 | 5.9 | 6.8572 | 0 | 0 | 0.45 | 0.02 | 0.90129 | 0.90129 | 0.90129 | 0.50082 | 4.5074 | 0 | 0 | 0 | 2809.0117 | 2000
2017-02-01 | 2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.29644 | 10 | 0 | 23.2523 | 0.93423 | 1.3155 | 5.9 | 6.817 | 0 | 0 | 0.11 | 0.34 | 0.67444 | 0.67444 | 0.67444 | 0.33972 | 3.0575 | 0 | 0 | 0 | 2887.5378 | 2000
2017-03-01 | 2017 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.31085 | 10 | 0 | 22.0579 | 0.92387 | 1.2383 | 5.9 | 6.8163 | 0 | 0 | 0.03 | 0.35 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 0.30794 | 2.7715 | 0 | 0 | 0 | 2889.0742 | 2000
2017-04-01 | 2017 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.28654 | 10 | 0 | 18.3 | 0.23 | 1.41 | 5.9 | 6.8441 | 2.83 | 3.07 | 0 | 0 | 1.3077 | 1.3077 | 1.3077 | 0.29041 | 2.6137 | 0 | 0 | 0 | 2833.7973 | 2000
2017-05-01 | 2017 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20306 | 10 | 0 | 26.2739 | 1.1674 | 1.9265 | 5.9 | 6.9182 | 0 | 0 | 0.16 | 0.01 | 1.3262 | 1.3262 | 1.3262 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2702.8048 | 2000
2017-06-01 | 2017 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15794 | 10 | 0 | 29.5691 | 1.2932 | 2.1672 | 5.9 | 6.8753 | 0 | 0 | 0.08 | 0.02 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 0.45808 | 4.1227 | 0 | 0 | 0 | 2775.9589 | 2000
2017-07-01 | 2017 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14936 | 10 | 0 | 28.2 | 3.24 | 2.5 | 5.9 | 6.9937 | 0.21 | 3.09 | 0.13 | 0.01 | 0.64076 | 0.64076 | 0.64076 | 0.35287 | 3.1759 | 0 | 0 | 0 | 2590.2793 | 2000