## WQ. Conc. Export
[7 empty] | FlowRate | I_TEMP | I_SALN | I_NH3 | I_NO3 | I_PO4 | I_DO | I_PH | I_ON_D | I_ON_P | I_OP_D | I_OP_P | I_OC_P_S | I_OC_P_F | I_OC_P_R | I_DOC_S | I_DOC_F | I_DAP | I_DFP | I_GAM1 | I_DIC | I_Alk
Date | Year | Month | Day | Hour | Minute | Bin1 | Flow, cms | Temp (C) | Saln (ppt) | NH4 (mg/L) | NO3+NO2 (mg/L) | PO4 (mg/L) | DO (mg/L) | pH (SU) | DON(mg/L) | PON(mg/L) | DOP(mg/L) | POP(mg/L) | POCS(mg/L) | POCF(mg/L) | POCR(mg/L) | sDOC(mg/L) | fDOC (mg/L) | Diatoms | Dinoflag | Chlorophyll | DIC(mmoles/m3) | Alk(mmoles/m3)
1999-01-01 | 1999 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.21462 | 10 | 0 | 25.5898 | 0.35194 | 1.4607 | 5.9 | 6.9822 | 0.12 | 0.6 | 0.37 | 0.18 | 0.63209 | 0.63209 | 0.63209 | 0.71232 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 2606.2817 | 2000
1999-02-01 | 1999 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25973 | 10 | 0 | 21.4759 | 0.23328 | 0.99479 | 5.9 | 6.9933 | 0.94 | 1.18 | 0.43 | 0.11 | 0.59392 | 0.59392 | 0.59392 | 0.88766 | 7.989 | 0 | 0 | 0 | 2590.8476 | 2000
1999-03-01 | 1999 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19491 | 10 | 0 | 21.2412 | 0.38528 | 1.2997 | 5.9 | 7.0162 | 0.71 | 1.13 | 0.22 | 0.24 | 0.74816 | 0.74816 | 0.74816 | 0.75616 | 6.8054 | 0 | 0 | 0 | 2560.4945 | 2000
1999-04-01 | 1999 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16556 | 10 | 0 | 19.9738 | 0.47507 | 1.5479 | 5.9 | 7.057 | 1.26 | 0.79 | 0.08 | 0.18 | 0.81538 | 0.81538 | 0.81538 | 0.70136 | 6.3123 | 0 | 0 | 0 | 2510.0281 | 2000
1999-05-01 | 1999 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15418 | 10 | 0 | 22.4584 | 0.57252 | 1.78 | 5.9 | 6.9937 | 1.12 | 0.97 | 0.12 | 0.15 | 0.78765 | 0.78765 | 0.78765 | 0.65753 | 5.9178 | 0 | 0 | 0 | 2590.393 | 2000
1999-06-01 | 1999 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15286 | 10 | 0 | 27.1434 | 0.64499 | 1.9622 | 5.9 | 7.0308 | 0.77 | 0.83 | 0.3 | 0.2 | 0.73859 | 0.73859 | 0.73859 | 0.79999 | 7.1999 | 0 | 0 | 0 | 2541.8209 | 2000
1999-07-01 | 1999 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1498 | 10 | 0 | 29.4821 | 0.64907 | 2.1016 | 5.9 | 7.0178 | 0.18 | 0.39 | 0.44 | 0.2 | 0.70354 | 0.70354 | 0.70354 | 0.58082 | 5.2273 | 0 | 0 | 0 | 2558.3407 | 2000
1999-08-01 | 1999 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14454 | 10 | 0 | 27.9385 | 0.61913 | 2.1838 | 5.9 | 7.0622 | 0 | 0 | 0.45 | 0.15 | 0.66652 | 0.66652 | 0.66652 | 0.60273 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 2503.9732 | 2000
1999-09-01 | 1999 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14454 | 10 | 0 | 24.6331 | 0.60601 | 2.1786 | 5.9 | 7.0345 | 0 | 0.01 | 0.31 | 0.17 | 0.74001 | 0.74001 | 0.74001 | 0.70136 | 6.3123 | 0 | 0 | 0 | 2537.2499 | 2000
1999-10-01 | 1999 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14892 | 10 | 0 | 22.5143 | 0.58657 | 2.1499 | 5.9 | 7.0552 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 0.61369 | 5.5232 | 0 | 0 | 0 | 2512.1939 | 2000
1999-11-01 | 1999 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20717 | 10 | 0 | 25.3016 | 0.61674 | 1.6654 | 5.9 | 7.0236 | 1.11 | 1.62 | 0.37 | 0.36 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0982 | 0.60273 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 2550.973 | 2000
1999-12-01 | 1999 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19272 | 10 | 0 | 25.6747 | 0.46893 | 1.754 | 5.9 | 7.0362 | 0.34 | 0.45 | 0.24 | 0.25 | 0.82164 | 0.82164 | 0.82164 | 0.73424 | 6.6082 | 0 | 0 | 0 | 2535.0818 | 2000
2000-01-01 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18308 | 10 | 0 | 24.9234 | 0.32872 | 1.7095 | 5.9 | 6.9726 | 0 | 0 | 0.1 | 0.24 | 0.63193 | 0.63193 | 0.63193 | 0.64657 | 5.8191 | 0 | 0 | 0 | 2619.8469 | 2000
2000-02-01 | 2000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16951 | 10 | 0 | 21.9656 | 0.26495 | 1.6447 | 5.9 | 6.9716 | 0 | 0 | 0.02 | 0.15 | 0.62143 | 0.62143 | 0.62143 | 0.59178 | 5.326 | 0 | 0 | 0 | 2621.2797 | 2000
2000-03-01 | 2000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17564 | 10 | 0 | 20.3508 | 0.35711 | 1.4605 | 5.9 | 7.0255 | 0.68 | 0.26 | 0 | 0.27 | 0.68817 | 0.68817 | 0.68817 | 0.60273 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 2548.5386 | 2000
2000-04-01 | 2000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15549 | 10 | 0 | 19.1794 | 0.44613 | 1.6467 | 5.9 | 6.9467 | 0.92 | 0.54 | 0.06 | 0.06 | 0.97484 | 0.97484 | 0.97484 | 0.66849 | 6.0164 | 0 | 0 | 0 | 2658.0642 | 2000
2000-05-01 | 2000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14804 | 10 | 0 | 21.9892 | 0.55146 | 1.8466 | 5.9 | 7.0243 | 0.96 | 0.71 | 0.09 | 0.1 | 0.82882 | 0.82882 | 0.82882 | 0.61775 | 5.5597 | 0 | 0 | 0 | 2550.0191 | 2000
2000-06-01 | 2000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14848 | 10 | 0 | 26.8315 | 0.62853 | 2.0109 | 5.9 | 7.0947 | 0.61 | 0.66 | 0.21 | 0.22 | 0.90944 | 0.90944 | 0.90944 | 0.69172 | 6.2255 | 0 | 0 | 0 | 2467.4892 | 2000
2000-07-01 | 2000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14191 | 10 | 0 | 28.6395 | 0.61441 | 2.1842 | 5.9 | 7.0643 | 0 | 0 | 0.35 | 0.16 | 0.84592 | 0.84592 | 0.84592 | 0.77807 | 7.0027 | 0 | 0 | 0 | 2501.4553 | 2000
2000-08-01 | 2000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14498 | 10 | 0 | 27.9023 | 0.62077 | 2.1793 | 5.9 | 6.9945 | 0 | 0 | 0.47 | 0.14 | 0.81951 | 0.81951 | 0.81951 | 0.66849 | 6.0164 | 0 | 0 | 0 | 2589.2578 | 2000
2000-09-01 | 2000 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14279 | 10 | 0 | 24.3225 | 0.59737 | 2.1967 | 5.9 | 7.0049 | 0 | 0 | 0.32 | 0.12 | 0.83444 | 0.83444 | 0.83444 | 0.84383 | 7.5944 | 0 | 0 | 0 | 2575.2506 | 2000
2000-10-01 | 2000 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14366 | 10 | 0 | 21.8863 | 0.56154 | 2.2044 | 5.9 | 7.0277 | 0 | 0 | 0.15 | 0.08 | 0.77727 | 0.77727 | 0.77727 | 0.76712 | 6.904 | 0 | 0 | 0 | 2545.7996 | 2000
2000-11-01 | 2000 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14279 | 10 | 0 | 21.3677 | 0.45926 | 2.241 | 5.9 | 7.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87521 | 0.87521 | 0.87521 | 0.72328 | 6.5095 | 0 | 0 | 0 | 2540.8828 | 2000
2000-12-01 | 2000 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14454 | 10 | 0 | 22.2189 | 0.32829 | 2.1955 | 5.9 | 7.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76844 | 0.76844 | 0.76844 | 0.75616 | 6.8054 | 0 | 0 | 0 | 2537.7674 | 2000
2001-01-01 | 2001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14542 | 10 | 0 | 21.932 | 0.21113 | 2.0637 | 5.9 | 7.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7792 | 0.7792 | 0.7792 | 0.73424 | 6.6082 | 0 | 0 | 0 | 2540.8828 | 2000
2001-02-01 | 2001 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14323 | 10 | 0 | 19.5296 | 0.16862 | 1.9009 | 5.9 | 6.9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95792 | 0.95792 | 0.95792 | 0.70136 | 6.3123 | 0 | 0 | 0 | 2590.393 | 2000
2001-03-01 | 2001 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14147 | 10 | 0 | 17.3525 | 0.23298 | 1.793 | 5.9 | 7.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 0.64657 | 5.8191 | 0 | 0 | 0 | 2541.8209 | 2000
2001-04-01 | 2001 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14542 | 10 | 0 | 18.0765 | 0.4 | 1.7451 | 5.9 | 7.0612 | 0.4 | 0.31 | 0 | 0 | 0.9247 | 0.9247 | 0.9247 | 0.66849 | 6.0164 | 0 | 0 | 0 | 2505.1395 | 2000
2001-05-01 | 2001 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13753 | 10 | 0 | 20.6209 | 0.49944 | 1.9499 | 5.9 | 7.0864 | 0.52 | 0.38 | 0 | 0 | 0.91902 | 0.91902 | 0.91902 | 0.65753 | 5.9178 | 0 | 0 | 0 | 2476.4944 | 2000
2001-06-01 | 2001 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14542 | 10 | 0 | 26.3625 | 0.61398 | 2.0371 | 5.9 | 6.9791 | 0.52 | 0.56 | 0.19 | 0.19 | 0.82466 | 0.82466 | 0.82466 | 0.62465 | 5.6219 | 0 | 0 | 0 | 2610.6136 | 2000
2001-07-01 | 2001 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14191 | 10 | 0 | 28.6117 | 0.61446 | 2.1821 | 5.9 | 7.0235 | 0 | 0 | 0.36 | 0.15 | 0.85032 | 0.85032 | 0.85032 | 0.56986 | 5.1287 | 0 | 0 | 0 | 2551.0791 | 2000
2001-08-01 | 2001 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14016 | 10 | 0 | 27.4291 | 0.59885 | 2.2292 | 5.9 | 7.0303 | 0 | 0 | 0.32 | 0.21 | 0.7228 | 0.7228 | 0.7228 | 0.58082 | 5.2273 | 0 | 0 | 0 | 2542.4472 | 2000
2001-09-01 | 2001 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13052 | 10 | 0 | 22.8893 | 0.53643 | 2.3268 | 5.9 | 7.0158 | 0 | 0 | 0.15 | 0.06 | 0.74775 | 0.74775 | 0.74775 | 0.53698 | 4.8328 | 0 | 0 | 0 | 2560.9263 | 2000
2001-10-01 | 2001 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1349 | 10 | 0 | 20.8739 | 0.52123 | 2.2954 | 5.9 | 7.0994 | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.87567 | 0.87567 | 0.87567 | 0.5589 | 5.0301 | 0 | 0 | 0 | 2462.3812 | 2000
2001-11-01 | 2001 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18484 | 10 | 0 | 24.7224 | 0.59591 | 1.8444 | 5.9 | 6.9025 | 1 | 0.75 | 0.08 | 0.48 | 0.83392 | 0.83392 | 0.83392 | 0.63561 | 5.7205 | 0 | 0 | 0 | 2728.6768 | 2000
2001-12-01 | 2001 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.22075 | 10 | 0 | 25.8948 | 0.47432 | 1.5425 | 5.9 | 6.8722 | 1.15 | 0.71 | 0.09 | 0.55 | 0.55537 | 0.55537 | 0.55537 | 0.66849 | 6.0164 | 0 | 0 | 0 | 2781.4978 | 2000
2002-01-01 | 2002 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19272 | 10 | 0 | 25.3047 | 0.34309 | 1.6289 | 5.9 | 6.8977 | 0 | 0 | 0.06 | 0.37 | 0.55285 | 0.55285 | 0.55285 | 0.59178 | 5.326 | 0 | 0 | 0 | 2736.7069 | 2000
2002-02-01 | 2002 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.22732 | 10 | 0 | 23.23 | 0.30926 | 1.1873 | 5.9 | 7.0658 | 1.23 | 0.31 | 0.07 | 0.51 | 0.72969 | 0.72969 | 0.72969 | 0.66849 | 6.0164 | 0 | 0 | 0 | 2499.8158 | 2000
2002-03-01 | 2002 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.24221 | 10 | 0 | 20.6704 | 0.35582 | 0.96712 | 5.9 | 6.9995 | 2.8 | 0.53 | 0.07 | 0.55 | 0.86487 | 0.86487 | 0.86487 | 0.71232 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 2582.4925 | 2000
2002-04-01 | 2002 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.23083 | 10 | 0 | 21.4251 | 0.52606 | 1.031 | 5.9 | 7.0165 | 3.73 | 1.11 | 0.42 | 0.3 | 0.93578 | 0.93578 | 0.93578 | 0.62465 | 5.6219 | 0 | 0 | 0 | 2560.0631 | 2000
2002-05-01 | 2002 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.21024 | 10 | 0 | 25.2148 | 0.67812 | 1.2968 | 5.9 | 7.1058 | 3.82 | 1.16 | 0.47 | 0.36 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0244 | 0.63561 | 5.7205 | 0 | 0 | 0 | 2455.6565 | 2000
2002-06-01 | 2002 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20717 | 10 | 0 | 30.014 | 0.75549 | 1.4889 | 5.9 | 7.1373 | 2.19 | 2.28 | 0.66 | 0.41 | 0.91486 | 0.91486 | 0.91486 | 0.63561 | 5.7205 | 0 | 0 | 0 | 2423.542 | 2000
2002-07-01 | 2002 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20323 | 10 | 0 | 32.6219 | 0.77071 | 1.6277 | 5.9 | 7.0842 | 1.28 | 2.21 | 0.81 | 0.42 | 0.88886 | 0.88886 | 0.88886 | 0.48219 | 4.3397 | 0 | 0 | 0 | 2478.9801 | 2000
2002-08-01 | 2002 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20411 | 10 | 0 | 31.6582 | 0.76372 | 1.6498 | 5.9 | 7.0493 | 0.8 | 2.34 | 0.91 | 0.37 | 0.82806 | 0.82806 | 0.82806 | 0.47123 | 4.2411 | 0 | 0 | 0 | 2519.2461 | 2000
2002-09-01 | 2002 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1936 | 10 | 0 | 28.1307 | 0.74286 | 1.7277 | 5.9 | 7.0314 | 1 | 1.89 | 0.84 | 0.24 | 0.86541 | 0.86541 | 0.86541 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2541.0911 | 2000
2002-10-01 | 2002 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15724 | 10 | 0 | 23.3318 | 0.61896 | 2.0676 | 5.9 | 7.1092 | 0.48 | 0.44 | 0.36 | 0.09 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 0.52602 | 4.7342 | 0 | 0 | 0 | 2452.0691 | 2000
2002-11-01 | 2002 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16075 | 10 | 0 | 23.1559 | 0.53489 | 2.062 | 5.9 | 7.0431 | 0.24 | 0.14 | 0.22 | 0.06 | 0.94203 | 0.94203 | 0.94203 | 0.61369 | 5.5232 | 0 | 0 | 0 | 2526.699 | 2000
2002-12-01 | 2002 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17476 | 10 | 0 | 24.8381 | 0.437 | 1.9076 | 5.9 | 7.0224 | 0 | 0 | 0.19 | 0.13 | 0.7312 | 0.7312 | 0.7312 | 0.70136 | 6.3123 | 0 | 0 | 0 | 2552.46 | 2000
2003-01-01 | 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20455 | 10 | 0 | 25.559 | 0.35198 | 1.5354 | 5.9 | 6.9479 | 0.28 | 0.08 | 0.06 | 0.45 | 0.57607 | 0.57607 | 0.57607 | 0.52602 | 4.7342 | 0 | 0 | 0 | 2656.1682 | 2000
2003-02-01 | 2003 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18352 | 10 | 0 | 22.7891 | 0.29686 | 1.5204 | 5.9 | 6.9899 | 0 | 0 | 0.08 | 0.25 | 0.86486 | 0.86486 | 0.86486 | 0.5589 | 5.0301 | 0 | 0 | 0 | 2595.528 | 2000
2003-03-01 | 2003 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.21068 | 10 | 0 | 21.4698 | 0.3926 | 1.178 | 5.9 | 6.9663 | 2.3 | 0.17 | 0.16 | 0.39 | 0.78951 | 0.78951 | 0.78951 | 0.56986 | 5.1287 | 0 | 0 | 0 | 2628.8561 | 2000
2003-04-01 | 2003 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18396 | 10 | 0 | 21.109 | 0.51916 | 1.3834 | 5.9 | 7.02 | 2.38 | 0.7 | 0.05 | 0.41 | 0.86909 | 0.86909 | 0.86909 | 0.5041 | 4.5369 | 0 | 0 | 0 | 2555.553 | 2000
2003-05-01 | 2003 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16688 | 10 | 0 | 23.5467 | 0.61543 | 1.6585 | 5.9 | 7.0168 | 1.89 | 1.01 | 0.16 | 0.29 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.62465 | 5.6219 | 0 | 0 | 0 | 2559.632 | 2000
2003-06-01 | 2003 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15987 | 10 | 0 | 27.793 | 0.67067 | 1.8939 | 5.9 | 7.0327 | 0.91 | 1.15 | 0.37 | 0.23 | 0.85677 | 0.85677 | 0.85677 | 0.63561 | 5.7205 | 0 | 0 | 0 | 2539.5306 | 2000
2003-07-01 | 2003 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15812 | 10 | 0 | 30.2873 | 0.68096 | 2.0196 | 5.9 | 6.9394 | 0.39 | 0.74 | 0.56 | 0.21 | 0.82467 | 0.82467 | 0.82467 | 0.60273 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 2669.1691 | 2000
2003-08-01 | 2003 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16031 | 10 | 0 | 29.5048 | 0.68122 | 2.0274 | 5.9 | 7.0066 | 0.17 | 0.71 | 0.58 | 0.27 | 0.76314 | 0.76314 | 0.76314 | 0.5589 | 5.0301 | 0 | 0 | 0 | 2573.0404 | 2000
2003-09-01 | 2003 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16206 | 10 | 0 | 26.3476 | 0.67393 | 2.0055 | 5.9 | 7.0518 | 0.3 | 0.89 | 0.53 | 0.22 | 0.86748 | 0.86748 | 0.86748 | 0.64657 | 5.8191 | 0 | 0 | 0 | 2516.1552 | 2000
2003-10-01 | 2003 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18396 | 10 | 0 | 25.1677 | 0.69067 | 1.8237 | 5.9 | 6.9496 | 1.32 | 1.16 | 0.21 | 0.56 | 1.169 | 1.169 | 1.169 | 0.62465 | 5.6219 | 0 | 0 | 0 | 2653.6487 | 2000
2003-11-01 | 2003 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20893 | 10 | 0 | 25.3114 | 0.61692 | 1.6522 | 5.9 | 6.9728 | 1.71 | 1.09 | 0.2 | 0.54 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 0.61369 | 5.5232 | 0 | 0 | 0 | 2619.6084 | 2000
2003-12-01 | 2003 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20542 | 10 | 0 | 25.9384 | 0.47809 | 1.6539 | 5.9 | 7.0265 | 0.86 | 0.47 | 0.2 | 0.38 | 0.75007 | 0.75007 | 0.75007 | 0.66849 | 6.0164 | 0 | 0 | 0 | 2547.2728 | 2000
2004-01-01 | 2004 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.23783 | 10 | 0 | 25.0099 | 0.32521 | 1.3052 | 5.9 | 6.9674 | 0.89 | 0.47 | 0.08 | 0.52 | 0.52419 | 0.52419 | 0.52419 | 0.75616 | 6.8054 | 0 | 0 | 0 | 2627.2852 | 2000
2004-02-01 | 2004 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.21769 | 10 | 0 | 23.4103 | 0.31788 | 1.2534 | 5.9 | 6.9721 | 0.95 | 0.3 | 0.06 | 0.49 | 0.71562 | 0.71562 | 0.71562 | 0.66849 | 6.0164 | 0 | 0 | 0 | 2620.5629 | 2000
2004-03-01 | 2004 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18002 | 10 | 0 | 20.5984 | 0.36669 | 1.422 | 5.9 | 6.9355 | 1.02 | 0.16 | 0.11 | 0.21 | 0.95424 | 0.95424 | 0.95424 | 0.66849 | 6.0164 | 0 | 0 | 0 | 2675.2458 | 2000
2004-04-01 | 2004 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16556 | 10 | 0 | 20.0425 | 0.48016 | 1.5503 | 5.9 | 7.0243 | 1.62 | 0.47 | 0.09 | 0.17 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0518 | 0.59178 | 5.326 | 0 | 0 | 0 | 2550.0191 | 2000
2004-05-01 | 2004 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16381 | 10 | 0 | 23.4624 | 0.60974 | 1.6926 | 5.9 | 7.0546 | 1.81 | 0.91 | 0.15 | 0.28 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045 | 0.56986 | 5.1287 | 0 | 0 | 0 | 2512.8849 | 2000
2004-06-01 | 2004 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16206 | 10 | 0 | 28.1152 | 0.67932 | 1.8779 | 5.9 | 7.0399 | 0.94 | 1.23 | 0.37 | 0.28 | 0.81802 | 0.81802 | 0.81802 | 0.5589 | 5.0301 | 0 | 0 | 0 | 2530.5674 | 2000
2004-07-01 | 2004 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15943 | 10 | 0 | 30.4316 | 0.68551 | 2.0091 | 5.9 | 6.9977 | 0.29 | 0.9 | 0.51 | 0.28 | 0.76454 | 0.76454 | 0.76454 | 0.58082 | 5.2273 | 0 | 0 | 0 | 2584.9641 | 2000
2004-08-01 | 2004 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16775 | 10 | 0 | 30.0135 | 0.70426 | 1.9572 | 5.9 | 7.0097 | 0.13 | 1.21 | 0.63 | 0.31 | 0.83676 | 0.83676 | 0.83676 | 0.72328 | 6.5095 | 0 | 0 | 0 | 2568.9737 | 2000
2004-09-01 | 2004 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16951 | 10 | 0 | 26.8089 | 0.69571 | 1.936 | 5.9 | 7.0062 | 0.34 | 1.31 | 0.56 | 0.27 | 1.1005 | 1.1005 | 1.1005 | 0.72328 | 6.5095 | 0 | 0 | 0 | 2573.5921 | 2000
2004-10-01 | 2004 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17389 | 10 | 0 | 24.5651 | 0.6673 | 1.913 | 5.9 | 7.0739 | 0.99 | 0.94 | 0.46 | 0.2 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.64657 | 5.8191 | 0 | 0 | 0 | 2490.4677 | 2000
2004-11-01 | 2004 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18133 | 10 | 0 | 24.5708 | 0.58541 | 1.8749 | 5.9 | 7.0278 | 0.91 | 0.62 | 0.36 | 0.15 | 1.2675 | 1.2675 | 1.2675 | 0.56986 | 5.1287 | 0 | 0 | 0 | 2545.5895 | 2000
2004-12-01 | 2004 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.21243 | 10 | 0 | 25.9825 | 0.47361 | 1.5993 | 5.9 | 6.9474 | 1.04 | 0.51 | 0.3 | 0.31 | 0.83904 | 0.83904 | 0.83904 | 0.64657 | 5.8191 | 0 | 0 | 0 | 2656.926 | 2000
2005-01-01 | 2005 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19141 | 10 | 0 | 25.2619 | 0.34151 | 1.6396 | 5.9 | 6.9738 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.71369 | 0.71369 | 0.71369 | 0.71232 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 2618.0606 | 2000
2005-02-01 | 2005 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17827 | 10 | 0 | 22.5191 | 0.28648 | 1.566 | 5.9 | 6.9372 | 0 | 0 | 0.17 | 0.1 | 0.97858 | 0.97858 | 0.97858 | 0.65753 | 5.9178 | 0 | 0 | 0 | 2672.6533 | 2000
2005-03-01 | 2005 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17389 | 10 | 0 | 20.2851 | 0.34885 | 1.4789 | 5.9 | 7.0042 | 0.5 | 0.28 | 0.11 | 0.14 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9495 | 0.62465 | 5.6219 | 0 | 0 | 0 | 2576.2479 | 2000
2005-04-01 | 2005 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20148 | 10 | 0 | 21.6601 | 0.53947 | 1.2404 | 5.9 | 6.9377 | 3.07 | 0.81 | 0.08 | 0.52 | 0.94232 | 0.94232 | 0.94232 | 0.53698 | 4.8328 | 0 | 0 | 0 | 2671.8775 | 2000
2005-05-01 | 2005 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18484 | 10 | 0 | 24.6218 | 0.65712 | 1.4987 | 5.9 | 7.0032 | 2.34 | 1.55 | 0.16 | 0.49 | 0.84228 | 0.84228 | 0.84228 | 0.60273 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 2577.5804 | 2000
2005-06-01 | 2005 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18177 | 10 | 0 | 29.2898 | 0.72912 | 1.6942 | 5.9 | 6.9698 | 1.79 | 1.54 | 0.33 | 0.54 | 0.8143 | 0.8143 | 0.8143 | 0.64657 | 5.8191 | 0 | 0 | 0 | 2623.795 | 2000
2005-07-01 | 2005 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16951 | 10 | 0 | 31.2001 | 0.71686 | 1.9123 | 5.9 | 7.0125 | 0.63 | 1.2 | 0.57 | 0.35 | 0.75801 | 0.75801 | 0.75801 | 0.60273 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 2565.2621 | 2000
2005-08-01 | 2005 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16425 | 10 | 0 | 29.8309 | 0.69406 | 1.9899 | 5.9 | 7.0007 | 0.09 | 1.04 | 0.66 | 0.24 | 0.79196 | 0.79196 | 0.79196 | 0.60273 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 2580.9251 | 2000
2005-09-01 | 2005 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16425 | 10 | 0 | 26.5255 | 0.68093 | 1.9848 | 5.9 | 7.0362 | 0.25 | 1.07 | 0.63 | 0.14 | 1.0724 | 1.0724 | 1.0724 | 0.62465 | 5.6219 | 0 | 0 | 0 | 2535.1849 | 2000
2005-10-01 | 2005 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16556 | 10 | 0 | 24.0326 | 0.64658 | 1.9883 | 5.9 | 6.9731 | 0.68 | 0.77 | 0.44 | 0.12 | 1.2183 | 1.2183 | 1.2183 | 0.64657 | 5.8191 | 0 | 0 | 0 | 2619.1318 | 2000
2005-11-01 | 2005 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18265 | 10 | 0 | 24.6204 | 0.59202 | 1.8632 | 5.9 | 6.9522 | 0.94 | 0.7 | 0.34 | 0.2 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1458 | 0.62465 | 5.6219 | 0 | 0 | 0 | 2649.6375 | 2000
2005-12-01 | 2005 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.22557 | 10 | 0 | 25.7993 | 0.46979 | 1.5096 | 5.9 | 6.8961 | 1.41 | 0.59 | 0.4 | 0.25 | 0.76419 | 0.76419 | 0.76419 | 0.71232 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 2739.5453 | 2000
2006-01-01 | 2006 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.32062 | 10 | 0 | 15.5524 | 0.16 | 0.94263 | 5.9 | 6.8003 | 0.67 | 0.54 | 0 | 0 | 0.79193 | 0.79193 | 0.79193 | 0.72328 | 6.5095 | 0 | 0 | 0 | 2922.3123 | 2000
2006-02-01 | 2006 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.24616 | 10 | 0 | 22.4261 | 0.27392 | 1.0699 | 5.9 | 6.8762 | 1.59 | 0.36 | 0.08 | 0.51 | 0.67816 | 0.67816 | 0.67816 | 0.73424 | 6.6082 | 0 | 0 | 0 | 2774.3197 | 2000
2006-03-01 | 2006 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19491 | 10 | 0 | 21.2412 | 0.38528 | 1.2997 | 5.9 | 6.9303 | 1.84 | 0 | 0.16 | 0.29 | 0.98163 | 0.98163 | 0.98163 | 0.6904 | 6.2136 | 0 | 0 | 0 | 2683.3459 | 2000
2006-04-01 | 2006 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1971 | 10 | 0 | 21.5708 | 0.53638 | 1.2749 | 5.9 | 6.9222 | 2.79 | 0.9 | 0.05 | 0.52 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0123 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2696.2133 | 2000
2006-05-01 | 2006 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16994 | 10 | 0 | 23.7687 | 0.62412 | 1.6302 | 5.9 | 6.9722 | 1.82 | 1.26 | 0.1 | 0.39 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 0.52602 | 4.7342 | 0 | 0 | 0 | 2620.3242 | 2000
2006-06-01 | 2006 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16775 | 10 | 0 | 28.4249 | 0.69552 | 1.8196 | 5.9 | 6.9229 | 1.19 | 1.36 | 0.31 | 0.4 | 0.86985 | 0.86985 | 0.86985 | 0.56986 | 5.1287 | 0 | 0 | 0 | 2695.143 | 2000
2006-07-01 | 2006 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1568 | 10 | 0 | 30.1679 | 0.67624 | 2.0323 | 5.9 | 6.9837 | 0.36 | 0.68 | 0.46 | 0.29 | 0.84745 | 0.84745 | 0.84745 | 0.61369 | 5.5232 | 0 | 0 | 0 | 2604.0692 | 2000
2006-08-01 | 2006 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15856 | 10 | 0 | 29.3514 | 0.67516 | 2.0442 | 5.9 | 6.9513 | 0.23 | 0.54 | 0.55 | 0.27 | 0.84241 | 0.84241 | 0.84241 | 0.5589 | 5.0301 | 0 | 0 | 0 | 2651.1388 | 2000
2006-09-01 | 2006 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16819 | 10 | 0 | 26.8255 | 0.6927 | 1.9481 | 5.9 | 7.006 | 0.4 | 1.17 | 0.57 | 0.26 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 0.5589 | 5.0301 | 0 | 0 | 0 | 2573.813 | 2000
2006-10-01 | 2006 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16994 | 10 | 0 | 24.3545 | 0.65919 | 1.9478 | 5.9 | 7.0208 | 0.95 | 0.77 | 0.46 | 0.16 | 1.4161 | 1.4161 | 1.4161 | 0.47123 | 4.2411 | 0 | 0 | 0 | 2554.4845 | 2000
2006-11-01 | 2006 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.24835 | 10 | 0 | 24.1668 | 0.56498 | 1.3924 | 5.9 | 6.8081 | 1.91 | 1.91 | 0.35 | 0.45 | 1.3715 | 1.3715 | 1.3715 | 0.53698 | 4.8328 | 0 | 0 | 0 | 2905.9762 | 2000
2006-12-01 | 2006 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.29565 | 10 | 0 | 19.9903 | 0.22297 | 1.1456 | 5.9 | 6.8289 | 1.55 | 1.04 | 0.11 | 0.25 | 0.99978 | 0.99978 | 0.99978 | 0.73424 | 6.6082 | 0 | 0 | 0 | 2863.479 | 2000
2007-01-01 | 2007 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.22294 | 10 | 0 | 25.4863 | 0.34663 | 1.4022 | 5.9 | 6.9989 | 0.53 | 0.46 | 0.13 | 0.46 | 0.81846 | 0.81846 | 0.81846 | 0.60273 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 2583.2778 | 2000
2007-02-01 | 2007 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17783 | 10 | 0 | 22.4945 | 0.28553 | 1.5699 | 5.9 | 7.001 | 0 | 0 | 0.1 | 0.17 | 0.79377 | 0.79377 | 0.79377 | 0.52602 | 4.7342 | 0 | 0 | 0 | 2580.478 | 2000
2007-03-01 | 2007 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19754 | 10 | 0 | 21.3084 | 0.38769 | 1.2787 | 5.9 | 6.9275 | 1.85 | 0.1 | 0.12 | 0.36 | 0.97409 | 0.97409 | 0.97409 | 0.52602 | 4.7342 | 0 | 0 | 0 | 2687.8289 | 2000
2007-04-01 | 2007 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16863 | 10 | 0 | 20.2026 | 0.48404 | 1.5195 | 5.9 | 7.0265 | 1.51 | 0.73 | 0.06 | 0.23 | 1.1777 | 1.1777 | 1.1777 | 0.58082 | 5.2273 | 0 | 0 | 0 | 2547.2728 | 2000
2007-05-01 | 2007 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16688 | 10 | 0 | 23.5467 | 0.61543 | 1.6585 | 5.9 | 6.9797 | 1.44 | 1.46 | 0.11 | 0.35 | 1.1661 | 1.1661 | 1.1661 | 0.5589 | 5.0301 | 0 | 0 | 0 | 2609.7917 | 2000
2007-06-01 | 2007 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17126 | 10 | 0 | 28.6721 | 0.70519 | 1.7874 | 5.9 | 6.9472 | 1.19 | 1.56 | 0.36 | 0.39 | 0.89205 | 0.89205 | 0.89205 | 0.63232 | 5.6909 | 0 | 0 | 0 | 2657.3052 | 2000
2007-07-01 | 2007 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16031 | 10 | 0 | 30.4798 | 0.68856 | 1.9985 | 5.9 | 6.9457 | 0.4 | 0.87 | 0.44 | 0.36 | 0.72531 | 0.72531 | 0.72531 | 0.56547 | 5.0893 | 0 | 0 | 0 | 2659.585 | 2000
2007-08-01 | 2007 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15637 | 10 | 0 | 29.1524 | 0.6673 | 2.0654 | 5.9 | 6.9315 | 0.06 | 0.57 | 0.56 | 0.23 | 0.85188 | 0.85188 | 0.85188 | 0.52273 | 4.7046 | 0 | 0 | 0 | 2681.5084 | 2000
2007-09-01 | 2007 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15943 | 10 | 0 | 26.1234 | 0.66509 | 2.0306 | 5.9 | 6.9806 | 0.19 | 0.84 | 0.51 | 0.2 | 1.1938 | 1.1938 | 1.1938 | 0.53369 | 4.8032 | 0 | 0 | 0 | 2608.5024 | 2000
2007-10-01 | 2007 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16337 | 10 | 0 | 23.8594 | 0.63977 | 2.0089 | 5.9 | 7.0187 | 0.61 | 0.71 | 0.39 | 0.15 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 0.52821 | 4.7539 | 0 | 0 | 0 | 2557.1596 | 2000
2007-11-01 | 2007 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16951 | 10 | 0 | 23.8386 | 0.56171 | 1.9799 | 5.9 | 6.9612 | 0.54 | 0.37 | 0.28 | 0.11 | 1.4255 | 1.4255 | 1.4255 | 0.57643 | 5.1879 | 0 | 0 | 0 | 2636.2796 | 2000
2007-12-01 | 2007 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.26324 | 10 | 0 | 23.7052 | 0.37922 | 1.2873 | 5.9 | 6.8795 | 1.94 | 0.71 | 0.25 | 0.35 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0635 | 0.68602 | 6.1742 | 0 | 0 | 0 | 2768.3882 | 2000
2008-01-01 | 2008 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.21243 | 10 | 0 | 25.5976 | 0.35254 | 1.4765 | 5.9 | 6.9188 | 0.52 | 0.14 | 0.22 | 0.33 | 0.92198 | 0.92198 | 0.92198 | 0.59725 | 5.3753 | 0 | 0 | 0 | 2701.7244 | 2000
2008-02-01 | 2008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18177 | 10 | 0 | 22.7043 | 0.29361 | 1.5355 | 5.9 | 6.9315 | 0 | 0 | 0.13 | 0.18 | 0.91289 | 0.91289 | 0.91289 | 0.54027 | 4.8624 | 0 | 0 | 0 | 2681.5084 | 2000
2008-03-01 | 2008 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17257 | 10 | 0 | 20.1582 | 0.34963 | 1.4881 | 5.9 | 6.9478 | 0.77 | 0 | 0.08 | 0.16 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1199 | 0.62356 | 5.612 | 0 | 0 | 0 | 2656.2945 | 2000
2008-04-01 | 2008 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19403 | 10 | 0 | 21.5578 | 0.53852 | 1.3019 | 5.9 | 6.9358 | 3.18 | 0.42 | 0.08 | 0.48 | 1.2988 | 1.2988 | 1.2988 | 0.63451 | 5.7106 | 0 | 0 | 0 | 2674.7265 | 2000
2008-05-01 | 2008 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16425 | 10 | 0 | 23.4974 | 0.61111 | 1.6885 | 5.9 | 6.9675 | 1.55 | 1.2 | 0.14 | 0.29 | 1.2136 | 1.2136 | 1.2136 | 0.53917 | 4.8526 | 0 | 0 | 0 | 2627.1646 | 2000
2008-06-01 | 2008 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17695 | 10 | 0 | 29.166 | 0.72042 | 1.7412 | 5.9 | 6.9747 | 1.55 | 1.5 | 0.3 | 0.53 | 0.98829 | 0.98829 | 0.98829 | 0.46575 | 4.1917 | 0 | 0 | 0 | 2616.8725 | 2000
2008-07-01 | 2008 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15812 | 10 | 0 | 30.3151 | 0.68091 | 2.0217 | 5.9 | 6.9801 | 0.36 | 0.75 | 0.46 | 0.31 | 0.76987 | 0.76987 | 0.76987 | 0.56767 | 5.109 | 0 | 0 | 0 | 2609.2053 | 2000
2008-08-01 | 2008 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16775 | 10 | 0 | 30.0135 | 0.70426 | 1.9572 | 5.9 | 7.0073 | 0.32 | 1.02 | 0.51 | 0.43 | 0.87012 | 0.87012 | 0.87012 | 0.60383 | 5.4345 | 0 | 0 | 0 | 2572.1586 | 2000
2008-09-01 | 2008 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1625 | 10 | 0 | 26.273 | 0.67468 | 2.0014 | 5.9 | 6.9882 | 0.14 | 1.09 | 0.64 | 0.1 | 1.3789 | 1.3789 | 1.3789 | 0.6389 | 5.7501 | 0 | 0 | 0 | 2597.9396 | 2000
2008-10-01 | 2008 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16381 | 10 | 0 | 23.8431 | 0.63905 | 2.0057 | 5.9 | 7.0271 | 0.92 | 0.42 | 0.52 | 0.02 | 1.5228 | 1.5228 | 1.5228 | 0.70684 | 6.3616 | 0 | 0 | 0 | 2546.5357 | 2000
2008-11-01 | 2008 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1787 | 10 | 0 | 24.4319 | 0.58006 | 1.8978 | 5.9 | 6.8866 | 1.02 | 0.37 | 0.14 | 0.35 | 1.5701 | 1.5701 | 1.5701 | 0.50849 | 4.5764 | 0 | 0 | 0 | 2755.9336 | 2000
2008-12-01 | 2008 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19184 | 10 | 0 | 25.6614 | 0.46312 | 1.7588 | 5.9 | 6.959 | 0.66 | 0.05 | 0.26 | 0.22 | 1.2713 | 1.2713 | 1.2713 | 0.53698 | 4.8328 | 0 | 0 | 0 | 2639.5932 | 2000
2009-01-01 | 2009 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20936 | 10 | 0 | 25.595 | 0.35283 | 1.4991 | 5.9 | 6.8372 | 0.42 | 0.12 | 0.33 | 0.2 | 0.90463 | 0.90463 | 0.90463 | 0.58739 | 5.2865 | 0 | 0 | 0 | 2847.2051 | 2000
2009-02-01 | 2009 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16337 | 10 | 0 | 21.5013 | 0.24674 | 1.7018 | 5.9 | 6.9195 | 0 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.96621 | 0.96621 | 0.96621 | 0.52602 | 4.7342 | 0 | 0 | 0 | 2700.6457 | 2000
2009-03-01 | 2009 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18834 | 10 | 0 | 21.0224 | 0.37717 | 1.3536 | 5.9 | 6.908 | 1.31 | 0.23 | 0.05 | 0.36 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 0.58082 | 5.2273 | 0 | 0 | 0 | 2719.4877 | 2000
2009-04-01 | 2009 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1936 | 10 | 0 | 21.4761 | 0.53295 | 1.3031 | 5.9 | 6.9203 | 3.02 | 0.51 | 0.14 | 0.4 | 1.2609 | 1.2609 | 1.2609 | 0.5063 | 4.5567 | 0 | 0 | 0 | 2699.2996 | 2000
2009-05-01 | 2009 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17126 | 10 | 0 | 23.859 | 0.62765 | 1.6182 | 5.9 | 6.9666 | 2.25 | 0.9 | 0.22 | 0.29 | 1.1493 | 1.1493 | 1.1493 | 0.7178 | 6.4602 | 0 | 0 | 0 | 2628.4933 | 2000
2009-06-01 | 2009 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15987 | 10 | 0 | 27.793 | 0.67067 | 1.8939 | 5.9 | 6.9816 | 1.4 | 0.66 | 0.4 | 0.2 | 0.88765 | 0.88765 | 0.88765 | 0.50958 | 4.5863 | 0 | 0 | 0 | 2607.0989 | 2000
2009-07-01 | 2009 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14804 | 10 | 0 | 29.2978 | 0.64175 | 2.1192 | 5.9 | 6.9566 | 0.37 | 0.07 | 0.41 | 0.21 | 0.78688 | 0.78688 | 0.78688 | 0.51506 | 4.6356 | 0 | 0 | 0 | 2643.1714 | 2000
2009-08-01 | 2009 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14804 | 10 | 0 | 28.3227 | 0.63441 | 2.1481 | 5.9 | 6.9665 | 0.04 | 0.03 | 0.58 | 0.08 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.54575 | 4.9117 | 0 | 0 | 0 | 2628.6142 | 2000
2009-09-01 | 2009 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14892 | 10 | 0 | 25.1102 | 0.62497 | 2.1341 | 5.9 | 6.9183 | 0.09 | 0.23 | 0.37 | 0.17 | 1.3102 | 1.3102 | 1.3102 | 0.56438 | 5.0794 | 0 | 0 | 0 | 2702.6697 | 2000
2009-10-01 | 2009 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15943 | 10 | 0 | 23.5275 | 0.62669 | 2.0464 | 5.9 | 7.0044 | 0.75 | 0.32 | 0.29 | 0.19 | 1.5741 | 1.5741 | 1.5741 | 0.50301 | 4.5271 | 0 | 0 | 0 | 2575.9153 | 2000
2009-11-01 | 2009 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.23214 | 10 | 0 | 24.9542 | 0.5993 | 1.491 | 5.9 | 6.9024 | 1.36 | 2.15 | 0.12 | 0.69 | 1.4696 | 1.4696 | 1.4696 | 0.52712 | 4.7441 | 0 | 0 | 0 | 2728.8169 | 2000
2009-12-01 | 2009 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18484 | 10 | 0 | 25.3743 | 0.45765 | 1.8197 | 5.9 | 6.9766 | 0.41 | 0.01 | 0.3 | 0.12 | 1.1952 | 1.1952 | 1.1952 | 0.58082 | 5.2273 | 0 | 0 | 0 | 2614.1486 | 2000
2010-01-01 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.23214 | 10 | 0 | 25.2362 | 0.3352 | 1.3412 | 5.9 | 6.9403 | 1.14 | 0.09 | 0.17 | 0.43 | 0.80521 | 0.80521 | 0.80521 | 0.45479 | 4.0931 | 0 | 0 | 0 | 2667.7548 | 2000
2010-02-01 | 2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18878 | 10 | 0 | 23.0127 | 0.30533 | 1.476 | 5.9 | 6.9565 | 0.07 | 0.02 | 0.18 | 0.2 | 0.8198 | 0.8198 | 0.8198 | 0.48 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 2643.2951 | 2000
2010-03-01 | 2010 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18352 | 10 | 0 | 20.8158 | 0.36933 | 1.3944 | 5.9 | 6.9707 | 1.3 | 0 | 0.17 | 0.18 | 0.963 | 0.963 | 0.963 | 0.49095 | 4.4186 | 0 | 0 | 0 | 2622.4762 | 2000
2010-04-01 | 2010 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18133 | 10 | 0 | 20.9817 | 0.51429 | 1.406 | 5.9 | 6.9485 | 2.91 | 0.03 | 0.2 | 0.24 | 1.1873 | 1.1873 | 1.1873 | 0.49972 | 4.4975 | 0 | 0 | 0 | 2655.2853 | 2000
2010-05-01 | 2010 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16513 | 10 | 0 | 23.4128 | 0.61017 | 1.6748 | 5.9 | 6.8925 | 2.32 | 0.47 | 0.26 | 0.17 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1527 | 0.55999 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 2745.6848 | 2000
2010-06-01 | 2010 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17257 | 10 | 0 | 28.7595 | 0.7086 | 1.7755 | 5.9 | 6.9054 | 1.8 | 1.02 | 0.15 | 0.62 | 0.95211 | 0.95211 | 0.95211 | 0.62684 | 5.6416 | 0 | 0 | 0 | 2723.7893 | 2000
2010-07-01 | 2010 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15593 | 10 | 0 | 30.0867 | 0.67303 | 2.0409 | 5.9 | 6.8921 | 0.77 | 0.22 | 0.56 | 0.18 | 0.74534 | 0.74534 | 0.74534 | 0.72109 | 6.4898 | 0 | 0 | 0 | 2746.402 | 2000
2010-08-01 | 2010 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15067 | 10 | 0 | 28.5973 | 0.64531 | 2.1217 | 5.9 | 6.9047 | 0.15 | 0.1 | 0.61 | 0.09 | 0.85878 | 0.85878 | 0.85878 | 0.62136 | 5.5923 | 0 | 0 | 0 | 2724.9036 | 2000
2010-09-01 | 2010 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15812 | 10 | 0 | 26.0069 | 0.66049 | 2.0433 | 5.9 | 6.9519 | 0 | 0.94 | 0.59 | 0.09 | 1.2771 | 1.2771 | 1.2771 | 0.45041 | 4.0537 | 0 | 0 | 0 | 2650.1375 | 2000
2010-10-01 | 2010 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16118 | 10 | 0 | 23.6783 | 0.63264 | 2.0296 | 5.9 | 6.9608 | 0.45 | 0.73 | 0.42 | 0.08 | 1.5356 | 1.5356 | 1.5356 | 0.45479 | 4.0931 | 0 | 0 | 0 | 2636.8919 | 2000
2010-11-01 | 2010 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17389 | 10 | 0 | 24.1315 | 0.57313 | 1.9402 | 5.9 | 6.9336 | 0.85 | 0.32 | 0.33 | 0.11 | 1.4004 | 1.4004 | 1.4004 | 0.44274 | 3.9846 | 0 | 0 | 0 | 2678.2394 | 2000
2010-12-01 | 2010 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.23521 | 10 | 0 | 25.4911 | 0.45594 | 1.4468 | 5.9 | 6.8682 | 1.55 | 0.7 | 0.47 | 0.19 | 1.1123 | 1.1123 | 1.1123 | 0.49205 | 4.4285 | 0 | 0 | 0 | 2788.6665 | 2000
2011-01-01 | 2011 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.22207 | 10 | 0 | 25.5026 | 0.34741 | 1.4082 | 5.9 | 6.9738 | 0.85 | 0.11 | 0.14 | 0.44 | 0.84174 | 0.84174 | 0.84174 | 0.49095 | 4.4186 | 0 | 0 | 0 | 2618.12 | 2000
2011-02-01 | 2011 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18834 | 10 | 0 | 22.9958 | 0.3047 | 1.4797 | 5.9 | 7.071 | 0.06 | 0.01 | 0.23 | 0.14 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 0.54027 | 4.8624 | 0 | 0 | 0 | 2493.7862 | 2000
2011-03-01 | 2011 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.24747 | 10 | 0 | 20.3743 | 0.34302 | 0.9362 | 5.9 | 6.9703 | 2.85 | 0.57 | 0.36 | 0.25 | 0.96372 | 0.96372 | 0.96372 | 0.5326 | 4.7934 | 0 | 0 | 0 | 2623.1952 | 2000
2011-04-01 | 2011 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19885 | 10 | 0 | 21.6104 | 0.53777 | 1.261 | 5.9 | 7.0142 | 3.73 | 0.03 | 0.33 | 0.26 | 1.2737 | 1.2737 | 1.2737 | 0.48328 | 4.3495 | 0 | 0 | 0 | 2563.09 | 2000
2011-05-01 | 2011 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18746 | 10 | 0 | 24.7335 | 0.66136 | 1.4765 | 5.9 | 6.9555 | 3.45 | 0.57 | 0.3 | 0.38 | 1.1092 | 1.1092 | 1.1092 | 0.43835 | 3.9452 | 0 | 0 | 0 | 2644.7819 | 2000
2011-06-01 | 2011 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16688 | 10 | 0 | 28.3598 | 0.69297 | 1.8277 | 5.9 | 7.0275 | 2 | 0.49 | 0.46 | 0.24 | 0.82727 | 0.82727 | 0.82727 | 0.52164 | 4.6948 | 0 | 0 | 0 | 2546.0098 | 2000
2011-07-01 | 2011 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15461 | 10 | 0 | 29.9625 | 0.66812 | 2.0537 | 5.9 | 7.0156 | 0.7 | 0.2 | 0.56 | 0.16 | 0.79694 | 0.79694 | 0.79694 | 0.4526 | 4.0734 | 0 | 0 | 0 | 2561.2503 | 2000
2011-08-01 | 2011 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15199 | 10 | 0 | 28.7303 | 0.65059 | 2.1086 | 5.9 | 7.042 | 0.15 | 0.19 | 0.62 | 0.1 | 0.76762 | 0.76762 | 0.76762 | 0.48109 | 4.3298 | 0 | 0 | 0 | 2528.0192 | 2000
2011-09-01 | 2011 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14542 | 10 | 0 | 24.7311 | 0.6099 | 2.1697 | 5.9 | 7.0272 | 0.01 | 0.06 | 0.46 | 0.03 | 1.1252 | 1.1252 | 1.1252 | 0.46465 | 4.1819 | 0 | 0 | 0 | 2546.4305 | 2000
2011-10-01 | 2011 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15593 | 10 | 0 | 23.2104 | 0.61416 | 2.0804 | 5.9 | 6.9742 | 0.55 | 0.29 | 0.42 | 0.01 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 0.42301 | 3.8071 | 0 | 0 | 0 | 2617.5851 | 2000
2011-11-01 | 2011 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1844 | 10 | 0 | 24.7026 | 0.59516 | 1.8482 | 5.9 | 6.8648 | 1.11 | 0.61 | 0.38 | 0.18 | 1.4755 | 1.4755 | 1.4755 | 0.46575 | 4.1917 | 0 | 0 | 0 | 2794.9833 | 2000
2011-12-01 | 2011 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16162 | 10 | 0 | 23.8819 | 0.39955 | 2.0289 | 5.9 | 6.8989 | 0 | 0 | 0.14 | 0.01 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0974 | 0.46904 | 4.2213 | 0 | 0 | 0 | 2734.7264 | 2000
2012-01-01 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19403 | 10 | 0 | 25.3446 | 0.34456 | 1.6182 | 5.9 | 6.9202 | 0 | 0 | 0.28 | 0.16 | 0.83316 | 0.83316 | 0.83316 | 0.45041 | 4.0537 | 0 | 0 | 0 | 2699.5686 | 2000
2012-02-01 | 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19754 | 10 | 0 | 23.2818 | 0.31522 | 1.4047 | 5.9 | 6.9239 | 0.48 | 0.01 | 0.32 | 0.13 | 0.83344 | 0.83344 | 0.83344 | 0.46356 | 4.172 | 0 | 0 | 0 | 2693.5406 | 2000
2012-03-01 | 2012 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25273 | 10 | 0 | 19.9892 | 0.33238 | 0.90382 | 5.9 | 6.9544 | 3.4 | 0.16 | 0.31 | 0.29 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0492 | 0.49534 | 4.458 | 0 | 0 | 0 | 2646.3964 | 2000
2012-04-01 | 2012 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19841 | 10 | 0 | 21.6698 | 0.54254 | 1.2668 | 5.9 | 6.9383 | 3.07 | 0.73 | 0.41 | 0.18 | 1.2079 | 1.2079 | 1.2079 | 0.59178 | 5.326 | 0 | 0 | 0 | 2670.9735 | 2000
2012-05-01 | 2012 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17345 | 10 | 0 | 24.1566 | 0.63691 | 1.6038 | 5.9 | 6.9031 | 2.19 | 1.1 | 0.26 | 0.28 | 1.1369 | 1.1369 | 1.1369 | 0.43068 | 3.8761 | 0 | 0 | 0 | 2727.6967 | 2000
2012-06-01 | 2012 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17827 | 10 | 0 | 29.2408 | 0.72331 | 1.7296 | 5.9 | 6.9297 | 2.26 | 0.85 | 0.66 | 0.18 | 0.8638 | 0.8638 | 0.8638 | 0.43287 | 3.8959 | 0 | 0 | 0 | 2684.2665 | 2000
2012-07-01 | 2012 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18922 | 10 | 0 | 32.2914 | 0.7578 | 1.7421 | 5.9 | 6.9447 | 2.56 | 0.3 | 0.97 | 0.16 | 0.82766 | 0.82766 | 0.82766 | 0.48109 | 4.3298 | 0 | 0 | 0 | 2661.1092 | 2000
2012-08-01 | 2012 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16162 | 10 | 0 | 29.531 | 0.6853 | 2.0148 | 5.9 | 6.9874 | 0.68 | 0.28 | 0.84 | 0.02 | 0.85431 | 0.85431 | 0.85431 | 0.4526 | 4.0734 | 0 | 0 | 0 | 2598.9761 | 2000
2012-09-01 | 2012 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15768 | 10 | 0 | 25.8567 | 0.65825 | 2.0476 | 5.9 | 6.9947 | 0.38 | 0.54 | 0.67 | 0.01 | 1.128 | 1.128 | 1.128 | 0.48876 | 4.3989 | 0 | 0 | 0 | 2589.0311 | 2000
2012-10-01 | 2012 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16994 | 10 | 0 | 24.3029 | 0.65708 | 1.9488 | 5.9 | 6.9701 | 0.21 | 1.49 | 0.6 | 0.02 | 1.394 | 1.394 | 1.394 | 0.46465 | 4.1819 | 0 | 0 | 0 | 2623.4351 | 2000
2012-11-01 | 2012 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.23302 | 10 | 0 | 24.9385 | 0.5938 | 1.4858 | 5.9 | 6.8958 | 1.93 | 1.55 | 0.09 | 0.71 | 1.3588 | 1.3588 | 1.3588 | 0.47671 | 4.2904 | 0 | 0 | 0 | 2739.972 | 2000
2012-12-01 | 2012 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.32631 | 10 | 0 | 14.8625 | 0.16 | 1.0514 | 5.9 | 6.8306 | 1.71 | 0.25 | 0 | 0 | 1.1221 | 1.1221 | 1.1221 | 0.44602 | 4.0142 | 0 | 0 | 0 | 2860.1664 | 2000
2013-01-01 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.24616 | 10 | 0 | 24.581 | 0.30658 | 1.2552 | 5.9 | 6.8695 | 1.49 | 0.02 | 0.21 | 0.38 | 0.84124 | 0.84124 | 0.84124 | 0.4526 | 4.0734 | 0 | 0 | 0 | 2786.3201 | 2000
2013-02-01 | 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20148 | 10 | 0 | 23.3607 | 0.31794 | 1.3737 | 5.9 | 7.0353 | 0.62 | 0.04 | 0.22 | 0.26 | 0.90798 | 0.90798 | 0.90798 | 0.53808 | 4.8427 | 0 | 0 | 0 | 2536.2164 | 2000
2013-03-01 | 2013 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19535 | 10 | 0 | 21.2533 | 0.38572 | 1.2962 | 5.9 | 6.9278 | 1.78 | 0.08 | 0.14 | 0.32 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 | 0.47232 | 4.2509 | 0 | 0 | 0 | 2687.4322 | 2000
2013-04-01 | 2013 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19666 | 10 | 0 | 21.5601 | 0.53599 | 1.2784 | 5.9 | 6.9612 | 2.48 | 1.19 | 0.08 | 0.49 | 1.1814 | 1.1814 | 1.1814 | 0.50917 | 4.5826 | 0 | 0 | 0 | 2636.2796 | 2000
2013-05-01 | 2013 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17187 | 10 | 0 | 23.9002 | 0.62925 | 1.6127 | 5.9 | 7.0225 | 3.02 | 0.17 | 0.47 | 0.05 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0974 | 0.58588 | 5.273 | 0 | 0 | 0 | 2552.3537 | 2000
2013-06-01 | 2013 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.166 | 10 | 0 | 28.2935 | 0.69037 | 1.8359 | 5.9 | 6.9847 | 1.2 | 1.24 | 0.6 | 0.09 | 0.87342 | 0.87342 | 0.87342 | 0.519 | 4.671 | 0 | 0 | 0 | 2602.7919 | 2000
2013-07-01 | 2013 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15856 | 10 | 0 | 30.3264 | 0.68251 | 2.0154 | 5.9 | 7.0157 | 0.99 | 0.17 | 0.74 | 0.03 | 0.84094 | 0.84094 | 0.84094 | 0.51397 | 4.6257 | 0 | 0 | 0 | 2561.1423 | 2000
2013-08-01 | 2013 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1568 | 10 | 0 | 29.1929 | 0.6689 | 2.0612 | 5.9 | 7.0078 | 0.28 | 0.38 | 0.77 | 0.02 | 0.79749 | 0.79749 | 0.79749 | 0.52585 | 4.7327 | 0 | 0 | 0 | 2571.3882 | 2000
2013-09-01 | 2013 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17695 | 10 | 0 | 27.3984 | 0.71502 | 1.8689 | 5.9 | 7.0293 | 0.58 | 1.48 | 0.16 | 0.77 | 1.1309 | 1.1309 | 1.1309 | 0.51762 | 4.6586 | 0 | 0 | 0 | 2543.7019 | 2000
2013-10-01 | 2013 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16907 | 10 | 0 | 24.2927 | 0.65677 | 1.9558 | 5.9 | 6.9098 | 1.02 | 0.64 | 0.6 | 0.01 | 1.5093 | 1.5093 | 1.5093 | 0.545 | 4.905 | 0 | 0 | 0 | 2716.4504 | 2000
2013-11-01 | 2013 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1717 | 10 | 0 | 26.9 | 1.2 | 3.5 | 5.9 | 6.9778 | 0.13 | 0.37 | 0.02 | 0.02 | 1.3714 | 1.3714 | 1.3714 | 0.62108 | 5.5897 | 0 | 0 | 0 | 2612.4964 | 2000
2013-12-01 | 2013 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17007 | 10 | 0 | 26.4 | 0.35 | 1.93 | 5.9 | 7.0423 | 0.64 | 0.36 | 0.28 | 0.01 | 1.1915 | 1.1915 | 1.1915 | 0.59683 | 5.3715 | 0 | 0 | 0 | 2527.6127 | 2000
2014-01-01 | 2014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18092 | 10 | 0 | 24 | 0.23 | 2.09 | 5.9 | 6.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85847 | 0.85847 | 0.85847 | 0.64093 | 5.7684 | 0 | 0 | 0 | 2622.3565 | 2000
2014-02-01 | 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20907 | 10 | 0 | 22.9 | 0.22 | 1.08 | 5.9 | 6.9376 | 0 | 0 | 0.04 | 0.34 | 0.80605 | 0.80605 | 0.80605 | 0.49954 | 4.4958 | 0 | 0 | 0 | 2672.0067 | 2000
2014-03-01 | 2014 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.26995 | 10 | 0 | 16.4 | 0.28 | 1.07 | 5.9 | 6.8785 | 2.55 | 0.65 | 0.19 | 0.31 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0705 | 0.46689 | 4.202 | 0 | 0 | 0 | 2770.1629 | 2000
2014-04-01 | 2014 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19269 | 10 | 0 | 19.4 | 0.32 | 1.35 | 5.9 | 6.9207 | 2.69 | 1.21 | 0.09 | 0.16 | 1.1316 | 1.1316 | 1.1316 | 0.53522 | 4.817 | 0 | 0 | 0 | 2698.7619 | 2000
2014-05-01 | 2014 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18488 | 10 | 0 | 21.3 | 0.48 | 1.63 | 5.9 | 6.9011 | 6.96 | 2.04 | 0.2 | 0.09 | 1.1065 | 1.1065 | 1.1065 | 0.44171 | 3.9754 | 0 | 0 | 0 | 2731.0625 | 2000
2014-06-01 | 2014 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16631 | 10 | 0 | 29.9 | 0.33 | 1.5 | 5.9 | 6.996 | 2.43 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.87172 | 0.87172 | 0.87172 | 0.56949 | 5.1254 | 0 | 0 | 0 | 2587.2201 | 2000
2014-07-01 | 2014 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16118 | 10 | 0 | 25.1 | 0.44 | 2.1 | 5.9 | 7.0123 | 0 | 0 | 0.3 | 0.11 | 0.81288 | 0.81288 | 0.81288 | 0.47274 | 4.2547 | 0 | 0 | 0 | 2565.4797 | 2000
2014-08-01 | 2014 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16702 | 10 | 0 | 25.8 | 1.4 | 2.57 | 5.9 | 7.0239 | 0.18 | 0.92 | 0 | 0 | 0.77042 | 0.77042 | 0.77042 | 0.45509 | 4.0958 | 0 | 0 | 0 | 2550.5488 | 2000
2014-09-01 | 2014 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1668 | 10 | 0 | 26.4 | 0.53 | 2 | 5.9 | 6.9421 | 0.69 | 2.11 | 0.6 | 0.01 | 1.1756 | 1.1756 | 1.1756 | 0.4163 | 3.7467 | 0 | 0 | 0 | 2665.063 | 2000
2014-10-01 | 2014 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18443 | 10 | 0 | 33.4 | 0.47 | 1.7 | 5.9 | 6.9738 | 1.05 | 2.65 | 0.77 | 0.09 | 1.4414 | 1.4414 | 1.4414 | 0.37417 | 3.3676 | 0 | 0 | 0 | 2618.0606 | 2000
2014-11-01 | 2014 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20881 | 10 | 0 | 26.8 | 0.41 | 1.85 | 5.9 | 6.8894 | 0.04 | 0.26 | 0.4 | 1.09 | 1.3933 | 1.3933 | 1.3933 | 0.41986 | 3.7787 | 0 | 0 | 0 | 2751.0084 | 2000
2014-12-01 | 2014 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.23721 | 10 | 0 | 23.6 | 0.49 | 0.828 | 5.9 | 6.9527 | 2.41 | 1.19 | 0.16 | 0.32 | 1.1395 | 1.1395 | 1.1395 | 0.47584 | 4.2826 | 0 | 0 | 0 | 2648.8881 | 2000
2015-01-01 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19765 | 10 | 0 | 20.7 | 0.46 | 0.78 | 5.9 | 6.8408 | 6.99 | 0.41 | 0.11 | 0.28 | 0.83239 | 0.83239 | 0.83239 | 0.37613 | 3.3851 | 0 | 0 | 0 | 2840.0708 | 2000
2015-02-01 | 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.21445 | 10 | 0 | 28.6 | 0.43 | 1.6 | 5.9 | 6.8237 | 0.98 | 2.62 | 0.16 | 0.75 | 0.81361 | 0.81361 | 0.81361 | 0.4381 | 3.9429 | 0 | 0 | 0 | 2873.9971 | 2000
2015-03-01 | 2015 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20015 | 10 | 0 | 26.2 | 0.42 | 2.25 | 5.9 | 6.8135 | 1.7 | 0 | 0.08 | 0.62 | 0.96337 | 0.96337 | 0.96337 | 0.4164 | 3.7476 | 0 | 0 | 0 | 2894.7303 | 2000
2015-04-01 | 2015 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.173 | 10 | 0 | 12.5 | 0.69 | 1.2 | 5.9 | 6.6389 | 4.34 | 0.36 | 0.49 | 0.07 | 1.2736 | 1.2736 | 1.2736 | 0.51361 | 4.6225 | 0 | 0 | 0 | 3338.0494 | 2000
2015-05-01 | 2015 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16161 | 10 | 0 | 33.9 | 0.54 | 1.74 | 5.9 | 7.0365 | 0 | 0 | 0.18 | 0.02 | 1.3232 | 1.3232 | 1.3232 | 0.66566 | 5.9909 | 0 | 0 | 0 | 2534.7728 | 2000
2015-06-01 | 2015 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15857 | 10 | 0 | 30.4 | 0.46 | 3.26 | 5.9 | 7.1274 | 0.93 | 0.07 | 0.69 | 0.05 | 0.98547 | 0.98547 | 0.98547 | 0.61078 | 5.4971 | 0 | 0 | 0 | 2433.3761 | 2000
2015-07-01 | 2015 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15361 | 10 | 0 | 23.6 | 0.46 | 1.57 | 5.9 | 7.0447 | 1.24 | 0.76 | 0.82 | 0.04 | 0.83514 | 0.83514 | 0.83514 | 0.45456 | 4.091 | 0 | 0 | 0 | 2524.6743 | 2000
2015-08-01 | 2015 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16443 | 10 | 0 | 32.4 | 0.67 | 2.09 | 5.9 | 7.0114 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 0.78723 | 0.78723 | 0.78723 | 0.53686 | 4.8317 | 0 | 0 | 0 | 2566.6784 | 2000
2015-09-01 | 2015 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15721 | 10 | 0 | 23.4 | 0.26 | 2.31 | 5.9 | 7.0445 | 0 | 0 | 1.46 | 0.01 | 1.3789 | 1.3789 | 1.3789 | 0.48288 | 4.346 | 0 | 0 | 0 | 2524.9775 | 2000
2015-10-01 | 2015 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15542 | 10 | 0 | 23.5 | 0.16 | 1.83 | 5.9 | 6.9012 | 0.08 | 0.12 | 0.21 | 0 | 1.7023 | 1.7023 | 1.7023 | 0.67347 | 6.0613 | 0 | 0 | 0 | 2730.922 | 2000
2015-11-01 | 2015 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.199 | 10 | 0 | 28.7 | 0.31 | 1.71 | 5.9 | 6.8443 | 0 | 1.2 | 1.29 | 0.26 | 1.5041 | 1.5041 | 1.5041 | 0.66864 | 6.0178 | 0 | 0 | 0 | 2833.3167 | 2000
2015-12-01 | 2015 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25884 | 10 | 0 | 25.8 | 0.38 | 1.38 | 5.9 | 6.8588 | 1.47 | 0.93 | 0.05 | 0.36 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0169 | 0.60473 | 5.4426 | 0 | 0 | 0 | 2805.9075 | 2000
2016-01-01 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.27263 | 10 | 0 | 21.9 | 0.23 | 1.17 | 5.9 | 6.8647 | 2.27 | 0.73 | 0.17 | 0.41 | 0.80299 | 0.80299 | 0.80299 | 0.47714 | 4.2943 | 0 | 0 | 0 | 2795.1361 | 2000
2016-02-01 | 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.22151 | 10 | 0 | 19.7 | 0.18 | 0.592 | 5.9 | 6.8184 | 0 | 0 | 0.17 | 0.46 | 0.79141 | 0.79141 | 0.79141 | 0.57177 | 5.1459 | 0 | 0 | 0 | 2884.643 | 2000
2016-03-01 | 2016 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2369 | 10 | 0 | 23.7 | 0.55 | 0.502 | 5.9 | 6.7747 | 0 | 0 | 0.04 | 0.21 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 | 0.46814 | 4.2132 | 0 | 0 | 0 | 2978.5424 | 2000
2016-04-01 | 2016 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17548 | 10 | 0 | 16.1 | 0.34 | 0.49 | 5.9 | 6.9395 | 5.02 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 1.3471 | 1.3471 | 1.3471 | 0.61826 | 5.5644 | 0 | 0 | 0 | 2669.0404 | 2000
2016-05-01 | 2016 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15822 | 10 | 0 | 18 | 0.46 | 1.62 | 5.9 | 6.9778 | 0 | 0 | 0.16 | 0.05 | 1.3368 | 1.3368 | 1.3368 | 0.63891 | 5.7502 | 0 | 0 | 0 | 2612.3786 | 2000
2016-06-01 | 2016 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15064 | 10 | 0 | 25.1 | 2.31 | 2.2 | 5.9 | 6.9238 | 1.91 | 0.19 | 0.7 | 0.11 | 1.1309 | 1.1309 | 1.1309 | 0.55737 | 5.0164 | 0 | 0 | 0 | 2693.674 | 2000
2016-07-01 | 2016 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14885 | 10 | 0 | 29.4 | 0.48 | 1.1 | 5.9 | 6.948 | 0.56 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.91269 | 0.91269 | 0.91269 | 0.62742 | 5.6468 | 0 | 0 | 0 | 2656.042 | 2000
2016-08-01 | 2016 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14662 | 10 | 0 | 31.8 | 0.34 | 2 | 5.9 | 6.9887 | 0.59 | 3.51 | 0.35 | 0.01 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 0.67629 | 6.0866 | 0 | 0 | 0 | 2597.2496 | 2000
2016-09-01 | 2016 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15585 | 10 | 0 | 20.5 | 1 | 0.9 | 5.9 | 6.9723 | 0 | 3.7 | 0.53 | 0 | 1.1426 | 1.1426 | 1.1426 | 0.57887 | 5.2098 | 0 | 0 | 0 | 2620.2048 | 2000
2016-10-01 | 2016 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20145 | 10 | 0 | 27.6 | 1.7 | 1.9 | 5.9 | 6.874 | 0 | 0 | 0.74 | 0.32 | 1.4867 | 1.4867 | 1.4867 | 0.79547 | 7.1592 | 0 | 0 | 0 | 2778.1997 | 2000
2016-11-01 | 2016 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25608 | 10 | 0 | 14 | 0.29 | 0.82 | 5.9 | 6.8547 | 2.79 | 4.71 | 0.01 | 0.04 | 1.5045 | 1.5045 | 1.5045 | 0.45813 | 4.1231 | 0 | 0 | 0 | 2813.6903 | 2000
2016-12-01 | 2016 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.22652 | 10 | 0 | 21.9 | 0.27 | 1.3 | 5.9 | 6.7794 | 0.58 | 0.32 | 0.25 | 0.15 | 1.2424 | 1.2424 | 1.2424 | 0.43067 | 3.876 | 0 | 0 | 0 | 2967.8842 | 2000
2017-01-01 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2187 | 10 | 0 | 25.9 | 0.51 | 1.9 | 5.9 | 6.8572 | 0 | 0 | 0.66 | 0.04 | 0.90129 | 0.90129 | 0.90129 | 0.50875 | 4.5787 | 0 | 0 | 0 | 2809.0117 | 2000
2017-02-01 | 2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.27309 | 10 | 0 | 25.6 | 0.32 | 0.87 | 5.9 | 6.817 | 0 | 0 | 0.21 | 0.62 | 0.67444 | 0.67444 | 0.67444 | 0.47866 | 4.3079 | 0 | 0 | 0 | 2887.5378 | 2000
2017-03-01 | 2017 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.27188 | 10 | 0 | 21.8 | 0.25 | 1.2 | 5.9 | 6.8163 | 4.24 | 1.06 | 0.06 | 0.7 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 0.43229 | 3.8906 | 0 | 0 | 0 | 2889.0742 | 2000
2017-04-01 | 2017 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.22878 | 10 | 0 | 19.5 | 0.24 | 1.8 | 5.9 | 6.8441 | 3.3 | 3.6 | 0.35 | 0.55 | 1.3077 | 1.3077 | 1.3077 | 0.46293 | 4.1664 | 0 | 0 | 0 | 2833.7973 | 2000
2017-05-01 | 2017 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20067 | 10 | 0 | 25.7 | 1.09 | 1.01 | 5.9 | 6.9182 | 7.7 | 0 | 0.34 | 0.03 | 1.3262 | 1.3262 | 1.3262 | 0.5095 | 4.5855 | 0 | 0 | 0 | 2702.8048 | 2000
2017-06-01 | 2017 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16952 | 10 | 0 | 36.7 | 0.33 | 0.69 | 5.9 | 6.8753 | 0 | 0 | 1.56 | 0.45 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 0.55878 | 5.0291 | 0 | 0 | 0 | 2775.9589 | 2000
2017-07-01 | 2017 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15559 | 10 | 0 | 34.8 | 0.44 | 3.54 | 5.9 | 6.9937 | 0.11 | 1.69 | 1.74 | 0.12 | 0.64076 | 0.64076 | 0.64076 | 0.58584 | 5.2725 | 0 | 0 | 0 | 2590.2793 | 2000