## WQ. Conc. Export
[7 empty] | FlowRate | I_TEMP | I_SALN | I_NH3 | I_NO3 | I_PO4 | I_DO | I_PH | I_ON_D | I_ON_P | I_OP_D | I_OP_P | I_OC_P_S | I_OC_P_F | I_OC_P_R | I_DOC_S | I_DOC_F | I_DAP | I_DFP | I_GAM1 | I_DIC | I_Alk
Date | Year | Month | Day | Hour | Minute | Bin1 | Flow, cms | Temp (C) | Saln (ppt) | NH4 (mg/L) | NO3+NO2 (mg/L) | PO4 (mg/L) | DO (mg/L) | pH (SU) | DON(mg/L) | PON(mg/L) | DOP(mg/L) | POP(mg/L) | POCS(mg/L) | POCF(mg/L) | POCR(mg/L) | sDOC(mg/L) | fDOC (mg/L) | Diatoms | Dinoflag | Chlorophyll | DIC(mmoles/m3) | Alk(mmoles/m3)
1999-01-01 | 1999 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.1268 | 10 | 0 | 18.4442 | 1.53 | 0.891 | 5.9 | 6.9822 | 0.025804 | 3.5 | 0.389 | 0.22 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2606.2817 | 2000
1999-02-01 | 1999 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.3357 | 10 | 0 | 17.864 | 1.53 | 0.891 | 5.9 | 6.9933 | 0.60602 | 3.5 | 0.389 | 0.22 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.45479 | 4.0931 | 0 | 0 | 0 | 2590.8476 | 2000
1999-03-01 | 1999 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5574 | 10 | 0 | 23.264 | 1.53 | 1.85 | 5.9 | 7.0162 | 3.4762 | 0 | 0.1989 | 0.25678 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.44931 | 4.0438 | 0 | 0 | 0 | 2560.4945 | 2000
1999-04-01 | 1999 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.6201 | 10 | 0 | 29.6938 | 2.2339 | 3.6869 | 5.9 | 7.057 | 6.5996 | 0.090032 | 0.026795 | 0.21595 | 1.8824 | 1.8824 | 1.8824 | 0.48767 | 4.389 | 0 | 0 | 0 | 2510.0281 | 2000
1999-05-01 | 1999 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2819 | 10 | 0 | 30.26 | 2.9513 | 3.1927 | 5.9 | 6.9937 | 5.6754 | 0 | 0.18765 | 0.27612 | 1.3823 | 1.3823 | 1.3823 | 0.79999 | 7.1999 | 0 | 0 | 0 | 2590.393 | 2000
1999-06-01 | 1999 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.087 | 10 | 0 | 27.7015 | 3.5535 | 2.9614 | 5.9 | 7.0308 | 4.0764 | 0 | 0.31628 | 0.30028 | 0.79128 | 0.79128 | 0.79128 | 0.49863 | 4.4876 | 0 | 0 | 0 | 2541.8209 | 2000
1999-07-01 | 1999 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0161 | 10 | 0 | 25.4446 | 4.0213 | 3.1493 | 5.9 | 7.0178 | 1.5241 | 0.32824 | 0.33978 | 0.26662 | 0.57613 | 0.57613 | 0.57613 | 0.78355 | 7.052 | 0 | 0 | 0 | 2558.3407 | 2000
1999-08-01 | 1999 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.9898 | 10 | 0 | 26.4605 | 4.3177 | 3.2442 | 5.9 | 7.0622 | 0 | 1.8915 | 0.2976 | 0.21609 | 0.90807 | 0.90807 | 0.90807 | 0.66849 | 6.0164 | 0 | 0 | 0 | 2503.9732 | 2000
1999-09-01 | 1999 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1361 | 10 | 0 | 29.467 | 4.6507 | 2.6891 | 5.9 | 7.0345 | 0 | 3.0818 | 0.28973 | 0.19479 | 1.6402 | 1.6402 | 1.6402 | 0.78355 | 7.052 | 0 | 0 | 0 | 2537.2499 | 2000
1999-10-01 | 1999 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0073 | 10 | 0 | 33.7816 | 4.1171 | 2.2521 | 5.9 | 7.0552 | 0 | 2.0557 | 0.22398 | 0.2313 | 1.9928 | 1.9928 | 1.9928 | 0.76712 | 6.904 | 0 | 0 | 0 | 2512.1939 | 2000
1999-11-01 | 1999 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.4085 | 10 | 0 | 26.3621 | 3.4155 | 0.891 | 5.9 | 7.0236 | 0 | 3.5 | 0.389 | 0.22 | 1.9152 | 1.9152 | 1.9152 | 0.66301 | 5.9671 | 0 | 0 | 0 | 2550.973 | 2000
1999-12-01 | 1999 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.6389 | 10 | 0 | 22.9215 | 1.832 | 0.891 | 5.9 | 7.0362 | 0 | 3.5 | 0.389 | 0.22 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.88218 | 7.9397 | 0 | 0 | 0 | 2535.0818 | 2000
2000-01-01 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.3809 | 10 | 0 | 21.7972 | 1.53 | 1.6787 | 5.9 | 6.9726 | 1.7495 | 0 | 0.18566 | 0.27067 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.1342 | 10.2081 | 0 | 0 | 0 | 2619.8469 | 2000
2000-02-01 | 2000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5767 | 10 | 0 | 21.1113 | 1.53 | 1.9098 | 5.9 | 6.9716 | 3.5231 | 0 | 0.15512 | 0.25623 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.84383 | 7.5944 | 0 | 0 | 0 | 2621.2797 | 2000
2000-03-01 | 2000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.4505 | 10 | 0 | 23.8517 | 1.53 | 2.2506 | 5.9 | 7.0255 | 4.0914 | 0 | 0.1496 | 0.23998 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8767 | 7.8903 | 0 | 0 | 0 | 2548.5386 | 2000
2000-04-01 | 2000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.723 | 10 | 0 | 29.116 | 2.2806 | 3.4174 | 5.9 | 6.9467 | 5.7922 | 0 | 0.070772 | 0.22259 | 1.9227 | 1.9227 | 1.9227 | 0.96985 | 8.7287 | 0 | 0 | 0 | 2658.0642 | 2000
2000-05-01 | 2000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5198 | 10 | 0 | 28.7474 | 3.196 | 2.7709 | 5.9 | 7.0243 | 3.7584 | 0 | 0.2635 | 0.27791 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.0137 | 9.1232 | 0 | 0 | 0 | 2550.0191 | 2000
2000-06-01 | 2000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1453 | 10 | 0 | 27.2125 | 3.6754 | 2.8971 | 5.9 | 7.0947 | 3.48 | 0 | 0.33291 | 0.29734 | 0.81333 | 0.81333 | 0.81333 | 0.64657 | 5.8191 | 0 | 0 | 0 | 2467.4892 | 2000
2000-07-01 | 2000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8549 | 10 | 0 | 26.4461 | 3.6872 | 3.2667 | 5.9 | 7.0643 | 2.8749 | 0 | 0.30825 | 0.276 | 0.47541 | 0.47541 | 0.47541 | 0.5315 | 4.7835 | 0 | 0 | 0 | 2501.4553 | 2000
2000-08-01 | 2000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.875 | 10 | 0 | 27.2928 | 4.0749 | 3.3168 | 5.9 | 6.9945 | 0 | 1.5229 | 0.27402 | 0.22285 | 0.85281 | 0.85281 | 0.85281 | 0.82191 | 7.3972 | 0 | 0 | 0 | 2589.2578 | 2000
2000-09-01 | 2000 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1041 | 10 | 0 | 29.8088 | 4.594 | 2.7034 | 5.9 | 7.0049 | 0 | 3.0107 | 0.28133 | 0.19654 | 1.6412 | 1.6412 | 1.6412 | 0.71232 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 2575.2506 | 2000
2000-10-01 | 2000 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.4199 | 10 | 0 | 31.3184 | 4.6798 | 1.7167 | 5.9 | 7.0277 | 0 | 2.6536 | 0.3248 | 0.22143 | 2.234 | 2.234 | 2.234 | 0.78903 | 7.1013 | 0 | 0 | 0 | 2545.7996 | 2000
2000-11-01 | 2000 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.356 | 10 | 0 | 32.0317 | 3.8284 | 1.8775 | 5.9 | 7.0316 | 0 | 0.95053 | 0.20606 | 0.25549 | 2.1418 | 2.1418 | 2.1418 | 1.1178 | 10.0602 | 0 | 0 | 0 | 2540.8828 | 2000
2000-12-01 | 2000 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.9832 | 10 | 0 | 31.9423 | 2.172 | 3.3342 | 5.9 | 7.0341 | 4.8777 | 0 | 0 | 0.25938 | 1.5582 | 1.5582 | 1.5582 | 1.0356 | 9.3205 | 0 | 0 | 0 | 2537.7674 | 2000
2001-01-01 | 2001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2237 | 10 | 0 | 28.1799 | 1.551 | 4.568 | 5.9 | 7.0316 | 9.2714 | 0 | 0 | 0.19929 | 1.423 | 1.423 | 1.423 | 1.1068 | 9.9616 | 0 | 0 | 0 | 2540.8828 | 2000
2001-02-01 | 2001 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1159 | 10 | 0 | 29.0992 | 1.53 | 5.08 | 5.9 | 6.9937 | 12.2708 | 0 | 0.02 | 0.3536 | 1.4013 | 1.4013 | 1.4013 | 1.0246 | 9.2218 | 0 | 0 | 0 | 2590.393 | 2000
2001-03-01 | 2001 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7795 | 10 | 0 | 33.325 | 1.53 | 5.08 | 5.9 | 7.0308 | 8.045 | 0 | 0.02 | 0.46879 | 1.3759 | 1.3759 | 1.3759 | 1.1123 | 10.0109 | 0 | 0 | 0 | 2541.8209 | 2000
2001-04-01 | 2001 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.6714 | 10 | 0 | 35.5945 | 1.53 | 4.754 | 5.9 | 7.0612 | 5.7755 | 0 | 0 | 0.25152 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 0.92602 | 8.3342 | 0 | 0 | 0 | 2505.1395 | 2000
2001-05-01 | 2001 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.6175 | 10 | 0 | 34.5324 | 1.5369 | 3.6679 | 5.9 | 7.0864 | 6.8307 | 0 | 0.057569 | 0.32071 | 0.95769 | 0.95769 | 0.95769 | 0.63561 | 5.7205 | 0 | 0 | 0 | 2476.4944 | 2000
2001-06-01 | 2001 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.6495 | 10 | 0 | 30.5533 | 2.5245 | 3.1999 | 5.9 | 6.9791 | 8.1471 | 0 | 0.23778 | 0.33503 | 0.50205 | 0.50205 | 0.50205 | 0.59725 | 5.3753 | 0 | 0 | 0 | 2610.6136 | 2000
2001-07-01 | 2001 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8693 | 10 | 0 | 26.3892 | 3.7061 | 3.2521 | 5.9 | 7.0235 | 2.8542 | 0 | 0.31126 | 0.27662 | 0.48208 | 0.48208 | 0.48208 | 0.73972 | 6.6575 | 0 | 0 | 0 | 2551.0791 | 2000
2001-08-01 | 2001 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.755 | 10 | 0 | 27.9895 | 3.7683 | 3.3742 | 5.9 | 7.0303 | 0.20633 | 0.94114 | 0.25528 | 0.23459 | 0.75315 | 0.75315 | 0.75315 | 0.67397 | 6.0657 | 0 | 0 | 0 | 2542.4472 | 2000
2001-09-01 | 2001 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5641 | 10 | 0 | 33.2063 | 3.277 | 2.9791 | 5.9 | 7.0158 | 0 | 0.67292 | 0.1892 | 0.24179 | 1.2593 | 1.2593 | 1.2593 | 0.84383 | 7.5944 | 0 | 0 | 0 | 2560.9263 | 2000
2001-10-01 | 2001 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.6359 | 10 | 0 | 36.2209 | 3.1962 | 2.4183 | 5.9 | 7.0994 | 0 | 0.41441 | 0.16083 | 0.26342 | 1.7427 | 1.7427 | 1.7427 | 1.2712 | 11.441 | 0 | 0 | 0 | 2462.3812 | 2000
2001-11-01 | 2001 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0984 | 10 | 0 | 27.9225 | 3.8617 | 0.891 | 5.9 | 6.9025 | 0 | 1.554 | 0.389 | 0.22 | 2.4702 | 2.4702 | 2.4702 | 0.99725 | 8.9753 | 0 | 0 | 0 | 2728.6768 | 2000
2001-12-01 | 2001 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.7567 | 10 | 0 | 22.3848 | 1.53 | 0.891 | 5.9 | 6.8722 | 0 | 3.5 | 0.389 | 0.22 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.76164 | 6.8547 | 0 | 0 | 0 | 2781.4978 | 2000
2002-01-01 | 2002 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.2937 | 10 | 0 | 22.2279 | 1.53 | 1.9938 | 5.9 | 6.8977 | 2.296 | 0 | 0.14428 | 0.25825 | 1.2463 | 1.2463 | 1.2463 | 0.98629 | 8.8766 | 0 | 0 | 0 | 2736.7069 | 2000
2002-02-01 | 2002 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.3077 | 10 | 0 | 22.4101 | 1.53 | 2.9409 | 5.9 | 7.0658 | 5.1962 | 0 | 0.021777 | 0.21364 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2278 | 0.82191 | 7.3972 | 0 | 0 | 0 | 2499.8158 | 2000
2002-03-01 | 2002 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.9578 | 10 | 0 | 26.2785 | 1.53 | 3.9177 | 5.9 | 6.9995 | 7.258 | 0 | 0 | 0.17854 | 1.9963 | 1.9963 | 1.9963 | 0.9315 | 8.3835 | 0 | 0 | 0 | 2582.4925 | 2000
2002-04-01 | 2002 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.7874 | 10 | 0 | 28.7532 | 2.2448 | 3.3036 | 5.9 | 7.0165 | 5.4904 | 0 | 0.084916 | 0.22378 | 1.9554 | 1.9554 | 1.9554 | 0.76712 | 6.904 | 0 | 0 | 0 | 2560.0631 | 2000
2002-05-01 | 2002 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.4326 | 10 | 0 | 29.3571 | 3.104 | 2.9566 | 5.9 | 7.1058 | 4.5094 | 0 | 0.2295 | 0.27529 | 1.4621 | 1.4621 | 1.4621 | 0.65753 | 5.9178 | 0 | 0 | 0 | 2455.6565 | 2000
2002-06-01 | 2002 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0962 | 10 | 0 | 27.6438 | 3.5695 | 2.9521 | 5.9 | 7.1373 | 3.9974 | 0 | 0.31834 | 0.29986 | 0.7968 | 0.7968 | 0.7968 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2423.542 | 2000
2002-07-01 | 2002 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.6648 | 10 | 0 | 27.7445 | 3.1684 | 3.3203 | 5.9 | 7.0842 | 4.8234 | 0 | 0.27873 | 0.29599 | 0.40935 | 0.40935 | 0.40935 | 0.38356 | 3.452 | 0 | 0 | 0 | 2478.9801 | 2000
2002-08-01 | 2002 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5715 | 10 | 0 | 29.2259 | 3.2338 | 3.3956 | 5.9 | 7.0493 | 2.0341 | 0 | 0.22992 | 0.25485 | 0.62174 | 0.62174 | 0.62174 | 0.60273 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 2519.2461 | 2000
2002-09-01 | 2002 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.469 | 10 | 0 | 33.8616 | 2.962 | 2.961 | 5.9 | 7.0314 | 0 | 0.041318 | 0.17887 | 0.25438 | 1.1875 | 1.1875 | 1.1875 | 0.71232 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 2541.0911 | 2000
2002-10-01 | 2002 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4703 | 10 | 0 | 37.3559 | 2.6641 | 2.3995 | 5.9 | 7.1092 | 0 | 0 | 0.14161 | 0.28445 | 1.6192 | 1.6192 | 1.6192 | 0.9315 | 8.3835 | 0 | 0 | 0 | 2452.0691 | 2000
2002-11-01 | 2002 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0454 | 10 | 0 | 33.9903 | 3.4129 | 2.2446 | 5.9 | 7.0431 | 0 | 0.49308 | 0.13439 | 0.26399 | 1.9732 | 1.9732 | 1.9732 | 0.82191 | 7.3972 | 0 | 0 | 0 | 2526.699 | 2000
2002-12-01 | 2002 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.4418 | 10 | 0 | 29.2184 | 2.8563 | 2.7081 | 5.9 | 7.0224 | 0.88105 | 0 | 0.048584 | 0.24791 | 1.8319 | 1.8319 | 1.8319 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2552.46 | 2000
2003-01-01 | 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.3616 | 10 | 0 | 21.8917 | 1.53 | 1.7498 | 5.9 | 6.9479 | 1.87 | 0 | 0.17638 | 0.26783 | 0.70277 | 0.70277 | 0.70277 | 0.76712 | 6.904 | 0 | 0 | 0 | 2656.1682 | 2000
2003-02-01 | 2003 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.6796 | 10 | 0 | 25.7455 | 1.53 | 4.7604 | 5.9 | 6.9899 | 9.2345 | 0 | 0 | 0.15673 | 1.6938 | 1.6938 | 1.6938 | 0.8767 | 7.8903 | 0 | 0 | 0 | 2595.528 | 2000
2003-03-01 | 2003 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.143 | 10 | 0 | 25.3059 | 1.53 | 3.359 | 5.9 | 6.9663 | 6.0717 | 0 | 0.0011093 | 0.19692 | 2.0599 | 2.0599 | 2.0599 | 1.0411 | 9.3698 | 0 | 0 | 0 | 2628.8561 | 2000
2003-04-01 | 2003 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.7015 | 10 | 0 | 29.2321 | 2.2488 | 3.5076 | 5.9 | 7.02 | 6.0483 | 0 | 0.054392 | 0.21923 | 1.9189 | 1.9189 | 1.9189 | 0.76712 | 6.904 | 0 | 0 | 0 | 2555.553 | 2000
2003-05-01 | 2003 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7782 | 10 | 0 | 33.4554 | 1.9899 | 3.6375 | 5.9 | 7.0168 | 7.4548 | 0 | 0.080901 | 0.30381 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0713 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2559.632 | 2000
2003-06-01 | 2003 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5316 | 10 | 0 | 31.3562 | 2.1579 | 3.1957 | 5.9 | 7.0327 | 9.3479 | 0 | 0.22322 | 0.34933 | 0.50167 | 0.50167 | 0.50167 | 0.9315 | 8.3835 | 0 | 0 | 0 | 2539.5306 | 2000
2003-07-01 | 2003 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5167 | 10 | 0 | 28.7534 | 2.7079 | 3.3151 | 5.9 | 6.9394 | 6.3321 | 0 | 0.26043 | 0.31396 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0959 | 9.8629 | 0 | 0 | 0 | 2669.1691 | 2000
2003-08-01 | 2003 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.377 | 10 | 0 | 30.5755 | 2.5668 | 3.3414 | 5.9 | 7.0066 | 4.0885 | 0 | 0.21044 | 0.28187 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.71232 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 2573.0404 | 2000
2003-09-01 | 2003 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5058 | 10 | 0 | 33.6068 | 3.0869 | 2.9702 | 5.9 | 7.0518 | 0 | 0.29363 | 0.18265 | 0.24935 | 1.2156 | 1.2156 | 1.2156 | 1.0411 | 9.3698 | 0 | 0 | 0 | 2516.1552 | 2000
2003-10-01 | 2003 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0064 | 10 | 0 | 33.7872 | 4.1154 | 2.2528 | 5.9 | 6.9496 | 0 | 2.053 | 0.2238 | 0.23135 | 1.9923 | 1.9923 | 1.9923 | 1.0959 | 9.8629 | 0 | 0 | 0 | 2653.6487 | 2000
2003-11-01 | 2003 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.6875 | 10 | 0 | 30.1486 | 4.0475 | 1.2262 | 5.9 | 6.9728 | 0 | 0.77713 | 0.3139 | 0.26132 | 2.3117 | 2.3117 | 2.3117 | 1.0411 | 9.3698 | 0 | 0 | 0 | 2619.6084 | 2000
2003-12-01 | 2003 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.8978 | 10 | 0 | 26.6387 | 2.9285 | 1.6959 | 5.9 | 7.0265 | 0 | 0 | 0.20386 | 0.26691 | 2.0351 | 2.0351 | 2.0351 | 0.77807 | 7.0027 | 0 | 0 | 0 | 2547.2728 | 2000
2004-01-01 | 2004 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.4685 | 10 | 0 | 21.3725 | 1.53 | 1.3461 | 5.9 | 6.9674 | 1.2038 | 0 | 0.22878 | 0.28431 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8767 | 7.8903 | 0 | 0 | 0 | 2627.2852 | 2000
2004-02-01 | 2004 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0064 | 10 | 0 | 23.9575 | 1.53 | 3.9168 | 5.9 | 6.9721 | 7.1109 | 0 | 0 | 0.1789 | 1.8242 | 1.8242 | 1.8242 | 0.76712 | 6.904 | 0 | 0 | 0 | 2620.5629 | 2000
2004-03-01 | 2004 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.4558 | 10 | 0 | 29.1771 | 1.53 | 5.0478 | 5.9 | 6.9355 | 10.5055 | 0 | 0 | 0.15595 | 1.7832 | 1.7832 | 1.7832 | 0.9589 | 8.6301 | 0 | 0 | 0 | 2675.2458 | 2000
2004-04-01 | 2004 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1514 | 10 | 0 | 32.4925 | 1.8263 | 4.4084 | 5.9 | 7.0243 | 8.5812 | 0 | 0 | 0.21885 | 1.6323 | 1.6323 | 1.6323 | 1.1507 | 10.3561 | 0 | 0 | 0 | 2550.0191 | 2000
2004-05-01 | 2004 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1869 | 10 | 0 | 30.7437 | 2.8551 | 3.2897 | 5.9 | 7.0546 | 6.3385 | 0 | 0.17132 | 0.27995 | 1.3134 | 1.3134 | 1.3134 | 1.1507 | 10.3561 | 0 | 0 | 0 | 2512.8849 | 2000
2004-06-01 | 2004 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7524 | 10 | 0 | 29.7391 | 2.8381 | 3.1774 | 5.9 | 7.0399 | 7.0338 | 0 | 0.25606 | 0.32376 | 0.56214 | 0.56214 | 0.56214 | 0.82191 | 7.3972 | 0 | 0 | 0 | 2530.5674 | 2000
2004-07-01 | 2004 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2833 | 10 | 0 | 30.3548 | 1.8751 | 3.2208 | 5.9 | 6.9977 | 8.7398 | 0 | 0.24008 | 0.34723 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.69588 | 6.263 | 0 | 0 | 0 | 2584.9641 | 2000
2004-08-01 | 2004 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.646 | 10 | 0 | 28.8122 | 3.4686 | 3.3901 | 5.9 | 7.0097 | 1.1584 | 0.40848 | 0.23789 | 0.24477 | 0.69476 | 0.69476 | 0.69476 | 0.98629 | 8.8766 | 0 | 0 | 0 | 2568.9737 | 2000
2004-09-01 | 2004 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4913 | 10 | 0 | 33.8488 | 3.0347 | 2.947 | 5.9 | 7.0062 | 0 | 0.19622 | 0.18009 | 0.25174 | 1.2246 | 1.2246 | 1.2246 | 0.8767 | 7.8903 | 0 | 0 | 0 | 2573.5921 | 2000
2004-10-01 | 2004 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.974 | 10 | 0 | 34.0672 | 4.0323 | 2.266 | 5.9 | 7.0739 | 0 | 1.9048 | 0.21534 | 0.2347 | 1.9787 | 1.9787 | 1.9787 | 0.81095 | 7.2986 | 0 | 0 | 0 | 2490.4677 | 2000
2004-11-01 | 2004 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.4164 | 10 | 0 | 31.6714 | 3.8849 | 1.7792 | 5.9 | 7.0278 | 0 | 0.96858 | 0.2232 | 0.25542 | 2.1733 | 2.1733 | 2.1733 | 0.76712 | 6.904 | 0 | 0 | 0 | 2545.5895 | 2000
2004-12-01 | 2004 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.9989 | 10 | 0 | 26.001 | 2.8295 | 1.4587 | 5.9 | 6.9474 | 0 | 0 | 0.23657 | 0.27429 | 2.0596 | 2.0596 | 2.0596 | 0.85479 | 7.6931 | 0 | 0 | 0 | 2656.926 | 2000
2005-01-01 | 2005 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.9858 | 10 | 0 | 23.8148 | 1.8073 | 2.9798 | 5.9 | 6.9738 | 3.9776 | 0 | 0.010324 | 0.22356 | 1.776 | 1.776 | 1.776 | 0.82191 | 7.3972 | 0 | 0 | 0 | 2618.0606 | 2000
2005-02-01 | 2005 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.285 | 10 | 0 | 28.0576 | 1.53 | 5.08 | 5.9 | 6.9372 | 11.8655 | 0 | 0.02 | 0.18078 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 0.8767 | 7.8903 | 0 | 0 | 0 | 2672.6533 | 2000
2005-03-01 | 2005 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.4164 | 10 | 0 | 29.3314 | 1.53 | 5.08 | 5.9 | 7.0042 | 10.8157 | 0 | 0 | 0.15457 | 1.7575 | 1.7575 | 1.7575 | 1.1233 | 10.1095 | 0 | 0 | 0 | 2576.2479 | 2000
2005-04-01 | 2005 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5478 | 10 | 0 | 30.1093 | 2.2054 | 3.8344 | 5.9 | 6.9377 | 7.1064 | 0.17276 | 0.0034312 | 0.21387 | 1.8485 | 1.8485 | 1.8485 | 0.82191 | 7.3972 | 0 | 0 | 0 | 2671.8775 | 2000
2005-05-01 | 2005 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.066 | 10 | 0 | 31.5965 | 2.6242 | 3.4483 | 5.9 | 7.0032 | 7.473 | 0 | 0.13564 | 0.2833 | 1.2573 | 1.2573 | 1.2573 | 0.59725 | 5.3753 | 0 | 0 | 0 | 2577.5804 | 2000
2005-06-01 | 2005 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.9784 | 10 | 0 | 28.3903 | 3.3469 | 3.058 | 5.9 | 6.9698 | 5.0298 | 0 | 0.2932 | 0.30621 | 0.72428 | 0.72428 | 0.72428 | 0.76712 | 6.904 | 0 | 0 | 0 | 2623.795 | 2000
2005-07-01 | 2005 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7594 | 10 | 0 | 27.112 | 3.4314 | 3.2996 | 5.9 | 7.0125 | 3.8959 | 0 | 0.29273 | 0.28625 | 0.40782 | 0.40782 | 0.40782 | 1.1342 | 10.2081 | 0 | 0 | 0 | 2565.2621 | 2000
2005-08-01 | 2005 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.6849 | 10 | 0 | 28.4573 | 3.575 | 3.3907 | 5.9 | 7.0007 | 0.89155 | 0.57949 | 0.2448 | 0.24173 | 0.70404 | 0.70404 | 0.70404 | 0.8767 | 7.8903 | 0 | 0 | 0 | 2580.9251 | 2000
2005-09-01 | 2005 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.6718 | 10 | 0 | 32.4751 | 3.6042 | 2.9767 | 5.9 | 7.0362 | 0 | 1.3092 | 0.20311 | 0.22915 | 1.3378 | 1.3378 | 1.3378 | 0.76712 | 6.904 | 0 | 0 | 0 | 2535.1849 | 2000
2005-10-01 | 2005 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7156 | 10 | 0 | 35.6849 | 3.4257 | 2.4069 | 5.9 | 6.9731 | 0 | 0.85152 | 0.17204 | 0.25477 | 1.7995 | 1.7995 | 1.7995 | 0.66849 | 6.0164 | 0 | 0 | 0 | 2619.1318 | 2000
2005-11-01 | 2005 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5478 | 10 | 0 | 30.9469 | 4.0055 | 1.5211 | 5.9 | 6.9522 | 0 | 0.97146 | 0.26778 | 0.2566 | 2.2475 | 2.2475 | 2.2475 | 0.76712 | 6.904 | 0 | 0 | 0 | 2649.6375 | 2000
2005-12-01 | 2005 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.9858 | 10 | 0 | 26.1663 | 2.8769 | 1.4505 | 5.9 | 6.8961 | 0 | 0 | 0.23865 | 0.2742 | 2.0679 | 2.0679 | 2.0679 | 0.78903 | 7.1013 | 0 | 0 | 0 | 2739.5453 | 2000
2006-01-01 | 2006 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.8254 | 10 | 0 | 15.845 | 1.53 | 0.891 | 5.9 | 6.8003 | 2.625 | 3.5 | 0.389 | 0.22 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.80547 | 7.2492 | 0 | 0 | 0 | 2922.3123 | 2000
2006-02-01 | 2006 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.2048 | 10 | 0 | 22.9277 | 1.53 | 3.2956 | 5.9 | 6.8762 | 5.8455 | 0 | 0 | 0.20023 | 1.8894 | 1.8894 | 1.8894 | 0.60273 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 2774.3197 | 2000
2006-03-01 | 2006 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5478 | 10 | 0 | 28.5615 | 1.53 | 4.8989 | 5.9 | 6.9303 | 9.9397 | 0.36877 | 0 | 0.15632 | 1.8227 | 1.8227 | 1.8227 | 0.75616 | 6.8054 | 0 | 0 | 0 | 2683.3459 | 2000
2006-04-01 | 2006 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.847 | 10 | 0 | 34.4293 | 1.53 | 4.6983 | 5.9 | 6.9222 | 6.9407 | 0 | 0 | 0.23468 | 1.4472 | 1.4472 | 1.4472 | 0.54794 | 4.9315 | 0 | 0 | 0 | 2696.2133 | 2000
2006-05-01 | 2006 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.628 | 10 | 0 | 34.4611 | 1.5687 | 3.6675 | 5.9 | 6.9722 | 6.8702 | 0 | 0.058936 | 0.31949 | 0.96533 | 0.96533 | 0.96533 | 0.78903 | 7.1013 | 0 | 0 | 0 | 2620.3242 | 2000
2006-06-01 | 2006 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8908 | 10 | 0 | 28.955 | 3.1568 | 3.1178 | 5.9 | 6.9229 | 5.8261 | 0 | 0.27632 | 0.31229 | 0.66794 | 0.66794 | 0.66794 | 0.65753 | 5.9178 | 0 | 0 | 0 | 2695.143 | 2000
2006-07-01 | 2006 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5842 | 10 | 0 | 28.2908 | 2.9252 | 3.3231 | 5.9 | 6.9837 | 5.636 | 0 | 0.26822 | 0.30536 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.65205 | 5.8684 | 0 | 0 | 0 | 2604.0692 | 2000
2006-08-01 | 2006 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.409 | 10 | 0 | 30.3508 | 2.6835 | 3.3558 | 5.9 | 6.9513 | 3.7424 | 0 | 0.21312 | 0.27703 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5315 | 4.7835 | 0 | 0 | 0 | 2651.1388 | 2000
2006-09-01 | 2006 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4528 | 10 | 0 | 33.9743 | 2.9058 | 2.956 | 5.9 | 7.006 | 0.11644 | 0 | 0.17729 | 0.25667 | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2573.813 | 2000
2006-10-01 | 2006 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5842 | 10 | 0 | 36.5721 | 3.0382 | 2.4186 | 5.9 | 7.0208 | 0 | 0.10623 | 0.15424 | 0.26954 | 1.7049 | 1.7049 | 1.7049 | 0.62465 | 5.6219 | 0 | 0 | 0 | 2554.4845 | 2000
2006-11-01 | 2006 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2122 | 10 | 0 | 22.7979 | 1.53 | 0.891 | 5.9 | 6.8081 | 0 | 3.5 | 0.389 | 0.22 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.82191 | 7.3972 | 0 | 0 | 0 | 2905.9762 | 2000
2006-12-01 | 2006 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.8618 | 10 | 0 | 21.9185 | 1.53 | 0.891 | 5.9 | 6.8289 | 0 | 3.5 | 0.389 | 0.22 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.76712 | 6.904 | 0 | 0 | 0 | 2863.479 | 2000
2007-01-01 | 2007 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5552 | 10 | 0 | 20.9602 | 1.53 | 1.0009 | 5.9 | 6.9989 | 0.66704 | 0.3428 | 0.27907 | 0.29289 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2055 | 10.8492 | 0 | 0 | 0 | 2583.2778 | 2000
2007-02-01 | 2007 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.9026 | 10 | 0 | 24.5132 | 1.53 | 4.209 | 5.9 | 7.001 | 7.7802 | 0 | 0 | 0.17011 | 1.7859 | 1.7859 | 1.7859 | 1.0959 | 9.8629 | 0 | 0 | 0 | 2580.478 | 2000
2007-03-01 | 2007 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.4107 | 10 | 0 | 23.966 | 1.53 | 2.4254 | 5.9 | 6.9275 | 4.3862 | 0 | 0.12491 | 0.23261 | 0.78951 | 0.78951 | 0.78951 | 0.98629 | 8.8766 | 0 | 0 | 0 | 2687.8289 | 2000
2007-04-01 | 2007 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.631 | 10 | 0 | 29.6313 | 2.2369 | 3.6636 | 5.9 | 7.0265 | 6.5242 | 0.074172 | 0.030427 | 0.21633 | 1.8874 | 1.8874 | 1.8874 | 1.3699 | 12.3287 | 0 | 0 | 0 | 2547.2728 | 2000
2007-05-01 | 2007 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1886 | 10 | 0 | 30.8313 | 2.8256 | 3.3151 | 5.9 | 6.9797 | 6.4337 | 0 | 0.16403 | 0.27836 | 1.3299 | 1.3299 | 1.3299 | 0.98629 | 8.8766 | 0 | 0 | 0 | 2609.7917 | 2000
2007-06-01 | 2007 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.9127 | 10 | 0 | 28.8131 | 3.2063 | 3.1044 | 5.9 | 6.9472 | 5.6247 | 0 | 0.28039 | 0.31066 | 0.68221 | 0.68221 | 0.68221 | 0.98629 | 8.8766 | 0 | 0 | 0 | 2657.3052 | 2000
2007-07-01 | 2007 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.9477 | 10 | 0 | 25.8816 | 3.8818 | 3.2027 | 5.9 | 6.9457 | 2.1349 | 0.10625 | 0.32596 | 0.27087 | 0.53305 | 0.53305 | 0.53305 | 0.65753 | 5.9178 | 0 | 0 | 0 | 2659.585 | 2000
2007-08-01 | 2007 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8339 | 10 | 0 | 27.4694 | 3.9696 | 3.3434 | 5.9 | 6.9315 | 0 | 1.3051 | 0.26826 | 0.22745 | 0.80683 | 0.80683 | 0.80683 | 0.82191 | 7.3972 | 0 | 0 | 0 | 2681.5084 | 2000
2007-09-01 | 2007 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7463 | 10 | 0 | 31.9771 | 3.8117 | 2.9609 | 5.9 | 6.9806 | 0 | 1.6994 | 0.21408 | 0.22145 | 1.3902 | 1.3902 | 1.3902 | 0.82191 | 7.3972 | 0 | 0 | 0 | 2608.5024 | 2000
2007-10-01 | 2007 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0835 | 10 | 0 | 33.2994 | 4.2594 | 2.1824 | 5.9 | 7.0187 | 0 | 2.268 | 0.24037 | 0.22729 | 2.0396 | 2.0396 | 2.0396 | 0.82191 | 7.3972 | 0 | 0 | 0 | 2557.1596 | 2000
2007-11-01 | 2007 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2587 | 10 | 0 | 32.6651 | 3.7489 | 2.0018 | 5.9 | 6.9612 | 0 | 0.9212 | 0.18483 | 0.2562 | 2.098 | 2.098 | 2.098 | 0.9315 | 8.3835 | 0 | 0 | 0 | 2636.2796 | 2000
2007-12-01 | 2007 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.3537 | 10 | 0 | 24.282 | 2.4318 | 0.891 | 5.9 | 6.8795 | 0 | 1.3844 | 0.389 | 0.22 | 1.5196 | 1.5196 | 1.5196 | 1.2603 | 11.3424 | 0 | 0 | 0 | 2768.3882 | 2000
2008-01-01 | 2008 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.9289 | 10 | 0 | 24.1194 | 1.8431 | 3.1404 | 5.9 | 6.9188 | 4.3089 | 0 | 0 | 0.21871 | 1.755 | 1.755 | 1.755 | 1.2055 | 10.8492 | 0 | 0 | 0 | 2701.7244 | 2000
2008-02-01 | 2008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.4996 | 10 | 0 | 26.7795 | 1.53 | 5.08 | 5.9 | 6.9315 | 10.4257 | 0.047596 | 0 | 0.15141 | 1.6097 | 1.6097 | 1.6097 | 1.2603 | 11.3424 | 0 | 0 | 0 | 2681.5084 | 2000
2008-03-01 | 2008 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5741 | 10 | 0 | 28.4884 | 1.53 | 4.8235 | 5.9 | 6.9478 | 9.7189 | 0.40037 | 0 | 0.15811 | 1.8408 | 1.8408 | 1.8408 | 1.0959 | 9.8629 | 0 | 0 | 0 | 2656.2945 | 2000
2008-04-01 | 2008 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.3113 | 10 | 0 | 31.5128 | 2.0434 | 4.2 | 5.9 | 6.9358 | 8.7675 | 0 | 0 | 0.21493 | 1.7223 | 1.7223 | 1.7223 | 0.9315 | 8.3835 | 0 | 0 | 0 | 2674.7265 | 2000
2008-05-01 | 2008 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.6455 | 10 | 0 | 34.2441 | 1.653 | 3.639 | 5.9 | 6.9675 | 7.0029 | 0 | 0.068977 | 0.31902 | 0.96251 | 0.96251 | 0.96251 | 1.0411 | 9.3698 | 0 | 0 | 0 | 2627.1646 | 2000
2008-06-01 | 2008 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7331 | 10 | 0 | 29.8673 | 2.7862 | 3.1828 | 5.9 | 6.9747 | 7.2208 | 0 | 0.25309 | 0.32566 | 0.54875 | 0.54875 | 0.54875 | 0.98629 | 8.8766 | 0 | 0 | 0 | 2616.8725 | 2000
2008-07-01 | 2008 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.9798 | 10 | 0 | 32.5728 | 1.53 | 2.9189 | 5.9 | 6.9801 | 8.7972 | 0 | 0.23058 | 0.40511 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9315 | 8.3835 | 0 | 0 | 0 | 2609.2053 | 2000
2008-08-01 | 2008 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.282 | 10 | 0 | 31.3422 | 2.21 | 3.2809 | 5.9 | 7.0073 | 5.0155 | 0 | 0.20217 | 0.29591 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9315 | 8.3835 | 0 | 0 | 0 | 2572.1586 | 2000
2008-09-01 | 2008 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5273 | 10 | 0 | 33.6009 | 3.1545 | 2.9544 | 5.9 | 6.9882 | 0 | 0.43679 | 0.18394 | 0.24694 | 1.2518 | 1.2518 | 1.2518 | 0.71232 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 2597.9396 | 2000
2008-10-01 | 2008 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.593 | 10 | 0 | 36.5853 | 3.0478 | 2.4061 | 5.9 | 7.0271 | 0 | 0.11495 | 0.15347 | 0.26984 | 1.7181 | 1.7181 | 1.7181 | 0.8767 | 7.8903 | 0 | 0 | 0 | 2546.5357 | 2000
2008-11-01 | 2008 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5259 | 10 | 0 | 31.0285 | 3.9617 | 1.5815 | 5.9 | 6.8866 | 0 | 0.93336 | 0.25612 | 0.2567 | 2.228 | 2.228 | 2.228 | 1.2055 | 10.8492 | 0 | 0 | 0 | 2755.9336 | 2000
2008-12-01 | 2008 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5741 | 10 | 0 | 28.3515 | 2.8979 | 2.5055 | 5.9 | 6.959 | 0.15686 | 0 | 0.081913 | 0.24909 | 1.8836 | 1.8836 | 1.8836 | 1.2603 | 11.3424 | 0 | 0 | 0 | 2639.5932 | 2000
2009-01-01 | 2009 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.415 | 10 | 0 | 21.6306 | 1.53 | 1.5509 | 5.9 | 6.8372 | 1.5363 | 0 | 0.20229 | 0.27585 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2603 | 11.3424 | 0 | 0 | 0 | 2847.2051 | 2000
2009-02-01 | 2009 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2193 | 10 | 0 | 28.4587 | 1.53 | 5.08 | 5.9 | 6.9195 | 12.3105 | 0 | 0.02 | 0.25384 | 1.4614 | 1.4614 | 1.4614 | 1.0411 | 9.3698 | 0 | 0 | 0 | 2700.6457 | 2000
2009-03-01 | 2009 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.8413 | 10 | 0 | 26.909 | 1.53 | 4.2323 | 5.9 | 6.908 | 8.0122 | 0 | 0 | 0.16964 | 1.9515 | 1.9515 | 1.9515 | 1.0959 | 9.8629 | 0 | 0 | 0 | 2719.4877 | 2000
2009-04-01 | 2009 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.285 | 10 | 0 | 31.6676 | 1.9816 | 4.2786 | 5.9 | 6.9203 | 9.0902 | 0 | 0 | 0.21298 | 1.7135 | 1.7135 | 1.7135 | 0.98629 | 8.8766 | 0 | 0 | 0 | 2699.2996 | 2000
2009-05-01 | 2009 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.3507 | 10 | 0 | 29.8449 | 3.0287 | 3.0909 | 5.9 | 6.9666 | 5.1342 | 0 | 0.20619 | 0.27532 | 1.4195 | 1.4195 | 1.4195 | 1.3151 | 11.8355 | 0 | 0 | 0 | 2628.4933 | 2000
2009-06-01 | 2009 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.9215 | 10 | 0 | 28.7564 | 3.2258 | 3.0987 | 5.9 | 6.9816 | 5.5446 | 0 | 0.28205 | 0.31003 | 0.68789 | 0.68789 | 0.68789 | 0.65753 | 5.9178 | 0 | 0 | 0 | 2607.0989 | 2000
2009-07-01 | 2009 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8032 | 10 | 0 | 26.8225 | 3.5448 | 3.2837 | 5.9 | 6.9566 | 3.4763 | 0 | 0.29982 | 0.28219 | 0.43779 | 0.43779 | 0.43779 | 0.82191 | 7.3972 | 0 | 0 | 0 | 2643.1714 | 2000
2009-08-01 | 2009 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8339 | 10 | 0 | 27.4694 | 3.9696 | 3.3434 | 5.9 | 6.9665 | 0 | 1.3051 | 0.26826 | 0.22745 | 0.80683 | 0.80683 | 0.80683 | 0.82191 | 7.3972 | 0 | 0 | 0 | 2628.6142 | 2000
2009-09-01 | 2009 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.9215 | 10 | 0 | 30.8288 | 4.2402 | 2.8781 | 5.9 | 6.9183 | 0 | 2.4579 | 0.2443 | 0.20663 | 1.5076 | 1.5076 | 1.5076 | 0.9315 | 8.3835 | 0 | 0 | 0 | 2702.6697 | 2000
2009-10-01 | 2009 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.939 | 10 | 0 | 34.2193 | 3.976 | 2.3043 | 5.9 | 7.0044 | 0 | 1.8293 | 0.21028 | 0.23565 | 1.9496 | 1.9496 | 1.9496 | 0.8767 | 7.8903 | 0 | 0 | 0 | 2575.9153 | 2000
2009-11-01 | 2009 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.1829 | 10 | 0 | 24.7 | 1.78 | 0.891 | 5.9 | 6.9024 | 0 | 3.7 | 0.15467 | 0.44533 | 2.4972 | 2.4972 | 2.4972 | 1.2055 | 10.8492 | 0 | 0 | 0 | 2728.8169 | 2000
2009-12-01 | 2009 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.3945 | 10 | 0 | 28.1 | 1.35 | 2.7883 | 5.9 | 6.9766 | 3.9 | 0 | 0.5 | 0 | 1.8076 | 1.8076 | 1.8076 | 1.5342 | 13.8081 | 0 | 0 | 0 | 2614.1486 | 2000
2010-01-01 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0427 | 10 | 0 | 25.3 | 0.63 | 2.8124 | 5.9 | 6.9403 | 4.5 | 0 | 0.6 | 0 | 1.7961 | 1.7961 | 1.7961 | 0.98629 | 8.8766 | 0 | 0 | 0 | 2667.7548 | 2000
2010-02-01 | 2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.3288 | 10 | 0 | 30.1 | 0.66 | 5.08 | 5.9 | 6.9565 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5218 | 1.5218 | 1.5218 | 1.0959 | 9.8629 | 0 | 0 | 0 | 2643.2951 | 2000
2010-03-01 | 2010 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.285 | 10 | 0 | 30.6 | 0.82 | 5.08 | 5.9 | 6.9707 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1.6877 | 1.6877 | 1.6877 | 1.1507 | 10.3561 | 0 | 0 | 0 | 2622.4762 | 2000
2010-04-01 | 2010 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1448 | 10 | 0 | 31 | 0.14 | 4.4566 | 5.9 | 6.9485 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1.6339 | 1.6339 | 1.6339 | 0.98629 | 8.8766 | 0 | 0 | 0 | 2655.2853 | 2000
2010-05-01 | 2010 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8558 | 10 | 0 | 34 | 0.46 | 3.6036 | 5.9 | 6.8925 | 3.7 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1236 | 1.0411 | 9.3698 | 0 | 0 | 0 | 2745.6848 | 2000
2010-06-01 | 2010 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2018 | 10 | 0 | 29.6 | 0.4 | 2.8327 | 5.9 | 6.9054 | 5.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.85862 | 0.85862 | 0.85862 | 1.0959 | 9.8629 | 0 | 0 | 0 | 2723.7893 | 2000
2010-07-01 | 2010 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7594 | 10 | 0 | 26.7 | 3.83 | 3.2996 | 5.9 | 6.8921 | 4.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.40782 | 0.40782 | 0.40782 | 0.9315 | 8.3835 | 0 | 0 | 0 | 2746.402 | 2000
2010-08-01 | 2010 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7506 | 10 | 0 | 21.6 | 6.06 | 3.3755 | 5.9 | 6.9047 | 3.3864 | 0.71361 | 0.7 | 0 | 0.75012 | 0.75012 | 0.75012 | 0.65753 | 5.9178 | 0 | 0 | 0 | 2724.9036 | 2000
2010-09-01 | 2010 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.9127 | 10 | 0 | 14.8 | 8.59 | 2.8837 | 5.9 | 6.9519 | 1.5753 | 0.52471 | 0.098965 | 0.60103 | 1.5019 | 1.5019 | 1.5019 | 0.60273 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 2650.1375 | 2000
2010-10-01 | 2010 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2062 | 10 | 0 | 18.4 | 5.88 | 2.0447 | 5.9 | 6.9608 | 2.3708 | 1.1292 | 0.041076 | 0.058924 | 2.1115 | 2.1115 | 2.1115 | 0.8767 | 7.8903 | 0 | 0 | 0 | 2636.8919 | 2000
2010-11-01 | 2010 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.688 | 10 | 0 | 21.4 | 1.93 | 1.2252 | 5.9 | 6.9336 | 3.4371 | 0.76289 | 0.4 | 0 | 2.3119 | 2.3119 | 2.3119 | 0.8767 | 7.8903 | 0 | 0 | 0 | 2678.2394 | 2000
2010-12-01 | 2010 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5815 | 10 | 0 | 21.5 | 1.63 | 0.891 | 5.9 | 6.8682 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8767 | 7.8903 | 0 | 0 | 0 | 2788.6665 | 2000
2011-01-01 | 2011 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.726 | 10 | 0 | 22.6 | 0.52 | 0.891 | 5.9 | 6.9738 | 0 | 3.6 | 0.10973 | 0.090268 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.98629 | 8.8766 | 0 | 0 | 0 | 2618.12 | 2000
2011-02-01 | 2011 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.7756 | 10 | 0 | 28.2 | 0.79 | 4.5359 | 5.9 | 7.071 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 1.0411 | 9.3698 | 0 | 0 | 0 | 2493.7862 | 2000
2011-03-01 | 2011 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.4369 | 10 | 0 | 25.1 | 0.46 | 2.3257 | 5.9 | 6.9703 | 3.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.82191 | 7.3972 | 0 | 0 | 0 | 2623.1952 | 2000
2011-04-01 | 2011 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.1128 | 10 | 0 | 26.5 | 0.4 | 2.3906 | 5.9 | 7.0142 | 3.2 | 0 | 0.5 | 0 | 2.076 | 2.076 | 2.076 | 0.71232 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 2563.09 | 2000
2011-05-01 | 2011 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.377 | 10 | 0 | 29.9 | 0.71 | 3.0493 | 5.9 | 6.9555 | 3.6 | 0 | 0.4 | 0 | 1.4334 | 1.4334 | 1.4334 | 0.8767 | 7.8903 | 0 | 0 | 0 | 2644.7819 | 2000
2011-06-01 | 2011 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.6849 | 10 | 0 | 24.3 | 4.63 | 3.1954 | 5.9 | 7.0275 | 4.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.52742 | 0.52742 | 0.52742 | 1.0959 | 9.8629 | 0 | 0 | 0 | 2546.0098 | 2000
2011-07-01 | 2011 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4659 | 10 | 0 | 14.6 | 9.32 | 3.3027 | 5.9 | 7.0156 | 4.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2603 | 11.3424 | 0 | 0 | 0 | 2561.2503 | 2000
2011-08-01 | 2011 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.3302 | 10 | 0 | 15 | 9.49 | 3.3166 | 5.9 | 7.042 | 3.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.71232 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 2528.0192 | 2000
2011-09-01 | 2011 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.6937 | 10 | 0 | 29.3 | 5.17 | 2.9733 | 5.9 | 7.0272 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0 | 1.3534 | 1.3534 | 1.3534 | 0.76712 | 6.904 | 0 | 0 | 0 | 2546.4305 | 2000
2011-10-01 | 2011 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.9302 | 10 | 0 | 26.2 | 3.99 | 2.3103 | 5.9 | 6.9742 | 2.7559 | 1.6441 | 0.2 | 0 | 1.944 | 1.944 | 1.944 | 0.71232 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 2617.5851 | 2000
2011-11-01 | 2011 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2368 | 10 | 0 | 25.1 | 4.07 | 2.0311 | 5.9 | 6.8648 | 1.7341 | 0.4659 | 0.2098 | 0.6902 | 2.0857 | 2.0857 | 2.0857 | 1.1507 | 10.3561 | 0 | 0 | 0 | 2794.9833 | 2000
2011-12-01 | 2011 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2149 | 10 | 0 | 31 | 0.87 | 3.0499 | 5.9 | 6.8989 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7099 | 1.7099 | 1.7099 | 0.71232 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 2734.7264 | 2000
2012-01-01 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.2398 | 10 | 0 | 20.4 | 2.05 | 2.1806 | 5.9 | 6.9202 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0 | 1.6531 | 1.6531 | 1.6531 | 1.2055 | 10.8492 | 0 | 0 | 0 | 2699.5686 | 2000
2012-02-01 | 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.1041 | 10 | 0 | 24.9 | 0.91 | 3.6212 | 5.9 | 6.9239 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8576 | 1.8576 | 1.8576 | 0.76712 | 6.904 | 0 | 0 | 0 | 2693.5406 | 2000
2012-03-01 | 2012 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.6297 | 10 | 0 | 25.1 | 0.58 | 1.5271 | 5.9 | 6.9544 | 4.2 | 0 | 0.25582 | 0.24418 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.71232 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 2646.3964 | 2000
2012-04-01 | 2012 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.8588 | 10 | 0 | 26.8 | 0.32 | 3.0816 | 5.9 | 6.9383 | 4.2 | 0 | 0.4 | 0 | 1.9788 | 1.9788 | 1.9788 | 0.71232 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 2670.9735 | 2000
2012-05-01 | 2012 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.4952 | 10 | 0 | 17 | 5.11 | 2.817 | 5.9 | 6.9031 | 2.9 | 0 | 0.1596 | 0.6404 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.0411 | 9.3698 | 0 | 0 | 0 | 2727.6967 | 2000
2012-06-01 | 2012 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.3901 | 10 | 0 | 3.7 | 13.07 | 2.5593 | 5.9 | 6.9297 | 2.6 | 0 | 0.13761 | 0.36239 | 0.94889 | 0.94889 | 0.94889 | 0.71232 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 2684.2665 | 2000
2012-07-01 | 2012 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.974 | 10 | 0 | 2.3 | 12.63 | 3.1903 | 5.9 | 6.9447 | 2.1674 | 0.032629 | 0.12254 | 0.17746 | 0.55268 | 0.55268 | 0.55268 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2661.1092 | 2000
2012-08-01 | 2012 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8996 | 10 | 0 | 6.4 | 10.29 | 3.3025 | 5.9 | 6.9874 | 4.7246 | 0.57545 | 0.093095 | 0.2069 | 0.86889 | 0.86889 | 0.86889 | 0.65753 | 5.9178 | 0 | 0 | 0 | 2598.9761 | 2000
2012-09-01 | 2012 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.9915 | 10 | 0 | 16 | 6 | 2.807 | 5.9 | 6.9947 | 1.8505 | 0.64949 | 0.39251 | 0.20749 | 1.5722 | 1.5722 | 1.5722 | 0.82191 | 7.3972 | 0 | 0 | 0 | 2589.0311 | 2000
2012-10-01 | 2012 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0616 | 10 | 0 | 26.2 | 1.84 | 2.1908 | 5.9 | 6.9701 | 0.92912 | 0.57088 | 0.6 | 0 | 2.033 | 2.033 | 2.033 | 1.0411 | 9.3698 | 0 | 0 | 0 | 2623.4351 | 2000
2012-11-01 | 2012 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.7099 | 10 | 0 | 19.3 | 5.39 | 1.1931 | 5.9 | 6.8958 | 4.6915 | 1.6085 | 0.3 | 0 | 2.3125 | 2.3125 | 2.3125 | 1.0959 | 9.8629 | 0 | 0 | 0 | 2739.972 | 2000
2012-12-01 | 2012 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.6384 | 10 | 0 | 18 | 2.6 | 0.891 | 5.9 | 6.8306 | 0 | 3 | 0.063875 | 0.036125 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2055 | 10.8492 | 0 | 0 | 0 | 2860.1664 | 2000
2013-01-01 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.723 | 10 | 0 | 25.2 | 0.62 | 3.6645 | 5.9 | 6.8695 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1.6719 | 1.6719 | 1.6719 | 0.98629 | 8.8766 | 0 | 0 | 0 | 2786.3201 | 2000
2013-02-01 | 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1624 | 10 | 0 | 29.4 | 1.26 | 5.08 | 5.9 | 7.0353 | 3.6 | 0 | 0.3 | 0 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 0.82191 | 7.3972 | 0 | 0 | 0 | 2536.2164 | 2000
2013-03-01 | 2013 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1886 | 10 | 0 | 22.2 | 4.5 | 5.08 | 5.9 | 6.9278 | 2.7 | 0 | 0.4 | 0 | 1.6335 | 1.6335 | 1.6335 | 1.0411 | 9.3698 | 0 | 0 | 0 | 2687.4322 | 2000
2013-04-01 | 2013 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5916 | 10 | 0 | 22.6 | 1.85 | 3.7463 | 5.9 | 6.9612 | 2.379 | 0.020969 | 0.4 | 0 | 1.8692 | 1.8692 | 1.8692 | 0.8767 | 7.8903 | 0 | 0 | 0 | 2636.2796 | 2000
2013-05-01 | 2013 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.9083 | 10 | 0 | 38.1 | 0.18 | 3.5734 | 5.9 | 7.0225 | 3.2 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1582 | 1.1582 | 1.1582 | 0.71232 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 2552.3537 | 2000
2013-06-01 | 2013 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8514 | 10 | 0 | 25.8 | 3.4 | 3.1396 | 5.9 | 6.9847 | 4.9 | 0 | 0.44816 | 0.15184 | 0.64191 | 0.64191 | 0.64191 | 0.98629 | 8.8766 | 0 | 0 | 0 | 2602.7919 | 2000
2013-07-01 | 2013 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7769 | 10 | 0 | 6.8 | 15.63 | 3.2937 | 5.9 | 7.0157 | 4.2 | 0 | 0.22623 | 0.77377 | 0.41987 | 0.41987 | 0.41987 | 1.1507 | 10.3561 | 0 | 0 | 0 | 2561.1423 | 2000
2013-08-01 | 2013 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8032 | 10 | 0 | 0.7 | 15.6 | 3.3569 | 5.9 | 7.0078 | 3.4326 | 0.26736 | 0.1261 | 0.3739 | 0.78615 | 0.78615 | 0.78615 | 0.65753 | 5.9178 | 0 | 0 | 0 | 2571.3882 | 2000
2013-09-01 | 2013 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0134 | 10 | 0 | 2.2 | 14.68 | 2.8089 | 5.9 | 7.0293 | 2.3727 | 0.52727 | 0.15104 | 0.64896 | 1.566 | 1.566 | 1.566 | 0.76712 | 6.904 | 0 | 0 | 0 | 2543.7019 | 2000
2013-10-01 | 2013 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0134 | 10 | 0 | 22.1 | 5.9 | 2.2469 | 5.9 | 6.9098 | 2.1906 | 1.1094 | 0.4 | 0 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 1.5342 | 13.8081 | 0 | 0 | 0 | 2716.4504 | 2000
2013-11-01 | 2013 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0266 | 10 | 0 | 22.9 | 3.9 | 2.2614 | 5.9 | 6.9778 | 2.7565 | 0.14351 | 0.2 | 0 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616 | 0.60273 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 2612.4964 | 2000
2013-12-01 | 2013 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8032 | 10 | 0 | 35.7 | 0.2 | 3.3954 | 5.9 | 7.0423 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4534 | 1.4534 | 1.4534 | 0.65753 | 5.9178 | 0 | 0 | 0 | 2527.6127 | 2000
2014-01-01 | 2014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1405 | 10 | 0 | 30.2 | 0.8 | 4.6679 | 5.9 | 6.9708 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3751 | 1.3751 | 1.3751 | 0.9315 | 8.3835 | 0 | 0 | 0 | 2622.3565 | 2000
2014-02-01 | 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.7756 | 10 | 0 | 20 | 2.3 | 4.5359 | 5.9 | 6.9376 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 1.2603 | 11.3424 | 0 | 0 | 0 | 2672.0067 | 2000
2014-03-01 | 2014 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5333 | 10 | 0 | 20.8 | 0.8 | 1.9476 | 5.9 | 6.8785 | 2.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.65753 | 5.9178 | 0 | 0 | 0 | 2770.1629 | 2000
2014-04-01 | 2014 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.3332 | 10 | 0 | 18.4 | 7.5 | 4.208 | 5.9 | 6.9207 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1.7396 | 1.7396 | 1.7396 | 1.0959 | 9.8629 | 0 | 0 | 0 | 2698.7619 | 2000
2014-05-01 | 2014 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2062 | 10 | 0 | 16.4 | 7.6 | 3.2935 | 5.9 | 6.9011 | 3.8 | 0 | 0.5 | 0 | 1.3399 | 1.3399 | 1.3399 | 0.71232 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 2731.0625 | 2000
2014-06-01 | 2014 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.593 | 10 | 0 | 10.5 | 12.1 | 3.2015 | 5.9 | 6.996 | 4.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.46096 | 0.46096 | 0.46096 | 0.82191 | 7.3972 | 0 | 0 | 0 | 2587.2201 | 2000
2014-07-01 | 2014 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4353 | 10 | 0 | 9.5 | 12.5 | 3.2927 | 5.9 | 7.0123 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.54794 | 4.9315 | 0 | 0 | 0 | 2565.4797 | 2000
2014-08-01 | 2014 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4353 | 10 | 0 | 17.8 | 9.8 | 3.3659 | 5.9 | 7.0239 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2550.5488 | 2000
2014-09-01 | 2014 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5535 | 10 | 0 | 14.1 | 11.7 | 2.978 | 5.9 | 6.9421 | 3.0133 | 0.18674 | 0 | 0 | 1.2515 | 1.2515 | 1.2515 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2665.063 | 2000
2014-10-01 | 2014 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.9215 | 10 | 0 | 20.4 | 6.2 | 2.3161 | 5.9 | 6.9738 | 2.9302 | 0.76984 | 0.36446 | 0.13554 | 1.9383 | 1.9383 | 1.9383 | 0.60273 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 2618.0606 | 2000
2014-11-01 | 2014 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.3025 | 10 | 0 | 21.3 | 5.2 | 1.9402 | 5.9 | 6.8894 | 3.7036 | 0.69645 | 0.2 | 0 | 2.1221 | 2.1221 | 2.1221 | 0.82191 | 7.3972 | 0 | 0 | 0 | 2751.0084 | 2000
2014-12-01 | 2014 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.631 | 10 | 0 | 25.5 | 0.7 | 2.3408 | 5.9 | 6.9527 | 4.4 | 0 | 0.2 | 0 | 1.923 | 1.923 | 1.923 | 0.43835 | 3.9452 | 0 | 0 | 0 | 2648.8881 | 2000
2015-01-01 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.4252 | 10 | 0 | 29.2 | 0.2 | 4.2662 | 5.9 | 6.8408 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5315 | 1.5315 | 1.5315 | 0.54794 | 4.9315 | 0 | 0 | 0 | 2840.0708 | 2000
2015-02-01 | 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.6836 | 10 | 0 | 29.9 | 0.2 | 4.7515 | 5.9 | 6.8237 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.6955 | 1.6955 | 1.6955 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2873.9971 | 2000
2015-03-01 | 2015 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.4865 | 10 | 0 | 32.3 | 0.2 | 5.0155 | 5.9 | 6.8135 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7929 | 1.7929 | 1.7929 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2894.7303 | 2000
2015-04-01 | 2015 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.9346 | 10 | 0 | 36.4 | 0.2 | 4.6464 | 5.9 | 6.6389 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1.5046 | 1.5046 | 1.5046 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 3338.0494 | 2000
2015-05-01 | 2015 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5448 | 10 | 0 | 33.2 | 0.3 | 3.6639 | 5.9 | 7.0365 | 6.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.90402 | 0.90402 | 0.90402 | 0.54794 | 4.9315 | 0 | 0 | 0 | 2534.7728 | 2000
2015-06-01 | 2015 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4572 | 10 | 0 | 22.5 | 6.6 | 3.1781 | 5.9 | 7.1274 | 6.6 | 0 | 0.14023 | 0.45977 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.65753 | 5.9178 | 0 | 0 | 0 | 2433.3761 | 2000
2015-07-01 | 2015 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.3959 | 10 | 0 | 11 | 11.2 | 3.2769 | 5.9 | 7.0447 | 5.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.43835 | 3.9452 | 0 | 0 | 0 | 2524.6743 | 2000
2015-08-01 | 2015 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.317 | 10 | 0 | 3.2 | 12.8536 | 3.3088 | 5.9 | 7.0114 | 5.7275 | 0 | 0.06993 | 0.36382 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.20822 | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 2566.6784 | 2000
2015-09-01 | 2015 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.3126 | 10 | 0 | 1.6 | 17.767 | 2.8902 | 5.9 | 7.0445 | 3.78 | 0 | 0.0636 | 0.7264 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0641 | 0.25205 | 2.2685 | 0 | 0 | 0 | 2524.9775 | 2000
2015-10-01 | 2015 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4046 | 10 | 0 | 3.4 | 13.54 | 2.3761 | 5.9 | 6.9012 | 4.88 | 0 | 0.043333 | 0.53667 | 1.5682 | 1.5682 | 1.5682 | 0.19726 | 1.7753 | 0 | 0 | 0 | 2730.922 | 2000
2015-11-01 | 2015 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5566 | 10 | 0 | 8.8 | 9.13 | 1.5038 | 5.9 | 6.8443 | 2.2444 | 0.20564 | 0.15693 | 0.47307 | 2.2517 | 2.2517 | 2.2517 | 0.31781 | 2.8602 | 0 | 0 | 0 | 2833.3167 | 2000
2015-12-01 | 2015 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.726 | 10 | 0 | 19.2 | 0.7 | 0.891 | 5.9 | 6.8588 | 0.11361 | 3.9764 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.35616 | 3.2054 | 0 | 0 | 0 | 2805.9075 | 2000
2016-01-01 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0427 | 10 | 0 | 26.2 | 0.2 | 2.8124 | 5.9 | 6.8647 | 3.96 | 0 | 0.31 | 0 | 1.7961 | 1.7961 | 1.7961 | 0.26301 | 2.3671 | 0 | 0 | 0 | 2795.1361 | 2000
2016-02-01 | 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.9727 | 10 | 0 | 25.3 | 0.7 | 4.0142 | 5.9 | 6.8184 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2884.643 | 2000
2016-03-01 | 2016 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.9551 | 10 | 0 | 23.4 | 0.9 | 3.9021 | 5.9 | 6.7747 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 2.001 | 2.001 | 2.001 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2978.5424 | 2000
2016-04-01 | 2016 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.812 | 10 | 0 | 35.2 | 0.32 | 4.6739 | 5.9 | 6.9395 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 1.3471 | 1.4182 | 1.4182 | 0.16986 | 1.5288 | 0 | 0 | 0 | 2669.0404 | 2000
2016-05-01 | 2016 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.536 | 10 | 0 | 35.5 | 1.2 | 3.6352 | 5.9 | 6.9778 | 6.93 | 0 | 0.42 | 0 | 0.88197 | 0.88197 | 0.88197 | 0.14794 | 1.3315 | 0 | 0 | 0 | 2612.3786 | 2000
2016-06-01 | 2016 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4878 | 10 | 0 | 12.2 | 13 | 3.1844 | 5.9 | 6.9238 | 3.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.23561 | 2.1205 | 0 | 0 | 0 | 2693.674 | 2000
2016-07-01 | 2016 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.3433 | 10 | 0 | 8.7 | 13.3 | 3.2577 | 5.9 | 6.948 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2656.042 | 2000
2016-08-01 | 2016 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.3345 | 10 | 0 | 19 | 6.9 | 3.3137 | 5.9 | 6.9887 | 5.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2597.2496 | 2000
2016-09-01 | 2016 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2557 | 10 | 0 | 38.5 | 0.3 | 2.8318 | 5.9 | 6.9723 | 6.3 | 0 | 0.2 | 0 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 0.16438 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 2620.2048 | 2000
2016-10-01 | 2016 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1186 | 10 | 0 | 36 | 2.105 | 2.1334 | 5.9 | 6.874 | 0 | 5.24 | 0.23 | 0 | 2.0673 | 2.0673 | 2.0673 | 0.25753 | 2.3178 | 0 | 0 | 0 | 2778.1997 | 2000
2016-11-01 | 2016 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.8632 | 10 | 0 | 20.8 | 3.9 | 0.891 | 5.9 | 6.8547 | 1.757 | 4.143 | 0.12575 | 0.18425 | 2.376 | 2.376 | 2.376 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2813.6903 | 2000
2016-12-01 | 2016 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.3989 | 10 | 0 | 24 | 2.7 | 2.8273 | 5.9 | 6.7794 | 3.9 | 0 | 0.38 | 0 | 1.7969 | 1.7969 | 1.7969 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2967.8842 | 2000
2017-01-01 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.4427 | 10 | 0 | 25.5 | 1.6 | 4.2359 | 5.9 | 6.8572 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5405 | 1.5405 | 1.5405 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2809.0117 | 2000
2017-02-01 | 2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.8355 | 10 | 0 | 24.4 | 0.2 | 0.891 | 5.9 | 6.817 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2887.5378 | 2000
2017-03-01 | 2017 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5333 | 10 | 0 | 27.9 | 0.2 | 1.9476 | 5.9 | 6.8163 | 3.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.38356 | 3.452 | 0 | 0 | 0 | 2889.0742 | 2000
2017-04-01 | 2017 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.6529 | 10 | 0 | 29.7 | 0.2 | 3.6163 | 5.9 | 6.8441 | 6.2696 | 0.030365 | 0.24125 | 0 | 1.8973 | 1.8973 | 1.8973 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2833.7973 | 2000
2017-05-01 | 2017 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2806 | 10 | 0 | 37 | 0.2 | 3.1946 | 5.9 | 6.9182 | 5.4 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3816 | 1.3816 | 1.3816 | 0.16438 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 2702.8048 | 2000
2017-06-01 | 2017 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.6499 | 10 | 0 | 42 | 0.2 | 3.1998 | 5.9 | 6.8753 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.50237 | 0.50237 | 0.50237 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2775.9589 | 2000
2017-07-01 | 2017 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5404 | 10 | 0 | 50.6 | 0.2 | 3.319 | 5.9 | 6.9937 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2590.2793 | 2000