## WQ. Conc. Export
[7 empty] | FlowRate | I_TEMP | I_SALN | I_NH3 | I_NO3 | I_PO4 | I_DO | I_PH | I_ON_D | I_ON_P | I_OP_D | I_OP_P | I_OC_P_S | I_OC_P_F | I_OC_P_R | I_DOC_S | I_DOC_F | I_DAP | I_DFP | I_GAM1 | I_DIC | I_Alk
Date | Year | Month | Day | Hour | Minute | Bin1 | Flow, cms | Temp (C) | Saln (ppt) | NH4 (mg/L) | NO3+NO2 (mg/L) | PO4 (mg/L) | DO (mg/L) | pH (SU) | DON(mg/L) | PON(mg/L) | DOP(mg/L) | POP(mg/L) | POCS(mg/L) | POCF(mg/L) | POCR(mg/L) | sDOC(mg/L) | fDOC (mg/L) | Diatoms | Dinoflag | Chlorophyll | DIC(mmoles/m3) | Alk(mmoles/m3)
1999-01-01 | 1999 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0014454 | 10 | 0 | 3.46 | 6.4 | 2.43 | 5.9 | 6.9822 | 0.79 | 0.26 | 0.31 | 0.13 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2606.2817 | 2000
1999-02-01 | 1999 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0021462 | 10 | 0 | 5.34 | 6.3 | 2.68 | 5.9 | 6.9933 | 1.28 | 0.72 | 0.25 | 0.23 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.14575 | 1.3118 | 0 | 0 | 0 | 2590.8476 | 2000
1999-03-01 | 1999 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0011826 | 10 | 0 | 8.08 | 4.13 | 2.42 | 5.9 | 7.0162 | 0.62 | 0.3 | 0.25 | 0.28 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2560.4945 | 2000
1999-04-01 | 1999 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000657 | 10 | 0 | 4.59 | 2.78 | 2.53 | 5.9 | 7.057 | 1.23 | 0.39 | 0.37 | 0.08 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2510.0281 | 2000
1999-05-01 | 1999 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0006132 | 10 | 0 | 3.34 | 2.59 | 2.92 | 5.9 | 6.9937 | 1.58 | 0.38 | 0.48 | 0.08 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2590.393 | 2000
1999-06-01 | 1999 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000438 | 10 | 0 | 2.4 | 3.22 | 3.78 | 5.9 | 7.0308 | 1.6 | 0.41 | 0.24 | 0.13 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2541.8209 | 2000
1999-07-01 | 1999 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005694 | 10 | 0 | 1.91 | 4.36 | 4.51 | 5.9 | 7.0178 | 1.24 | 0.57 | 0.18 | 0.35 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.14575 | 1.3118 | 0 | 0 | 0 | 2558.3407 | 2000
1999-08-01 | 1999 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005256 | 10 | 0 | 1.74 | 5.09 | 4.82 | 5.9 | 7.0622 | 1.14 | 0.57 | 0.29 | 0.54 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2503.9732 | 2000
1999-09-01 | 1999 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005256 | 10 | 0 | 1.64 | 5.19 | 4.56 | 5.9 | 7.0345 | 1.06 | 0.53 | 0.32 | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2537.2499 | 2000
1999-10-01 | 1999 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0004818 | 10 | 0 | 1.84 | 5.36 | 3.76 | 5.9 | 7.0552 | 1.31 | 0.08 | 0.47 | 0.16 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2512.1939 | 2000
1999-11-01 | 1999 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0010074 | 10 | 0 | 1.77 | 4.79 | 2.22 | 5.9 | 7.0236 | 1.49 | 0.19 | 0.94 | 0.04 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.14575 | 1.3118 | 0 | 0 | 0 | 2550.973 | 2000
1999-12-01 | 1999 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009636 | 10 | 0 | 2.35 | 5.77 | 2.24 | 5.9 | 7.0362 | 0.53 | 0.03 | 0.68 | 0.04 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2535.0818 | 2000
2000-01-01 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000876 | 10 | 0 | 3.58 | 6.2 | 2.68 | 5.9 | 6.9726 | 0.08 | 0.23 | 0.23 | 0.07 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2619.8469 | 2000
2000-02-01 | 2000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007008 | 10 | 0 | 5.96 | 5.25 | 2.74 | 5.9 | 6.9716 | 0.6 | 0.09 | 0.05 | 0.16 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.036164 | 0.32548 | 0 | 0 | 0 | 2621.2797 | 2000
2000-03-01 | 2000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007446 | 10 | 0 | 4.87 | 4.01 | 2.64 | 5.9 | 7.0255 | 1.75 | 0.26 | 0.14 | 0.16 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.036164 | 0.32548 | 0 | 0 | 0 | 2548.5386 | 2000
2000-04-01 | 2000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005694 | 10 | 0 | 4.25 | 3.02 | 2.94 | 5.9 | 6.9467 | 1.69 | 0.34 | 0.24 | 0.06 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.036164 | 0.32548 | 0 | 0 | 0 | 2658.0642 | 2000
2000-05-01 | 2000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000438 | 10 | 0 | 3.28 | 2.54 | 2.94 | 5.9 | 7.0243 | 1.81 | 0.34 | 0.48 | 0.08 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2550.0191 | 2000
2000-06-01 | 2000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000438 | 10 | 0 | 2.21 | 3.07 | 3.61 | 5.9 | 7.0947 | 1.93 | 0.4 | 0.3 | 0.17 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2467.4892 | 2000
2000-07-01 | 2000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003942 | 10 | 0 | 2.23 | 4.28 | 4.46 | 5.9 | 7.0643 | 1.14 | 0.53 | 0.18 | 0.37 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2501.4553 | 2000
2000-08-01 | 2000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000438 | 10 | 0 | 1.53 | 5.17 | 4.87 | 5.9 | 6.9945 | 1.29 | 0.65 | 0.29 | 0.5 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2589.2578 | 2000
2000-09-01 | 2000 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000438 | 10 | 0 | 1.65 | 5.58 | 4.64 | 5.9 | 7.0049 | 1.1 | 0.58 | 0.32 | 0.36 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2575.2506 | 2000
2000-10-01 | 2000 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0004818 | 10 | 0 | 1.99 | 5.71 | 3.76 | 5.9 | 7.0277 | 1.36 | 0.06 | 0.53 | 0.12 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2545.7996 | 2000
2000-11-01 | 2000 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0004818 | 10 | 0 | 2.45 | 6.1 | 3.16 | 5.9 | 7.0316 | 0.93 | 0.09 | 0.73 | 0.06 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2540.8828 | 2000
2000-12-01 | 2000 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000438 | 10 | 0 | 1.93 | 6.89 | 2.95 | 5.9 | 7.0341 | 0.67 | 0.09 | 0.59 | 0.05 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.036164 | 0.32548 | 0 | 0 | 0 | 2537.7674 | 2000
2001-01-01 | 2001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003504 | 10 | 0 | 2.37 | 7.13 | 3.17 | 5.9 | 7.0316 | 0.6 | 0.5 | 0.17 | 0.06 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2540.8828 | 2000
2001-02-01 | 2001 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003066 | 10 | 0 | 3.08 | 6.62 | 3.51 | 5.9 | 6.9937 | 0.95 | 0.65 | 0.11 | 0.11 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2590.393 | 2000
2001-03-01 | 2001 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003504 | 10 | 0 | 3.62 | 5.21 | 3.12 | 5.9 | 7.0308 | 1.53 | 0.52 | 0.1 | 0.12 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2541.8209 | 2000
2001-04-01 | 2001 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005694 | 10 | 0 | 5.58 | 3.61 | 3.01 | 5.9 | 7.0612 | 0.5 | 0.47 | 0.28 | 0.08 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2505.1395 | 2000
2001-05-01 | 2001 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005694 | 10 | 0 | 4.81 | 2.87 | 2.82 | 5.9 | 7.0864 | 0.75 | 0.39 | 0.59 | 0.1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2476.4944 | 2000
2001-06-01 | 2001 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0006132 | 10 | 0 | 3.12 | 3.26 | 3.6 | 5.9 | 6.9791 | 1.24 | 0.4 | 0.38 | 0.09 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2610.6136 | 2000
2001-07-01 | 2001 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005694 | 10 | 0 | 2.59 | 4.48 | 4.24 | 5.9 | 7.0235 | 1.02 | 0.54 | 0.23 | 0.26 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.18301 | 1.6471 | 0 | 0 | 0 | 2551.0791 | 2000
2001-08-01 | 2001 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0006132 | 10 | 0 | 2.39 | 5.05 | 4.61 | 5.9 | 7.0303 | 0.9 | 0.6 | 0.28 | 0.5 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.18301 | 1.6471 | 0 | 0 | 0 | 2542.4472 | 2000
2001-09-01 | 2001 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0004818 | 10 | 0 | 1.77 | 5.43 | 4.42 | 5.9 | 7.0158 | 0.98 | 0.58 | 0.31 | 0.39 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2560.9263 | 2000
2001-10-01 | 2001 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000438 | 10 | 0 | 2.23 | 5.21 | 3.81 | 5.9 | 7.0994 | 1.22 | 0.06 | 0.47 | 0.1 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2462.3812 | 2000
2001-11-01 | 2001 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0010074 | 10 | 0 | 1.83 | 4.83 | 2.25 | 5.9 | 6.9025 | 1.38 | 0.26 | 0.91 | 0.04 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2728.6768 | 2000
2001-12-01 | 2001 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009636 | 10 | 0 | 2.32 | 5.74 | 2.16 | 5.9 | 6.8722 | 0.67 | 0.29 | 0.62 | 0.04 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2781.4978 | 2000
2002-01-01 | 2002 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007884 | 10 | 0 | 3.78 | 6.02 | 2.31 | 5.9 | 6.8977 | 0.48 | 0.24 | 0.32 | 0.13 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2736.7069 | 2000
2002-02-01 | 2002 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000876 | 10 | 0 | 4.72 | 5.49 | 2.98 | 5.9 | 7.0658 | 0.96 | 0.28 | 0.07 | 0.23 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.18301 | 1.6471 | 0 | 0 | 0 | 2499.8158 | 2000
2002-03-01 | 2002 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007884 | 10 | 0 | 5.22 | 3.88 | 2.62 | 5.9 | 6.9995 | 1.59 | 0.25 | 0.07 | 0.19 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2582.4925 | 2000
2002-04-01 | 2002 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0004818 | 10 | 0 | 4.55 | 2.35 | 2.47 | 5.9 | 7.0165 | 1.84 | 0.28 | 0.33 | 0.07 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2560.0631 | 2000
2002-05-01 | 2002 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000438 | 10 | 0 | 4.06 | 2.18 | 2.95 | 5.9 | 7.1058 | 1.76 | 0.25 | 0.44 | 0.07 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.036164 | 0.32548 | 0 | 0 | 0 | 2455.6565 | 2000
2002-06-01 | 2002 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005256 | 10 | 0 | 4.09 | 2.6 | 3.65 | 5.9 | 7.1373 | 1.13 | 0.23 | 0.27 | 0.07 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2423.542 | 2000
2002-07-01 | 2002 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005694 | 10 | 0 | 2.91 | 3.8 | 4.57 | 5.9 | 7.0842 | 1.35 | 0.38 | 0.14 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2478.9801 | 2000
2002-08-01 | 2002 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0004818 | 10 | 0 | 2.87 | 4.76 | 4.87 | 5.9 | 7.0493 | 0.81 | 0.5 | 0.28 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.036164 | 0.32548 | 0 | 0 | 0 | 2519.2461 | 2000
2002-09-01 | 2002 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000438 | 10 | 0 | 2.47 | 5.05 | 4.54 | 5.9 | 7.0314 | 1.19 | 0.42 | 0.31 | 0.33 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.036164 | 0.32548 | 0 | 0 | 0 | 2541.0911 | 2000
2002-10-01 | 2002 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0002628 | 10 | 0 | 0.96 | 5.42 | 3.74 | 5.9 | 7.1092 | 2.7 | 0.05 | 0.55 | 0.07 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2452.0691 | 2000
2002-11-01 | 2002 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003066 | 10 | 0 | 0.53 | 5.84 | 3.11 | 5.9 | 7.0431 | 3.1 | 0.1 | 0.77 | 0.05 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2526.699 | 2000
2002-12-01 | 2002 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007008 | 10 | 0 | 1.4 | 6.04 | 2.88 | 5.9 | 7.0224 | 2.17 | 0.19 | 0.52 | 0.04 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.14575 | 1.3118 | 0 | 0 | 0 | 2552.46 | 2000
2003-01-01 | 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0013578 | 10 | 0 | 3.59 | 6.08 | 2.47 | 5.9 | 6.9479 | 0.37 | 0.36 | 0.19 | 0.1 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2656.1682 | 2000
2003-02-01 | 2003 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009198 | 10 | 0 | 4.7 | 5.67 | 3.3 | 5.9 | 6.9899 | 0.61 | 0.41 | 0.09 | 0.13 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2595.528 | 2000
2003-03-01 | 2003 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0014454 | 10 | 0 | 6.09 | 3.8 | 2.51 | 5.9 | 6.9663 | 0.93 | 0.33 | 0.07 | 0.22 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.2926 | 2.6334 | 0 | 0 | 0 | 2628.8561 | 2000
2003-04-01 | 2003 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009636 | 10 | 0 | 5.63 | 2.36 | 2.65 | 5.9 | 7.02 | 0.82 | 0.27 | 0.26 | 0.07 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2555.553 | 2000
2003-05-01 | 2003 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007884 | 10 | 0 | 4.45 | 2.27 | 3.16 | 5.9 | 7.0168 | 1.34 | 0.25 | 0.35 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.14575 | 1.3118 | 0 | 0 | 0 | 2559.632 | 2000
2003-06-01 | 2003 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005694 | 10 | 0 | 3.76 | 2.83 | 3.33 | 5.9 | 7.0327 | 1.56 | 0.25 | 0.46 | 0.09 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2539.5306 | 2000
2003-07-01 | 2003 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005694 | 10 | 0 | 3.24 | 4.17 | 4.63 | 5.9 | 6.9394 | 0.94 | 0.42 | 0.15 | 0.25 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.18301 | 1.6471 | 0 | 0 | 0 | 2669.1691 | 2000
2003-08-01 | 2003 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005694 | 10 | 0 | 2.99 | 4.86 | 4.93 | 5.9 | 7.0066 | 0.98 | 0.47 | 0.28 | 0.4 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2573.0404 | 2000
2003-09-01 | 2003 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005694 | 10 | 0 | 2.47 | 4.96 | 4.29 | 5.9 | 7.0518 | 1.66 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.14575 | 1.3118 | 0 | 0 | 0 | 2516.1552 | 2000
2003-10-01 | 2003 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007884 | 10 | 0 | 1.61 | 4.22 | 2.76 | 5.9 | 6.9496 | 2.15 | 0.14 | 0.75 | 0.27 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2653.6487 | 2000
2003-11-01 | 2003 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0010512 | 10 | 0 | 0.62 | 4.84 | 2.13 | 5.9 | 6.9728 | 2.82 | 0.2 | 0.97 | 0.04 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.14575 | 1.3118 | 0 | 0 | 0 | 2619.6084 | 2000
2003-12-01 | 2003 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0012702 | 10 | 0 | 1.69 | 5.56 | 2.13 | 5.9 | 7.0265 | 1.8 | 0.17 | 0.73 | 0.04 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2547.2728 | 2000
2004-01-01 | 2004 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0012702 | 10 | 0 | 3.59 | 5.79 | 2.36 | 5.9 | 6.9674 | 0.79 | 0.17 | 0.34 | 0.08 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.14575 | 1.3118 | 0 | 0 | 0 | 2627.2852 | 2000
2004-02-01 | 2004 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0011826 | 10 | 0 | 5.17 | 5.25 | 2.68 | 5.9 | 6.9721 | 0.9 | 0.19 | 0.09 | 0.18 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2620.5629 | 2000
2004-03-01 | 2004 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005694 | 10 | 0 | 5.57 | 4.17 | 2.65 | 5.9 | 6.9355 | 1.06 | 0.26 | 0.23 | 0.1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.18301 | 1.6471 | 0 | 0 | 0 | 2675.2458 | 2000
2004-04-01 | 2004 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003504 | 10 | 0 | 4.54 | 3.32 | 2.63 | 5.9 | 7.0243 | 1.51 | 0.36 | 0.46 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2550.0191 | 2000
2004-05-01 | 2004 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003066 | 10 | 0 | 3.94 | 2.68 | 2.8 | 5.9 | 7.0546 | 1.61 | 0.32 | 0.61 | 0.09 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2512.8849 | 2000
2004-06-01 | 2004 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0004818 | 10 | 0 | 3.89 | 2.87 | 3.56 | 5.9 | 7.0399 | 1.33 | 0.25 | 0.36 | 0.08 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.18301 | 1.6471 | 0 | 0 | 0 | 2530.5674 | 2000
2004-07-01 | 2004 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003942 | 10 | 0 | 2.86 | 4.44 | 4.57 | 5.9 | 6.9977 | 0.81 | 0.5 | 0.19 | 0.25 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2584.9641 | 2000
2004-08-01 | 2004 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003066 | 10 | 0 | 2.6 | 5.04 | 4.84 | 5.9 | 7.0097 | 0.87 | 0.56 | 0.29 | 0.44 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2568.9737 | 2000
2004-09-01 | 2004 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003942 | 10 | 0 | 2.3 | 4.8 | 4.24 | 5.9 | 7.0062 | 1.71 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2573.5921 | 2000
2004-10-01 | 2004 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003942 | 10 | 0 | 2.09 | 4.12 | 3.14 | 5.9 | 7.0739 | 3 | 0.01 | 0.66 | 0.08 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.18301 | 1.6471 | 0 | 0 | 0 | 2490.4677 | 2000
2004-11-01 | 2004 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003504 | 10 | 0 | 0.67 | 5.28 | 2.53 | 5.9 | 7.0278 | 3.09 | 0.06 | 0.94 | 0.05 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2545.5895 | 2000
2004-12-01 | 2004 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0006132 | 10 | 0 | 1.88 | 5.59 | 2.22 | 5.9 | 6.9474 | 1.98 | 0.12 | 0.73 | 0.04 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2656.926 | 2000
2005-01-01 | 2005 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0004818 | 10 | 0 | 3.34 | 5.9 | 2.48 | 5.9 | 6.9738 | 1.05 | 0.14 | 0.35 | 0.04 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2618.0606 | 2000
2005-02-01 | 2005 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000438 | 10 | 0 | 4.77 | 5.84 | 3.05 | 5.9 | 6.9372 | 1.01 | 0.26 | 0.1 | 0.05 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2672.6533 | 2000
2005-03-01 | 2005 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0004818 | 10 | 0 | 5.47 | 4.39 | 2.63 | 5.9 | 7.0042 | 1.12 | 0.28 | 0.32 | 0.07 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2576.2479 | 2000
2005-04-01 | 2005 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007446 | 10 | 0 | 5.62 | 2.33 | 2.1 | 5.9 | 6.9377 | 1.18 | 0.26 | 0.67 | 0.06 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2671.8775 | 2000
2005-05-01 | 2005 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005256 | 10 | 0 | 5.1 | 1.89 | 2.31 | 5.9 | 7.0032 | 1.3 | 0.21 | 0.75 | 0.07 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2577.5804 | 2000
2005-06-01 | 2005 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005694 | 10 | 0 | 4.15 | 2.53 | 3.26 | 5.9 | 6.9698 | 1.44 | 0.2 | 0.46 | 0.09 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.18301 | 1.6471 | 0 | 0 | 0 | 2623.795 | 2000
2005-07-01 | 2005 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005694 | 10 | 0 | 3.45 | 3.86 | 4.36 | 5.9 | 7.0125 | 1.01 | 0.37 | 0.14 | 0.28 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.18301 | 1.6471 | 0 | 0 | 0 | 2565.2621 | 2000
2005-08-01 | 2005 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005256 | 10 | 0 | 3.22 | 4.56 | 4.82 | 5.9 | 7.0007 | 0.99 | 0.43 | 0.27 | 0.42 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.14575 | 1.3118 | 0 | 0 | 0 | 2580.9251 | 2000
2005-09-01 | 2005 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005694 | 10 | 0 | 2.37 | 4.89 | 4.32 | 5.9 | 7.0362 | 1.74 | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2535.1849 | 2000
2005-10-01 | 2005 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003504 | 10 | 0 | 1.42 | 4.89 | 3.37 | 5.9 | 6.9731 | 2.52 | 0.14 | 0.67 | 0.06 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2619.1318 | 2000
2005-11-01 | 2005 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0004818 | 10 | 0 | 0.95 | 4.76 | 2.24 | 5.9 | 6.9522 | 3.03 | 0.14 | 0.98 | 0.04 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.14575 | 1.3118 | 0 | 0 | 0 | 2649.6375 | 2000
2005-12-01 | 2005 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009636 | 10 | 0 | 2.19 | 5.26 | 1.99 | 5.9 | 6.8961 | 2.01 | 0.26 | 0.66 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2739.5453 | 2000
2006-01-01 | 2006 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001314 | 10 | 0 | 5.45 | 7.05 | 2.83 | 5.9 | 6.8003 | 0.21 | 0.67 | 0.11 | 0.11 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2922.3123 | 2000
2006-02-01 | 2006 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000657 | 10 | 0 | 5.78 | 5.21 | 2.44 | 5.9 | 6.8762 | 0.94 | 0.11 | 0.15 | 0.23 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2774.3197 | 2000
2006-03-01 | 2006 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0006132 | 10 | 0 | 5.95 | 3.89 | 2.45 | 5.9 | 6.9303 | 1.16 | 0.2 | 0.36 | 0.1 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.18301 | 1.6471 | 0 | 0 | 0 | 2683.3459 | 2000
2006-04-01 | 2006 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005694 | 10 | 0 | 5.49 | 2.55 | 2.26 | 5.9 | 6.9222 | 1.54 | 0.25 | 0.65 | 0.06 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2696.2133 | 2000
2006-05-01 | 2006 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000438 | 10 | 0 | 4.68 | 2.13 | 2.47 | 5.9 | 6.9722 | 1.67 | 0.22 | 0.7 | 0.07 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2620.3242 | 2000
2006-06-01 | 2006 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0004818 | 10 | 0 | 5.08 | 2.41 | 3.2 | 5.9 | 6.9229 | 1.17 | 0.23 | 0.47 | 0.08 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.14575 | 1.3118 | 0 | 0 | 0 | 2695.143 | 2000
2006-07-01 | 2006 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000438 | 10 | 0 | 3.7 | 3.71 | 4.19 | 5.9 | 6.9837 | 1.09 | 0.35 | 0.17 | 0.29 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2604.0692 | 2000
2006-08-01 | 2006 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000438 | 10 | 0 | 3.4 | 4.61 | 4.66 | 5.9 | 6.9513 | 1.02 | 0.44 | 0.28 | 0.44 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.14575 | 1.3118 | 0 | 0 | 0 | 2651.1388 | 2000
2006-09-01 | 2006 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003942 | 10 | 0 | 2.15 | 4.9 | 4.3 | 5.9 | 7.006 | 1.91 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2573.813 | 2000
2006-10-01 | 2006 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003504 | 10 | 0 | 1.21 | 5.2 | 3.69 | 5.9 | 7.0208 | 2.51 | 0.09 | 0.55 | 0.06 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2554.4845 | 2000
2006-11-01 | 2006 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0010512 | 10 | 0 | 2.53 | 4.16 | 1.89 | 5.9 | 6.8081 | 1.8 | 0.42 | 0.65 | 0.06 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2905.9762 | 2000
2006-12-01 | 2006 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0011388 | 10 | 0 | 2.74 | 5.06 | 1.92 | 5.9 | 6.8289 | 1.34 | 0.28 | 0.54 | 0.04 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2863.479 | 2000
2007-01-01 | 2007 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000876 | 10 | 0 | 4.21 | 5.89 | 2.36 | 5.9 | 6.9989 | 0.58 | 0.15 | 0.22 | 0.13 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2583.2778 | 2000
2007-02-01 | 2007 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005694 | 10 | 0 | 5.13 | 5.35 | 2.8 | 5.9 | 7.001 | 0.85 | 0.2 | 0.07 | 0.16 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2580.478 | 2000
2007-03-01 | 2007 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007884 | 10 | 0 | 6.35 | 3.78 | 2.36 | 5.9 | 6.9275 | 1.06 | 0.12 | 0.19 | 0.23 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2687.8289 | 2000
2007-04-01 | 2007 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005694 | 10 | 0 | 5.8 | 2.47 | 2.56 | 5.9 | 7.0265 | 0.94 | 0.2 | 0.33 | 0.07 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2547.2728 | 2000
2007-05-01 | 2007 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000438 | 10 | 0 | 5.26 | 2.12 | 2.94 | 5.9 | 6.9797 | 0.8 | 0.2 | 0.43 | 0.08 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2609.7917 | 2000
2007-06-01 | 2007 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003504 | 10 | 0 | 4.16 | 2.82 | 3.77 | 5.9 | 6.9472 | 0.98 | 0.24 | 0.23 | 0.07 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2657.3052 | 2000
2007-07-01 | 2007 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003942 | 10 | 0 | 3.77 | 3.98 | 4.56 | 5.9 | 6.9457 | 0.85 | 0.38 | 0.15 | 0.27 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.14575 | 1.3118 | 0 | 0 | 0 | 2659.585 | 2000
2007-08-01 | 2007 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003504 | 10 | 0 | 3.42 | 4.8 | 4.86 | 5.9 | 6.9315 | 0.89 | 0.45 | 0.28 | 0.42 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2681.5084 | 2000
2007-09-01 | 2007 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003504 | 10 | 0 | 2.21 | 4.88 | 4.29 | 5.9 | 6.9806 | 1.83 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2608.5024 | 2000
2007-10-01 | 2007 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003942 | 10 | 0 | 1.24 | 4.83 | 3.1 | 5.9 | 7.0187 | 2.79 | 0.14 | 0.76 | 0.11 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2557.1596 | 2000
2007-11-01 | 2007 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0004818 | 10 | 0 | 0.64 | 4.99 | 2.35 | 5.9 | 6.9612 | 3.58 | 0.07 | 0.92 | 0.05 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2636.2796 | 2000
2007-12-01 | 2007 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0011826 | 10 | 0 | 3.76 | 4.41 | 2.6 | 5.9 | 6.8795 | 1.42 | 0.34 | 0.11 | 0.04 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2768.3882 | 2000
2008-01-01 | 2008 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0008322 | 10 | 0 | 5.65 | 4.78 | 3.78 | 5.9 | 6.9188 | 0.81 | 0.5 | 0.08 | 0.08 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2701.7244 | 2000
2008-02-01 | 2008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005256 | 10 | 0 | 6.46 | 4.47 | 3.79 | 5.9 | 6.9315 | 1.01 | 0.32 | 0.08 | 0.14 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2681.5084 | 2000
2008-03-01 | 2008 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000438 | 10 | 0 | 5.65 | 4.15 | 2.69 | 5.9 | 6.9478 | 1.03 | 0.23 | 0.19 | 0.08 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2656.2945 | 2000
2008-04-01 | 2008 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005256 | 10 | 0 | 5.54 | 3.45 | 2.9 | 5.9 | 6.9358 | 0.8 | 0.21 | 0.23 | 0.06 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2674.7265 | 2000
2008-05-01 | 2008 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003942 | 10 | 0 | 4.36 | 3.6 | 3.02 | 5.9 | 6.9675 | 0.79 | 0.2 | 0.44 | 0.08 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2627.1646 | 2000
2008-06-01 | 2008 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000438 | 10 | 0 | 4.13 | 3.8 | 4.04 | 5.9 | 6.9747 | 0.68 | 0.21 | 0.08 | 0.06 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2616.8725 | 2000
2008-07-01 | 2008 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0004818 | 10 | 0 | 3.86 | 4.6 | 4.87 | 5.9 | 6.9801 | 0.62 | 0.41 | 0.15 | 0.24 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2609.2053 | 2000
2008-08-01 | 2008 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003942 | 10 | 0 | 5.05 | 5.57 | 4.85 | 5.9 | 7.0073 | 0.69 | 0.44 | 0.28 | 0.41 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2572.1586 | 2000
2008-09-01 | 2008 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003504 | 10 | 0 | 2.58 | 5.68 | 4.6 | 5.9 | 6.9882 | 0.73 | 0.31 | 0.3 | 0.27 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2597.9396 | 2000
2008-10-01 | 2008 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003504 | 10 | 0 | 0.93 | 6.3 | 3.9 | 5.9 | 7.0271 | 1.65 | 0.07 | 0.43 | 0.06 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2546.5357 | 2000
2008-11-01 | 2008 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0004818 | 10 | 0 | 1.22 | 5.98 | 2.28 | 5.9 | 6.8866 | 1.08 | 0.1 | 0.92 | 0.04 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2755.9336 | 2000
2008-12-01 | 2008 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005256 | 10 | 0 | 1.63 | 6.68 | 2.62 | 5.9 | 6.959 | 1.77 | 0.06 | 0.68 | 0.04 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2639.5932 | 2000
2009-01-01 | 2009 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005694 | 10 | 0 | 4.08 | 5.16 | 2.4 | 5.9 | 6.8372 | 1.08 | 0.05 | 0.28 | 0.09 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2847.2051 | 2000
2009-02-01 | 2009 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000438 | 10 | 0 | 4.62 | 5.42 | 3.56 | 5.9 | 6.9195 | 1.41 | 0.43 | 0.1 | 0.07 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2700.6457 | 2000
2009-03-01 | 2009 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000657 | 10 | 0 | 6.82 | 3.48 | 2.83 | 5.9 | 6.908 | 0.93 | 0.18 | 0.08 | 0.07 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2719.4877 | 2000
2009-04-01 | 2009 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005256 | 10 | 0 | 6.54 | 2.58 | 2.57 | 5.9 | 6.9203 | 0.94 | 0.13 | 0.33 | 0.07 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2699.2996 | 2000
2009-05-01 | 2009 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000438 | 10 | 0 | 5.46 | 2.9 | 2.51 | 5.9 | 6.9666 | 0.94 | 0.12 | 0.56 | 0.07 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2628.4933 | 2000
2009-06-01 | 2009 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003504 | 10 | 0 | 4.36 | 3.89 | 4.11 | 5.9 | 6.9816 | 0.64 | 0.19 | 0.05 | 0.06 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2607.0989 | 2000
2009-07-01 | 2009 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0002628 | 10 | 0 | 4.17 | 4.81 | 4.88 | 5.9 | 6.9566 | 0.63 | 0.33 | 0.14 | 0.23 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2643.1714 | 2000
2009-08-01 | 2009 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0002628 | 10 | 0 | 3.72 | 5.77 | 4.86 | 5.9 | 6.9665 | 0.7 | 0.44 | 0.28 | 0.38 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.14575 | 1.3118 | 0 | 0 | 0 | 2628.6142 | 2000
2009-09-01 | 2009 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003504 | 10 | 0 | 2.77 | 6.36 | 4.63 | 5.9 | 6.9183 | 0.68 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2702.6697 | 2000
2009-10-01 | 2009 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003066 | 10 | 0 | 1.27 | 6.74 | 3.85 | 5.9 | 7.0044 | 0.82 | 0.1 | 0.41 | 0.06 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2575.9153 | 2000
2009-11-01 | 2009 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0011826 | 10 | 0 | 1.77 | 5.58 | 1.94 | 5.9 | 6.9024 | 0.97 | 0.24 | 0.94 | 0.04 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.14575 | 1.3118 | 0 | 0 | 0 | 2728.8169 | 2000
2009-12-01 | 2009 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007884 | 10 | 0 | 1.99 | 6.13 | 2.54 | 5.9 | 6.9766 | 1.68 | 0.06 | 0.64 | 0.03 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2614.1486 | 2000
2010-01-01 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0011826 | 10 | 0 | 4.24 | 5.24 | 2.28 | 5.9 | 6.9403 | 1.01 | 0.28 | 0.22 | 0.1 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.2926 | 2.6334 | 0 | 0 | 0 | 2667.7548 | 2000
2010-02-01 | 2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009198 | 10 | 0 | 5.56 | 4.61 | 2.93 | 5.9 | 6.9565 | 0.97 | 0.18 | 0.07 | 0.16 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2643.2951 | 2000
2010-03-01 | 2010 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007446 | 10 | 0 | 6.39 | 3.86 | 2.86 | 5.9 | 6.9707 | 0.86 | 0.13 | 0.07 | 0.12 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.14575 | 1.3118 | 0 | 0 | 0 | 2622.4762 | 2000
2010-04-01 | 2010 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007446 | 10 | 0 | 6.33 | 3.18 | 2.54 | 5.9 | 6.9485 | 0.9 | 0.11 | 0.29 | 0.07 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2655.2853 | 2000
2010-05-01 | 2010 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007008 | 10 | 0 | 4.09 | 3.56 | 2.88 | 5.9 | 6.8925 | 1.69 | 0.15 | 0.43 | 0.07 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2745.6848 | 2000
2010-06-01 | 2010 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000657 | 10 | 0 | 4.58 | 3.83 | 3.54 | 5.9 | 6.9054 | 1.12 | 0.08 | 0.27 | 0.07 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2723.7893 | 2000
2010-07-01 | 2010 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003942 | 10 | 0 | 4.41 | 5.56 | 4.93 | 5.9 | 6.8921 | 0.45 | 0.4 | 0.15 | 0.25 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.2926 | 2.6334 | 0 | 0 | 0 | 2746.402 | 2000
2010-08-01 | 2010 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005256 | 10 | 0 | 3.81 | 6.51 | 4.96 | 5.9 | 6.9047 | 0.39 | 0.54 | 0.29 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.18301 | 1.6471 | 0 | 0 | 0 | 2724.9036 | 2000
2010-09-01 | 2010 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000438 | 10 | 0 | 3.81 | 7 | 4.54 | 5.9 | 6.9519 | 0.47 | 0.44 | 0.31 | 0.33 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.36493 | 3.2844 | 0 | 0 | 0 | 2650.1375 | 2000
2010-10-01 | 2010 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005256 | 10 | 0 | 3.76 | 6.24 | 3.11 | 5.9 | 6.9608 | 0.58 | 0.14 | 0.69 | 0.19 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.2926 | 2.6334 | 0 | 0 | 0 | 2636.8919 | 2000
2010-11-01 | 2010 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007446 | 10 | 0 | 1.06 | 6.16 | 2.18 | 5.9 | 6.9336 | 1.27 | 0.13 | 0.96 | 0.04 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.073424 | 0.66082 | 0 | 0 | 0 | 2678.2394 | 2000
2010-12-01 | 2010 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001314 | 10 | 0 | 1.82 | 6.17 | 1.83 | 5.9 | 6.8682 | 1 | 0.45 | 0.69 | 0.05 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.14575 | 1.3118 | 0 | 0 | 0 | 2788.6665 | 2000
2011-01-01 | 2011 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0010074 | 10 | 0 | 3.21 | 5.52 | 2.44 | 5.9 | 6.9738 | 1.17 | 0.14 | 0.33 | 0.1 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2618.12 | 2000
2011-02-01 | 2011 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000876 | 10 | 0 | 5.02 | 5.39 | 2.8 | 5.9 | 7.071 | 1.19 | 0.21 | 0.08 | 0.12 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2493.7862 | 2000
2011-03-01 | 2011 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0011826 | 10 | 0 | 7.11 | 3.36 | 2.05 | 5.9 | 6.9703 | 1.87 | 0.29 | 0.38 | 0.23 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2623.1952 | 2000
2011-04-01 | 2011 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0008322 | 10 | 0 | 5.58 | 2.45 | 1.86 | 5.9 | 7.0142 | 2.05 | 0.12 | 0.72 | 0.06 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.18301 | 1.6471 | 0 | 0 | 0 | 2563.09 | 2000
2011-05-01 | 2011 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000657 | 10 | 0 | 4.8 | 2.98 | 2.29 | 5.9 | 6.9555 | 1.59 | 0.07 | 0.63 | 0.06 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.25534 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 2644.7819 | 2000
2011-06-01 | 2011 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0004818 | 10 | 0 | 5.32 | 3.71 | 3.44 | 5.9 | 7.0275 | 0.85 | 0.11 | 0.3 | 0.11 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.47452 | 4.2706 | 0 | 0 | 0 | 2546.0098 | 2000
2011-07-01 | 2011 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0004818 | 10 | 0 | 5.55 | 4.67 | 4.48 | 5.9 | 7.0156 | 0.69 | 0.25 | 0.13 | 0.35 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.36493 | 3.2844 | 0 | 0 | 0 | 2561.2503 | 2000
2011-08-01 | 2011 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000438 | 10 | 0 | 3.83 | 4.34 | 4.81 | 5.9 | 7.042 | 0.68 | 0.36 | 0.28 | 0.42 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2528.0192 | 2000
2011-09-01 | 2011 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003504 | 10 | 0 | 2.36 | 4.9 | 4.54 | 5.9 | 7.0272 | 1.66 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2546.4305 | 2000
2011-10-01 | 2011 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003066 | 10 | 0 | 0.96 | 5.34 | 3.5 | 5.9 | 6.9742 | 2.56 | 0.09 | 0.58 | 0.08 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.25534 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 2617.5851 | 2000
2011-11-01 | 2011 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0006132 | 10 | 0 | 0.83 | 5.14 | 2.18 | 5.9 | 6.8648 | 2.62 | 0.11 | 0.97 | 0.04 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2794.9833 | 2000
2011-12-01 | 2011 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000438 | 10 | 0 | 1.22 | 5.4 | 2.55 | 5.9 | 6.8989 | 3.03 | 0.08 | 0.69 | 0.04 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2734.7264 | 2000
2012-01-01 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007446 | 10 | 0 | 4.56 | 3.92 | 2.46 | 5.9 | 6.9202 | 1.88 | 0.07 | 0.25 | 0.08 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.18301 | 1.6471 | 0 | 0 | 0 | 2699.5686 | 2000
2012-02-01 | 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005694 | 10 | 0 | 5.58 | 3.24 | 2.68 | 5.9 | 6.9239 | 2.77 | 0.1 | 0.15 | 0.11 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2693.5406 | 2000
2012-03-01 | 2012 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001095 | 10 | 0 | 6.8 | 2.15 | 2.35 | 5.9 | 6.9544 | 1.68 | 0.16 | 0.12 | 0.22 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.2926 | 2.6334 | 0 | 0 | 0 | 2646.3964 | 2000
2012-04-01 | 2012 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0010512 | 10 | 0 | 6 | 1.68 | 1.94 | 5.9 | 6.9383 | 1.74 | 0.12 | 0.71 | 0.06 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.36493 | 3.2844 | 0 | 0 | 0 | 2670.9735 | 2000
2012-05-01 | 2012 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007446 | 10 | 0 | 4.38 | 2.07 | 2.52 | 5.9 | 6.9031 | 1.88 | 0.09 | 0.59 | 0.08 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2727.6967 | 2000
2012-06-01 | 2012 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007008 | 10 | 0 | 4.22 | 2.53 | 3.74 | 5.9 | 6.9297 | 1.31 | 0.11 | 0.17 | 0.08 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.25534 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 2684.2665 | 2000
2012-07-01 | 2012 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005694 | 10 | 0 | 1.59 | 4.18 | 4.81 | 5.9 | 6.9447 | 2.59 | 0.31 | 0.14 | 0.27 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2661.1092 | 2000
2012-08-01 | 2012 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000438 | 10 | 0 | 1.8 | 4.76 | 4.81 | 5.9 | 6.9874 | 2.37 | 0.39 | 0.29 | 0.41 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.47452 | 4.2706 | 0 | 0 | 0 | 2598.9761 | 2000
2012-09-01 | 2012 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003942 | 10 | 0 | 1.4 | 5.13 | 4.59 | 5.9 | 6.9947 | 2.49 | 0.31 | 0.32 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.15671 | 1.4104 | 0 | 0 | 0 | 2589.0311 | 2000
2012-10-01 | 2012 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003066 | 10 | 0 | 0.97 | 5.12 | 3.47 | 5.9 | 6.9701 | 2.58 | 0.05 | 0.55 | 0.1 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.14575 | 1.3118 | 0 | 0 | 0 | 2623.4351 | 2000
2012-11-01 | 2012 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0010074 | 10 | 0 | 0.47 | 5.47 | 1.83 | 5.9 | 6.8958 | 2.34 | 0.26 | 0.92 | 0.04 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2739.972 | 2000
2012-12-01 | 2012 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001533 | 10 | 0 | 0.43 | 6.22 | 1.71 | 5.9 | 6.8306 | 2.75 | 0.44 | 0.65 | 0.05 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.18301 | 1.6471 | 0 | 0 | 0 | 2860.1664 | 2000
2013-01-01 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007446 | 10 | 0 | 0.48 | 5.5 | 2.94 | 5.9 | 6.8695 | 4.27 | 0.15 | 0.11 | 0.04 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2786.3201 | 2000
2013-02-01 | 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005256 | 10 | 0 | 1.18 | 4.71 | 3.27 | 5.9 | 7.0353 | 5.14 | 0.31 | 0.09 | 0.07 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2536.2164 | 2000
2013-03-01 | 2013 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0008322 | 10 | 0 | 1.31 | 3.95 | 2.64 | 5.9 | 6.9278 | 5.01 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.47452 | 4.2706 | 0 | 0 | 0 | 2687.4322 | 2000
2013-04-01 | 2013 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007446 | 10 | 0 | 1.2 | 4.35 | 2.5 | 5.9 | 6.9612 | 4 | 0.85 | 0.33 | 0.07 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2636.2796 | 2000
2013-05-01 | 2013 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000438 | 10 | 0 | 1.2 | 4.55 | 3.12 | 5.9 | 7.0225 | 3.62 | 0.09 | 0.34 | 0.08 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2552.3537 | 2000
2013-06-01 | 2013 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003066 | 10 | 0 | 1.13 | 3.94 | 3.97 | 5.9 | 6.9847 | 4 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.47452 | 4.2706 | 0 | 0 | 0 | 2602.7919 | 2000
2013-07-01 | 2013 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0002628 | 10 | 0 | 1.74 | 3.77 | 4.88 | 5.9 | 7.0157 | 3.78 | 0.34 | 0.15 | 0.22 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.47452 | 4.2706 | 0 | 0 | 0 | 2561.1423 | 2000
2013-08-01 | 2013 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003066 | 10 | 0 | 1.8 | 4.99 | 4.88 | 5.9 | 7.0078 | 3.35 | 0.43 | 0.29 | 0.37 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.51178 | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 2571.3882 | 2000
2013-09-01 | 2013 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000438 | 10 | 0 | 1.38 | 4.97 | 4.3 | 5.9 | 7.0293 | 3.29 | 0.23 | 0.3 | 0.35 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.47452 | 4.2706 | 0 | 0 | 0 | 2543.7019 | 2000
2013-10-01 | 2013 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003504 | 10 | 0 | 0.76 | 5.11 | 3.79 | 5.9 | 6.9098 | 2.86 | 0.07 | 0.41 | 0.08 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.43835 | 3.9452 | 0 | 0 | 0 | 2716.4504 | 2000
2013-11-01 | 2013 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000438 | 10 | 0 | 0.59 | 4.78 | 2.94 | 5.9 | 6.9778 | 3.96 | 0.09 | 0.75 | 0.05 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.40219 | 3.6197 | 0 | 0 | 0 | 2612.4964 | 2000
2013-12-01 | 2013 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0002628 | 10 | 0 | 0.63 | 4.67 | 3.19 | 5.9 | 7.0423 | 4.9 | 0.08 | 0.49 | 0.05 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54794 | 4.9315 | 0 | 0 | 0 | 2527.6127 | 2000
2014-01-01 | 2014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000438 | 10 | 0 | 0.71 | 4.04 | 3.09 | 5.9 | 6.9708 | 5.27 | 0.23 | 0.16 | 0.05 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2622.3565 | 2000
2014-02-01 | 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0008322 | 10 | 0 | 1.03 | 4.45 | 2.54 | 5.9 | 6.9376 | 5.25 | 0.05 | 0.15 | 0.16 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2672.0067 | 2000
2014-03-01 | 2014 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009198 | 10 | 0 | 1.35 | 4.42 | 2.05 | 5.9 | 6.8785 | 4.56 | 0.23 | 0.3 | 0.26 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.47452 | 4.2706 | 0 | 0 | 0 | 2770.1629 | 2000
2014-04-01 | 2014 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003942 | 10 | 0 | 0.76 | 4.63 | 2.35 | 5.9 | 6.9207 | 4.06 | 0.04 | 0.34 | 0.07 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.36493 | 3.2844 | 0 | 0 | 0 | 2698.7619 | 2000
2014-05-01 | 2014 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003504 | 10 | 0 | 0.72 | 4.52 | 2.62 | 5.9 | 6.9011 | 3.49 | 0.63 | 0.45 | 0.07 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.25534 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 2731.0625 | 2000
2014-06-01 | 2014 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0002628 | 10 | 0 | 1.72 | 4.16 | 4.04 | 5.9 | 6.996 | 3.12 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2587.2201 | 2000
2014-07-01 | 2014 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0002628 | 10 | 0 | 1.85 | 4.12 | 4.84 | 5.9 | 7.0123 | 3.63 | 0.24 | 0.15 | 0.22 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.40219 | 3.6197 | 0 | 0 | 0 | 2565.4797 | 2000
2014-08-01 | 2014 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0002628 | 10 | 0 | 1.74 | 5.01 | 4.81 | 5.9 | 7.0239 | 3.38 | 0.28 | 0.29 | 0.37 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.51178 | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 2550.5488 | 2000
2014-09-01 | 2014 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000219 | 10 | 0 | 1.68 | 5.01 | 4.52 | 5.9 | 6.9421 | 3.58 | 0.16 | 0.31 | 0.28 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2665.063 | 2000
2014-10-01 | 2014 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003066 | 10 | 0 | 0.91 | 5.63 | 3.46 | 5.9 | 6.9738 | 3.92 | 0.01 | 0.52 | 0.07 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.25534 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 2618.0606 | 2000
2014-11-01 | 2014 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0004818 | 10 | 0 | 0.4 | 4.69 | 2.32 | 5.9 | 6.8894 | 3.17 | 0.03 | 0.9 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.25534 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 2751.0084 | 2000
2014-12-01 | 2014 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009198 | 10 | 0 | 0.42 | 5.03 | 2.01 | 5.9 | 6.9527 | 3.6 | 0.1 | 0.71 | 0.03 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.43835 | 3.9452 | 0 | 0 | 0 | 2648.8881 | 2000
2015-01-01 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005694 | 10 | 0 | 0.55 | 4.2 | 2.48 | 5.9 | 6.8408 | 4.8 | 0.04 | 0.32 | 0.05 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.36493 | 3.2844 | 0 | 0 | 0 | 2840.0708 | 2000
2015-02-01 | 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005694 | 10 | 0 | 0.88 | 5 | 2.56 | 5.9 | 6.8237 | 5.09 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.10959 | 0.98629 | 0 | 0 | 0 | 2873.9971 | 2000
2015-03-01 | 2015 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0004818 | 10 | 0 | 0.97 | 5.06 | 2.53 | 5.9 | 6.8135 | 5.51 | 0.07 | 0.2 | 0.09 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.40219 | 3.6197 | 0 | 0 | 0 | 2894.7303 | 2000
2015-04-01 | 2015 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003066 | 10 | 0 | 1.01 | 4.25 | 2.59 | 5.9 | 6.6389 | 5.12 | 0.08 | 0.37 | 0.06 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.51178 | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 3338.0494 | 2000
2015-05-01 | 2015 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0002628 | 10 | 0 | 0.92 | 4.14 | 2.57 | 5.9 | 7.0365 | 2.91 | 0 | 0.46 | 0.04 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.43835 | 3.9452 | 0 | 0 | 0 | 2534.7728 | 2000
2015-06-01 | 2015 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000219 | 10 | 0 | 0.91 | 4.8 | 3.1 | 5.9 | 7.1274 | 0.97 | 0.01 | 0.19 | 0.04 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.40219 | 3.6197 | 0 | 0 | 0 | 2433.3761 | 2000
2015-07-01 | 2015 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000219 | 10 | 0 | 1.52 | 4.58 | 3.77 | 5.9 | 7.0447 | 1.59 | 0.03 | 0.19 | 0.2 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.2926 | 2.6334 | 0 | 0 | 0 | 2524.6743 | 2000
2015-08-01 | 2015 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000219 | 10 | 0 | 1.72 | 4.74 | 3.48 | 5.9 | 7.0114 | 2.05 | 0.02 | 0.22 | 0.35 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.2926 | 2.6334 | 0 | 0 | 0 | 2566.6784 | 2000
2015-09-01 | 2015 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0002628 | 10 | 0 | 1.48 | 4.28 | 3.25 | 5.9 | 7.0445 | 2.56 | 0.02 | 0.2 | 0.27 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.18301 | 1.6471 | 0 | 0 | 0 | 2524.9775 | 2000
2015-10-01 | 2015 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0002628 | 10 | 0 | 0.69 | 4.62 | 2.53 | 5.9 | 6.9012 | 3.65 | 0 | 0.53 | 0.03 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.18301 | 1.6471 | 0 | 0 | 0 | 2730.922 | 2000
2015-11-01 | 2015 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005256 | 10 | 0 | 0.56 | 3.53 | 1.31 | 5.9 | 6.8443 | 3.44 | 0.04 | 0.91 | 0.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.36493 | 3.2844 | 0 | 0 | 0 | 2833.3167 | 2000
2015-12-01 | 2015 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0012702 | 10 | 0 | 0.86 | 3.93 | 1.68 | 5.9 | 6.8588 | 2.27 | 0.11 | 0.18 | 0.02 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2805.9075 | 2000
2016-01-01 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009636 | 10 | 0 | 0.47 | 4.35 | 1.43 | 5.9 | 6.8647 | 2.43 | 0.11 | 0.29 | 0.08 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.36493 | 3.2844 | 0 | 0 | 0 | 2795.1361 | 2000
2016-02-01 | 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000657 | 10 | 0 | 0.8 | 4.26 | 1.61 | 5.9 | 6.8184 | 1.86 | 0.07 | 0.13 | 0.18 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.2926 | 2.6334 | 0 | 0 | 0 | 2884.643 | 2000
2016-03-01 | 2016 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0012264 | 10 | 0 | 1.22 | 4.57 | 1.74 | 5.9 | 6.7747 | 1.79 | 0.26 | 0.43 | 0.23 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.36493 | 3.2844 | 0 | 0 | 0 | 2978.5424 | 2000
2016-04-01 | 2016 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003942 | 10 | 0 | 1.06 | 3.54 | 2.12 | 5.9 | 6.9395 | 2.45 | 0 | 0.47 | 0 | 1.3471 | 0.75 | 0.75 | 0.2926 | 2.6334 | 0 | 0 | 0 | 2669.0404 | 2000
2016-05-01 | 2016 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000219 | 10 | 0 | 1.18 | 3.13 | 1.58 | 5.9 | 6.9778 | 3 | 0 | 0.58 | 0.05 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.25534 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 2612.3786 | 2000
2016-06-01 | 2016 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000219 | 10 | 0 | 1.01 | 3.96 | 2.9 | 5.9 | 6.9238 | 3.29 | 0 | 0.35 | 0.05 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.2926 | 2.6334 | 0 | 0 | 0 | 2693.674 | 2000
2016-07-01 | 2016 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0002628 | 10 | 0 | 2.14 | 3.55 | 3.05 | 5.9 | 6.948 | 3.65 | 0.01 | 0.14 | 0.2 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.43835 | 3.9452 | 0 | 0 | 0 | 2656.042 | 2000
2016-08-01 | 2016 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000219 | 10 | 0 | 1.57 | 5.49 | 4.74 | 5.9 | 6.9887 | 2.62 | 0.03 | 0.26 | 0.56 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.40219 | 3.6197 | 0 | 0 | 0 | 2597.2496 | 2000
2016-09-01 | 2016 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000219 | 10 | 0 | 1.38 | 5.5 | 4.82 | 5.9 | 6.9723 | 3.46 | 0 | 0.17 | 0.37 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.43835 | 3.9452 | 0 | 0 | 0 | 2620.2048 | 2000
2016-10-01 | 2016 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003942 | 10 | 0 | 1.44 | 4.44 | 2.21 | 5.9 | 6.874 | 3.3 | 0.08 | 0.67 | 0.18 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2778.1997 | 2000
2016-11-01 | 2016 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001095 | 10 | 0 | 3.54 | 3.84 | 1.42 | 5.9 | 6.8547 | 1.76 | 3.13 | 0.8 | 0.02 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2813.6903 | 2000
2016-12-01 | 2016 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000876 | 10 | 0 | 2 | 3.9 | 1.79 | 5.9 | 6.7794 | 4.13 | 0.12 | 0.83 | 0.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.2926 | 2.6334 | 0 | 0 | 0 | 2967.8842 | 2000
2017-01-01 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00072765 | 10 | 0 | 2.13 | 3.71 | 2.65 | 5.9 | 6.8572 | 4.97 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.2926 | 2.6334 | 0 | 0 | 0 | 2809.0117 | 2000
2017-02-01 | 2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0011213 | 10 | 0 | 2.03 | 3.95 | 2.11 | 5.9 | 6.817 | 3.39 | 0.3 | 0.18 | 0.18 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.40219 | 3.6197 | 0 | 0 | 0 | 2887.5378 | 2000
2017-03-01 | 2017 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007884 | 10 | 0 | 2.09 | 3.54 | 1.76 | 5.9 | 6.8163 | 2.35 | 0.33 | 0.46 | 0.23 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.43068 | 3.8761 | 0 | 0 | 0 | 2889.0742 | 2000
2017-04-01 | 2017 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003504 | 10 | 0 | 3.56 | 3.34 | 1.72 | 5.9 | 6.8441 | 1.22 | 2.2 | 0.42 | 0.01 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.25534 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 2833.7973 | 2000
2017-05-01 | 2017 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.31 | 4.13 | 3.21 | 5.9 | 6.9182 | 1.49 | 1.97 | 0.22 | 0.24 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2702.8048 | 2000
2017-06-01 | 2017 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.41 | 2.94 | 3.03 | 5.9 | 6.8753 | 0.97 | 0.12 | 0.13 | 0.03 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2775.9589 | 2000
2017-07-01 | 2017 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.84 | 4.02 | 4.42 | 5.9 | 6.9937 | 2.61 | 0.13 | 0.32 | 0.19 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590.2793 | 2000