## WQ. Conc. Export
[7 empty] | FlowRate | I_TEMP | I_SALN | I_NH3 | I_NO3 | I_PO4 | I_DO | I_PH | I_ON_D | I_ON_P | I_OP_D | I_OP_P | I_OC_P_S | I_OC_P_F | I_OC_P_R | I_DOC_S | I_DOC_F | I_DAP | I_DFP | I_GAM1 | I_DIC | I_Alk
Date | Year | Month | Day | Hour | Minute | Bin1 | Flow, cms | Temp (C) | Saln (ppt) | NH4 (mg/L) | NO3+NO2 (mg/L) | PO4 (mg/L) | DO (mg/L) | pH (SU) | DON(mg/L) | PON(mg/L) | DOP(mg/L) | POP(mg/L) | POCS(mg/L) | POCF(mg/L) | POCR(mg/L) | sDOC(mg/L) | fDOC (mg/L) | Diatoms | Dinoflag | Chlorophyll | DIC(mmoles/m3) | Alk(mmoles/m3)
1999-01-01 | 1999 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.73584 | 10 | 0 | 11.47 | 0.39 | 0.2 | 5.9 | 6.9822 | 0.42 | 0.19 | 0.12 | 0.26 | 0.50867 | 0.50867 | 0.50867 | 0.80958 | 7.2862 | 0 | 0 | 0 | 2606.2817 | 2000
1999-02-01 | 1999 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.7446 | 10 | 0 | 12.22 | 0.44 | 0.13 | 5.9 | 6.9933 | 0 | 0 | 0.12 | 0.22 | 0.42375 | 0.42375 | 0.42375 | 0.75753 | 6.8177 | 0 | 0 | 0 | 2590.8476 | 2000
1999-03-01 | 1999 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.71832 | 10 | 0 | 15.59 | 0.27 | 0.21 | 5.9 | 7.0162 | 0 | 0 | 0.11 | 0.25 | 0.5344 | 0.5344 | 0.5344 | 0.67397 | 6.0657 | 0 | 0 | 0 | 2560.4945 | 2000
1999-04-01 | 1999 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.53436 | 10 | 0 | 24.66 | 0.02 | 0.39 | 5.9 | 7.057 | 0.34 | 0.1 | 0.19 | 0.2 | 0.8864 | 0.8864 | 0.8864 | 0.71095 | 6.3986 | 0 | 0 | 0 | 2510.0281 | 2000
1999-05-01 | 1999 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50808 | 10 | 0 | 24.43 | 0.02 | 0.66 | 5.9 | 6.9937 | 1.71 | 0.56 | 0.19 | 0.19 | 0.76694 | 0.76694 | 0.76694 | 0.74109 | 6.6698 | 0 | 0 | 0 | 2590.393 | 2000
1999-06-01 | 1999 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.44238 | 10 | 0 | 24.87 | 0.26 | 0.92 | 5.9 | 7.0308 | 2.61 | 0.98 | 0.07 | 0.26 | 0.6764 | 0.6764 | 0.6764 | 0.63698 | 5.7328 | 0 | 0 | 0 | 2541.8209 | 2000
1999-07-01 | 1999 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42048 | 10 | 0 | 25.15 | 0.6 | 1.2 | 5.9 | 7.0178 | 2.98 | 1.18 | 0.05 | 0.24 | 0.53303 | 0.53303 | 0.53303 | 0.67123 | 6.041 | 0 | 0 | 0 | 2558.3407 | 2000
1999-08-01 | 1999 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.39858 | 10 | 0 | 28.42 | 0.67 | 1.26 | 5.9 | 7.0622 | 2.12 | 0.86 | 0.08 | 0.25 | 0.67618 | 0.67618 | 0.67618 | 0.72328 | 6.5095 | 0 | 0 | 0 | 2503.9732 | 2000
1999-09-01 | 1999 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.37668 | 10 | 0 | 32.6 | 0.37 | 1.04 | 5.9 | 7.0345 | 0.92 | 0.26 | 0.16 | 0.28 | 0.9349 | 0.9349 | 0.9349 | 0.73698 | 6.6328 | 0 | 0 | 0 | 2537.2499 | 2000
1999-10-01 | 1999 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42924 | 10 | 0 | 31.89 | 0.04 | 0.87 | 5.9 | 7.0552 | 1.06 | 0.31 | 0.36 | 0.18 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0424 | 0.71232 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 2512.1939 | 2000
1999-11-01 | 1999 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.61758 | 10 | 0 | 21.66 | 0.02 | 0.76 | 5.9 | 7.0236 | 1.65 | 1.33 | 0.25 | 0.3 | 0.69391 | 0.69391 | 0.69391 | 0.69999 | 6.2999 | 0 | 0 | 0 | 2550.973 | 2000
1999-12-01 | 1999 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.8103 | 10 | 0 | 10.38 | 0.24 | 0.2 | 5.9 | 7.0362 | 0 | 0 | 0.22 | 0.26 | 0.37953 | 0.37953 | 0.37953 | 0.60821 | 5.4739 | 0 | 0 | 0 | 2535.0818 | 2000
2000-01-01 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.61758 | 10 | 0 | 16.42 | 0.3 | 0.3 | 5.9 | 6.9726 | 1.73 | 0.51 | 0.16 | 0.22 | 0.51955 | 0.51955 | 0.51955 | 0.68356 | 6.152 | 0 | 0 | 0 | 2619.8469 | 2000
2000-02-01 | 2000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.46866 | 10 | 0 | 24.12 | 0.21 | 0.08 | 5.9 | 6.9716 | 0 | 0 | 0.13 | 0.2 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.65753 | 5.9178 | 0 | 0 | 0 | 2621.2797 | 2000
2000-03-01 | 2000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.56502 | 10 | 0 | 22.18 | 0.14 | 0.26 | 5.9 | 7.0255 | 0.01 | 0 | 0.17 | 0.19 | 0.43804 | 0.43804 | 0.43804 | 0.69862 | 6.2876 | 0 | 0 | 0 | 2548.5386 | 2000
2000-04-01 | 2000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.53874 | 10 | 0 | 24.46 | 0.02 | 0.41 | 5.9 | 6.9467 | 0.39 | 0.14 | 0.14 | 0.26 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 0.7726 | 6.9534 | 0 | 0 | 0 | 2658.0642 | 2000
2000-05-01 | 2000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.55626 | 10 | 0 | 22.21 | 0.03 | 0.73 | 5.9 | 7.0243 | 1.95 | 0.79 | 0.12 | 0.26 | 0.78084 | 0.78084 | 0.78084 | 0.78081 | 7.0273 | 0 | 0 | 0 | 2550.0191 | 2000
2000-06-01 | 2000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.49932 | 10 | 0 | 22.21 | 0.33 | 1.06 | 5.9 | 7.0947 | 3.31 | 1.31 | 0.07 | 0.25 | 0.69064 | 0.69064 | 0.69064 | 0.60821 | 5.4739 | 0 | 0 | 0 | 2467.4892 | 2000
2000-07-01 | 2000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.44238 | 10 | 0 | 24.16 | 0.63 | 1.27 | 5.9 | 7.0643 | 3.48 | 1.2 | 0.05 | 0.24 | 0.51982 | 0.51982 | 0.51982 | 0.62191 | 5.5972 | 0 | 0 | 0 | 2501.4553 | 2000
2000-08-01 | 2000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42924 | 10 | 0 | 27.1 | 0.7 | 1.36 | 5.9 | 6.9945 | 2.66 | 1.06 | 0.07 | 0.26 | 0.63562 | 0.63562 | 0.63562 | 0.68766 | 6.189 | 0 | 0 | 0 | 2589.2578 | 2000
2000-09-01 | 2000 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42048 | 10 | 0 | 30.94 | 0.41 | 1.18 | 5.9 | 7.0049 | 1.5 | 0.56 | 0.15 | 0.29 | 0.90233 | 0.90233 | 0.90233 | 0.72328 | 6.5095 | 0 | 0 | 0 | 2575.2506 | 2000
2000-10-01 | 2000 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4345 | 10 | 0 | 31.64 | 0.03 | 0.88 | 5.9 | 7.0277 | 1.12 | 0.35 | 0.36 | 0.18 | 1.0483 | 1.0483 | 1.0483 | 0.63698 | 5.7328 | 0 | 0 | 0 | 2545.7996 | 2000
2000-11-01 | 2000 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.44413 | 10 | 0 | 29.27 | 0.02 | 0.51 | 5.9 | 7.0316 | 1.23 | 0.34 | 0.39 | 0.16 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 0.73287 | 6.5958 | 0 | 0 | 0 | 2540.8828 | 2000
2000-12-01 | 2000 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.51465 | 10 | 0 | 22.74 | 0.02 | 0.37 | 5.9 | 7.0341 | 2.21 | 0.47 | 0.27 | 0.21 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.89451 | 8.0506 | 0 | 0 | 0 | 2537.7674 | 2000
2001-01-01 | 2001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.57159 | 10 | 0 | 18.42 | 0.26 | 0.28 | 5.9 | 7.0316 | 1.94 | 0.36 | 0.14 | 0.24 | 0.66429 | 0.66429 | 0.66429 | 0.82602 | 7.4342 | 0 | 0 | 0 | 2540.8828 | 2000
2001-02-01 | 2001 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4945 | 10 | 0 | 22.95 | 0.23 | 0.12 | 5.9 | 6.9937 | 0.26 | 0.03 | 0.1 | 0.24 | 0.79269 | 0.79269 | 0.79269 | 0.72191 | 6.4972 | 0 | 0 | 0 | 2590.393 | 2000
2001-03-01 | 2001 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.55144 | 10 | 0 | 22.7 | 0.13 | 0.25 | 5.9 | 7.0308 | 0 | 0 | 0.08 | 0.28 | 0.78061 | 0.78061 | 0.78061 | 0.72054 | 6.4849 | 0 | 0 | 0 | 2541.8209 | 2000
2001-04-01 | 2001 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.48355 | 10 | 0 | 26.94 | 0.02 | 0.31 | 5.9 | 7.0612 | 0 | 0 | 0.09 | 0.31 | 0.71662 | 0.71662 | 0.71662 | 0.73424 | 6.6082 | 0 | 0 | 0 | 2505.1395 | 2000
2001-05-01 | 2001 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.45158 | 10 | 0 | 26.99 | 0.02 | 0.54 | 5.9 | 7.0864 | 1.14 | 0.25 | 0.08 | 0.31 | 0.61335 | 0.61335 | 0.61335 | 0.6589 | 5.9301 | 0 | 0 | 0 | 2476.4944 | 2000
2001-06-01 | 2001 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.47173 | 10 | 0 | 23.53 | 0.29 | 0.99 | 5.9 | 6.9791 | 3.11 | 1.04 | 0.06 | 0.27 | 0.5873 | 0.5873 | 0.5873 | 0.58356 | 5.252 | 0 | 0 | 0 | 2610.6136 | 2000
2001-07-01 | 2001 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4196 | 10 | 0 | 25.19 | 0.6 | 1.19 | 5.9 | 7.0235 | 3.05 | 1.09 | 0.06 | 0.23 | 0.63749 | 0.63749 | 0.63749 | 0.66301 | 5.9671 | 0 | 0 | 0 | 2551.0791 | 2000
2001-08-01 | 2001 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.44282 | 10 | 0 | 26.36 | 0.72 | 1.4 | 5.9 | 7.0303 | 3.21 | 0.85 | 0.07 | 0.26 | 0.67153 | 0.67153 | 0.67153 | 0.6904 | 6.2136 | 0 | 0 | 0 | 2542.4472 | 2000
2001-09-01 | 2001 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.40515 | 10 | 0 | 31.56 | 0.4 | 1.14 | 5.9 | 7.0158 | 1.59 | 0.12 | 0.15 | 0.29 | 0.85811 | 0.85811 | 0.85811 | 0.72876 | 6.5588 | 0 | 0 | 0 | 2560.9263 | 2000
2001-10-01 | 2001 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.48968 | 10 | 0 | 29.12 | 0.1 | 1.02 | 5.9 | 7.0994 | 2.26 | 0.25 | 0.32 | 0.22 | 0.84158 | 0.84158 | 0.84158 | 0.77671 | 6.9903 | 0 | 0 | 0 | 2462.3812 | 2000
2001-11-01 | 2001 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.59962 | 10 | 0 | 22.43 | 0.02 | 0.76 | 5.9 | 6.9025 | 1.14 | 1.9 | 0.21 | 0.34 | 0.90131 | 0.90131 | 0.90131 | 0.68629 | 6.1767 | 0 | 0 | 0 | 2728.6768 | 2000
2001-12-01 | 2001 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.77789 | 10 | 0 | 11.67 | 0.22 | 0.28 | 5.9 | 6.8722 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.40432 | 0.40432 | 0.40432 | 0.58356 | 5.252 | 0 | 0 | 0 | 2781.4978 | 2000
2002-01-01 | 2002 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.71394 | 10 | 0 | 12.37 | 0.38 | 0.23 | 5.9 | 6.8977 | 0.78 | 0.29 | 0.07 | 0.32 | 0.63068 | 0.63068 | 0.63068 | 0.7315 | 6.5835 | 0 | 0 | 0 | 2736.7069 | 2000
2002-02-01 | 2002 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.68021 | 10 | 0 | 14.88 | 0.39 | 0.22 | 5.9 | 7.0658 | 0.16 | 0.07 | 0.05 | 0.29 | 0.644 | 0.644 | 0.644 | 0.70821 | 6.3739 | 0 | 0 | 0 | 2499.8158 | 2000
2002-03-01 | 2002 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.54443 | 10 | 0 | 23.01 | 0.13 | 0.24 | 5.9 | 6.9995 | 0 | 0 | 0.09 | 0.27 | 0.86679 | 0.86679 | 0.86679 | 0.73424 | 6.6082 | 0 | 0 | 0 | 2582.4925 | 2000
2002-04-01 | 2002 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.53743 | 10 | 0 | 24.53 | 0.02 | 0.4 | 5.9 | 7.0165 | 0.34 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.96515 | 0.96515 | 0.96515 | 0.6726 | 6.0534 | 0 | 0 | 0 | 2560.0631 | 2000
2002-05-01 | 2002 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.46078 | 10 | 0 | 26.57 | 0.02 | 0.56 | 5.9 | 7.1058 | 1.2 | 0.37 | 0.18 | 0.21 | 0.92457 | 0.92457 | 0.92457 | 0.67808 | 6.1027 | 0 | 0 | 0 | 2455.6565 | 2000
2002-06-01 | 2002 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.43187 | 10 | 0 | 25.36 | 0.25 | 0.89 | 5.9 | 7.1373 | 2.57 | 0.79 | 0.11 | 0.22 | 0.72781 | 0.72781 | 0.72781 | 0.65342 | 5.8808 | 0 | 0 | 0 | 2423.542 | 2000
2002-07-01 | 2002 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.44282 | 10 | 0 | 24.12 | 0.62 | 1.26 | 5.9 | 7.0842 | 3.47 | 1.21 | 0.06 | 0.23 | 0.6285 | 0.6285 | 0.6285 | 0.56438 | 5.0794 | 0 | 0 | 0 | 2478.9801 | 2000
2002-08-01 | 2002 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.43362 | 10 | 0 | 26.79 | 0.71 | 1.37 | 5.9 | 7.0493 | 3.45 | 0.41 | 0.08 | 0.25 | 0.68803 | 0.68803 | 0.68803 | 0.60547 | 5.4493 | 0 | 0 | 0 | 2519.2461 | 2000
2002-09-01 | 2002 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4034 | 10 | 0 | 31.64 | 0.4 | 1.13 | 5.9 | 7.0314 | 1.55 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.91122 | 0.91122 | 0.91122 | 0.68219 | 6.1397 | 0 | 0 | 0 | 2541.0911 | 2000
2002-10-01 | 2002 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.39201 | 10 | 0 | 32.6 | 0.02 | 0.75 | 5.9 | 7.1092 | 1.31 | 0.11 | 0.38 | 0.16 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0517 | 0.70821 | 6.3739 | 0 | 0 | 0 | 2452.0691 | 2000
2002-11-01 | 2002 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42924 | 10 | 0 | 30.06 | 0.02 | 0.48 | 5.9 | 7.0431 | 1.02 | 0.21 | 0.38 | 0.17 | 1.2107 | 1.2107 | 1.2107 | 0.68356 | 6.152 | 0 | 0 | 0 | 2526.699 | 2000
2002-12-01 | 2002 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.48749 | 10 | 0 | 24.07 | 0.02 | 0.33 | 5.9 | 7.0224 | 1.96 | 0.38 | 0.27 | 0.21 | 0.80954 | 0.80954 | 0.80954 | 0.5863 | 5.2767 | 0 | 0 | 0 | 2552.46 | 2000
2003-01-01 | 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.60751 | 10 | 0 | 16.86 | 0.29 | 0.29 | 5.9 | 6.9479 | 1.73 | 0.54 | 0.09 | 0.29 | 0.47893 | 0.47893 | 0.47893 | 0.60273 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 2656.1682 | 2000
2003-02-01 | 2003 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5129 | 10 | 0 | 22.13 | 0.25 | 0.15 | 5.9 | 6.9899 | 0.43 | 0.08 | 0.12 | 0.22 | 0.91974 | 0.91974 | 0.91974 | 0.6452 | 5.8068 | 0 | 0 | 0 | 2595.528 | 2000
2003-03-01 | 2003 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.51903 | 10 | 0 | 24.14 | 0.1 | 0.2 | 5.9 | 6.9663 | 0 | 0 | 0.11 | 0.25 | 0.85804 | 0.85804 | 0.85804 | 0.67397 | 6.0657 | 0 | 0 | 0 | 2628.8561 | 2000
2003-04-01 | 2003 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.53348 | 10 | 0 | 24.7 | 0.02 | 0.39 | 5.9 | 7.02 | 0.35 | 0.09 | 0.18 | 0.22 | 0.99312 | 0.99312 | 0.99312 | 0.53972 | 4.8575 | 0 | 0 | 0 | 2555.553 | 2000
2003-05-01 | 2003 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.45245 | 10 | 0 | 26.95 | 0.02 | 0.54 | 5.9 | 7.0168 | 1.16 | 0.24 | 0.16 | 0.22 | 0.69974 | 0.69974 | 0.69974 | 0.61643 | 5.5479 | 0 | 0 | 0 | 2559.632 | 2000
2003-06-01 | 2003 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42486 | 10 | 0 | 25.68 | 0.24 | 0.87 | 5.9 | 7.0327 | 2.61 | 0.58 | 0.1 | 0.23 | 0.59953 | 0.59953 | 0.59953 | 0.75205 | 6.7684 | 0 | 0 | 0 | 2539.5306 | 2000
2003-07-01 | 2003 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.43537 | 10 | 0 | 24.46 | 0.62 | 1.24 | 5.9 | 6.9394 | 3.66 | 0.86 | 0.06 | 0.23 | 0.70053 | 0.70053 | 0.70053 | 0.72465 | 6.5219 | 0 | 0 | 0 | 2669.1691 | 2000
2003-08-01 | 2003 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.41216 | 10 | 0 | 27.78 | 0.69 | 1.31 | 5.9 | 7.0066 | 3.07 | 0.27 | 0.08 | 0.25 | 0.77405 | 0.77405 | 0.77405 | 0.70136 | 6.3123 | 0 | 0 | 0 | 2573.0404 | 2000
2003-09-01 | 2003 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.41654 | 10 | 0 | 31.03 | 0.41 | 1.18 | 5.9 | 7.0518 | 1.78 | 0.23 | 0.17 | 0.27 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 0.9315 | 8.3835 | 0 | 0 | 0 | 2516.1552 | 2000
2003-10-01 | 2003 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.66138 | 10 | 0 | 21.63 | 0.25 | 1.14 | 5.9 | 6.9496 | 1.56 | 1.19 | 0.28 | 0.26 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0636 | 0.89725 | 8.0753 | 0 | 0 | 0 | 2653.6487 | 2000
2003-11-01 | 2003 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.72226 | 10 | 0 | 17.26 | 0.09 | 0.68 | 5.9 | 6.9728 | 1.21 | 0.43 | 0.36 | 0.19 | 1.1551 | 1.1551 | 1.1551 | 0.86438 | 7.7794 | 0 | 0 | 0 | 2619.6084 | 2000
2003-12-01 | 2003 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.55276 | 10 | 0 | 21.15 | 0.04 | 0.43 | 5.9 | 7.0265 | 2.06 | 0.92 | 0.24 | 0.24 | 0.90062 | 0.90062 | 0.90062 | 0.67945 | 6.115 | 0 | 0 | 0 | 2547.2728 | 2000
2004-01-01 | 2004 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.66707 | 10 | 0 | 14.32 | 0.34 | 0.28 | 5.9 | 6.9674 | 1.35 | 0.46 | 0.09 | 0.3 | 0.46357 | 0.46357 | 0.46357 | 0.6315 | 5.6835 | 0 | 0 | 0 | 2627.2852 | 2000
2004-02-01 | 2004 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.57115 | 10 | 0 | 19.55 | 0.3 | 0.22 | 5.9 | 6.9721 | 0.74 | 0.15 | 0.06 | 0.27 | 0.85728 | 0.85728 | 0.85728 | 0.56849 | 5.1164 | 0 | 0 | 0 | 2620.5629 | 2000
2004-03-01 | 2004 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.55495 | 10 | 0 | 22.62 | 0.13 | 0.25 | 5.9 | 6.9355 | 0 | 0 | 0.17 | 0.19 | 0.91662 | 0.91662 | 0.91662 | 0.71917 | 6.4725 | 0 | 0 | 0 | 2675.2458 | 2000
2004-04-01 | 2004 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42924 | 10 | 0 | 29.42 | 0.02 | 0.18 | 5.9 | 7.0243 | 0 | 0 | 0.24 | 0.16 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9907 | 0.71643 | 6.4479 | 0 | 0 | 0 | 2550.0191 | 2000
2004-05-01 | 2004 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.44676 | 10 | 0 | 27.13 | 0.02 | 0.54 | 5.9 | 7.0546 | 1.09 | 0.28 | 0.17 | 0.21 | 0.91297 | 0.91297 | 0.91297 | 0.73287 | 6.5958 | 0 | 0 | 0 | 2512.8849 | 2000
2004-06-01 | 2004 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.44238 | 10 | 0 | 24.81 | 0.27 | 0.93 | 5.9 | 7.0399 | 2.9 | 0.75 | 0.08 | 0.24 | 0.70692 | 0.70692 | 0.70692 | 0.68903 | 6.2013 | 0 | 0 | 0 | 2530.5674 | 2000
2004-07-01 | 2004 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.44369 | 10 | 0 | 24.1 | 0.63 | 1.27 | 5.9 | 6.9977 | 3.96 | 0.74 | 0.04 | 0.25 | 0.86448 | 0.86448 | 0.86448 | 0.67671 | 6.0904 | 0 | 0 | 0 | 2584.9641 | 2000
2004-08-01 | 2004 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.49231 | 10 | 0 | 24.22 | 0.76 | 1.51 | 5.9 | 7.0097 | 3.84 | 1.06 | 0.07 | 0.27 | 0.91525 | 0.91525 | 0.91525 | 0.69999 | 6.2999 | 0 | 0 | 0 | 2568.9737 | 2000
2004-09-01 | 2004 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.48355 | 10 | 0 | 28.05 | 0.47 | 1.34 | 5.9 | 7.0062 | 2.65 | 0.66 | 0.15 | 0.29 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 0.68493 | 6.1643 | 0 | 0 | 0 | 2573.5921 | 2000
2004-10-01 | 2004 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.53129 | 10 | 0 | 27.25 | 0.12 | 1.08 | 5.9 | 7.0739 | 2.14 | 0.82 | 0.4 | 0.14 | 1.277 | 1.277 | 1.277 | 0.66849 | 6.0164 | 0 | 0 | 0 | 2490.4677 | 2000
2004-11-01 | 2004 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.80329 | 10 | 0 | 13.88 | 0.15 | 0.5 | 5.9 | 7.0278 | 0 | 0 | 0.24 | 0.31 | 1.3268 | 1.3268 | 1.3268 | 0.62602 | 5.6342 | 0 | 0 | 0 | 2545.5895 | 2000
2004-12-01 | 2004 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.72007 | 10 | 0 | 13.92 | 0.18 | 0.39 | 5.9 | 6.9474 | 1.28 | 0.4 | 0.26 | 0.21 | 0.84826 | 0.84826 | 0.84826 | 0.70273 | 6.3246 | 0 | 0 | 0 | 2656.926 | 2000
2005-01-01 | 2005 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.69073 | 10 | 0 | 13.33 | 0.36 | 0.26 | 5.9 | 6.9738 | 1.09 | 0.39 | 0.15 | 0.23 | 0.77007 | 0.77007 | 0.77007 | 0.6726 | 6.0534 | 0 | 0 | 0 | 2618.0606 | 2000
2005-02-01 | 2005 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.55714 | 10 | 0 | 20.16 | 0.29 | 0.21 | 5.9 | 6.9372 | 0.72 | 0.13 | 0.2 | 0.14 | 0.78981 | 0.78981 | 0.78981 | 0.82328 | 7.4095 | 0 | 0 | 0 | 2672.6533 | 2000
2005-03-01 | 2005 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5072 | 10 | 0 | 24.67 | 0.09 | 0.18 | 5.9 | 7.0042 | 0 | 0 | 0.2 | 0.16 | 0.84688 | 0.84688 | 0.84688 | 0.85342 | 7.6808 | 0 | 0 | 0 | 2576.2479 | 2000
2005-04-01 | 2005 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.6167 | 10 | 0 | 21.07 | 0.02 | 0.45 | 5.9 | 6.9377 | 0.41 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.99139 | 0.99139 | 0.99139 | 0.64931 | 5.8438 | 0 | 0 | 0 | 2671.8775 | 2000
2005-05-01 | 2005 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.43931 | 10 | 0 | 27.56 | 0.02 | 0.5 | 5.9 | 7.0032 | 0.87 | 0.26 | 0.13 | 0.26 | 0.79124 | 0.79124 | 0.79124 | 0.70136 | 6.3123 | 0 | 0 | 0 | 2577.5804 | 2000
2005-06-01 | 2005 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.43581 | 10 | 0 | 25.17 | 0.25 | 0.9 | 5.9 | 6.9698 | 2.39 | 1.06 | 0.09 | 0.24 | 0.75647 | 0.75647 | 0.75647 | 0.64109 | 5.7698 | 0 | 0 | 0 | 2623.795 | 2000
2005-07-01 | 2005 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42661 | 10 | 0 | 24.86 | 0.61 | 1.22 | 5.9 | 7.0125 | 3.24 | 1.07 | 0.06 | 0.23 | 0.76497 | 0.76497 | 0.76497 | 0.73287 | 6.5958 | 0 | 0 | 0 | 2565.2621 | 2000
2005-08-01 | 2005 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.43362 | 10 | 0 | 26.79 | 0.71 | 1.37 | 5.9 | 7.0007 | 3.04 | 0.82 | 0.08 | 0.25 | 0.92733 | 0.92733 | 0.92733 | 0.68903 | 6.2013 | 0 | 0 | 0 | 2580.9251 | 2000
2005-09-01 | 2005 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4126 | 10 | 0 | 31.21 | 0.41 | 1.16 | 5.9 | 7.0362 | 1.59 | 0.31 | 0.2 | 0.24 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0781 | 0.60136 | 5.4123 | 0 | 0 | 0 | 2535.1849 | 2000
2005-10-01 | 2005 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.51772 | 10 | 0 | 27.86 | 0.12 | 1.07 | 5.9 | 6.9731 | 2.35 | 0.49 | 0.39 | 0.14 | 1.2217 | 1.2217 | 1.2217 | 0.64657 | 5.8191 | 0 | 0 | 0 | 2619.1318 | 2000
2005-11-01 | 2005 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.61977 | 10 | 0 | 21.56 | 0.02 | 0.76 | 5.9 | 6.9522 | 2.1 | 0.86 | 0.39 | 0.16 | 1.2586 | 1.2586 | 1.2586 | 0.58493 | 5.2643 | 0 | 0 | 0 | 2649.6375 | 2000
2005-12-01 | 2005 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.57728 | 10 | 0 | 20.08 | 0.06 | 0.45 | 5.9 | 6.8961 | 1.57 | 1.49 | 0.2 | 0.28 | 0.75367 | 0.75367 | 0.75367 | 0.59725 | 5.3753 | 0 | 0 | 0 | 2739.5453 | 2000
2006-01-01 | 2006 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.87907 | 10 | 0 | 5.8 | 0.5 | 0.08 | 5.9 | 6.8003 | 0 | 0 | 0.08 | 0.12 | 0.45833 | 0.45833 | 0.45833 | 0.58219 | 5.2397 | 0 | 0 | 0 | 2922.3123 | 2000
2006-02-01 | 2006 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.63598 | 10 | 0 | 16.75 | 0.36 | 0.24 | 5.9 | 6.8762 | 0.71 | 0 | 0.06 | 0.28 | 0.67234 | 0.67234 | 0.67234 | 0.51095 | 4.5986 | 0 | 0 | 0 | 2774.3197 | 2000
2006-03-01 | 2006 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.46866 | 10 | 0 | 26.41 | 0.06 | 0.11 | 5.9 | 6.9303 | 0 | 0 | 0.13 | 0.23 | 0.96854 | 0.96854 | 0.96854 | 0.60273 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 2683.3459 | 2000
2006-04-01 | 2006 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.52078 | 10 | 0 | 25.27 | 0.02 | 0.37 | 5.9 | 6.9222 | 0.27 | 0.05 | 0.14 | 0.25 | 0.89055 | 0.89055 | 0.89055 | 0.55068 | 4.9561 | 0 | 0 | 0 | 2696.2133 | 2000
2006-05-01 | 2006 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.45552 | 10 | 0 | 26.81 | 0.02 | 0.55 | 5.9 | 6.9722 | 1.17 | 0.29 | 0.13 | 0.26 | 0.78003 | 0.78003 | 0.78003 | 0.62191 | 5.5972 | 0 | 0 | 0 | 2620.3242 | 2000
2006-06-01 | 2006 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4634 | 10 | 0 | 23.91 | 0.28 | 0.97 | 5.9 | 6.9229 | 3.04 | 0.97 | 0.06 | 0.26 | 0.80399 | 0.80399 | 0.80399 | 0.7041 | 6.3369 | 0 | 0 | 0 | 2695.143 | 2000
2006-07-01 | 2006 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42836 | 10 | 0 | 24.78 | 0.61 | 1.22 | 5.9 | 6.9837 | 3.57 | 0.79 | 0.05 | 0.24 | 0.87552 | 0.87552 | 0.87552 | 0.67123 | 6.041 | 0 | 0 | 0 | 2604.0692 | 2000
2006-08-01 | 2006 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.43187 | 10 | 0 | 26.87 | 0.71 | 1.37 | 5.9 | 6.9513 | 3.26 | 0.56 | 0.06 | 0.27 | 0.91749 | 0.91749 | 0.91749 | 0.64794 | 5.8315 | 0 | 0 | 0 | 2651.1388 | 2000
2006-09-01 | 2006 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.41128 | 10 | 0 | 31.27 | 0.41 | 1.16 | 5.9 | 7.006 | 1.65 | 0.23 | 0.16 | 0.28 | 0.99991 | 0.99991 | 0.99991 | 0.57397 | 5.1657 | 0 | 0 | 0 | 2573.813 | 2000
2006-10-01 | 2006 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.39902 | 10 | 0 | 32.6 | 0.02 | 0.78 | 5.9 | 7.0208 | 1.1 | 0.18 | 0.31 | 0.23 | 1.2111 | 1.2111 | 1.2111 | 0.61917 | 5.5726 | 0 | 0 | 0 | 2554.4845 | 2000
2006-11-01 | 2006 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.76081 | 10 | 0 | 15.69 | 0.12 | 0.61 | 5.9 | 6.8081 | 0.24 | 0.5 | 0.2 | 0.36 | 0.30314 | 0.30314 | 0.30314 | 0.56712 | 5.1041 | 0 | 0 | 0 | 2905.9762 | 2000
2006-12-01 | 2006 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.7573 | 10 | 0 | 12.5 | 0.21 | 0.33 | 5.9 | 6.8289 | 0.5 | 0.33 | 0.18 | 0.3 | 0.29939 | 0.29939 | 0.29939 | 0.60958 | 5.4863 | 0 | 0 | 0 | 2863.479 | 2000
2007-01-01 | 2007 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.7538 | 10 | 0 | 10.74 | 0.41 | 0.17 | 5.9 | 6.9989 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0.25 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.79862 | 7.1876 | 0 | 0 | 0 | 2583.2778 | 2000
2007-02-01 | 2007 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.58955 | 10 | 0 | 18.75 | 0.32 | 0.24 | 5.9 | 7.001 | 0.71 | 0.2 | 0.09 | 0.25 | 0.9576 | 0.9576 | 0.9576 | 0.73835 | 6.6451 | 0 | 0 | 0 | 2580.478 | 2000
2007-03-01 | 2007 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.76212 | 10 | 0 | 13.8 | 0.31 | 0.14 | 5.9 | 6.9275 | 0 | 0 | 0.13 | 0.24 | 0.43139 | 0.43139 | 0.43139 | 0.5452 | 4.9068 | 0 | 0 | 0 | 2687.8289 | 2000
2007-04-01 | 2007 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.48749 | 10 | 0 | 26.76 | 0.02 | 0.31 | 5.9 | 7.0265 | 0 | 0 | 0.12 | 0.28 | 1.1075 | 1.1075 | 1.1075 | 0.73561 | 6.6205 | 0 | 0 | 0 | 2547.2728 | 2000
2007-05-01 | 2007 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4472 | 10 | 0 | 27.19 | 0.02 | 0.52 | 5.9 | 6.9797 | 0.96 | 0.33 | 0.15 | 0.24 | 0.95896 | 0.95896 | 0.95896 | 0.56301 | 5.0671 | 0 | 0 | 0 | 2609.7917 | 2000
2007-06-01 | 2007 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42924 | 10 | 0 | 25.48 | 0.24 | 0.88 | 5.9 | 6.9472 | 2.48 | 0.82 | 0.08 | 0.25 | 0.83271 | 0.83271 | 0.83271 | 0.59999 | 5.3999 | 0 | 0 | 0 | 2657.3052 | 2000
2007-07-01 | 2007 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42355 | 10 | 0 | 25.01 | 0.61 | 1.21 | 5.9 | 6.9457 | 3.11 | 1.13 | 0.05 | 0.24 | 0.85541 | 0.85541 | 0.85541 | 0.50274 | 4.5246 | 0 | 0 | 0 | 2659.585 | 2000
2007-08-01 | 2007 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.41391 | 10 | 0 | 27.7 | 0.69 | 1.31 | 5.9 | 6.9315 | 2.04 | 1.35 | 0.07 | 0.26 | 0.99769 | 0.99769 | 0.99769 | 0.53561 | 4.8205 | 0 | 0 | 0 | 2681.5084 | 2000
2007-09-01 | 2007 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.40384 | 10 | 0 | 31.62 | 0.4 | 1.13 | 5.9 | 6.9806 | 0.83 | 0.84 | 0.16 | 0.28 | 1.1062 | 1.1062 | 1.1062 | 0.52054 | 4.6849 | 0 | 0 | 0 | 2608.5024 | 2000
2007-10-01 | 2007 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.43888 | 10 | 0 | 31.44 | 0.05 | 0.9 | 5.9 | 7.0187 | 0.95 | 0.64 | 0.41 | 0.13 | 1.3293 | 1.3293 | 1.3293 | 0.54383 | 4.8945 | 0 | 0 | 0 | 2557.1596 | 2000
2007-11-01 | 2007 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.47392 | 10 | 0 | 28.01 | 0.02 | 0.59 | 5.9 | 6.9612 | 1.63 | 0.49 | 0.39 | 0.16 | 1.2833 | 1.2833 | 1.2833 | 0.5589 | 5.0301 | 0 | 0 | 0 | 2636.2796 | 2000
2007-12-01 | 2007 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.62371 | 10 | 0 | 18.07 | 0.1 | 0.47 | 5.9 | 6.8795 | 1.44 | 1.5 | 0.21 | 0.27 | 0.5558 | 0.5558 | 0.5558 | 0.61917 | 5.5726 | 0 | 0 | 0 | 2768.3882 | 2000
2008-01-01 | 2008 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.54794 | 10 | 0 | 19.46 | 0.24 | 0.25 | 5.9 | 6.9188 | 1.59 | 0.62 | 0.08 | 0.3 | 0.75175 | 0.75175 | 0.75175 | 0.71369 | 6.4232 | 0 | 0 | 0 | 2701.7244 | 2000
2008-02-01 | 2008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.55363 | 10 | 0 | 20.32 | 0.29 | 0.21 | 5.9 | 6.9315 | 0.58 | 0.25 | 0.11 | 0.23 | 0.88731 | 0.88731 | 0.88731 | 0.74109 | 6.6698 | 0 | 0 | 0 | 2681.5084 | 2000
2008-03-01 | 2008 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.57553 | 10 | 0 | 21.72 | 0.15 | 0.27 | 5.9 | 6.9478 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.27 | 0.98051 | 0.98051 | 0.98051 | 0.63835 | 5.7452 | 0 | 0 | 0 | 2656.2945 | 2000
2008-04-01 | 2008 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4818 | 10 | 0 | 27.01 | 0.02 | 0.31 | 5.9 | 6.9358 | 0 | 0 | 0.09 | 0.31 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0494 | 0.53835 | 4.8452 | 0 | 0 | 0 | 2674.7265 | 2000
2008-05-01 | 2008 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.48837 | 10 | 0 | 25.24 | 0.02 | 0.63 | 5.9 | 6.9675 | 1.52 | 0.58 | 0.13 | 0.26 | 0.8465 | 0.8465 | 0.8465 | 0.59451 | 5.3506 | 0 | 0 | 0 | 2627.1646 | 2000
2008-06-01 | 2008 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.49582 | 10 | 0 | 22.37 | 0.32 | 1.05 | 5.9 | 6.9747 | 3.44 | 1.14 | 0.07 | 0.26 | 0.74628 | 0.74628 | 0.74628 | 0.59588 | 5.363 | 0 | 0 | 0 | 2616.8725 | 2000
2008-07-01 | 2008 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.41347 | 10 | 0 | 25.5 | 0.6 | 1.18 | 5.9 | 6.9801 | 3.22 | 0.78 | 0.04 | 0.25 | 0.87744 | 0.87744 | 0.87744 | 0.5452 | 4.9068 | 0 | 0 | 0 | 2609.2053 | 2000
2008-08-01 | 2008 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.43844 | 10 | 0 | 26.67 | 0.71 | 1.39 | 5.9 | 7.0073 | 3.03 | 0.9 | 0.06 | 0.27 | 0.92951 | 0.92951 | 0.92951 | 0.58767 | 5.289 | 0 | 0 | 0 | 2572.1586 | 2000
2008-09-01 | 2008 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4069 | 10 | 0 | 31.57 | 0.39 | 1.14 | 5.9 | 6.9882 | 1.2 | 0.51 | 0.19 | 0.25 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1117 | 0.54794 | 4.9315 | 0 | 0 | 0 | 2597.9396 | 2000
2008-10-01 | 2008 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42398 | 10 | 0 | 32.12 | 0.02 | 0.84 | 5.9 | 7.0271 | 1.03 | 0.19 | 0.39 | 0.15 | 1.2317 | 1.2317 | 1.2317 | 0.52602 | 4.7342 | 0 | 0 | 0 | 2546.5357 | 2000
2008-11-01 | 2008 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.66795 | 10 | 0 | 19.41 | 0.04 | 0.73 | 5.9 | 6.8866 | 1.11 | 1.44 | 0.4 | 0.15 | 1.341 | 1.341 | 1.341 | 0.66301 | 5.9671 | 0 | 0 | 0 | 2755.9336 | 2000
2008-12-01 | 2008 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.62284 | 10 | 0 | 18 | 0.1 | 0.46 | 5.9 | 6.959 | 1.88 | 1.06 | 0.3 | 0.17 | 0.96987 | 0.96987 | 0.96987 | 0.68219 | 6.1397 | 0 | 0 | 0 | 2639.5932 | 2000
2009-01-01 | 2009 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.95922 | 10 | 0 | 5.46 | 0.55 | 0.08 | 5.9 | 6.8372 | 0 | 0 | 0.08 | 0.12 | 0.38747 | 0.38747 | 0.38747 | 0.71369 | 6.4232 | 0 | 0 | 0 | 2847.2051 | 2000
2009-02-01 | 2009 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.47742 | 10 | 0 | 23.73 | 0.22 | 0.09 | 5.9 | 6.9195 | 0.03 | 0.01 | 0.17 | 0.17 | 0.87665 | 0.87665 | 0.87665 | 0.63013 | 5.6712 | 0 | 0 | 0 | 2700.6457 | 2000
2009-03-01 | 2009 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.53436 | 10 | 0 | 23.46 | 0.12 | 0.23 | 5.9 | 6.908 | 0 | 0 | 0.06 | 0.3 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0391 | 0.61232 | 5.5109 | 0 | 0 | 0 | 2719.4877 | 2000
2009-04-01 | 2009 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.53436 | 10 | 0 | 24.66 | 0.02 | 0.39 | 5.9 | 6.9203 | 0.29 | 0.16 | 0.07 | 0.33 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0096 | 0.57671 | 5.1904 | 0 | 0 | 0 | 2699.2996 | 2000
2009-05-01 | 2009 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.56502 | 10 | 0 | 21.9 | 0.03 | 0.73 | 5.9 | 6.9666 | 1.66 | 1.03 | 0.1 | 0.28 | 0.96364 | 0.96364 | 0.96364 | 0.73287 | 6.5958 | 0 | 0 | 0 | 2628.4933 | 2000
2009-06-01 | 2009 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42924 | 10 | 0 | 25.48 | 0.24 | 0.88 | 5.9 | 6.9816 | 2.16 | 1.14 | 0.1 | 0.23 | 0.91167 | 0.91167 | 0.91167 | 0.53972 | 4.8575 | 0 | 0 | 0 | 2607.0989 | 2000
2009-07-01 | 2009 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.45114 | 10 | 0 | 23.73 | 0.63 | 1.28 | 5.9 | 6.9566 | 3.59 | 1.27 | 0.1 | 0.19 | 0.86105 | 0.86105 | 0.86105 | 0.57123 | 5.141 | 0 | 0 | 0 | 2643.1714 | 2000
2009-08-01 | 2009 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42924 | 10 | 0 | 26.99 | 0.7 | 1.36 | 5.9 | 6.9665 | 1.93 | 1.83 | 0.21 | 0.12 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0155 | 0.61369 | 5.5232 | 0 | 0 | 0 | 2628.6142 | 2000
2009-09-01 | 2009 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4196 | 10 | 0 | 30.89 | 0.42 | 1.18 | 5.9 | 6.9183 | 1.17 | 0.91 | 0.32 | 0.12 | 1.1952 | 1.1952 | 1.1952 | 0.60136 | 5.4123 | 0 | 0 | 0 | 2702.6697 | 2000
2009-10-01 | 2009 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5694 | 10 | 0 | 25.58 | 0.17 | 1.13 | 5.9 | 7.0044 | 2.18 | 0.99 | 0.41 | 0.12 | 1.2541 | 1.2541 | 1.2541 | 0.67534 | 6.078 | 0 | 0 | 0 | 2575.9153 | 2000
2009-11-01 | 2009 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.86286 | 10 | 0 | 11.65 | 0.19 | 0.32 | 5.9 | 6.9024 | 0 | 0 | 0.04 | 0.52 | 0.9131 | 0.9131 | 0.9131 | 0.72465 | 6.5219 | 0 | 0 | 0 | 2728.8169 | 2000
2009-12-01 | 2009 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50808 | 10 | 0 | 23.14 | 0.02 | 0.37 | 5.9 | 6.9766 | 2.26 | 0.36 | 0.44 | 0.04 | 0.98293 | 0.98293 | 0.98293 | 0.73561 | 6.6205 | 0 | 0 | 0 | 2614.1486 | 2000
2010-01-01 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.71394 | 10 | 0 | 12.37 | 0.38 | 0.23 | 5.9 | 6.9403 | 1.07 | 0 | 0.25 | 0.14 | 0.64956 | 0.64956 | 0.64956 | 0.55342 | 4.9808 | 0 | 0 | 0 | 2667.7548 | 2000
2010-02-01 | 2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.52122 | 10 | 0 | 21.75 | 0.26 | 0.17 | 5.9 | 6.9565 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.24 | 0.69682 | 0.69682 | 0.69682 | 0.6178 | 5.5602 | 0 | 0 | 0 | 2643.2951 | 2000
2010-03-01 | 2010 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.56064 | 10 | 0 | 22.3 | 0.14 | 0.26 | 5.9 | 6.9707 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.89523 | 0.89523 | 0.89523 | 0.66438 | 5.9794 | 0 | 0 | 0 | 2622.4762 | 2000
2010-04-01 | 2010 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.51246 | 10 | 0 | 25.64 | 0.02 | 0.36 | 5.9 | 6.9485 | 0.17 | 0.07 | 0 | 0.4 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 0.7041 | 6.3369 | 0 | 0 | 0 | 2655.2853 | 2000
2010-05-01 | 2010 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50808 | 10 | 0 | 24.43 | 0.02 | 0.66 | 5.9 | 6.8925 | 1.87 | 0.4 | 0.39 | 0 | 0.92791 | 0.92791 | 0.92791 | 0.69862 | 6.2876 | 0 | 0 | 0 | 2745.6848 | 2000
2010-06-01 | 2010 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.52122 | 10 | 0 | 21.3 | 0.33 | 1.08 | 5.9 | 6.9054 | 2.89 | 1.92 | 0.2 | 0.13 | 0.94488 | 0.94488 | 0.94488 | 0.72876 | 6.5588 | 0 | 0 | 0 | 2723.7893 | 2000
2010-07-01 | 2010 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.41172 | 10 | 0 | 25.56 | 0.59 | 1.17 | 5.9 | 6.8921 | 2.26 | 1.69 | 0.02 | 0.27 | 0.97264 | 0.97264 | 0.97264 | 0.66849 | 6.0164 | 0 | 0 | 0 | 2746.402 | 2000
2010-08-01 | 2010 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.41172 | 10 | 0 | 27.8 | 0.69 | 1.31 | 5.9 | 6.9047 | 2.5 | 0.83 | 0.19 | 0.14 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0593 | 0.60821 | 5.4739 | 0 | 0 | 0 | 2724.9036 | 2000
2010-09-01 | 2010 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.47742 | 10 | 0 | 28.23 | 0.47 | 1.34 | 5.9 | 6.9519 | 2.69 | 0.57 | 0.07 | 0.36 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 0.5452 | 4.9068 | 0 | 0 | 0 | 2650.1375 | 2000
2010-10-01 | 2010 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.44676 | 10 | 0 | 31.08 | 0.05 | 0.92 | 5.9 | 6.9608 | 0.79 | 0.96 | 0.46 | 0.07 | 1.3741 | 1.3741 | 1.3741 | 0.70136 | 6.3123 | 0 | 0 | 0 | 2636.8919 | 2000
2010-11-01 | 2010 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.57816 | 10 | 0 | 23.36 | 0.02 | 0.74 | 5.9 | 6.9336 | 0.97 | 2.08 | 0.38 | 0.17 | 1.3401 | 1.3401 | 1.3401 | 0.59588 | 5.363 | 0 | 0 | 0 | 2678.2394 | 2000
2010-12-01 | 2010 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.73584 | 10 | 0 | 13.38 | 0.19 | 0.37 | 5.9 | 6.8682 | 0 | 1.35 | 0.18 | 0.3 | 0.29109 | 0.29109 | 0.29109 | 0.54383 | 4.8945 | 0 | 0 | 0 | 2788.6665 | 2000
2011-01-01 | 2011 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.92418 | 10 | 0 | 5.46 | 0.52 | 0.08 | 5.9 | 6.9738 | 0 | 0 | 0.17 | 0.03 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.61506 | 5.5356 | 0 | 0 | 0 | 2618.12 | 2000
2011-02-01 | 2011 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.56502 | 10 | 0 | 19.82 | 0.3 | 0.22 | 5.9 | 7.071 | 0.43 | 0.45 | 0.06 | 0.28 | 0.93344 | 0.93344 | 0.93344 | 0.66712 | 6.0041 | 0 | 0 | 0 | 2493.7862 | 2000
2011-03-01 | 2011 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.61758 | 10 | 0 | 19.82 | 0.19 | 0.28 | 5.9 | 6.9703 | 0 | 0 | 0.35 | 0.01 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.54356 | 4.892 | 0 | 0 | 0 | 2623.1952 | 2000
2011-04-01 | 2011 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.69642 | 10 | 0 | 17.7 | 0.08 | 0.41 | 5.9 | 7.0142 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.88938 | 0.88938 | 0.88938 | 0.50274 | 4.5246 | 0 | 0 | 0 | 2563.09 | 2000
2011-05-01 | 2011 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.60444 | 10 | 0 | 20.19 | 0.06 | 0.75 | 5.9 | 6.9555 | 2.54 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.90229 | 0.90229 | 0.90229 | 0.59041 | 5.3136 | 0 | 0 | 0 | 2644.7819 | 2000
2011-06-01 | 2011 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42486 | 10 | 0 | 25.68 | 0.24 | 0.87 | 5.9 | 7.0275 | 0.86 | 2.34 | 0.13 | 0.2 | 0.83571 | 0.83571 | 0.83571 | 0.69177 | 6.226 | 0 | 0 | 0 | 2546.0098 | 2000
2011-07-01 | 2011 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.40296 | 10 | 0 | 25.96 | 0.58 | 1.14 | 5.9 | 7.0156 | 1.75 | 1.96 | 0.09 | 0.2 | 0.95857 | 0.95857 | 0.95857 | 0.75342 | 6.7808 | 0 | 0 | 0 | 2561.2503 | 2000
2011-08-01 | 2011 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.40296 | 10 | 0 | 28.21 | 0.68 | 1.28 | 5.9 | 7.042 | 0.56 | 2.53 | 0.06 | 0.27 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 0.64383 | 5.7945 | 0 | 0 | 0 | 2528.0192 | 2000
2011-09-01 | 2011 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.39858 | 10 | 0 | 31.87 | 0.4 | 1.12 | 5.9 | 7.0272 | 1.16 | 0.37 | 0.06 | 0.38 | 1.2457 | 1.2457 | 1.2457 | 0.61095 | 5.4986 | 0 | 0 | 0 | 2546.4305 | 2000
2011-10-01 | 2011 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3942 | 10 | 0 | 32.6 | 0.02 | 0.76 | 5.9 | 6.9742 | 0.99 | 0.38 | 0.54 | 0 | 1.3876 | 1.3876 | 1.3876 | 0.59178 | 5.326 | 0 | 0 | 0 | 2617.5851 | 2000
2011-11-01 | 2011 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50808 | 10 | 0 | 26.46 | 0.02 | 0.66 | 5.9 | 6.8648 | 0.13 | 2.48 | 0.09 | 0.47 | 1.2965 | 1.2965 | 1.2965 | 0.64109 | 5.7698 | 0 | 0 | 0 | 2794.9833 | 2000
2011-12-01 | 2011 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.45552 | 10 | 0 | 25.52 | 0.02 | 0.26 | 5.9 | 6.8989 | 0.58 | 1.22 | 0.38 | 0.1 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 | 0.59999 | 5.3999 | 0 | 0 | 0 | 2734.7264 | 2000
2012-01-01 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.60882 | 10 | 0 | 16.8 | 0.29 | 0.3 | 5.9 | 6.9202 | 2.2 | 0.08 | 0.23 | 0.15 | 0.61882 | 0.61882 | 0.61882 | 0.71506 | 6.4356 | 0 | 0 | 0 | 2699.5686 | 2000
2012-02-01 | 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.69642 | 10 | 0 | 14.2 | 0.41 | 0.2 | 5.9 | 6.9239 | 0 | 0 | 0.1 | 0.24 | 0.6644 | 0.6644 | 0.6644 | 0.63424 | 5.7082 | 0 | 0 | 0 | 2693.5406 | 2000
2012-03-01 | 2012 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.71394 | 10 | 0 | 15.84 | 0.26 | 0.22 | 5.9 | 6.9544 | 0 | 0 | 0.22 | 0.14 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.53424 | 4.8082 | 0 | 0 | 0 | 2646.3964 | 2000
2012-04-01 | 2012 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.62196 | 10 | 0 | 20.83 | 0.02 | 0.46 | 5.9 | 6.9383 | 0.32 | 0.27 | 0.09 | 0.3 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0836 | 0.58082 | 5.2273 | 0 | 0 | 0 | 2670.9735 | 2000
2012-05-01 | 2012 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.47742 | 10 | 0 | 25.73 | 0.02 | 0.61 | 5.9 | 6.9031 | 0.36 | 1.57 | 0.04 | 0.34 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0302 | 0.63287 | 5.6958 | 0 | 0 | 0 | 2727.6967 | 2000
2012-06-01 | 2012 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.47304 | 10 | 0 | 23.4 | 0.3 | 1.01 | 5.9 | 6.9297 | 1.61 | 2.63 | 0.04 | 0.29 | 0.98714 | 0.98714 | 0.98714 | 0.60684 | 5.4616 | 0 | 0 | 0 | 2684.2665 | 2000
2012-07-01 | 2012 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.45552 | 10 | 0 | 23.56 | 0.65 | 1.3 | 5.9 | 6.9447 | 1.04 | 3.9 | 0.1 | 0.19 | 0.95174 | 0.95174 | 0.95174 | 0.46849 | 4.2164 | 0 | 0 | 0 | 2661.1092 | 2000
2012-08-01 | 2012 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.38982 | 10 | 0 | 28.94 | 0.66 | 1.23 | 5.9 | 6.9874 | 0.84 | 1.84 | 0.19 | 0.14 | 1.1241 | 1.1241 | 1.1241 | 0.60821 | 5.4739 | 0 | 0 | 0 | 2598.9761 | 2000
2012-09-01 | 2012 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3723 | 10 | 0 | 32.6 | 0.36 | 1.01 | 5.9 | 6.9947 | 0.18 | 1.12 | 0.27 | 0.17 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 0.63698 | 5.7328 | 0 | 0 | 0 | 2589.0311 | 2000
2012-10-01 | 2012 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50808 | 10 | 0 | 28.29 | 0.1 | 1.04 | 5.9 | 6.9701 | 0.44 | 2.28 | 0.29 | 0.25 | 1.3269 | 1.3269 | 1.3269 | 0.67534 | 6.078 | 0 | 0 | 0 | 2623.4351 | 2000
2012-11-01 | 2012 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.64386 | 10 | 0 | 20.43 | 0.02 | 0.74 | 5.9 | 6.8958 | 1.16 | 1.64 | 0.41 | 0.14 | 0.87093 | 0.87093 | 0.87093 | 0.60684 | 5.4616 | 0 | 0 | 0 | 2739.972 | 2000
2012-12-01 | 2012 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.72708 | 10 | 0 | 13.63 | 0.19 | 0.38 | 5.9 | 6.8306 | 0.98 | 0.56 | 0.45 | 0.03 | 0.33808 | 0.33808 | 0.33808 | 0.60958 | 5.4863 | 0 | 0 | 0 | 2860.1664 | 2000
2013-01-01 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.63072 | 10 | 0 | 15.86 | 0.31 | 0.3 | 5.9 | 6.8695 | 1.59 | 0.57 | 0.38 | 0 | 0.67511 | 0.67511 | 0.67511 | 0.66027 | 5.9424 | 0 | 0 | 0 | 2786.3201 | 2000
2013-02-01 | 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.51684 | 10 | 0 | 21.95 | 0.25 | 0.16 | 5.9 | 7.0353 | 0.32 | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 0.85925 | 0.85925 | 0.85925 | 0.62191 | 5.5972 | 0 | 0 | 0 | 2536.2164 | 2000
2013-03-01 | 2013 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.60444 | 10 | 0 | 20.39 | 0.18 | 0.28 | 5.9 | 6.9278 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.17 | 0.96606 | 0.96606 | 0.96606 | 0.62465 | 5.6219 | 0 | 0 | 0 | 2687.4322 | 2000
2013-04-01 | 2013 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.63072 | 10 | 0 | 20.47 | 0.02 | 0.45 | 5.9 | 6.9612 | 0.08 | 0.39 | 0.07 | 0.33 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 0.62876 | 5.6589 | 0 | 0 | 0 | 2636.2796 | 2000
2013-05-01 | 2013 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.48618 | 10 | 0 | 25.42 | 0.02 | 0.62 | 5.9 | 7.0225 | 0.52 | 1.47 | 0.31 | 0.07 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0381 | 0.71095 | 6.3986 | 0 | 0 | 0 | 2552.3537 | 2000
2013-06-01 | 2013 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.44676 | 10 | 0 | 24.67 | 0.26 | 0.93 | 5.9 | 6.9847 | 1.9 | 1.79 | 0.22 | 0.11 | 0.91064 | 0.91064 | 0.91064 | 0.72328 | 6.5095 | 0 | 0 | 0 | 2602.7919 | 2000
2013-07-01 | 2013 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.41172 | 10 | 0 | 25.56 | 0.59 | 1.17 | 5.9 | 7.0157 | 1.4 | 2.54 | 0.07 | 0.22 | 0.97427 | 0.97427 | 0.97427 | 0.78903 | 7.1013 | 0 | 0 | 0 | 2561.1423 | 2000
2013-08-01 | 2013 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.40734 | 10 | 0 | 28.01 | 0.68 | 1.29 | 5.9 | 7.0078 | 0.93 | 2.28 | 0.18 | 0.15 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1029 | 0.72054 | 6.4849 | 0 | 0 | 0 | 2571.3882 | 2000
2013-09-01 | 2013 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.46428 | 10 | 0 | 28.83 | 0.46 | 1.31 | 5.9 | 7.0293 | 0.66 | 2.38 | 0.03 | 0.41 | 1.2381 | 1.2381 | 1.2381 | 0.68493 | 6.1643 | 0 | 0 | 0 | 2543.7019 | 2000
2013-10-01 | 2013 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.438 | 10 | 0 | 31.48 | 0.05 | 0.9 | 5.9 | 6.9098 | 0.24 | 1.33 | 0.1 | 0.44 | 1.4858 | 1.4858 | 1.4858 | 0.83857 | 7.5471 | 0 | 0 | 0 | 2716.4504 | 2000
2013-11-01 | 2013 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.60006 | 10 | 0 | 22.41 | 0.02 | 0.76 | 5.9 | 6.9778 | 0.75 | 2.29 | 0.55 | 0 | 1.4103 | 1.4103 | 1.4103 | 0.67075 | 6.0367 | 0 | 0 | 0 | 2612.4964 | 2000
2013-12-01 | 2013 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5256 | 10 | 0 | 22.35 | 0.02 | 0.39 | 5.9 | 7.0423 | 2.65 | 0.14 | 0 | 0.48 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0736 | 0.74906 | 6.7415 | 0 | 0 | 0 | 2527.6127 | 2000
2014-01-01 | 2014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5694 | 10 | 0 | 18.51 | 0.26 | 0.28 | 5.9 | 6.9708 | 1.43 | 0.87 | 0.12 | 0.26 | 0.77925 | 0.77925 | 0.77925 | 0.69177 | 6.226 | 0 | 0 | 0 | 2622.3565 | 2000
2014-02-01 | 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.62634 | 10 | 0 | 17.16 | 0.35 | 0.24 | 5.9 | 6.9376 | 0.78 | 0 | 0.15 | 0.18 | 0.63375 | 0.63375 | 0.63375 | 0.75721 | 6.8149 | 0 | 0 | 0 | 2672.0067 | 2000
2014-03-01 | 2014 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.8103 | 10 | 0 | 11.88 | 0.34 | 0.08 | 5.9 | 6.8785 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.38624 | 0.38624 | 0.38624 | 0.55905 | 5.0314 | 0 | 0 | 0 | 2770.1629 | 2000
2014-04-01 | 2014 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.51246 | 10 | 0 | 25.64 | 0.02 | 0.36 | 5.9 | 6.9207 | 0.23 | 0.01 | 0.29 | 0.11 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0094 | 0.67033 | 6.0329 | 0 | 0 | 0 | 2698.7619 | 2000
2014-05-01 | 2014 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.54312 | 10 | 0 | 22.87 | 0.02 | 0.71 | 5.9 | 6.9011 | 1.1 | 1.49 | 0.05 | 0.33 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0302 | 0.70312 | 6.3281 | 0 | 0 | 0 | 2731.0625 | 2000
2014-06-01 | 2014 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.41172 | 10 | 0 | 26.29 | 0.23 | 0.83 | 5.9 | 6.996 | 1.71 | 1.15 | 0.25 | 0.08 | 0.94311 | 0.94311 | 0.94311 | 0.73254 | 6.5928 | 0 | 0 | 0 | 2587.2201 | 2000
2014-07-01 | 2014 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4069 | 10 | 0 | 28.25 | 0.28 | 1.79 | 5.9 | 7.0123 | 0.47 | 0.28 | 0.06 | 0.24 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 0.6586 | 5.9274 | 0 | 0 | 0 | 2565.4797 | 2000
2014-08-01 | 2014 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.39814 | 10 | 0 | 30.4 | 0.13 | 2.28 | 5.9 | 7.0239 | 1.42 | 3.08 | 0.06 | 0.02 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.74829 | 6.7346 | 0 | 0 | 0 | 2550.5488 | 2000
2014-09-01 | 2014 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42442 | 10 | 0 | 31.9 | 0.15 | 1.99 | 5.9 | 6.9421 | 0.31 | 1.79 | 0.52 | 0.16 | 1.2141 | 1.2141 | 1.2141 | 0.72443 | 6.5199 | 0 | 0 | 0 | 2665.063 | 2000
2014-10-01 | 2014 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.54137 | 10 | 0 | 30.5 | 0.17 | 2.31 | 5.9 | 6.9738 | 1.34 | 0.66 | 0.13 | 0.06 | 1.2778 | 1.2778 | 1.2778 | 0.59883 | 5.3895 | 0 | 0 | 0 | 2618.0606 | 2000
2014-11-01 | 2014 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.63335 | 10 | 0 | 17.7 | 0.19 | 0.8 | 5.9 | 6.8894 | 3.21 | 1.29 | 1.07 | 0.58 | 1.2922 | 1.2922 | 1.2922 | 0.56366 | 5.0729 | 0 | 0 | 0 | 2751.0084 | 2000
2014-12-01 | 2014 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.66269 | 10 | 0 | 16.9 | 0.06 | 0.62 | 5.9 | 6.9527 | 0.94 | 0.96 | 0.12 | 0.11 | 0.80963 | 0.80963 | 0.80963 | 0.51287 | 4.6158 | 0 | 0 | 0 | 2648.8881 | 2000
2015-01-01 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.74022 | 10 | 0 | 5.46 | 1.76 | 0.21 | 5.9 | 6.8408 | 1.07 | 0.61 | 0.36 | 0.21 | 0.78972 | 0.78972 | 0.78972 | 0.5279 | 4.7511 | 0 | 0 | 0 | 2840.0708 | 2000
2015-02-01 | 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.56765 | 10 | 0 | 21.9 | 0.28 | 0.2 | 5.9 | 6.8237 | 2 | 0 | 0.27 | 0 | 0.6982 | 0.6982 | 0.6982 | 0.51068 | 4.5961 | 0 | 0 | 0 | 2873.9971 | 2000
2015-03-01 | 2015 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.56765 | 10 | 0 | 26.6 | 0.08 | 0.27 | 5.9 | 6.8135 | 0 | 0 | 0.16 | 0.1 | 0.87349 | 0.87349 | 0.87349 | 0.56943 | 5.1249 | 0 | 0 | 0 | 2894.7303 | 2000
2015-04-01 | 2015 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.45421 | 10 | 0 | 23.7 | 0.05 | 0.88 | 5.9 | 6.6389 | 0 | 0 | 0.07 | 0.41 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 0.59805 | 5.3824 | 0 | 0 | 0 | 3338.0494 | 2000
2015-05-01 | 2015 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.41216 | 10 | 0 | 29.4 | 0.04 | 0.31 | 5.9 | 7.0365 | 0 | 0 | 0.33 | 0.02 | 0.86235 | 0.86235 | 0.86235 | 0.67227 | 6.0504 | 0 | 0 | 0 | 2534.7728 | 2000
2015-06-01 | 2015 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.39201 | 10 | 0 | 30.6 | 0.11 | 0.86 | 5.9 | 7.1274 | 0 | 0 | 0.3 | 0.11 | 0.83829 | 0.83829 | 0.83829 | 0.67089 | 6.038 | 0 | 0 | 0 | 2433.3761 | 2000
2015-07-01 | 2015 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.38106 | 10 | 0 | 30.3 | 0.3 | 1.3 | 5.9 | 7.0447 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8408 | 0.62435 | 5.6191 | 0 | 0 | 0 | 2524.6743 | 2000
2015-08-01 | 2015 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.38106 | 10 | 0 | 29 | 0.1 | 0.36 | 5.9 | 7.0114 | 0 | 0 | 0.19 | 0.12 | 0.87231 | 0.87231 | 0.87231 | 0.64893 | 5.8403 | 0 | 0 | 0 | 2566.6784 | 2000
2015-09-01 | 2015 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.46822 | 10 | 0 | 27.9 | 0.05 | 0.46 | 5.9 | 7.0445 | 1.17 | 1.03 | 0.23 | 0.19 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0068 | 0.51845 | 4.666 | 0 | 0 | 0 | 2524.9775 | 2000
2015-10-01 | 2015 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.47786 | 10 | 0 | 32.6 | 0.02 | 1.18 | 5.9 | 6.9012 | 1.98 | 0.22 | 0.14 | 0.41 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1033 | 0.6143 | 5.5287 | 0 | 0 | 0 | 2730.922 | 2000
2015-11-01 | 2015 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.69467 | 10 | 0 | 14.4 | 0.03 | 0.75 | 5.9 | 6.8443 | 1.37 | 2.83 | 0.05 | 0.5 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1209 | 0.38626 | 3.4763 | 0 | 0 | 0 | 2833.3167 | 2000
2015-12-01 | 2015 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.78052 | 10 | 0 | 20.7 | 0.02 | 0.16 | 5.9 | 6.8588 | 0.99 | 0.61 | 0.18 | 0.02 | 0.45833 | 0.45833 | 0.45833 | 0.51323 | 4.619 | 0 | 0 | 0 | 2805.9075 | 2000
2016-01-01 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.55407 | 10 | 0 | 23.2 | 0.08 | 0.13 | 5.9 | 6.8647 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0.06 | 0.64903 | 0.64903 | 0.64903 | 0.45255 | 4.073 | 0 | 0 | 0 | 2795.1361 | 2000
2016-02-01 | 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.74548 | 10 | 0 | 17.6 | 0.06 | 0.08 | 5.9 | 6.8184 | 0.7 | 0 | 0.11 | 0.09 | 0.65301 | 0.65301 | 0.65301 | 0.50364 | 4.5327 | 0 | 0 | 0 | 2884.643 | 2000
2016-03-01 | 2016 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.60094 | 10 | 0 | 22.6 | 0.07 | 0.14 | 5.9 | 6.7747 | 7.6 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.70024 | 0.70024 | 0.70024 | 0.53839 | 4.8455 | 0 | 0 | 0 | 2978.5424 | 2000
2016-04-01 | 2016 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.48487 | 10 | 0 | 20.4 | 0.17 | 0.21 | 5.9 | 6.9395 | 1.26 | 0.14 | 0.23 | 0.05 | 1.3471 | 1.0454 | 1.0454 | 0.52492 | 4.7242 | 0 | 0 | 0 | 2669.0404 | 2000
2016-05-01 | 2016 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4196 | 10 | 0 | 28.2 | 0.1 | 0.17 | 5.9 | 6.9778 | 2.3 | 1.3 | 0.14 | 0.09 | 0.95629 | 0.95629 | 0.95629 | 0.66535 | 5.9881 | 0 | 0 | 0 | 2612.3786 | 2000
2016-06-01 | 2016 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.39289 | 10 | 0 | 31 | 0.11 | 1.37 | 5.9 | 6.9238 | 2.74 | 1.86 | 0.26 | 0.36 | 0.86824 | 0.86824 | 0.86824 | 0.58211 | 5.239 | 0 | 0 | 0 | 2693.674 | 2000
2016-07-01 | 2016 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.38456 | 10 | 0 | 13.2 | 0.5 | 1.02 | 5.9 | 6.948 | 10.55 | 4.95 | 0.25 | 0.14 | 0.8345 | 0.8345 | 0.8345 | 0.50534 | 4.548 | 0 | 0 | 0 | 2656.042 | 2000
2016-08-01 | 2016 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.40165 | 10 | 0 | 20.9 | 3.57 | 0.81 | 5.9 | 6.9887 | 2.33 | 0.77 | 0.18 | 0 | 0.81404 | 0.81404 | 0.81404 | 0.39307 | 3.5377 | 0 | 0 | 0 | 2597.2496 | 2000
2016-09-01 | 2016 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42223 | 10 | 0 | 30.5 | 0.23 | 0.41 | 5.9 | 6.9723 | 2.77 | 0.33 | 0.47 | 0 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0991 | 0.40593 | 3.6534 | 0 | 0 | 0 | 2620.2048 | 2000
2016-10-01 | 2016 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.54662 | 10 | 0 | 32.5 | 0.06 | 0.6 | 5.9 | 6.874 | 0.68 | 1.82 | 0.18 | 0.31 | 1.1335 | 1.1335 | 1.1335 | 0.52755 | 4.748 | 0 | 0 | 0 | 2778.1997 | 2000
2016-11-01 | 2016 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.81512 | 10 | 0 | 9.2 | 0.13 | 0.24 | 5.9 | 6.8547 | 0.71 | 0.49 | 0.14 | 0.1 | 0.79483 | 0.79483 | 0.79483 | 0.50448 | 4.5403 | 0 | 0 | 0 | 2813.6903 | 2000
2016-12-01 | 2016 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.6386 | 10 | 0 | 11.7 | 0.06 | 0.39 | 5.9 | 6.7794 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.85647 | 0.85647 | 0.85647 | 0.41415 | 3.7274 | 0 | 0 | 0 | 2967.8842 | 2000
2017-01-01 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.54224 | 10 | 0 | 16 | 0.05 | 0.23 | 5.9 | 6.8572 | 1 | 0.6 | 0.45 | 0.25 | 0.70618 | 0.70618 | 0.70618 | 0.43756 | 3.938 | 0 | 0 | 0 | 2809.0117 | 2000
2017-02-01 | 2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.69073 | 10 | 0 | 12.7 | 0.06 | 0.1 | 5.9 | 6.817 | 0.74 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 1.3115 | 11.8039 | 0 | 0 | 0 | 2887.5378 | 2000
2017-03-01 | 2017 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.77176 | 10 | 0 | 14.3 | 0.06 | 0.57 | 5.9 | 6.8163 | 0 | 0 | 0.64 | 0.32 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 1.8133 | 16.3197 | 0 | 0 | 0 | 2889.0742 | 2000
2017-04-01 | 2017 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.59261 | 10 | 0 | 16.8 | 0.05 | 0.28 | 5.9 | 6.8441 | 0 | 0 | 0.15 | 0.11 | 0.9217 | 0.9217 | 0.9217 | 1.167 | 10.5031 | 0 | 0 | 0 | 2833.7973 | 2000
2017-05-01 | 2017 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.47567 | 10 | 0 | 29.1 | 0.05 | 0.21 | 5.9 | 6.9182 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.21 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0331 | 0.49587 | 4.4629 | 0 | 0 | 0 | 2702.8048 | 2000
2017-06-01 | 2017 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.40471 | 10 | 0 | 30.4 | 0.05 | 0.11 | 5.9 | 6.8753 | 2.45 | 2.75 | 0.21 | 0 | 0.86514 | 0.86514 | 0.86514 | 0.54027 | 4.8625 | 0 | 0 | 0 | 2775.9589 | 2000
2017-07-01 | 2017 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.38062 | 10 | 0 | 29.3 | 0.13 | 1.08 | 5.9 | 6.9937 | 3.76 | 1.94 | 0.22 | 0.13 | 0.95626 | 0.95626 | 0.95626 | 0.49189 | 4.427 | 0 | 0 | 0 | 2590.2793 | 2000