## WQ. Conc. Export
[7 empty] | FlowRate | I_TEMP | I_SALN | I_NH3 | I_NO3 | I_PO4 | I_DO | I_PH | I_ON_D | I_ON_P | I_OP_D | I_OP_P | I_OC_P_S | I_OC_P_F | I_OC_P_R | I_DOC_S | I_DOC_F | I_DAP | I_DFP | I_GAM1 | I_DIC | I_Alk
Date | Year | Month | Day | Hour | Minute | Bin1 | Flow, cms | Temp (C) | Saln (ppt) | NH4 (mg/L) | NO3+NO2 (mg/L) | PO4 (mg/L) | DO (mg/L) | pH (SU) | DON(mg/L) | PON(mg/L) | DOP(mg/L) | POP(mg/L) | POCS(mg/L) | POCF(mg/L) | POCR(mg/L) | sDOC(mg/L) | fDOC (mg/L) | Diatoms | Dinoflag | Chlorophyll | DIC(mmoles/m3) | Alk(mmoles/m3)
1999-01-01 | 1999 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0023214 | 10 | 0 | 3.4607 | 6.4006 | 2.4269 | 5.9 | 6.9822 | 0.78583 | 0.26313 | 0.31175 | 0.12968 | 0.73617 | 0.73617 | 0.73617 | 1.3151 | 11.8355 | 0 | 0 | 0 | 2606.2817 | 2000
1999-02-01 | 1999 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0060006 | 10 | 0 | 5.3426 | 6.3006 | 2.6841 | 5.9 | 6.9933 | 1.2786 | 0.71683 | 0.24682 | 0.23281 | 0.81217 | 0.81217 | 0.81217 | 0.98629 | 8.8766 | 0 | 0 | 0 | 2590.8476 | 2000
1999-03-01 | 1999 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0022338 | 10 | 0 | 8.0752 | 4.1344 | 2.4155 | 5.9 | 7.0162 | 0.62268 | 0.30186 | 0.24557 | 0.2836 | 0.57176 | 0.57176 | 0.57176 | 1.0411 | 9.3698 | 0 | 0 | 0 | 2560.4945 | 2000
1999-04-01 | 1999 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0014892 | 10 | 0 | 4.5916 | 2.7846 | 2.5267 | 5.9 | 7.057 | 1.2313 | 0.38702 | 0.3726 | 0.082152 | 0.41531 | 0.41531 | 0.41531 | 0.60273 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 2510.0281 | 2000
1999-05-01 | 1999 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0010512 | 10 | 0 | 3.3445 | 2.5896 | 2.9208 | 5.9 | 6.9937 | 1.5841 | 0.37759 | 0.48088 | 0.083995 | 0.44388 | 0.44388 | 0.44388 | 0.71232 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 2590.393 | 2000
1999-06-01 | 1999 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0010074 | 10 | 0 | 2.3968 | 3.2183 | 3.7793 | 5.9 | 7.0308 | 1.5954 | 0.40915 | 0.23818 | 0.12974 | 0.47832 | 0.47832 | 0.47832 | 0.8767 | 7.8903 | 0 | 0 | 0 | 2541.8209 | 2000
1999-07-01 | 1999 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009636 | 10 | 0 | 1.9143 | 4.359 | 4.5109 | 5.9 | 7.0178 | 1.2441 | 0.56989 | 0.17731 | 0.34969 | 0.46497 | 0.46497 | 0.46497 | 1.0411 | 9.3698 | 0 | 0 | 0 | 2558.3407 | 2000
1999-08-01 | 1999 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009198 | 10 | 0 | 1.7366 | 5.0931 | 4.8246 | 5.9 | 7.0622 | 1.1389 | 0.57484 | 0.28998 | 0.54239 | 0.42074 | 0.42074 | 0.42074 | 1.3151 | 11.8355 | 0 | 0 | 0 | 2503.9732 | 2000
1999-09-01 | 1999 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0010074 | 10 | 0 | 1.6367 | 5.1932 | 4.559 | 5.9 | 7.0345 | 1.0614 | 0.52919 | 0.31589 | 0.43044 | 0.47805 | 0.47805 | 0.47805 | 0.71232 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 2537.2499 | 2000
1999-10-01 | 1999 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.003285 | 10 | 0 | 1.8371 | 5.3606 | 3.7623 | 5.9 | 7.0552 | 1.3133 | 0.077156 | 0.46542 | 0.16355 | 0.51109 | 0.51109 | 0.51109 | 1.9178 | 17.2601 | 0 | 0 | 0 | 2512.1939 | 2000
1999-11-01 | 1999 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0026718 | 10 | 0 | 1.7708 | 4.7862 | 2.2174 | 5.9 | 7.0236 | 1.4904 | 0.19082 | 0.94112 | 0.040606 | 0.80803 | 0.80803 | 0.80803 | 1.5342 | 13.8081 | 0 | 0 | 0 | 2550.973 | 2000
1999-12-01 | 1999 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0022338 | 10 | 0 | 2.3458 | 5.7735 | 2.2407 | 5.9 | 7.0362 | 0.52519 | 0.0325 | 0.67575 | 0.039425 | 0.69722 | 0.69722 | 0.69722 | 1.4794 | 13.3149 | 0 | 0 | 0 | 2535.0818 | 2000
2000-01-01 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0023214 | 10 | 0 | 3.5836 | 6.2 | 2.6831 | 5.9 | 6.9726 | 0.081018 | 0.22516 | 0.22984 | 0.068388 | 0.54083 | 0.54083 | 0.54083 | 1.7534 | 15.7807 | 0 | 0 | 0 | 2619.8469 | 2000
2000-02-01 | 2000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0037668 | 10 | 0 | 5.9645 | 5.2476 | 2.7424 | 5.9 | 6.9716 | 0.59534 | 0.087725 | 0.053085 | 0.15597 | 0.66629 | 0.66629 | 0.66629 | 1.3699 | 12.3287 | 0 | 0 | 0 | 2621.2797 | 2000
2000-03-01 | 2000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007884 | 10 | 0 | 4.8746 | 4.0074 | 2.6407 | 5.9 | 7.0255 | 1.7536 | 0.25564 | 0.13792 | 0.15976 | 0.47693 | 0.47693 | 0.47693 | 1.4027 | 12.6245 | 0 | 0 | 0 | 2548.5386 | 2000
2000-04-01 | 2000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0008322 | 10 | 0 | 4.2532 | 3.0232 | 2.9378 | 5.9 | 6.9467 | 1.6892 | 0.34073 | 0.23727 | 0.062817 | 0.36106 | 0.36106 | 0.36106 | 0.52054 | 4.6849 | 0 | 0 | 0 | 2658.0642 | 2000
2000-05-01 | 2000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005256 | 10 | 0 | 3.2769 | 2.5381 | 2.9375 | 5.9 | 7.0243 | 1.8106 | 0.34236 | 0.47979 | 0.082982 | 0.46686 | 0.46686 | 0.46686 | 0.73972 | 6.6575 | 0 | 0 | 0 | 2550.0191 | 2000
2000-06-01 | 2000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003942 | 10 | 0 | 2.2089 | 3.0658 | 3.6081 | 5.9 | 7.0947 | 1.9337 | 0.40221 | 0.30067 | 0.16775 | 0.52785 | 0.52785 | 0.52785 | 0.9315 | 8.3835 | 0 | 0 | 0 | 2467.4892 | 2000
2000-07-01 | 2000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003504 | 10 | 0 | 2.2307 | 4.2812 | 4.4565 | 5.9 | 7.0643 | 1.1387 | 0.53349 | 0.18277 | 0.36961 | 0.50058 | 0.50058 | 0.50058 | 1.0827 | 9.7446 | 0 | 0 | 0 | 2501.4553 | 2000
2000-08-01 | 2000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003066 | 10 | 0 | 1.531 | 5.1695 | 4.8747 | 5.9 | 6.9945 | 1.2873 | 0.64723 | 0.28966 | 0.50191 | 0.42016 | 0.42016 | 0.42016 | 1.2603 | 11.3424 | 0 | 0 | 0 | 2589.2578 | 2000
2000-09-01 | 2000 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003504 | 10 | 0 | 1.6497 | 5.5829 | 4.641 | 5.9 | 7.0049 | 1.1013 | 0.57692 | 0.31849 | 0.36173 | 0.45368 | 0.45368 | 0.45368 | 1.1397 | 10.2574 | 0 | 0 | 0 | 2575.2506 | 2000
2000-10-01 | 2000 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003942 | 10 | 0 | 1.9872 | 5.7111 | 3.7639 | 5.9 | 7.0277 | 1.3625 | 0.064384 | 0.5271 | 0.12159 | 0.46417 | 0.46417 | 0.46417 | 1.2055 | 10.8492 | 0 | 0 | 0 | 2545.7996 | 2000
2000-11-01 | 2000 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003504 | 10 | 0 | 2.4465 | 6.0993 | 3.1647 | 5.9 | 7.0316 | 0.92972 | 0.085 | 0.72746 | 0.060001 | 0.56484 | 0.56484 | 0.56484 | 1.5342 | 13.8081 | 0 | 0 | 0 | 2540.8828 | 2000
2000-12-01 | 2000 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005256 | 10 | 0 | 1.931 | 6.8866 | 2.9502 | 5.9 | 7.0341 | 0.66641 | 0.085 | 0.59238 | 0.052625 | 0.43405 | 0.43405 | 0.43405 | 1.6986 | 15.2875 | 0 | 0 | 0 | 2537.7674 | 2000
2001-01-01 | 2001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000657 | 10 | 0 | 2.3681 | 7.1283 | 3.1717 | 5.9 | 7.0316 | 0.60465 | 0.49708 | 0.17067 | 0.063523 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 1.4246 | 12.8218 | 0 | 0 | 0 | 2540.8828 | 2000
2001-02-01 | 2001 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0004818 | 10 | 0 | 3.0836 | 6.6187 | 3.5142 | 5.9 | 6.9937 | 0.95102 | 0.64635 | 0.10682 | 0.11067 | 0.36094 | 0.36094 | 0.36094 | 1.0959 | 9.8629 | 0 | 0 | 0 | 2590.393 | 2000
2001-03-01 | 2001 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0004818 | 10 | 0 | 3.6175 | 5.2053 | 3.1228 | 5.9 | 7.0308 | 1.5321 | 0.52219 | 0.098102 | 0.12024 | 0.37271 | 0.37271 | 0.37271 | 1.1507 | 10.3561 | 0 | 0 | 0 | 2541.8209 | 2000
2001-04-01 | 2001 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0002628 | 10 | 0 | 5.5792 | 3.6131 | 3.0134 | 5.9 | 7.0612 | 0.5023 | 0.47313 | 0.27909 | 0.078287 | 0.27023 | 0.27023 | 0.27023 | 0.71232 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 2505.1395 | 2000
2001-05-01 | 2001 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0002628 | 10 | 0 | 4.8095 | 2.8702 | 2.8212 | 5.9 | 7.0864 | 0.75399 | 0.3915 | 0.58582 | 0.096265 | 0.45168 | 0.45168 | 0.45168 | 0.60273 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 2476.4944 | 2000
2001-06-01 | 2001 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000219 | 10 | 0 | 3.1194 | 3.2576 | 3.5993 | 5.9 | 6.9791 | 1.2421 | 0.40093 | 0.38178 | 0.085931 | 0.52565 | 0.52565 | 0.52565 | 0.60273 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 2610.6136 | 2000
2001-07-01 | 2001 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000219 | 10 | 0 | 2.5863 | 4.4795 | 4.2378 | 5.9 | 7.0235 | 1.0164 | 0.54467 | 0.22551 | 0.26056 | 0.55707 | 0.55707 | 0.55707 | 0.60273 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 2551.0791 | 2000
2001-08-01 | 2001 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0001752 | 10 | 0 | 2.3944 | 5.0461 | 4.6119 | 5.9 | 7.0303 | 0.90103 | 0.60412 | 0.28354 | 0.49583 | 0.52551 | 0.52551 | 0.52551 | 0.82191 | 7.3972 | 0 | 0 | 0 | 2542.4472 | 2000
2001-09-01 | 2001 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0002628 | 10 | 0 | 1.7694 | 5.4345 | 4.4191 | 5.9 | 7.0158 | 0.98421 | 0.57893 | 0.31361 | 0.39443 | 0.49276 | 0.49276 | 0.49276 | 0.71232 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 2560.9263 | 2000
2001-10-01 | 2001 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003066 | 10 | 0 | 2.2303 | 5.2126 | 3.8065 | 5.9 | 7.0994 | 1.2178 | 0.063961 | 0.46588 | 0.10191 | 0.53952 | 0.53952 | 0.53952 | 0.9315 | 8.3835 | 0 | 0 | 0 | 2462.3812 | 2000
2001-11-01 | 2001 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0012264 | 10 | 0 | 1.829 | 4.8281 | 2.2496 | 5.9 | 6.9025 | 1.385 | 0.25598 | 0.90957 | 0.041983 | 0.82354 | 0.82354 | 0.82354 | 0.8767 | 7.8903 | 0 | 0 | 0 | 2728.6768 | 2000
2001-12-01 | 2001 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009198 | 10 | 0 | 2.3187 | 5.7399 | 2.1641 | 5.9 | 6.8722 | 0.66974 | 0.29192 | 0.624 | 0.037198 | 0.8062 | 0.8062 | 0.8062 | 0.76712 | 6.904 | 0 | 0 | 0 | 2781.4978 | 2000
2002-01-01 | 2002 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000657 | 10 | 0 | 3.7792 | 6.0209 | 2.3136 | 5.9 | 6.8977 | 0.48327 | 0.24029 | 0.31892 | 0.1272 | 0.74296 | 0.74296 | 0.74296 | 0.47123 | 4.2411 | 0 | 0 | 0 | 2736.7069 | 2000
2002-02-01 | 2002 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000657 | 10 | 0 | 4.7157 | 5.4868 | 2.9813 | 5.9 | 7.0658 | 0.95626 | 0.27678 | 0.068261 | 0.22819 | 0.48043 | 0.48043 | 0.48043 | 0.35616 | 3.2054 | 0 | 0 | 0 | 2499.8158 | 2000
2002-03-01 | 2002 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0004818 | 10 | 0 | 5.219 | 3.8794 | 2.6205 | 5.9 | 6.9995 | 1.5863 | 0.24903 | 0.072902 | 0.19261 | 0.49867 | 0.49867 | 0.49867 | 0.31781 | 2.8602 | 0 | 0 | 0 | 2582.4925 | 2000
2002-04-01 | 2002 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0002628 | 10 | 0 | 4.5473 | 2.3477 | 2.4728 | 5.9 | 7.0165 | 1.8433 | 0.28247 | 0.32615 | 0.074049 | 0.49335 | 0.49335 | 0.49335 | 0.53698 | 4.8328 | 0 | 0 | 0 | 2560.0631 | 2000
2002-05-01 | 2002 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000219 | 10 | 0 | 4.0648 | 2.1825 | 2.9523 | 5.9 | 7.1058 | 1.7649 | 0.24505 | 0.43575 | 0.073426 | 0.53959 | 0.53959 | 0.53959 | 0.71232 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 2455.6565 | 2000
2002-06-01 | 2002 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0001752 | 10 | 0 | 4.0877 | 2.5999 | 3.6463 | 5.9 | 7.1373 | 1.1307 | 0.22771 | 0.27104 | 0.072369 | 0.61687 | 0.61687 | 0.61687 | 0.48219 | 4.3397 | 0 | 0 | 0 | 2423.542 | 2000
2002-07-01 | 2002 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0001752 | 10 | 0 | 2.9139 | 3.8007 | 4.5685 | 5.9 | 7.0842 | 1.3507 | 0.37811 | 0.14066 | 0.29909 | 0.60285 | 0.60285 | 0.60285 | 0.8767 | 7.8903 | 0 | 0 | 0 | 2478.9801 | 2000
2002-08-01 | 2002 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0001314 | 10 | 0 | 2.8729 | 4.7616 | 4.8678 | 5.9 | 7.0493 | 0.81118 | 0.49926 | 0.27952 | 0.44756 | 0.55143 | 0.55143 | 0.55143 | 1.2055 | 10.8492 | 0 | 0 | 0 | 2519.2461 | 2000
2002-09-01 | 2002 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000219 | 10 | 0 | 2.473 | 5.0508 | 4.536 | 5.9 | 7.0314 | 1.1928 | 0.42316 | 0.30811 | 0.32561 | 0.57124 | 0.57124 | 0.57124 | 0.57534 | 5.178 | 0 | 0 | 0 | 2541.0911 | 2000
2002-10-01 | 2002 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0001752 | 10 | 0 | 0.95811 | 5.4178 | 3.744 | 5.9 | 7.1092 | 2.7048 | 0.0525 | 0.55048 | 0.066205 | 0.55932 | 0.55932 | 0.55932 | 0.65753 | 5.9178 | 0 | 0 | 0 | 2452.0691 | 2000
2002-11-01 | 2002 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0004818 | 10 | 0 | 0.52753 | 5.838 | 3.1096 | 5.9 | 7.0431 | 3.1003 | 0.099837 | 0.76704 | 0.052685 | 0.6161 | 0.6161 | 0.6161 | 0.76712 | 6.904 | 0 | 0 | 0 | 2526.699 | 2000
2002-12-01 | 2002 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007884 | 10 | 0 | 1.4007 | 6.0356 | 2.8826 | 5.9 | 7.0224 | 2.1684 | 0.19222 | 0.52442 | 0.039026 | 0.57153 | 0.57153 | 0.57153 | 0.73972 | 6.6575 | 0 | 0 | 0 | 2552.46 | 2000
2003-01-01 | 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007446 | 10 | 0 | 3.5896 | 6.0791 | 2.4717 | 5.9 | 6.9479 | 0.37327 | 0.36192 | 0.19495 | 0.10371 | 0.71843 | 0.71843 | 0.71843 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2656.1682 | 2000
2003-02-01 | 2003 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0004818 | 10 | 0 | 4.6972 | 5.6727 | 3.2979 | 5.9 | 6.9899 | 0.61284 | 0.40544 | 0.091262 | 0.13107 | 0.43372 | 0.43372 | 0.43372 | 0.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2595.528 | 2000
2003-03-01 | 2003 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0008322 | 10 | 0 | 6.0892 | 3.8009 | 2.5082 | 5.9 | 6.9663 | 0.93357 | 0.33182 | 0.069824 | 0.22041 | 0.56062 | 0.56062 | 0.56062 | 0.67397 | 6.0657 | 0 | 0 | 0 | 2628.8561 | 2000
2003-04-01 | 2003 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000438 | 10 | 0 | 5.6276 | 2.3619 | 2.6534 | 5.9 | 7.02 | 0.81992 | 0.27409 | 0.2555 | 0.068045 | 0.48962 | 0.48962 | 0.48962 | 0.8767 | 7.8903 | 0 | 0 | 0 | 2555.553 | 2000
2003-05-01 | 2003 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003066 | 10 | 0 | 4.4514 | 2.2695 | 3.1606 | 5.9 | 7.0168 | 1.3396 | 0.24559 | 0.34789 | 0.075904 | 0.49907 | 0.49907 | 0.49907 | 0.54794 | 4.9315 | 0 | 0 | 0 | 2559.632 | 2000
2003-06-01 | 2003 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000219 | 10 | 0 | 3.755 | 2.8323 | 3.3347 | 5.9 | 7.0327 | 1.5611 | 0.25248 | 0.46358 | 0.090656 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1.452 | 13.0684 | 0 | 0 | 0 | 2539.5306 | 2000
2003-07-01 | 2003 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003504 | 10 | 0 | 3.2441 | 4.1685 | 4.6252 | 5.9 | 6.9394 | 0.94093 | 0.41586 | 0.14736 | 0.24609 | 0.58265 | 0.58265 | 0.58265 | 1.6877 | 15.1889 | 0 | 0 | 0 | 2669.1691 | 2000
2003-08-01 | 2003 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003066 | 10 | 0 | 2.995 | 4.864 | 4.928 | 5.9 | 7.0066 | 0.97589 | 0.46774 | 0.28271 | 0.40283 | 0.59091 | 0.59091 | 0.59091 | 0.8767 | 7.8903 | 0 | 0 | 0 | 2573.0404 | 2000
2003-09-01 | 2003 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0002628 | 10 | 0 | 2.4739 | 4.9587 | 4.2852 | 5.9 | 7.0518 | 1.6582 | 0.36282 | 0.338 | 0.31288 | 0.64844 | 0.64844 | 0.64844 | 1.4246 | 12.8218 | 0 | 0 | 0 | 2516.1552 | 2000
2003-10-01 | 2003 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0006132 | 10 | 0 | 1.6119 | 4.22 | 2.7599 | 5.9 | 6.9496 | 2.1485 | 0.13904 | 0.74615 | 0.26605 | 0.82665 | 0.82665 | 0.82665 | 1.0411 | 9.3698 | 0 | 0 | 0 | 2653.6487 | 2000
2003-11-01 | 2003 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0006132 | 10 | 0 | 0.62102 | 4.8372 | 2.132 | 5.9 | 6.9728 | 2.8151 | 0.19965 | 0.96802 | 0.042033 | 0.82409 | 0.82409 | 0.82409 | 0.82191 | 7.3972 | 0 | 0 | 0 | 2619.6084 | 2000
2003-12-01 | 2003 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005694 | 10 | 0 | 1.6854 | 5.5588 | 2.1267 | 5.9 | 7.0265 | 1.7985 | 0.16965 | 0.73029 | 0.036559 | 0.75016 | 0.75016 | 0.75016 | 0.60273 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 2547.2728 | 2000
2004-01-01 | 2004 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0006132 | 10 | 0 | 3.591 | 5.7904 | 2.363 | 5.9 | 6.9674 | 0.79311 | 0.17093 | 0.34374 | 0.077548 | 0.70879 | 0.70879 | 0.70879 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2627.2852 | 2000
2004-02-01 | 2004 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0005694 | 10 | 0 | 5.1657 | 5.2505 | 2.6792 | 5.9 | 6.9721 | 0.89723 | 0.19032 | 0.088923 | 0.17607 | 0.56259 | 0.56259 | 0.56259 | 0.60273 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 2620.5629 | 2000
2004-03-01 | 2004 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000657 | 10 | 0 | 5.5738 | 4.1716 | 2.6452 | 5.9 | 6.9355 | 1.0645 | 0.25788 | 0.23217 | 0.10178 | 0.47727 | 0.47727 | 0.47727 | 0.43835 | 3.9452 | 0 | 0 | 0 | 2675.2458 | 2000
2004-04-01 | 2004 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003504 | 10 | 0 | 4.5389 | 3.3199 | 2.633 | 5.9 | 7.0243 | 1.5127 | 0.36277 | 0.46469 | 0.060096 | 0.39551 | 0.39551 | 0.39551 | 0.65753 | 5.9178 | 0 | 0 | 0 | 2550.0191 | 2000
2004-05-01 | 2004 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003066 | 10 | 0 | 3.9398 | 2.6843 | 2.8033 | 5.9 | 7.0546 | 1.6055 | 0.32363 | 0.61108 | 0.091963 | 0.50861 | 0.50861 | 0.50861 | 0.0065753 | 0.059178 | 0 | 0 | 0 | 2512.8849 | 2000
2004-06-01 | 2004 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0006132 | 10 | 0 | 3.8898 | 2.874 | 3.5571 | 5.9 | 7.0399 | 1.3322 | 0.24507 | 0.36266 | 0.081614 | 0.63457 | 0.63457 | 0.63457 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2530.5674 | 2000
2004-07-01 | 2004 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0002628 | 10 | 0 | 2.8641 | 4.4441 | 4.5655 | 5.9 | 6.9977 | 0.80674 | 0.50485 | 0.18584 | 0.24803 | 0.53608 | 0.53608 | 0.53608 | 0.54794 | 4.9315 | 0 | 0 | 0 | 2584.9641 | 2000
2004-08-01 | 2004 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000219 | 10 | 0 | 2.6015 | 5.0399 | 4.8428 | 5.9 | 7.0097 | 0.87472 | 0.56136 | 0.28542 | 0.44047 | 0.55129 | 0.55129 | 0.55129 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2568.9737 | 2000
2004-09-01 | 2004 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0002628 | 10 | 0 | 2.299 | 4.8021 | 4.2385 | 5.9 | 7.0062 | 1.7127 | 0.35459 | 0.32051 | 0.348 | 0.65066 | 0.65066 | 0.65066 | 0.9315 | 8.3835 | 0 | 0 | 0 | 2573.5921 | 2000
2004-10-01 | 2004 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000438 | 10 | 0 | 2.0931 | 4.1205 | 3.1415 | 5.9 | 7.0739 | 2.9972 | 0.0079441 | 0.66306 | 0.079522 | 0.86559 | 0.86559 | 0.86559 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2490.4677 | 2000
2004-11-01 | 2004 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007008 | 10 | 0 | 0.66599 | 5.2782 | 2.5306 | 5.9 | 7.0278 | 3.0939 | 0.061435 | 0.94498 | 0.046711 | 0.7483 | 0.7483 | 0.7483 | 0.65753 | 5.9178 | 0 | 0 | 0 | 2545.5895 | 2000
2004-12-01 | 2004 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0004818 | 10 | 0 | 1.8825 | 5.5882 | 2.219 | 5.9 | 6.9474 | 1.9753 | 0.12369 | 0.72504 | 0.036345 | 0.74135 | 0.74135 | 0.74135 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2656.926 | 2000
2005-01-01 | 2005 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000657 | 10 | 0 | 3.3391 | 5.9003 | 2.4833 | 5.9 | 6.9738 | 1.0477 | 0.14165 | 0.34741 | 0.040249 | 0.64501 | 0.64501 | 0.64501 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2618.0606 | 2000
2005-02-01 | 2005 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0027156 | 10 | 0 | 4.7735 | 5.8378 | 3.0453 | 5.9 | 6.9372 | 1.0104 | 0.26483 | 0.095952 | 0.05005 | 0.48193 | 0.48193 | 0.48193 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2672.6533 | 2000
2005-03-01 | 2005 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0017082 | 10 | 0 | 5.4691 | 4.389 | 2.6277 | 5.9 | 7.0042 | 1.1203 | 0.27811 | 0.32235 | 0.071267 | 0.47892 | 0.47892 | 0.47892 | 0.71232 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 2576.2479 | 2000
2005-04-01 | 2005 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0014892 | 10 | 0 | 5.6153 | 2.3339 | 2.0992 | 5.9 | 6.9377 | 1.178 | 0.26491 | 0.67238 | 0.062162 | 0.58461 | 0.58461 | 0.58461 | 0.82191 | 7.3972 | 0 | 0 | 0 | 2671.8775 | 2000
2005-05-01 | 2005 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0011388 | 10 | 0 | 5.0995 | 1.8946 | 2.3122 | 5.9 | 7.0032 | 1.3043 | 0.21083 | 0.74542 | 0.070282 | 0.69057 | 0.69057 | 0.69057 | 0.76712 | 6.904 | 0 | 0 | 0 | 2577.5804 | 2000
2005-06-01 | 2005 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009636 | 10 | 0 | 4.1521 | 2.5316 | 3.2633 | 5.9 | 6.9698 | 1.4416 | 0.20275 | 0.45969 | 0.085281 | 0.70403 | 0.70403 | 0.70403 | 0.76712 | 6.904 | 0 | 0 | 0 | 2623.795 | 2000
2005-07-01 | 2005 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0010074 | 10 | 0 | 3.4498 | 3.8572 | 4.3555 | 5.9 | 7.0125 | 1.0051 | 0.37108 | 0.14086 | 0.2837 | 0.65109 | 0.65109 | 0.65109 | 0.82191 | 7.3972 | 0 | 0 | 0 | 2565.2621 | 2000
2005-08-01 | 2005 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009198 | 10 | 0 | 3.2246 | 4.5604 | 4.824 | 5.9 | 7.0007 | 0.99227 | 0.42805 | 0.27453 | 0.42192 | 0.63708 | 0.63708 | 0.63708 | 1.0411 | 9.3698 | 0 | 0 | 0 | 2580.9251 | 2000
2005-09-01 | 2005 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000876 | 10 | 0 | 2.368 | 4.8858 | 4.3243 | 5.9 | 7.0362 | 1.7425 | 0.3641 | 0.30848 | 0.31574 | 0.64214 | 0.64214 | 0.64214 | 1.0356 | 9.3205 | 0 | 0 | 0 | 2535.1849 | 2000
2005-10-01 | 2005 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001314 | 10 | 0 | 1.416 | 4.8904 | 3.3722 | 5.9 | 6.9731 | 2.5157 | 0.13565 | 0.67194 | 0.062599 | 0.68177 | 0.68177 | 0.68177 | 0.92602 | 8.3342 | 0 | 0 | 0 | 2619.1318 | 2000
2005-11-01 | 2005 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001752 | 10 | 0 | 0.95461 | 4.7558 | 2.2369 | 5.9 | 6.9522 | 3.032 | 0.13865 | 0.97503 | 0.039602 | 0.83035 | 0.83035 | 0.83035 | 0.84931 | 7.6438 | 0 | 0 | 0 | 2649.6375 | 2000
2005-12-01 | 2005 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0016644 | 10 | 0 | 2.1912 | 5.2551 | 1.9862 | 5.9 | 6.8961 | 2.0059 | 0.25571 | 0.66345 | 0.039256 | 0.8974 | 0.8974 | 0.8974 | 0.76164 | 6.8547 | 0 | 0 | 0 | 2739.5453 | 2000
2006-01-01 | 2006 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.002628 | 10 | 0 | 5.449 | 7.0464 | 2.8292 | 5.9 | 6.8003 | 0.2149 | 0.66586 | 0.1107 | 0.11455 | 1.0493 | 1.0493 | 1.0493 | 0.70684 | 6.3616 | 0 | 0 | 0 | 2922.3123 | 2000
2006-02-01 | 2006 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001752 | 10 | 0 | 5.7806 | 5.2141 | 2.4434 | 5.9 | 6.8762 | 0.94495 | 0.10864 | 0.15339 | 0.23312 | 0.6929 | 0.6929 | 0.6929 | 0.86027 | 7.7424 | 0 | 0 | 0 | 2774.3197 | 2000
2006-03-01 | 2006 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001314 | 10 | 0 | 5.9545 | 3.8949 | 2.4465 | 5.9 | 6.9303 | 1.1604 | 0.20075 | 0.35573 | 0.10037 | 0.54688 | 0.54688 | 0.54688 | 0.89314 | 8.0383 | 0 | 0 | 0 | 2683.3459 | 2000
2006-04-01 | 2006 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0013578 | 10 | 0 | 5.4875 | 2.5512 | 2.2591 | 5.9 | 6.9222 | 1.5439 | 0.2453 | 0.65265 | 0.062882 | 0.56531 | 0.56531 | 0.56531 | 0.81095 | 7.2986 | 0 | 0 | 0 | 2696.2133 | 2000
2006-05-01 | 2006 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0010074 | 10 | 0 | 4.6813 | 2.13 | 2.4657 | 5.9 | 6.9722 | 1.6684 | 0.21971 | 0.69598 | 0.072794 | 0.6485 | 0.6485 | 0.6485 | 0.9589 | 8.6301 | 0 | 0 | 0 | 2620.3242 | 2000
2006-06-01 | 2006 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001095 | 10 | 0 | 5.0825 | 2.4124 | 3.2005 | 5.9 | 6.9229 | 1.166 | 0.22506 | 0.47347 | 0.083885 | 0.72334 | 0.72334 | 0.72334 | 1.1342 | 10.2081 | 0 | 0 | 0 | 2695.143 | 2000
2006-07-01 | 2006 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0010074 | 10 | 0 | 3.6961 | 3.7136 | 4.1917 | 5.9 | 6.9837 | 1.0881 | 0.34829 | 0.17056 | 0.29052 | 0.69451 | 0.69451 | 0.69451 | 1.4685 | 13.2163 | 0 | 0 | 0 | 2604.0692 | 2000
2006-08-01 | 2006 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009198 | 10 | 0 | 3.3963 | 4.6112 | 4.66 | 5.9 | 6.9513 | 1.0231 | 0.43666 | 0.27617 | 0.43625 | 0.65657 | 0.65657 | 0.65657 | 1.3863 | 12.4766 | 0 | 0 | 0 | 2651.1388 | 2000
2006-09-01 | 2006 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009198 | 10 | 0 | 2.1507 | 4.9003 | 4.2996 | 5.9 | 7.006 | 1.9071 | 0.3575 | 0.312 | 0.33577 | 0.64683 | 0.64683 | 0.64683 | 1.4246 | 12.8218 | 0 | 0 | 0 | 2573.813 | 2000
2006-10-01 | 2006 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009198 | 10 | 0 | 1.2077 | 5.1965 | 3.6892 | 5.9 | 7.0208 | 2.5132 | 0.091147 | 0.54645 | 0.064314 | 0.61166 | 0.61166 | 0.61166 | 1.1671 | 10.504 | 0 | 0 | 0 | 2554.4845 | 2000
2006-11-01 | 2006 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0023214 | 10 | 0 | 2.5252 | 4.1553 | 1.8891 | 5.9 | 6.8081 | 1.8041 | 0.41873 | 0.64534 | 0.055856 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1179 | 0.78903 | 7.1013 | 0 | 0 | 0 | 2905.9762 | 2000
2006-12-01 | 2006 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0021024 | 10 | 0 | 2.7387 | 5.0643 | 1.9231 | 5.9 | 6.8289 | 1.3406 | 0.28358 | 0.54183 | 0.037907 | 0.9882 | 0.9882 | 0.9882 | 0.76164 | 6.8547 | 0 | 0 | 0 | 2863.479 | 2000
2007-01-01 | 2007 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001971 | 10 | 0 | 4.2141 | 5.8892 | 2.3555 | 5.9 | 6.9989 | 0.5818 | 0.14888 | 0.22382 | 0.12703 | 0.81647 | 0.81647 | 0.81647 | 0.61917 | 5.5726 | 0 | 0 | 0 | 2583.2778 | 2000
2007-02-01 | 2007 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0014454 | 10 | 0 | 5.1335 | 5.3531 | 2.7965 | 5.9 | 7.001 | 0.85111 | 0.19529 | 0.073748 | 0.1555 | 0.52699 | 0.52699 | 0.52699 | 0.58082 | 5.2273 | 0 | 0 | 0 | 2580.478 | 2000
2007-03-01 | 2007 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001752 | 10 | 0 | 6.354 | 3.7829 | 2.3551 | 5.9 | 6.9275 | 1.0585 | 0.12215 | 0.19435 | 0.22605 | 0.6373 | 0.6373 | 0.6373 | 0.71232 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 2687.8289 | 2000
2007-04-01 | 2007 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001314 | 10 | 0 | 5.7966 | 2.4664 | 2.5645 | 5.9 | 7.0265 | 0.93562 | 0.20231 | 0.33405 | 0.0732 | 0.50549 | 0.50549 | 0.50549 | 0.82191 | 7.3972 | 0 | 0 | 0 | 2547.2728 | 2000
2007-05-01 | 2007 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000876 | 10 | 0 | 5.2636 | 2.1179 | 2.9431 | 5.9 | 6.9797 | 0.79772 | 0.20334 | 0.43437 | 0.075867 | 0.54908 | 0.54908 | 0.54908 | 0.82191 | 7.3972 | 0 | 0 | 0 | 2609.7917 | 2000
2007-06-01 | 2007 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000876 | 10 | 0 | 4.1605 | 2.8151 | 3.774 | 5.9 | 6.9472 | 0.98463 | 0.23726 | 0.23262 | 0.071448 | 0.58799 | 0.58799 | 0.58799 | 0.86575 | 7.7917 | 0 | 0 | 0 | 2657.3052 | 2000
2007-07-01 | 2007 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009198 | 10 | 0 | 3.7672 | 3.9817 | 4.5563 | 5.9 | 6.9457 | 0.84638 | 0.3821 | 0.14584 | 0.27439 | 0.6115 | 0.6115 | 0.6115 | 1.1507 | 10.3561 | 0 | 0 | 0 | 2659.585 | 2000
2007-08-01 | 2007 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007884 | 10 | 0 | 3.4153 | 4.7972 | 4.8598 | 5.9 | 6.9315 | 0.89162 | 0.4546 | 0.2835 | 0.42322 | 0.61292 | 0.61292 | 0.61292 | 1.4137 | 12.7232 | 0 | 0 | 0 | 2681.5084 | 2000
2007-09-01 | 2007 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007884 | 10 | 0 | 2.2084 | 4.8832 | 4.2931 | 5.9 | 6.9806 | 1.828 | 0.3603 | 0.31124 | 0.34024 | 0.64589 | 0.64589 | 0.64589 | 1.2 | 10.7999 | 0 | 0 | 0 | 2608.5024 | 2000
2007-10-01 | 2007 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0011388 | 10 | 0 | 1.2442 | 4.8334 | 3.0976 | 5.9 | 7.0187 | 2.7883 | 0.13632 | 0.76471 | 0.10508 | 0.7293 | 0.7293 | 0.7293 | 0.96437 | 8.6794 | 0 | 0 | 0 | 2557.1596 | 2000
2007-11-01 | 2007 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0011388 | 10 | 0 | 0.6419 | 4.9878 | 2.3548 | 5.9 | 6.9612 | 3.5779 | 0.065924 | 0.92039 | 0.051737 | 0.80213 | 0.80213 | 0.80213 | 0.87122 | 7.841 | 0 | 0 | 0 | 2636.2796 | 2000
2007-12-01 | 2007 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0020148 | 10 | 0 | 3.7641 | 4.4085 | 2.5974 | 5.9 | 6.8795 | 1.4212 | 0.3449 | 0.10675 | 0.035385 | 0.94076 | 0.94076 | 0.94076 | 0.81095 | 7.2986 | 0 | 0 | 0 | 2768.3882 | 2000
2008-01-01 | 2008 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0017958 | 10 | 0 | 5.6536 | 4.7818 | 3.78 | 5.9 | 6.9188 | 0.8081 | 0.50235 | 0.084111 | 0.082008 | 0.64479 | 0.64479 | 0.64479 | 0.69588 | 6.263 | 0 | 0 | 0 | 2701.7244 | 2000
2008-02-01 | 2008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001314 | 10 | 0 | 6.4587 | 4.4684 | 3.7869 | 5.9 | 6.9315 | 1.0094 | 0.32113 | 0.076888 | 0.1383 | 0.44885 | 0.44885 | 0.44885 | 0.67397 | 6.0657 | 0 | 0 | 0 | 2681.5084 | 2000
2008-03-01 | 2008 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0010512 | 10 | 0 | 5.6542 | 4.1485 | 2.6944 | 5.9 | 6.9478 | 1.0333 | 0.22977 | 0.18976 | 0.084605 | 0.46553 | 0.46553 | 0.46553 | 0.7452 | 6.7068 | 0 | 0 | 0 | 2656.2945 | 2000
2008-04-01 | 2008 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009198 | 10 | 0 | 5.5366 | 3.4545 | 2.8987 | 5.9 | 6.9358 | 0.80012 | 0.20764 | 0.23155 | 0.060867 | 0.4532 | 0.4532 | 0.4532 | 0.89314 | 8.0383 | 0 | 0 | 0 | 2674.7265 | 2000
2008-05-01 | 2008 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007446 | 10 | 0 | 4.3604 | 3.6042 | 3.0243 | 5.9 | 6.9675 | 0.78587 | 0.20301 | 0.436 | 0.077644 | 0.54263 | 0.54263 | 0.54263 | 0.82739 | 7.4465 | 0 | 0 | 0 | 2627.1646 | 2000
2008-06-01 | 2008 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007884 | 10 | 0 | 4.1257 | 3.8028 | 4.0379 | 5.9 | 6.9747 | 0.68421 | 0.20502 | 0.079278 | 0.063134 | 0.61534 | 0.61534 | 0.61534 | 0.8767 | 7.8903 | 0 | 0 | 0 | 2616.8725 | 2000
2008-07-01 | 2008 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007884 | 10 | 0 | 3.8576 | 4.5989 | 4.8704 | 5.9 | 6.9801 | 0.62033 | 0.40603 | 0.15072 | 0.24474 | 0.57899 | 0.57899 | 0.57899 | 0.6904 | 6.2136 | 0 | 0 | 0 | 2609.2053 | 2000
2008-08-01 | 2008 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000876 | 10 | 0 | 5.0545 | 5.567 | 4.8473 | 5.9 | 7.0073 | 0.69311 | 0.44346 | 0.28092 | 0.40503 | 0.56492 | 0.56492 | 0.56492 | 0.92054 | 8.2849 | 0 | 0 | 0 | 2572.1586 | 2000
2008-09-01 | 2008 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0008322 | 10 | 0 | 2.5792 | 5.6834 | 4.5981 | 5.9 | 6.9882 | 0.73374 | 0.31409 | 0.29985 | 0.27156 | 0.58552 | 0.58552 | 0.58552 | 1.0411 | 9.3698 | 0 | 0 | 0 | 2597.9396 | 2000
2008-10-01 | 2008 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009636 | 10 | 0 | 0.93427 | 6.3007 | 3.9011 | 5.9 | 7.0271 | 1.6513 | 0.065887 | 0.4296 | 0.064859 | 0.5778 | 0.5778 | 0.5778 | 0.99725 | 8.9753 | 0 | 0 | 0 | 2546.5357 | 2000
2008-11-01 | 2008 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001533 | 10 | 0 | 1.2231 | 5.9799 | 2.2832 | 5.9 | 6.8866 | 1.0775 | 0.095473 | 0.92474 | 0.038939 | 0.80851 | 0.80851 | 0.80851 | 1.1452 | 10.3068 | 0 | 0 | 0 | 2755.9336 | 2000
2008-12-01 | 2008 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001314 | 10 | 0 | 1.6311 | 6.6799 | 2.6231 | 5.9 | 6.959 | 1.7725 | 0.057865 | 0.68224 | 0.040242 | 0.63912 | 0.63912 | 0.63912 | 0.9041 | 8.1369 | 0 | 0 | 0 | 2639.5932 | 2000
2009-01-01 | 2009 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0016644 | 10 | 0 | 4.0783 | 5.1603 | 2.3965 | 5.9 | 6.8372 | 1.0818 | 0.054381 | 0.28024 | 0.08965 | 0.74291 | 0.74291 | 0.74291 | 1.0027 | 9.0246 | 0 | 0 | 0 | 2847.2051 | 2000
2009-02-01 | 2009 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0008322 | 10 | 0 | 4.6247 | 5.4242 | 3.5642 | 5.9 | 6.9195 | 1.4077 | 0.42864 | 0.10041 | 0.067773 | 0.3963 | 0.3963 | 0.3963 | 1.0794 | 9.715 | 0 | 0 | 0 | 2700.6457 | 2000
2009-03-01 | 2009 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0012702 | 10 | 0 | 6.8242 | 3.484 | 2.8291 | 5.9 | 6.908 | 0.93462 | 0.17941 | 0.077988 | 0.071975 | 0.47041 | 0.47041 | 0.47041 | 0.86027 | 7.7424 | 0 | 0 | 0 | 2719.4877 | 2000
2009-04-01 | 2009 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009198 | 10 | 0 | 6.5369 | 2.5763 | 2.5722 | 5.9 | 6.9203 | 0.93822 | 0.12789 | 0.33181 | 0.070626 | 0.55655 | 0.55655 | 0.55655 | 0.87122 | 7.841 | 0 | 0 | 0 | 2699.2996 | 2000
2009-05-01 | 2009 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0010074 | 10 | 0 | 5.4559 | 2.8961 | 2.5131 | 5.9 | 6.9666 | 0.94243 | 0.1165 | 0.56153 | 0.072983 | 0.71547 | 0.71547 | 0.71547 | 0.94794 | 8.5314 | 0 | 0 | 0 | 2628.4933 | 2000
2009-06-01 | 2009 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000876 | 10 | 0 | 4.3648 | 3.8936 | 4.1086 | 5.9 | 6.9816 | 0.64076 | 0.19223 | 0.051867 | 0.064774 | 0.63386 | 0.63386 | 0.63386 | 1.074 | 9.6657 | 0 | 0 | 0 | 2607.0989 | 2000
2009-07-01 | 2009 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007884 | 10 | 0 | 4.1738 | 4.8052 | 4.8783 | 5.9 | 6.9566 | 0.63269 | 0.33223 | 0.14421 | 0.232 | 0.60913 | 0.60913 | 0.60913 | 1.0411 | 9.3698 | 0 | 0 | 0 | 2643.1714 | 2000
2009-08-01 | 2009 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007884 | 10 | 0 | 3.7208 | 5.7744 | 4.8626 | 5.9 | 6.9665 | 0.70235 | 0.43655 | 0.28094 | 0.38427 | 0.5703 | 0.5703 | 0.5703 | 0.94246 | 8.4821 | 0 | 0 | 0 | 2628.6142 | 2000
2009-09-01 | 2009 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009198 | 10 | 0 | 2.7661 | 6.3592 | 4.6299 | 5.9 | 6.9183 | 0.67872 | 0.30906 | 0.31926 | 0.26513 | 0.58377 | 0.58377 | 0.58377 | 0.99725 | 8.9753 | 0 | 0 | 0 | 2702.6697 | 2000
2009-10-01 | 2009 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001095 | 10 | 0 | 1.2657 | 6.7411 | 3.8538 | 5.9 | 7.0044 | 0.81613 | 0.10158 | 0.41168 | 0.057855 | 0.63316 | 0.63316 | 0.63316 | 0.73972 | 6.6575 | 0 | 0 | 0 | 2575.9153 | 2000
2009-11-01 | 2009 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.002628 | 10 | 0 | 1.7653 | 5.5763 | 1.9376 | 5.9 | 6.9024 | 0.96926 | 0.24039 | 0.93534 | 0.036416 | 0.98634 | 0.98634 | 0.98634 | 0.67945 | 6.115 | 0 | 0 | 0 | 2728.8169 | 2000
2009-12-01 | 2009 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0014454 | 10 | 0 | 1.9853 | 6.1332 | 2.5366 | 5.9 | 6.9766 | 1.678 | 0.063009 | 0.63786 | 0.033746 | 0.71566 | 0.71566 | 0.71566 | 0.63561 | 5.7205 | 0 | 0 | 0 | 2614.1486 | 2000
2010-01-01 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0020586 | 10 | 0 | 4.2411 | 5.2422 | 2.28 | 5.9 | 6.9403 | 1.0106 | 0.27745 | 0.22021 | 0.09565 | 0.85866 | 0.85866 | 0.85866 | 0.66849 | 6.0164 | 0 | 0 | 0 | 2667.7548 | 2000
2010-02-01 | 2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0010512 | 10 | 0 | 5.556 | 4.6066 | 2.9279 | 5.9 | 6.9565 | 0.96546 | 0.1849 | 0.070915 | 0.15987 | 0.57724 | 0.57724 | 0.57724 | 0.75068 | 6.7561 | 0 | 0 | 0 | 2643.2951 | 2000
2010-03-01 | 2010 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0010074 | 10 | 0 | 6.3892 | 3.8636 | 2.8554 | 5.9 | 6.9707 | 0.86021 | 0.12858 | 0.067581 | 0.11555 | 0.52742 | 0.52742 | 0.52742 | 0.75616 | 6.8054 | 0 | 0 | 0 | 2622.4762 | 2000
2010-04-01 | 2010 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001095 | 10 | 0 | 6.3282 | 3.1788 | 2.5421 | 5.9 | 6.9485 | 0.90252 | 0.10728 | 0.28618 | 0.065623 | 0.6008 | 0.6008 | 0.6008 | 0.7726 | 6.9534 | 0 | 0 | 0 | 2655.2853 | 2000
2010-05-01 | 2010 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000876 | 10 | 0 | 4.0936 | 3.5616 | 2.8792 | 5.9 | 6.8925 | 1.6903 | 0.15196 | 0.42812 | 0.0671 | 0.62575 | 0.62575 | 0.62575 | 0.71232 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 2745.6848 | 2000
2010-06-01 | 2010 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007008 | 10 | 0 | 4.5752 | 3.8313 | 3.5359 | 5.9 | 6.9054 | 1.1188 | 0.081514 | 0.26866 | 0.070012 | 0.73315 | 0.73315 | 0.73315 | 0.72876 | 6.5588 | 0 | 0 | 0 | 2723.7893 | 2000
2010-07-01 | 2010 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000657 | 10 | 0 | 4.4076 | 5.561 | 4.9266 | 5.9 | 6.8921 | 0.45266 | 0.4002 | 0.14724 | 0.24542 | 0.55737 | 0.55737 | 0.55737 | 0.83287 | 7.4958 | 0 | 0 | 0 | 2746.402 | 2000
2010-08-01 | 2010 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000657 | 10 | 0 | 3.8057 | 6.511 | 4.9632 | 5.9 | 6.9047 | 0.3872 | 0.53715 | 0.28665 | 0.4021 | 0.49757 | 0.49757 | 0.49757 | 0.88218 | 7.9397 | 0 | 0 | 0 | 2724.9036 | 2000
2010-09-01 | 2010 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0008322 | 10 | 0 | 3.8144 | 6.9995 | 4.5366 | 5.9 | 6.9519 | 0.47015 | 0.43605 | 0.30852 | 0.33091 | 0.56305 | 0.56305 | 0.56305 | 0.70136 | 6.3123 | 0 | 0 | 0 | 2650.1375 | 2000
2010-10-01 | 2010 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009636 | 10 | 0 | 3.7626 | 6.2386 | 3.113 | 5.9 | 6.9608 | 0.57763 | 0.13555 | 0.68764 | 0.18985 | 0.72328 | 0.72328 | 0.72328 | 0.73972 | 6.6575 | 0 | 0 | 0 | 2636.8919 | 2000
2010-11-01 | 2010 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001314 | 10 | 0 | 1.0576 | 6.1602 | 2.1761 | 5.9 | 6.9336 | 1.2689 | 0.12674 | 0.96495 | 0.03761 | 0.84574 | 0.84574 | 0.84574 | 0.67397 | 6.0657 | 0 | 0 | 0 | 2678.2394 | 2000
2010-12-01 | 2010 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0017958 | 10 | 0 | 1.8189 | 6.1659 | 1.8277 | 5.9 | 6.8682 | 1.0015 | 0.44649 | 0.68985 | 0.050706 | 0.91268 | 0.91268 | 0.91268 | 0.77807 | 7.0027 | 0 | 0 | 0 | 2788.6665 | 2000
2011-01-01 | 2011 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0017082 | 10 | 0 | 3.2115 | 5.5199 | 2.4443 | 5.9 | 6.9738 | 1.1696 | 0.14428 | 0.33183 | 0.099331 | 0.63828 | 0.63828 | 0.63828 | 0.66301 | 5.9671 | 0 | 0 | 0 | 2618.12 | 2000
2011-02-01 | 2011 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0012264 | 10 | 0 | 5.0244 | 5.3856 | 2.7983 | 5.9 | 7.071 | 1.1934 | 0.21096 | 0.083726 | 0.11525 | 0.54332 | 0.54332 | 0.54332 | 0.70136 | 6.3123 | 0 | 0 | 0 | 2493.7862 | 2000
2011-03-01 | 2011 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0014454 | 10 | 0 | 7.1127 | 3.3624 | 2.0496 | 5.9 | 6.9703 | 1.8695 | 0.28564 | 0.3767 | 0.22969 | 0.80228 | 0.80228 | 0.80228 | 0.72876 | 6.5588 | 0 | 0 | 0 | 2623.1952 | 2000
2011-04-01 | 2011 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0011826 | 10 | 0 | 5.576 | 2.4518 | 1.8627 | 5.9 | 7.0142 | 2.0522 | 0.12221 | 0.7209 | 0.056667 | 0.71104 | 0.71104 | 0.71104 | 0.71232 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 2563.09 | 2000
2011-05-01 | 2011 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009198 | 10 | 0 | 4.8037 | 2.9767 | 2.2949 | 5.9 | 6.9555 | 1.594 | 0.071204 | 0.62597 | 0.063664 | 0.77165 | 0.77165 | 0.77165 | 0.78903 | 7.1013 | 0 | 0 | 0 | 2644.7819 | 2000
2011-06-01 | 2011 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007008 | 10 | 0 | 5.3225 | 3.7055 | 3.4377 | 5.9 | 7.0275 | 0.85035 | 0.10733 | 0.30412 | 0.11012 | 0.72965 | 0.72965 | 0.72965 | 0.85479 | 7.6931 | 0 | 0 | 0 | 2546.0098 | 2000
2011-07-01 | 2011 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007446 | 10 | 0 | 5.5478 | 4.6743 | 4.4812 | 5.9 | 7.0156 | 0.69156 | 0.25045 | 0.13447 | 0.35069 | 0.68348 | 0.68348 | 0.68348 | 0.84931 | 7.6438 | 0 | 0 | 0 | 2561.2503 | 2000
2011-08-01 | 2011 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000657 | 10 | 0 | 3.8312 | 4.3438 | 4.8073 | 5.9 | 7.042 | 0.68106 | 0.35849 | 0.277 | 0.41954 | 0.64316 | 0.64316 | 0.64316 | 0.79451 | 7.1506 | 0 | 0 | 0 | 2528.0192 | 2000
2011-09-01 | 2011 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007446 | 10 | 0 | 2.3644 | 4.8996 | 4.5428 | 5.9 | 7.0272 | 1.6567 | 0.29593 | 0.30651 | 0.33234 | 0.64173 | 0.64173 | 0.64173 | 0.65205 | 5.8684 | 0 | 0 | 0 | 2546.4305 | 2000
2011-10-01 | 2011 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000876 | 10 | 0 | 0.96121 | 5.3407 | 3.5046 | 5.9 | 6.9742 | 2.5638 | 0.08598 | 0.57649 | 0.079751 | 0.69279 | 0.69279 | 0.69279 | 0.63561 | 5.7205 | 0 | 0 | 0 | 2617.5851 | 2000
2011-11-01 | 2011 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0013578 | 10 | 0 | 0.8284 | 5.1443 | 2.1848 | 5.9 | 6.8648 | 2.6241 | 0.10996 | 0.9678 | 0.03948 | 0.83611 | 0.83611 | 0.83611 | 0.67397 | 6.0657 | 0 | 0 | 0 | 2794.9833 | 2000
2011-12-01 | 2011 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0010512 | 10 | 0 | 1.2156 | 5.3981 | 2.5537 | 5.9 | 6.8989 | 3.0334 | 0.079799 | 0.69365 | 0.041853 | 0.62191 | 0.62191 | 0.62191 | 0.75616 | 6.8054 | 0 | 0 | 0 | 2734.7264 | 2000
2012-01-01 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0015768 | 10 | 0 | 4.5598 | 3.9182 | 2.4592 | 5.9 | 6.9202 | 1.8775 | 0.07002 | 0.24811 | 0.084208 | 0.7273 | 0.7273 | 0.7273 | 0.77807 | 7.0027 | 0 | 0 | 0 | 2699.5686 | 2000
2012-02-01 | 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0013578 | 10 | 0 | 5.5815 | 3.2446 | 2.6761 | 5.9 | 6.9239 | 2.766 | 0.099936 | 0.14739 | 0.10563 | 0.62176 | 0.62176 | 0.62176 | 0.72876 | 6.5588 | 0 | 0 | 0 | 2693.5406 | 2000
2012-03-01 | 2012 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001533 | 10 | 0 | 6.7963 | 2.1491 | 2.3499 | 5.9 | 6.9544 | 1.6801 | 0.15791 | 0.12325 | 0.22204 | 0.73425 | 0.73425 | 0.73425 | 0.68493 | 6.1643 | 0 | 0 | 0 | 2646.3964 | 2000
2012-04-01 | 2012 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0012702 | 10 | 0 | 5.9964 | 1.6765 | 1.9401 | 5.9 | 6.9383 | 1.7423 | 0.11622 | 0.71118 | 0.056903 | 0.69732 | 0.69732 | 0.69732 | 0.75616 | 6.8054 | 0 | 0 | 0 | 2670.9735 | 2000
2012-05-01 | 2012 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000876 | 10 | 0 | 4.3762 | 2.0679 | 2.518 | 5.9 | 6.9031 | 1.8819 | 0.085918 | 0.5906 | 0.081983 | 0.69768 | 0.69768 | 0.69768 | 0.60273 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 2727.6967 | 2000
2012-06-01 | 2012 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007008 | 10 | 0 | 4.2234 | 2.53 | 3.7433 | 5.9 | 6.9297 | 1.3061 | 0.11033 | 0.17378 | 0.075751 | 0.69506 | 0.69506 | 0.69506 | 0.68493 | 6.1643 | 0 | 0 | 0 | 2684.2665 | 2000
2012-07-01 | 2012 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007446 | 10 | 0 | 1.5897 | 4.1814 | 4.8064 | 5.9 | 6.9447 | 2.5899 | 0.31258 | 0.14458 | 0.27406 | 0.63387 | 0.63387 | 0.63387 | 0.76164 | 6.8547 | 0 | 0 | 0 | 2661.1092 | 2000
2012-08-01 | 2012 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0008322 | 10 | 0 | 1.7977 | 4.7572 | 4.8076 | 5.9 | 6.9874 | 2.3675 | 0.39054 | 0.2868 | 0.41192 | 0.60463 | 0.60463 | 0.60463 | 0.68054 | 6.1249 | 0 | 0 | 0 | 2598.9761 | 2000
2012-09-01 | 2012 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0007446 | 10 | 0 | 1.3951 | 5.1304 | 4.5852 | 5.9 | 6.9947 | 2.488 | 0.31165 | 0.31767 | 0.30236 | 0.59784 | 0.59784 | 0.59784 | 0.65095 | 5.8586 | 0 | 0 | 0 | 2589.0311 | 2000
2012-10-01 | 2012 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009198 | 10 | 0 | 0.97451 | 5.1212 | 3.4665 | 5.9 | 6.9701 | 2.5814 | 0.05026 | 0.54901 | 0.10139 | 0.71304 | 0.71304 | 0.71304 | 0.73314 | 6.5983 | 0 | 0 | 0 | 2623.4351 | 2000
2012-11-01 | 2012 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001533 | 10 | 0 | 0.47016 | 5.4744 | 1.8312 | 5.9 | 6.8958 | 2.343 | 0.26314 | 0.91522 | 0.036094 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0451 | 0.63342 | 5.7008 | 0 | 0 | 0 | 2739.972 | 2000
2012-12-01 | 2012 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0017082 | 10 | 0 | 0.42893 | 6.224 | 1.7121 | 5.9 | 6.8306 | 2.7476 | 0.44291 | 0.64767 | 0.045404 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0834 | 0.70684 | 6.3616 | 0 | 0 | 0 | 2860.1664 | 2000
2013-01-01 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0011826 | 10 | 0 | 0.4757 | 5.5038 | 2.9398 | 5.9 | 6.8695 | 4.2684 | 0.15074 | 0.11126 | 0.03713 | 0.60625 | 0.60625 | 0.60625 | 0.77917 | 7.0125 | 0 | 0 | 0 | 2786.3201 | 2000
2013-02-01 | 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000876 | 10 | 0 | 1.1794 | 4.7072 | 3.2668 | 5.9 | 7.0353 | 5.1435 | 0.31111 | 0.093634 | 0.073362 | 0.4475 | 0.4475 | 0.4475 | 0.86246 | 7.7621 | 0 | 0 | 0 | 2536.2164 | 2000
2013-03-01 | 2013 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0013578 | 10 | 0 | 1.3075 | 3.9535 | 2.6355 | 5.9 | 6.9278 | 5.0061 | 0.13771 | 0.11958 | 0.12621 | 0.53035 | 0.53035 | 0.53035 | 0.92711 | 8.344 | 0 | 0 | 0 | 2687.4322 | 2000
2013-04-01 | 2013 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0011826 | 10 | 0 | 1.2002 | 4.3509 | 2.5 | 5.9 | 6.9612 | 4.0007 | 0.8481 | 0.32545 | 0.069065 | 0.59246 | 0.59246 | 0.59246 | 0.64986 | 5.8487 | 0 | 0 | 0 | 2636.2796 | 2000
2013-05-01 | 2013 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0011826 | 10 | 0 | 1.2002 | 4.5537 | 3.1192 | 5.9 | 7.0225 | 3.6155 | 0.090333 | 0.33897 | 0.075189 | 0.59916 | 0.59916 | 0.59916 | 0.84054 | 7.5649 | 0 | 0 | 0 | 2552.3537 | 2000
2013-06-01 | 2013 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001095 | 10 | 0 | 1.1294 | 3.9361 | 3.9698 | 5.9 | 6.9847 | 4.0016 | 0.12239 | 0.090049 | 0.064309 | 0.67286 | 0.67286 | 0.67286 | 0.61588 | 5.543 | 0 | 0 | 0 | 2602.7919 | 2000
2013-07-01 | 2013 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0011388 | 10 | 0 | 1.7377 | 3.7669 | 4.8834 | 5.9 | 7.0157 | 3.781 | 0.34182 | 0.15327 | 0.22467 | 0.60513 | 0.60513 | 0.60513 | 0.62356 | 5.612 | 0 | 0 | 0 | 2561.1423 | 2000
2013-08-01 | 2013 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0010512 | 10 | 0 | 1.8036 | 4.9943 | 4.8848 | 5.9 | 7.0078 | 3.3509 | 0.43046 | 0.29051 | 0.37284 | 0.57263 | 0.57263 | 0.57263 | 0.60821 | 5.4739 | 0 | 0 | 0 | 2571.3882 | 2000
2013-09-01 | 2013 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001314 | 10 | 0 | 1.384 | 4.9745 | 4.2989 | 5.9 | 7.0293 | 3.2873 | 0.23478 | 0.29639 | 0.34736 | 0.72605 | 0.72605 | 0.72605 | 0.6926 | 6.2334 | 0 | 0 | 0 | 2543.7019 | 2000
2013-10-01 | 2013 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001314 | 10 | 0 | 0.75721 | 5.1077 | 3.7947 | 5.9 | 6.9098 | 2.8582 | 0.06984 | 0.40833 | 0.082906 | 0.65998 | 0.65998 | 0.65998 | 0.73205 | 6.5884 | 0 | 0 | 0 | 2716.4504 | 2000
2013-11-01 | 2013 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0013578 | 10 | 0 | 0.5915 | 4.7787 | 2.9448 | 5.9 | 6.9778 | 3.9639 | 0.085 | 0.75359 | 0.047703 | 0.70872 | 0.70872 | 0.70872 | 0.84602 | 7.6142 | 0 | 0 | 0 | 2612.4964 | 2000
2013-12-01 | 2013 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0011388 | 10 | 0 | 0.63319 | 4.6746 | 3.1865 | 5.9 | 7.0423 | 4.9014 | 0.083205 | 0.48853 | 0.051782 | 0.5443 | 0.5443 | 0.5443 | 0.67616 | 6.0854 | 0 | 0 | 0 | 2527.6127 | 2000
2014-01-01 | 2014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0015768 | 10 | 0 | 0.70777 | 4.0352 | 3.0944 | 5.9 | 6.9708 | 5.2691 | 0.23408 | 0.15936 | 0.054511 | 0.51869 | 0.51869 | 0.51869 | 0.67506 | 6.0756 | 0 | 0 | 0 | 2622.3565 | 2000
2014-02-01 | 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0018834 | 10 | 0 | 1.0267 | 4.4471 | 2.5448 | 5.9 | 6.9376 | 5.2523 | 0.051331 | 0.14581 | 0.15793 | 0.67263 | 0.67263 | 0.67263 | 0.8789 | 7.9101 | 0 | 0 | 0 | 2672.0067 | 2000
2014-03-01 | 2014 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00219 | 10 | 0 | 1.3459 | 4.4221 | 2.0516 | 5.9 | 6.8785 | 4.559 | 0.22835 | 0.29846 | 0.25507 | 0.85493 | 0.85493 | 0.85493 | 0.82629 | 7.4366 | 0 | 0 | 0 | 2770.1629 | 2000
2014-04-01 | 2014 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0015768 | 10 | 0 | 0.7626 | 4.6278 | 2.3495 | 5.9 | 6.9207 | 4.0613 | 0.039349 | 0.34243 | 0.067063 | 0.68738 | 0.68738 | 0.68738 | 0.67068 | 6.0361 | 0 | 0 | 0 | 2698.7619 | 2000
2014-05-01 | 2014 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0012264 | 10 | 0 | 0.72177 | 4.5188 | 2.6241 | 5.9 | 6.9011 | 3.4941 | 0.6288 | 0.44835 | 0.066482 | 0.77602 | 0.77602 | 0.77602 | 0.49534 | 4.458 | 0 | 0 | 0 | 2731.0625 | 2000
2014-06-01 | 2014 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009198 | 10 | 0 | 1.7163 | 4.1629 | 4.0351 | 5.9 | 6.996 | 3.1247 | 0.063548 | 0.052026 | 0.063798 | 0.73754 | 0.73754 | 0.73754 | 0.70903 | 6.3813 | 0 | 0 | 0 | 2587.2201 | 2000
2014-07-01 | 2014 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001095 | 10 | 0 | 1.8527 | 4.1211 | 4.8395 | 5.9 | 7.0123 | 3.63 | 0.24444 | 0.14997 | 0.22073 | 0.67646 | 0.67646 | 0.67646 | 0.5841 | 5.2569 | 0 | 0 | 0 | 2565.4797 | 2000
2014-08-01 | 2014 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001095 | 10 | 0 | 1.7351 | 5.0069 | 4.8128 | 5.9 | 7.0239 | 3.3806 | 0.27635 | 0.28845 | 0.37439 | 0.68558 | 0.68558 | 0.68558 | 0.67616 | 6.0854 | 0 | 0 | 0 | 2550.5488 | 2000
2014-09-01 | 2014 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0011388 | 10 | 0 | 1.6787 | 5.0136 | 4.5156 | 5.9 | 6.9421 | 3.5759 | 0.15812 | 0.30908 | 0.28112 | 0.70702 | 0.70702 | 0.70702 | 0.72109 | 6.4898 | 0 | 0 | 0 | 2665.063 | 2000
2014-10-01 | 2014 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0016206 | 10 | 0 | 0.90931 | 5.6265 | 3.4581 | 5.9 | 6.9738 | 3.9205 | 0.0076571 | 0.52419 | 0.071098 | 0.81342 | 0.81342 | 0.81342 | 0.64547 | 5.8093 | 0 | 0 | 0 | 2618.0606 | 2000
2014-11-01 | 2014 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0018834 | 10 | 0 | 0.39709 | 4.6934 | 2.3236 | 5.9 | 6.8894 | 3.1652 | 0.030722 | 0.90107 | 0.034488 | 0.90092 | 0.90092 | 0.90092 | 0.62684 | 5.6416 | 0 | 0 | 0 | 2751.0084 | 2000
2014-12-01 | 2014 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00219 | 10 | 0 | 0.41542 | 5.0347 | 2.0081 | 5.9 | 6.9527 | 3.5979 | 0.095256 | 0.70857 | 0.029042 | 0.92537 | 0.92537 | 0.92537 | 0.65972 | 5.9375 | 0 | 0 | 0 | 2648.8881 | 2000
2015-01-01 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0020148 | 10 | 0 | 0.55045 | 4.1996 | 2.4774 | 5.9 | 6.8408 | 4.796 | 0.040503 | 0.32046 | 0.047974 | 0.69367 | 0.69367 | 0.69367 | 0.6389 | 5.7501 | 0 | 0 | 0 | 2840.0708 | 2000
2015-02-01 | 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0018834 | 10 | 0 | 0.88369 | 4.9991 | 2.562 | 5.9 | 6.8237 | 5.0949 | 0.044042 | 0.12342 | 0.16141 | 0.67548 | 0.67548 | 0.67548 | 0.50191 | 4.5172 | 0 | 0 | 0 | 2873.9971 | 2000
2015-03-01 | 2015 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0015768 | 10 | 0 | 0.9716 | 5.057 | 2.5291 | 5.9 | 6.8135 | 5.514 | 0.067751 | 0.20135 | 0.086527 | 0.6038 | 0.6038 | 0.6038 | 0.48219 | 4.3397 | 0 | 0 | 0 | 2894.7303 | 2000
2015-04-01 | 2015 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0014892 | 10 | 0 | 1.0082 | 4.2515 | 2.5912 | 5.9 | 6.6389 | 5.1213 | 0.079718 | 0.36601 | 0.06235 | 0.58198 | 0.58198 | 0.58198 | 0.48438 | 4.3594 | 0 | 0 | 0 | 3338.0494 | 2000
2015-05-01 | 2015 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001095 | 10 | 0 | 0.91693 | 4.136 | 2.5672 | 5.9 | 7.0365 | 2.9072 | 0.0046105 | 0.4638 | 0.03851 | 0.67001 | 0.67001 | 0.67001 | 0.58191 | 5.2372 | 0 | 0 | 0 | 2534.7728 | 2000
2015-06-01 | 2015 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0010074 | 10 | 0 | 0.91138 | 4.8004 | 3.1047 | 5.9 | 7.1274 | 0.97352 | 0.0052173 | 0.19039 | 0.037019 | 0.71738 | 0.71738 | 0.71738 | 0.6904 | 6.2136 | 0 | 0 | 0 | 2433.3761 | 2000
2015-07-01 | 2015 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0010512 | 10 | 0 | 1.5248 | 4.5842 | 3.766 | 5.9 | 7.0447 | 1.5924 | 0.027216 | 0.19209 | 0.20129 | 0.71201 | 0.71201 | 0.71201 | 0.64986 | 5.8487 | 0 | 0 | 0 | 2524.6743 | 2000
2015-08-01 | 2015 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001095 | 10 | 0 | 1.7192 | 4.7395 | 3.4758 | 5.9 | 7.0114 | 2.0506 | 0.023414 | 0.22125 | 0.35465 | 0.71422 | 0.71422 | 0.71422 | 0.73095 | 6.5786 | 0 | 0 | 0 | 2566.6784 | 2000
2015-09-01 | 2015 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0012702 | 10 | 0 | 1.4752 | 4.2812 | 3.2469 | 5.9 | 7.0445 | 2.5562 | 0.019189 | 0.19733 | 0.26882 | 0.76374 | 0.76374 | 0.76374 | 0.87451 | 7.8706 | 0 | 0 | 0 | 2524.9775 | 2000
2015-10-01 | 2015 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0012702 | 10 | 0 | 0.68709 | 4.6202 | 2.529 | 5.9 | 6.9012 | 3.6451 | 0 | 0.53202 | 0.033847 | 0.81711 | 0.81711 | 0.81711 | 0.53479 | 4.8131 | 0 | 0 | 0 | 2730.922 | 2000
2015-11-01 | 2015 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00219 | 10 | 0 | 0.563 | 3.5311 | 1.3146 | 5.9 | 6.8443 | 3.4414 | 0.042271 | 0.91323 | 0.019192 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0267 | 0.43835 | 3.9452 | 0 | 0 | 0 | 2833.3167 | 2000
2015-12-01 | 2015 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0027594 | 10 | 0 | 0.86188 | 3.9328 | 1.681 | 5.9 | 6.8588 | 2.269 | 0.11045 | 0.18251 | 0.023502 | 1.1054 | 1.1054 | 1.1054 | 0.52493 | 4.7243 | 0 | 0 | 0 | 2805.9075 | 2000
2016-01-01 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0024966 | 10 | 0 | 0.46721 | 4.3462 | 1.4309 | 5.9 | 6.8647 | 2.4314 | 0.10623 | 0.28551 | 0.084711 | 0.9938 | 0.9938 | 0.9938 | 0.67287 | 6.0558 | 0 | 0 | 0 | 2795.1361 | 2000
2016-02-01 | 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.002409 | 10 | 0 | 0.79712 | 4.2575 | 1.6082 | 5.9 | 6.8184 | 1.8572 | 0.068421 | 0.13221 | 0.18207 | 0.84309 | 0.84309 | 0.84309 | 0.45041 | 4.0537 | 0 | 0 | 0 | 2884.643 | 2000
2016-03-01 | 2016 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0027156 | 10 | 0 | 1.2169 | 4.5721 | 1.7386 | 5.9 | 6.7747 | 1.788 | 0.25653 | 0.43093 | 0.22869 | 0.86645 | 0.86645 | 0.86645 | 0.45808 | 4.1227 | 0 | 0 | 0 | 2978.5424 | 2000
2016-04-01 | 2016 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001095 | 10 | 0 | 1.056 | 3.542 | 2.1192 | 5.9 | 6.9395 | 2.4496 | 0 | 0.4732 | 0.0025 | 1.3471 | 0.75202 | 0.75202 | 0.40328 | 3.6296 | 0 | 0 | 0 | 2669.0404 | 2000
2016-05-01 | 2016 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009636 | 10 | 0 | 1.178 | 3.1324 | 1.5757 | 5.9 | 6.9778 | 2.9999 | 0 | 0.58479 | 0.045091 | 0.80118 | 0.80118 | 0.80118 | 0.54794 | 4.9315 | 0 | 0 | 0 | 2612.3786 | 2000
2016-06-01 | 2016 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009636 | 10 | 0 | 1.0134 | 3.9618 | 2.8977 | 5.9 | 6.9238 | 3.2932 | 0 | 0.34594 | 0.047005 | 0.87764 | 0.87764 | 0.87764 | 0.54136 | 4.8723 | 0 | 0 | 0 | 2693.674 | 2000
2016-07-01 | 2016 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0010512 | 10 | 0 | 2.1414 | 3.551 | 3.0482 | 5.9 | 6.948 | 3.6534 | 0.0082221 | 0.14235 | 0.20153 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 0.68712 | 6.1841 | 0 | 0 | 0 | 2656.042 | 2000
2016-08-01 | 2016 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0010074 | 10 | 0 | 1.5723 | 5.4863 | 4.7446 | 5.9 | 6.9887 | 2.6232 | 0.026363 | 0.25667 | 0.55848 | 0.85233 | 0.85233 | 0.85233 | 0.65862 | 5.9276 | 0 | 0 | 0 | 2597.2496 | 2000
2016-09-01 | 2016 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0010512 | 10 | 0 | 1.3826 | 5.501 | 4.8153 | 5.9 | 6.9723 | 3.4616 | 0 | 0.17061 | 0.37209 | 0.84988 | 0.84988 | 0.84988 | 0.60383 | 5.4345 | 0 | 0 | 0 | 2620.2048 | 2000
2016-10-01 | 2016 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0023214 | 10 | 0 | 1.437 | 4.4352 | 2.2097 | 5.9 | 6.874 | 3.3028 | 0.083131 | 0.66637 | 0.18402 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0953 | 0.67287 | 6.0558 | 0 | 0 | 0 | 2778.1997 | 2000
2016-11-01 | 2016 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0026718 | 10 | 0 | 3.5397 | 3.8442 | 1.4235 | 5.9 | 6.8547 | 1.7608 | 3.125 | 0.80386 | 0.021149 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 0.51178 | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 2813.6903 | 2000
2016-12-01 | 2016 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0021024 | 10 | 0 | 2.0031 | 3.8985 | 1.7922 | 5.9 | 6.7794 | 4.1317 | 0.11877 | 0.82596 | 0.0056597 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 0.63999 | 5.7599 | 0 | 0 | 0 | 2967.8842 | 2000
2017-01-01 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001533 | 10 | 0 | 2.1319 | 3.7104 | 2.6456 | 5.9 | 6.8572 | 4.9701 | 0.18311 | 0.18035 | 0 | 0.76853 | 0.76853 | 0.76853 | 0.72766 | 6.549 | 0 | 0 | 0 | 2809.0117 | 2000
2017-02-01 | 2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0021024 | 10 | 0 | 2.0341 | 3.9489 | 2.1093 | 5.9 | 6.817 | 3.3887 | 0.30111 | 0.17732 | 0.18262 | 0.88076 | 0.88076 | 0.88076 | 0.53041 | 4.7737 | 0 | 0 | 0 | 2887.5378 | 2000
2017-03-01 | 2017 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0023214 | 10 | 0 | 2.0923 | 3.5389 | 1.7589 | 5.9 | 6.8163 | 2.3536 | 0.33173 | 0.46209 | 0.23351 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.57424 | 5.1682 | 0 | 0 | 0 | 2889.0742 | 2000
2017-04-01 | 2017 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0018396 | 10 | 0 | 3.5623 | 3.3398 | 1.7185 | 5.9 | 6.8441 | 1.2201 | 2.1977 | 0.41937 | 0.01 | 0.84117 | 0.84117 | 0.84117 | 0.59178 | 5.326 | 0 | 0 | 0 | 2833.7973 | 2000
2017-05-01 | 2017 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0010512 | 10 | 0 | 2.312 | 4.1344 | 3.2053 | 5.9 | 6.9182 | 1.4866 | 1.9725 | 0.22396 | 0.23872 | 0.86479 | 0.86479 | 0.86479 | 0.51835 | 4.6652 | 0 | 0 | 0 | 2702.8048 | 2000
2017-06-01 | 2017 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009198 | 10 | 0 | 2.4121 | 2.9399 | 3.0282 | 5.9 | 6.8753 | 0.97437 | 0.12029 | 0.1264 | 0.030091 | 0.88539 | 0.88539 | 0.88539 | 0.51068 | 4.5961 | 0 | 0 | 0 | 2775.9589 | 2000
2017-07-01 | 2017 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000876 | 10 | 0 | 1.8407 | 4.019 | 4.42 | 5.9 | 6.9937 | 2.6128 | 0.12878 | 0.31637 | 0.19199 | 0.83995 | 0.83995 | 0.83995 | 0.56109 | 5.0498 | 0 | 0 | 0 | 2590.2793 | 2000