## WQ. Conc. Export
[7 empty] | FlowRate | I_TEMP | I_SALN | I_NH3 | I_NO3 | I_PO4 | I_DO | I_PH | I_ON_D | I_ON_P | I_OP_D | I_OP_P | I_OC_P_S | I_OC_P_F | I_OC_P_R | I_DOC_S | I_DOC_F | I_DAP | I_DFP | I_GAM1 | I_DIC | I_Alk
Date | Year | Month | Day | Hour | Minute | Bin1 | Flow, cms | Temp (C) | Saln (ppt) | NH4 (mg/L) | NO3+NO2 (mg/L) | PO4 (mg/L) | DO (mg/L) | pH (SU) | DON(mg/L) | PON(mg/L) | DOP(mg/L) | POP(mg/L) | POCS(mg/L) | POCF(mg/L) | POCR(mg/L) | sDOC(mg/L) | fDOC (mg/L) | Diatoms | Dinoflag | Chlorophyll | DIC(mmoles/m3) | Alk(mmoles/m3)
1999-01-01 | 1999 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0023214 | 10 | 0 | 0.005 | 9.066 | 0.845 | 5.9 | 6.9822 | 1.377 | 0.453 | 0.337 | 0.141 | 0.73617 | 0.73617 | 0.73617 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2606.2817 | 2000
1999-02-01 | 1999 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.004818 | 10 | 0 | 4.73 | 22.555 | 5.9 | 5.9 | 6.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81217 | 0.81217 | 0.81217 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2590.8476 | 2000
1999-03-01 | 1999 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0047304 | 10 | 0 | 4.73 | 23.368 | 5.9 | 5.9 | 7.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57176 | 0.57176 | 0.57176 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2560.4945 | 2000
1999-04-01 | 1999 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0014016 | 10 | 0 | 1.704 | 11.163 | 2.645 | 5.9 | 7.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41531 | 0.41531 | 0.41531 | 0.38356 | 3.452 | 0 | 0 | 0 | 2510.0281 | 2000
1999-05-01 | 1999 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0014016 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.9937 | 7.42 | 1.785 | 7.066 | 1.178 | 0.44388 | 0.44388 | 0.44388 | 0.60273 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 2590.393 | 2000
1999-06-01 | 1999 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0010512 | 10 | 0 | 0.005 | 4.485 | 0.006 | 5.9 | 7.0308 | 7.327 | 1.878 | 5.347 | 2.897 | 0.47832 | 0.47832 | 0.47832 | 0.71232 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 2541.8209 | 2000
1999-07-01 | 1999 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009636 | 10 | 0 | 2.792 | 30.809 | 3.805 | 5.9 | 7.0178 | 1.431 | 0.658 | 1.07 | 2.08 | 0.46497 | 0.46497 | 0.46497 | 0.65753 | 5.9178 | 0 | 0 | 0 | 2558.3407 | 2000
1999-08-01 | 1999 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0011388 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 7.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42074 | 0.42074 | 0.42074 | 1.4794 | 13.3149 | 0 | 0 | 0 | 2503.9732 | 2000
1999-09-01 | 1999 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0011826 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 7.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47805 | 0.47805 | 0.47805 | 0.65753 | 5.9178 | 0 | 0 | 0 | 2537.2499 | 2000
1999-10-01 | 1999 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0013578 | 10 | 0 | 3.165 | 26.936 | 3.879 | 5.9 | 7.0552 | 0 | 0 | 0.087 | 0.029 | 0.51109 | 0.51109 | 0.51109 | 0.98629 | 8.8766 | 0 | 0 | 0 | 2512.1939 | 2000
1999-11-01 | 1999 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0034602 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 7.0236 | 8.164 | 1.041 | 7.908 | 0.336 | 0.80803 | 0.80803 | 0.80803 | 0.54794 | 4.9315 | 0 | 0 | 0 | 2550.973 | 2000
1999-12-01 | 1999 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0037668 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 7.0362 | 8.712 | 0.493 | 7.786 | 0.458 | 0.69722 | 0.69722 | 0.69722 | 1.1507 | 10.3561 | 0 | 0 | 0 | 2535.0818 | 2000
2000-01-01 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0026718 | 10 | 0 | 0.005 | 8.822 | 0.529 | 5.9 | 6.9726 | 0.538 | 1.545 | 0.675 | 0.205 | 0.54083 | 0.54083 | 0.54083 | 0.98629 | 8.8766 | 0 | 0 | 0 | 2619.8469 | 2000
2000-02-01 | 2000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0020148 | 10 | 0 | 4.73 | 27.343 | 5.9 | 5.9 | 6.9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66629 | 0.66629 | 0.66629 | 0.65753 | 5.9178 | 0 | 0 | 0 | 2621.2797 | 2000
2000-03-01 | 2000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0023214 | 10 | 0 | 4.73 | 27.453 | 5.9 | 5.9 | 7.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47693 | 0.47693 | 0.47693 | 0.3726 | 3.3534 | 0 | 0 | 0 | 2548.5386 | 2000
2000-04-01 | 2000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0013578 | 10 | 0 | 0.372 | 10.506 | 1.737 | 5.9 | 6.9467 | 0.485 | 0.097 | 0.035 | 0.009 | 0.36106 | 0.36106 | 0.36106 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2658.0642 | 2000
2000-05-01 | 2000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0020586 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 7.0243 | 7.749 | 1.456 | 7.066 | 1.178 | 0.46686 | 0.46686 | 0.46686 | 0.42739 | 3.8465 | 0 | 0 | 0 | 2550.0191 | 2000
2000-06-01 | 2000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0017082 | 10 | 0 | 0.005 | 5.497 | 0.006 | 5.9 | 7.0947 | 7.625 | 1.58 | 5.262 | 2.982 | 0.52785 | 0.52785 | 0.52785 | 0.48219 | 4.3397 | 0 | 0 | 0 | 2467.4892 | 2000
2000-07-01 | 2000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0008322 | 10 | 0 | 4.525 | 31.644 | 5.077 | 5.9 | 7.0643 | 0 | 0 | 0.114 | 0.235 | 0.50058 | 0.50058 | 0.50058 | 0.57534 | 5.178 | 0 | 0 | 0 | 2501.4553 | 2000
2000-08-01 | 2000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0010074 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 6.9945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42016 | 0.42016 | 0.42016 | 0.99725 | 8.9753 | 0 | 0 | 0 | 2589.2578 | 2000
2000-09-01 | 2000 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0010512 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 7.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45368 | 0.45368 | 0.45368 | 0.75616 | 6.8054 | 0 | 0 | 0 | 2575.2506 | 2000
2000-10-01 | 2000 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0013578 | 10 | 0 | 1.703 | 25.9 | 2.857 | 5.9 | 7.0277 | 0.963 | 0.042 | 2.049 | 0.464 | 0.46417 | 0.46417 | 0.46417 | 0.68493 | 6.1643 | 0 | 0 | 0 | 2545.7996 | 2000
2000-11-01 | 2000 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0016644 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 7.0316 | 8.393 | 0.812 | 7.618 | 0.626 | 0.56484 | 0.56484 | 0.56484 | 1.5123 | 13.6108 | 0 | 0 | 0 | 2540.8828 | 2000
2000-12-01 | 2000 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0022776 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 7.0341 | 8.115 | 1.09 | 7.6 | 0.644 | 0.43405 | 0.43405 | 0.43405 | 1.3151 | 11.8355 | 0 | 0 | 0 | 2537.7674 | 2000
2001-01-01 | 2001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0019272 | 10 | 0 | 0.196 | 9.178 | 1.297 | 5.9 | 7.0316 | 0.715 | 0.596 | 0 | 0 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 1.0959 | 9.8629 | 0 | 0 | 0 | 2540.8828 | 2000
2001-02-01 | 2001 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00219 | 10 | 0 | 4.73 | 27.298 | 5.9 | 5.9 | 6.9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36094 | 0.36094 | 0.36094 | 0.58904 | 5.3013 | 0 | 0 | 0 | 2590.393 | 2000
2001-03-01 | 2001 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001752 | 10 | 0 | 4.73 | 27.881 | 5.9 | 5.9 | 7.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37271 | 0.37271 | 0.37271 | 0.24109 | 2.1698 | 0 | 0 | 0 | 2541.8209 | 2000
2001-04-01 | 2001 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001752 | 10 | 0 | 1.156 | 11.274 | 2.115 | 5.9 | 7.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27023 | 0.27023 | 0.27023 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2505.1395 | 2000
2001-05-01 | 2001 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0016206 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 7.0864 | 6.056 | 3.149 | 7.049 | 1.195 | 0.45168 | 0.45168 | 0.45168 | 0.5041 | 4.5369 | 0 | 0 | 0 | 2476.4944 | 2000
2001-06-01 | 2001 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0011388 | 10 | 0 | 0.005 | 4.559 | 0.006 | 5.9 | 6.9791 | 6.96 | 2.245 | 6.665 | 1.579 | 0.52565 | 0.52565 | 0.52565 | 0.38356 | 3.452 | 0 | 0 | 0 | 2610.6136 | 2000
2001-07-01 | 2001 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0011826 | 10 | 0 | 2.356 | 31 | 3.401 | 5.9 | 7.0235 | 1.813 | 0.96 | 1.769 | 1.999 | 0.55707 | 0.55707 | 0.55707 | 0.71232 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 2551.0791 | 2000
2001-08-01 | 2001 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0016206 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 7.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52551 | 0.52551 | 0.52551 | 0.76712 | 6.904 | 0 | 0 | 0 | 2542.4472 | 2000
2001-09-01 | 2001 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0015768 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 7.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49276 | 0.49276 | 0.49276 | 0.82191 | 7.3972 | 0 | 0 | 0 | 2560.9263 | 2000
2001-10-01 | 2001 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001752 | 10 | 0 | 2.541 | 27.071 | 3.277 | 5.9 | 7.0994 | 0.119 | 0.006 | 0.829 | 0.176 | 0.53952 | 0.53952 | 0.53952 | 0.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2462.3812 | 2000
2001-11-01 | 2001 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0030222 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.9025 | 7.746 | 1.459 | 7.897 | 0.347 | 0.82354 | 0.82354 | 0.82354 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2728.6768 | 2000
2001-12-01 | 2001 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0031098 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.8722 | 6.424 | 2.781 | 7.744 | 0.5 | 0.8062 | 0.8062 | 0.8062 | 0.24657 | 2.2192 | 0 | 0 | 0 | 2781.4978 | 2000
2002-01-01 | 2002 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0031536 | 10 | 0 | 0.005 | 8.266 | 0.229 | 5.9 | 6.8977 | 1.581 | 0.791 | 0.851 | 0.346 | 0.74296 | 0.74296 | 0.74296 | 0.15342 | 1.3808 | 0 | 0 | 0 | 2736.7069 | 2000
2002-02-01 | 2002 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0033288 | 10 | 0 | 4.73 | 26.176 | 5.9 | 5.9 | 7.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48043 | 0.48043 | 0.48043 | 0.30137 | 2.7123 | 0 | 0 | 0 | 2499.8158 | 2000
2002-03-01 | 2002 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001752 | 10 | 0 | 4.73 | 27.881 | 5.9 | 5.9 | 6.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49867 | 0.49867 | 0.49867 | 0.18082 | 1.6274 | 0 | 0 | 0 | 2582.4925 | 2000
2002-04-01 | 2002 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001752 | 10 | 0 | 1.156 | 11.274 | 2.115 | 5.9 | 7.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49335 | 0.49335 | 0.49335 | 0.43835 | 3.9452 | 0 | 0 | 0 | 2560.0631 | 2000
2002-05-01 | 2002 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000876 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 7.1058 | 8.06 | 1.145 | 7.112 | 1.132 | 0.53959 | 0.53959 | 0.53959 | 0.38356 | 3.452 | 0 | 0 | 0 | 2455.6565 | 2000
2002-06-01 | 2002 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000876 | 10 | 0 | 0.005 | 4.311 | 0.006 | 5.9 | 7.1373 | 7.648 | 1.557 | 6.547 | 1.697 | 0.61687 | 0.61687 | 0.61687 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2423.542 | 2000
2002-07-01 | 2002 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001314 | 10 | 0 | 2.114 | 31.09 | 3.174 | 5.9 | 7.0842 | 2.464 | 0.694 | 1.308 | 2.804 | 0.60285 | 0.60285 | 0.60285 | 0.71232 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 2478.9801 | 2000
2002-08-01 | 2002 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001314 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 7.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55143 | 0.55143 | 0.55143 | 0.82191 | 7.3972 | 0 | 0 | 0 | 2519.2461 | 2000
2002-09-01 | 2002 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001314 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 7.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57124 | 0.57124 | 0.57124 | 0.3726 | 3.3534 | 0 | 0 | 0 | 2541.0911 | 2000
2002-10-01 | 2002 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001314 | 10 | 0 | 3.243 | 26.911 | 3.952 | 5.9 | 7.1092 | 0 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0.55932 | 0.55932 | 0.55932 | 0.28493 | 2.5644 | 0 | 0 | 0 | 2452.0691 | 2000
2002-11-01 | 2002 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.002409 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 7.0431 | 8.917 | 0.288 | 7.741 | 0.503 | 0.6161 | 0.6161 | 0.6161 | 0.30137 | 2.7123 | 0 | 0 | 0 | 2526.699 | 2000
2002-12-01 | 2002 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0034602 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 7.0224 | 8.464 | 0.741 | 7.655 | 0.589 | 0.57153 | 0.57153 | 0.57153 | 0.24657 | 2.2192 | 0 | 0 | 0 | 2552.46 | 2000
2003-01-01 | 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.003504 | 10 | 0 | 0.005 | 7.701 | 0.106 | 5.9 | 6.9479 | 1.287 | 1.252 | 0.823 | 0.433 | 0.71843 | 0.71843 | 0.71843 | 0.48219 | 4.3397 | 0 | 0 | 0 | 2656.1682 | 2000
2003-02-01 | 2003 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001971 | 10 | 0 | 4.73 | 27.35 | 5.9 | 5.9 | 6.9899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43372 | 0.43372 | 0.43372 | 0.3452 | 3.1068 | 0 | 0 | 0 | 2595.528 | 2000
2003-03-01 | 2003 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00438 | 10 | 0 | 4.73 | 24.406 | 5.9 | 5.9 | 6.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56062 | 0.56062 | 0.56062 | 0.3726 | 3.3534 | 0 | 0 | 0 | 2628.8561 | 2000
2003-04-01 | 2003 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0022338 | 10 | 0 | 0.569 | 11.207 | 1.52 | 5.9 | 7.02 | 0.525 | 0.173 | 0 | 0 | 0.48962 | 0.48962 | 0.48962 | 0.35616 | 3.2054 | 0 | 0 | 0 | 2555.553 | 2000
2003-05-01 | 2003 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0011388 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 7.0168 | 7.758 | 1.447 | 6.71 | 1.534 | 0.49907 | 0.49907 | 0.49907 | 0.26301 | 2.3671 | 0 | 0 | 0 | 2559.632 | 2000
2003-06-01 | 2003 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000438 | 10 | 0 | 0.005 | 3.728 | 0.006 | 5.9 | 7.0327 | 7.934 | 1.271 | 6.895 | 1.349 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67397 | 6.0657 | 0 | 0 | 0 | 2539.5306 | 2000
2003-07-01 | 2003 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0003504 | 10 | 0 | 4.226 | 29.993 | 5.105 | 5.9 | 6.9394 | 0 | 0 | 0.419 | 0.699 | 0.58265 | 0.58265 | 0.58265 | 1.5342 | 13.8081 | 0 | 0 | 0 | 2669.1691 | 2000
2003-08-01 | 2003 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001095 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 7.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59091 | 0.59091 | 0.59091 | 1.5342 | 13.8081 | 0 | 0 | 0 | 2573.0404 | 2000
2003-09-01 | 2003 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0010512 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 7.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64844 | 0.64844 | 0.64844 | 0.76712 | 6.904 | 0 | 0 | 0 | 2516.1552 | 2000
2003-10-01 | 2003 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0028032 | 10 | 0 | 1.513 | 26.593 | 2.178 | 5.9 | 6.9496 | 1.857 | 0.121 | 1.825 | 0.657 | 0.82665 | 0.82665 | 0.82665 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2653.6487 | 2000
2003-11-01 | 2003 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.002847 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.9728 | 8.595 | 0.61 | 7.918 | 0.326 | 0.82409 | 0.82409 | 0.82409 | 0.41096 | 3.6986 | 0 | 0 | 0 | 2619.6084 | 2000
2003-12-01 | 2003 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0028908 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 7.0265 | 8.411 | 0.794 | 7.816 | 0.428 | 0.75016 | 0.75016 | 0.75016 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2547.2728 | 2000
2004-01-01 | 2004 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0035478 | 10 | 0 | 0.005 | 7.621 | 0.097 | 5.9 | 6.9674 | 2.104 | 0.453 | 1.014 | 0.239 | 0.70879 | 0.70879 | 0.70879 | 0.38356 | 3.452 | 0 | 0 | 0 | 2627.2852 | 2000
2004-02-01 | 2004 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0028032 | 10 | 0 | 4.73 | 26.871 | 5.9 | 5.9 | 6.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56259 | 0.56259 | 0.56259 | 0.54794 | 4.9315 | 0 | 0 | 0 | 2620.5629 | 2000
2004-03-01 | 2004 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00219 | 10 | 0 | 4.73 | 27.51 | 5.9 | 5.9 | 6.9355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47727 | 0.47727 | 0.47727 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2675.2458 | 2000
2004-04-01 | 2004 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0012702 | 10 | 0 | 0.528 | 10.452 | 1.885 | 5.9 | 7.0243 | 0.268 | 0.064 | 0 | 0 | 0.39551 | 0.39551 | 0.39551 | 0.60273 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 2550.0191 | 2000
2004-05-01 | 2004 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009636 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 7.0546 | 7.679 | 1.526 | 7.184 | 1.06 | 0.50861 | 0.50861 | 0.50861 | 0.49315 | 4.4383 | 0 | 0 | 0 | 2512.8849 | 2000
2004-06-01 | 2004 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000876 | 10 | 0 | 0.005 | 4.972 | 0.006 | 5.9 | 7.0399 | 7.749 | 1.456 | 6.745 | 1.499 | 0.63457 | 0.63457 | 0.63457 | 0.38356 | 3.452 | 0 | 0 | 0 | 2530.5674 | 2000
2004-07-01 | 2004 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0010074 | 10 | 0 | 4.154 | 31.826 | 4.736 | 5.9 | 6.9977 | 0.2 | 0.123 | 0.378 | 0.498 | 0.53608 | 0.53608 | 0.53608 | 0.65753 | 5.9178 | 0 | 0 | 0 | 2584.9641 | 2000
2004-08-01 | 2004 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0011388 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 7.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55129 | 0.55129 | 0.55129 | 0.65753 | 5.9178 | 0 | 0 | 0 | 2568.9737 | 2000
2004-09-01 | 2004 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0019272 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 7.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65066 | 0.65066 | 0.65066 | 0.60273 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 2573.5921 | 2000
2004-10-01 | 2004 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0019272 | 10 | 0 | 0.843 | 26.039 | 2.021 | 5.9 | 7.0739 | 2.411 | 0.008 | 3.335 | 0.404 | 0.86559 | 0.86559 | 0.86559 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2490.4677 | 2000
2004-11-01 | 2004 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0032412 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 7.0278 | 9.03 | 0.175 | 7.828 | 0.416 | 0.7483 | 0.7483 | 0.7483 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2545.5895 | 2000
2004-12-01 | 2004 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0034602 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.9474 | 8.679 | 0.526 | 7.816 | 0.428 | 0.74135 | 0.74135 | 0.74135 | 0.21918 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 2656.926 | 2000
2005-01-01 | 2005 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0034602 | 10 | 0 | 0.005 | 7.779 | 0.117 | 5.9 | 6.9738 | 2.223 | 0.296 | 1.128 | 0.129 | 0.64501 | 0.64501 | 0.64501 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2618.0606 | 2000
2005-02-01 | 2005 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0029784 | 10 | 0 | 4.73 | 26.673 | 5.9 | 5.9 | 6.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48193 | 0.48193 | 0.48193 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2672.6533 | 2000
2005-03-01 | 2005 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0025842 | 10 | 0 | 4.73 | 27.603 | 5.9 | 5.9 | 7.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47892 | 0.47892 | 0.47892 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2576.2479 | 2000
2005-04-01 | 2005 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0032412 | 10 | 0 | 0.005 | 10.239 | 0.774 | 5.9 | 6.9377 | 1.571 | 0.346 | 0.193 | 0.017 | 0.58461 | 0.58461 | 0.58461 | 0.27397 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 2671.8775 | 2000
2005-05-01 | 2005 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0020148 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 7.0032 | 7.925 | 1.28 | 7.54 | 0.704 | 0.69057 | 0.69057 | 0.69057 | 0.60273 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 2577.5804 | 2000
2005-06-01 | 2005 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0014016 | 10 | 0 | 0.005 | 4.731 | 0.006 | 5.9 | 6.9698 | 8.082 | 1.123 | 6.895 | 1.349 | 0.70403 | 0.70403 | 0.70403 | 0.65753 | 5.9178 | 0 | 0 | 0 | 2623.795 | 2000
2005-07-01 | 2005 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0020586 | 10 | 0 | 1.016 | 31.236 | 2.103 | 5.9 | 7.0125 | 3.637 | 1.332 | 1.892 | 3.784 | 0.65109 | 0.65109 | 0.65109 | 1.3151 | 11.8355 | 0 | 0 | 0 | 2565.2621 | 2000
2005-08-01 | 2005 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001533 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 7.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63708 | 0.63708 | 0.63708 | 1.589 | 14.3012 | 0 | 0 | 0 | 2580.9251 | 2000
2005-09-01 | 2005 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.002628 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 7.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64214 | 0.64214 | 0.64214 | 1.3972 | 12.5752 | 0 | 0 | 0 | 2535.1849 | 2000
2005-10-01 | 2005 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.002628 | 10 | 0 | 1.62 | 26.758 | 2.31 | 5.9 | 6.9731 | 1.663 | 0.092 | 2.135 | 0.191 | 0.68177 | 0.68177 | 0.68177 | 0.65205 | 5.8684 | 0 | 0 | 0 | 2619.1318 | 2000
2005-11-01 | 2005 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.003942 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.9522 | 8.798 | 0.407 | 7.921 | 0.323 | 0.83035 | 0.83035 | 0.83035 | 0.25644 | 2.3079 | 0 | 0 | 0 | 2649.6375 | 2000
2005-12-01 | 2005 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00438 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.8961 | 8.151 | 1.054 | 7.773 | 0.471 | 0.8974 | 0.8974 | 0.8974 | 0.23561 | 2.1205 | 0 | 0 | 0 | 2739.5453 | 2000
2006-01-01 | 2006 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.007884 | 10 | 0 | 4.73 | 2.8 | 5.452 | 5.9 | 6.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0493 | 1.0493 | 0.32822 | 2.9539 | 0 | 0 | 0 | 2922.3123 | 2000
2006-02-01 | 2006 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.003504 | 10 | 0 | 4.73 | 25.877 | 5.9 | 5.9 | 6.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6929 | 0.6929 | 0.6929 | 0.29918 | 2.6926 | 0 | 0 | 0 | 2774.3197 | 2000
2006-03-01 | 2006 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.003066 | 10 | 0 | 4.73 | 27.094 | 5.9 | 5.9 | 6.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54688 | 0.54688 | 0.54688 | 0.31726 | 2.8553 | 0 | 0 | 0 | 2683.3459 | 2000
2006-04-01 | 2006 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.002628 | 10 | 0 | 0.235 | 10.961 | 1.148 | 5.9 | 6.9222 | 1.139 | 0.185 | 0 | 0 | 0.56531 | 0.56531 | 0.56531 | 0.38849 | 3.4964 | 0 | 0 | 0 | 2696.2133 | 2000
2006-05-01 | 2006 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001752 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.9722 | 8.134 | 1.071 | 7.495 | 0.749 | 0.6485 | 0.6485 | 0.6485 | 0.53041 | 4.7737 | 0 | 0 | 0 | 2620.3242 | 2000
2006-06-01 | 2006 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001752 | 10 | 0 | 0.005 | 4.843 | 0.006 | 5.9 | 6.9229 | 7.693 | 1.512 | 7.045 | 1.199 | 0.72334 | 0.72334 | 0.72334 | 0.77807 | 7.0027 | 0 | 0 | 0 | 2695.143 | 2000
2006-07-01 | 2006 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001752 | 10 | 0 | 1.412 | 31.25 | 2.499 | 5.9 | 6.9837 | 3.255 | 1.045 | 1.889 | 3.222 | 0.69451 | 0.69451 | 0.69451 | 1.4027 | 12.6245 | 0 | 0 | 0 | 2604.0692 | 2000
2006-08-01 | 2006 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001752 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 6.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65657 | 0.65657 | 0.65657 | 1.0082 | 9.0739 | 0 | 0 | 0 | 2651.1388 | 2000
2006-09-01 | 2006 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001752 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 7.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64683 | 0.64683 | 0.64683 | 1.4794 | 13.3149 | 0 | 0 | 0 | 2573.813 | 2000
2006-10-01 | 2006 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001314 | 10 | 0 | 3.243 | 26.911 | 3.952 | 5.9 | 7.0208 | 0 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0.61166 | 0.61166 | 0.61166 | 0.61917 | 5.5726 | 0 | 0 | 0 | 2554.4845 | 2000
2006-11-01 | 2006 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.007008 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.8081 | 7.464 | 1.741 | 7.547 | 0.697 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1179 | 0.28657 | 2.5792 | 0 | 0 | 0 | 2905.9762 | 2000
2006-12-01 | 2006 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005256 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.8289 | 7.614 | 1.591 | 7.675 | 0.569 | 0.9882 | 0.9882 | 0.9882 | 0.31287 | 2.8159 | 0 | 0 | 0 | 2863.479 | 2000
2007-01-01 | 2007 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.004818 | 10 | 0 | 0.031 | 4.379 | 0.374 | 5.9 | 6.9989 | 2.24 | 0.579 | 0.118 | 0.07 | 0.81647 | 0.81647 | 0.81647 | 0.28055 | 2.5249 | 0 | 0 | 0 | 2583.2778 | 2000
2007-02-01 | 2007 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.003504 | 10 | 0 | 4.73 | 25.877 | 5.9 | 5.9 | 7.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52699 | 0.52699 | 0.52699 | 0.28712 | 2.5841 | 0 | 0 | 0 | 2580.478 | 2000
2007-03-01 | 2007 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.004818 | 10 | 0 | 4.73 | 23.087 | 5.9 | 5.9 | 6.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6373 | 0.6373 | 0.6373 | 0.36164 | 3.2548 | 0 | 0 | 0 | 2687.8289 | 2000
2007-04-01 | 2007 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.002628 | 10 | 0 | 0.235 | 10.961 | 1.148 | 5.9 | 7.0265 | 1.091 | 0.232 | 0 | 0 | 0.50549 | 0.50549 | 0.50549 | 0.39452 | 3.5507 | 0 | 0 | 0 | 2547.2728 | 2000
2007-05-01 | 2007 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001752 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.9797 | 7.364 | 1.841 | 6.951 | 1.293 | 0.54908 | 0.54908 | 0.54908 | 0.43835 | 3.9452 | 0 | 0 | 0 | 2609.7917 | 2000
2007-06-01 | 2007 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0014892 | 10 | 0 | 0.005 | 4.772 | 0.006 | 5.9 | 6.9472 | 7.394 | 1.811 | 6.32 | 1.924 | 0.58799 | 0.58799 | 0.58799 | 0.53369 | 4.8032 | 0 | 0 | 0 | 2657.3052 | 2000
2007-07-01 | 2007 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0026718 | 10 | 0 | 0.462 | 30.899 | 1.497 | 5.9 | 6.9457 | 4.139 | 1.851 | 2.312 | 4.162 | 0.6115 | 0.6115 | 0.6115 | 0.87122 | 7.841 | 0 | 0 | 0 | 2659.585 | 2000
2007-08-01 | 2007 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0021024 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 6.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61292 | 0.61292 | 0.61292 | 0.97533 | 8.778 | 0 | 0 | 0 | 2681.5084 | 2000
2007-09-01 | 2007 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0021462 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 6.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64589 | 0.64589 | 0.64589 | 1.2383 | 11.1451 | 0 | 0 | 0 | 2608.5024 | 2000
2007-10-01 | 2007 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0031974 | 10 | 0 | 1.367 | 26.101 | 1.955 | 5.9 | 7.0187 | 2.237 | 0.112 | 2.359 | 0.342 | 0.7293 | 0.7293 | 0.7293 | 0.61917 | 5.5726 | 0 | 0 | 0 | 2557.1596 | 2000
2007-11-01 | 2007 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0027594 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.9612 | 9.028 | 0.177 | 7.819 | 0.425 | 0.80213 | 0.80213 | 0.80213 | 0.36164 | 3.2548 | 0 | 0 | 0 | 2636.2796 | 2000
2007-12-01 | 2007 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0051684 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.8795 | 7.427 | 1.778 | 6.046 | 2.198 | 0.94076 | 0.94076 | 0.94076 | 0.31671 | 2.8504 | 0 | 0 | 0 | 2768.3882 | 2000
2008-01-01 | 2008 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0042486 | 10 | 0 | 0.005 | 6.052 | 0.117 | 5.9 | 6.9188 | 1.715 | 1.059 | 0.45 | 0.45 | 0.64479 | 0.64479 | 0.64479 | 0.35397 | 3.1857 | 0 | 0 | 0 | 2701.7244 | 2000
2008-02-01 | 2008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.003066 | 10 | 0 | 4.73 | 26.562 | 5.9 | 5.9 | 6.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44885 | 0.44885 | 0.44885 | 0.30739 | 2.7665 | 0 | 0 | 0 | 2681.5084 | 2000
2008-03-01 | 2008 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0029784 | 10 | 0 | 4.73 | 26.885 | 5.9 | 5.9 | 6.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46553 | 0.46553 | 0.46553 | 0.30794 | 2.7715 | 0 | 0 | 0 | 2656.2945 | 2000
2008-04-01 | 2008 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0019272 | 10 | 0 | 0.005 | 10.645 | 0.902 | 5.9 | 6.9358 | 1.19 | 0.312 | 1.007 | 0.263 | 0.4532 | 0.4532 | 0.4532 | 0.30411 | 2.737 | 0 | 0 | 0 | 2674.7265 | 2000
2008-05-01 | 2008 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0016206 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.9675 | 7.345 | 1.86 | 6.976 | 1.268 | 0.54263 | 0.54263 | 0.54263 | 0.38575 | 3.4717 | 0 | 0 | 0 | 2627.1646 | 2000
2008-06-01 | 2008 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001533 | 10 | 0 | 0.005 | 5.45 | 0.006 | 5.9 | 6.9747 | 7.033 | 2.172 | 4.711 | 3.533 | 0.61534 | 0.61534 | 0.61534 | 0.47287 | 4.2559 | 0 | 0 | 0 | 2616.8725 | 2000
2008-07-01 | 2008 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0016206 | 10 | 0 | 3.059 | 32.199 | 3.703 | 5.9 | 6.9801 | 1.248 | 0.825 | 0.936 | 1.497 | 0.57899 | 0.57899 | 0.57899 | 1.1616 | 10.4547 | 0 | 0 | 0 | 2609.2053 | 2000
2008-08-01 | 2008 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001752 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 7.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56492 | 0.56492 | 0.56492 | 1.052 | 9.4684 | 0 | 0 | 0 | 2572.1586 | 2000
2008-09-01 | 2008 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0018834 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 6.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58552 | 0.58552 | 0.58552 | 1.3863 | 12.4766 | 0 | 0 | 0 | 2597.9396 | 2000
2008-10-01 | 2008 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0018834 | 10 | 0 | 0.899 | 26.041 | 2.078 | 5.9 | 7.0271 | 2.229 | 0.095 | 3.21 | 0.448 | 0.5778 | 0.5778 | 0.5778 | 0.65753 | 5.9178 | 0 | 0 | 0 | 2546.5357 | 2000
2008-11-01 | 2008 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0040734 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.8866 | 8.425 | 0.78 | 7.901 | 0.344 | 0.80851 | 0.80851 | 0.80851 | 0.38794 | 3.4915 | 0 | 0 | 0 | 2755.9336 | 2000
2008-12-01 | 2008 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0025842 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.959 | 8.903 | 0.302 | 7.786 | 0.458 | 0.63912 | 0.63912 | 0.63912 | 0.35726 | 3.2153 | 0 | 0 | 0 | 2639.5932 | 2000
2009-01-01 | 2009 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0039858 | 10 | 0 | 0.005 | 6.704 | 0.071 | 5.9 | 6.8372 | 2.59 | 0.12 | 0.833 | 0.268 | 0.74291 | 0.74291 | 0.74291 | 0.33205 | 2.9885 | 0 | 0 | 0 | 2847.2051 | 2000
2009-02-01 | 2009 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.003504 | 10 | 0 | 4.73 | 25.877 | 5.9 | 5.9 | 6.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3963 | 0.3963 | 0.37972 | 3.4175 | 0 | 0 | 0 | 2700.6457 | 2000
2009-03-01 | 2009 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0040296 | 10 | 0 | 4.73 | 25.309 | 5.9 | 5.9 | 6.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47041 | 0.47041 | 0.47041 | 0.29918 | 2.6926 | 0 | 0 | 0 | 2719.4877 | 2000
2009-04-01 | 2009 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0020586 | 10 | 0 | 0.76 | 11.261 | 1.719 | 5.9 | 6.9203 | 0.318 | 0.044 | 0 | 0 | 0.55655 | 0.55655 | 0.55655 | 0.39287 | 3.5359 | 0 | 0 | 0 | 2699.2996 | 2000
2009-05-01 | 2009 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0021024 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.9666 | 8.163 | 1.042 | 7.328 | 0.916 | 0.71547 | 0.71547 | 0.71547 | 0.47452 | 4.2706 | 0 | 0 | 0 | 2628.4933 | 2000
2009-06-01 | 2009 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0012702 | 10 | 0 | 0.005 | 4.655 | 0.006 | 5.9 | 6.9816 | 7.098 | 2.107 | 3.747 | 4.497 | 0.63386 | 0.63386 | 0.63386 | 0.72328 | 6.5095 | 0 | 0 | 0 | 2607.0989 | 2000
2009-07-01 | 2009 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0016644 | 10 | 0 | 1.54 | 31.235 | 2.624 | 5.9 | 6.9566 | 2.683 | 1.406 | 1.865 | 3.064 | 0.60913 | 0.60913 | 0.60913 | 0.94794 | 8.5314 | 0 | 0 | 0 | 2643.1714 | 2000
2009-08-01 | 2009 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0017082 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 6.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5703 | 0.5703 | 0.5703 | 1.2219 | 10.9972 | 0 | 0 | 0 | 2628.6142 | 2000
2009-09-01 | 2009 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0019272 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 6.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58377 | 0.58377 | 0.58377 | 0.86575 | 7.7917 | 0 | 0 | 0 | 2702.6697 | 2000
2009-10-01 | 2009 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0031536 | 10 | 0 | 1.377 | 26.164 | 1.974 | 5.9 | 7.0044 | 2.065 | 0.252 | 2.343 | 0.343 | 0.63316 | 0.63316 | 0.63316 | 0.43835 | 3.9452 | 0 | 0 | 0 | 2575.9153 | 2000
2009-11-01 | 2009 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0072708 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.9024 | 7.379 | 1.826 | 7.908 | 0.336 | 0.98634 | 0.98634 | 0.98634 | 0.35068 | 3.1561 | 0 | 0 | 0 | 2728.8169 | 2000
2009-12-01 | 2009 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.002847 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.9766 | 8.888 | 0.317 | 7.875 | 0.369 | 0.71566 | 0.71566 | 0.71566 | 0.37315 | 3.3583 | 0 | 0 | 0 | 2614.1486 | 2000
2010-01-01 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0056502 | 10 | 0 | 1.284 | 2.8 | 1.136 | 5.9 | 6.9403 | 1.172 | 0.325 | 0 | 0 | 0.85866 | 0.85866 | 0.85866 | 0.25205 | 2.2685 | 0 | 0 | 0 | 2667.7548 | 2000
2010-02-01 | 2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0031974 | 10 | 0 | 4.73 | 26.379 | 5.9 | 5.9 | 6.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57724 | 0.57724 | 0.57724 | 0.32383 | 2.9145 | 0 | 0 | 0 | 2643.2951 | 2000
2010-03-01 | 2010 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0031098 | 10 | 0 | 4.73 | 27.035 | 5.9 | 5.9 | 6.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52742 | 0.52742 | 0.52742 | 0.2515 | 2.2635 | 0 | 0 | 0 | 2622.4762 | 2000
2010-04-01 | 2010 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0027594 | 10 | 0 | 0.153 | 10.841 | 1.047 | 5.9 | 6.9485 | 1.331 | 0.163 | 0 | 0 | 0.6008 | 0.6008 | 0.6008 | 0.28931 | 2.6038 | 0 | 0 | 0 | 2655.2853 | 2000
2010-05-01 | 2010 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.002409 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.8925 | 8.455 | 0.75 | 7.09 | 1.154 | 0.62575 | 0.62575 | 0.62575 | 0.47232 | 4.2509 | 0 | 0 | 0 | 2745.6848 | 2000
2010-06-01 | 2010 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0020148 | 10 | 0 | 0.005 | 4.837 | 0.006 | 5.9 | 6.9054 | 8.591 | 0.614 | 6.547 | 1.697 | 0.73315 | 0.73315 | 0.73315 | 0.53041 | 4.7737 | 0 | 0 | 0 | 2723.7893 | 2000
2010-07-01 | 2010 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001752 | 10 | 0 | 1.412 | 31.25 | 2.499 | 5.9 | 6.8921 | 2.276 | 2.023 | 1.917 | 3.195 | 0.55737 | 0.55737 | 0.55737 | 0.79451 | 7.1506 | 0 | 0 | 0 | 2746.402 | 2000
2010-08-01 | 2010 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0014016 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 6.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49757 | 0.49757 | 0.49757 | 0.76164 | 6.8547 | 0 | 0 | 0 | 2724.9036 | 2000
2010-09-01 | 2010 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0025404 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 6.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56305 | 0.56305 | 0.56305 | 0.90958 | 8.1862 | 0 | 0 | 0 | 2650.1375 | 2000
2010-10-01 | 2010 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0031098 | 10 | 0 | 1.389 | 26.225 | 1.995 | 5.9 | 6.9608 | 1.838 | 0.444 | 2.092 | 0.576 | 0.72328 | 0.72328 | 0.72328 | 0.39397 | 3.5457 | 0 | 0 | 0 | 2636.8919 | 2000
2010-11-01 | 2010 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0038544 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.9336 | 8.35 | 0.855 | 7.914 | 0.33 | 0.84574 | 0.84574 | 0.84574 | 0.29972 | 2.6975 | 0 | 0 | 0 | 2678.2394 | 2000
2010-12-01 | 2010 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0056502 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.8682 | 6.348 | 2.857 | 7.687 | 0.557 | 0.91268 | 0.91268 | 0.91268 | 0.29424 | 2.6482 | 0 | 0 | 0 | 2788.6665 | 2000
2011-01-01 | 2011 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0046866 | 10 | 0 | 0.005 | 4.797 | 0.296 | 5.9 | 6.9738 | 2.534 | 0.303 | 0.297 | 0.09 | 0.63828 | 0.63828 | 0.63828 | 0.22301 | 2.0071 | 0 | 0 | 0 | 2618.12 | 2000
2011-02-01 | 2011 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0033288 | 10 | 0 | 4.73 | 26.176 | 5.9 | 5.9 | 7.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54332 | 0.54332 | 0.54332 | 0.27013 | 2.4312 | 0 | 0 | 0 | 2493.7862 | 2000
2011-03-01 | 2011 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00438 | 10 | 0 | 4.73 | 24.406 | 5.9 | 5.9 | 6.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80228 | 0.80228 | 0.80228 | 0.25589 | 2.303 | 0 | 0 | 0 | 2623.1952 | 2000
2011-04-01 | 2011 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0031974 | 10 | 0 | 0.005 | 10.304 | 0.792 | 5.9 | 7.0142 | 1.79 | 0.105 | 0.183 | 0.015 | 0.71104 | 0.71104 | 0.71104 | 0.30027 | 2.7024 | 0 | 0 | 0 | 2563.09 | 2000
2011-05-01 | 2011 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0023214 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.9555 | 8.817 | 0.388 | 7.527 | 0.717 | 0.77165 | 0.77165 | 0.77165 | 0.27726 | 2.4953 | 0 | 0 | 0 | 2644.7819 | 2000
2011-06-01 | 2011 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0014892 | 10 | 0 | 0.005 | 4.772 | 0.006 | 5.9 | 7.0275 | 8.15 | 1.055 | 6.032 | 2.212 | 0.72965 | 0.72965 | 0.72965 | 0.7726 | 6.9534 | 0 | 0 | 0 | 2546.0098 | 2000
2011-07-01 | 2011 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001752 | 10 | 0 | 1.412 | 31.25 | 2.499 | 5.9 | 7.0156 | 3.156 | 1.144 | 1.384 | 3.727 | 0.68348 | 0.68348 | 0.68348 | 0.67945 | 6.115 | 0 | 0 | 0 | 2561.2503 | 2000
2011-08-01 | 2011 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0016206 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 7.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64316 | 0.64316 | 0.64316 | 0.67397 | 6.0657 | 0 | 0 | 0 | 2528.0192 | 2000
2011-09-01 | 2011 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0020148 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 7.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64173 | 0.64173 | 0.64173 | 0.67945 | 6.115 | 0 | 0 | 0 | 2546.4305 | 2000
2011-10-01 | 2011 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0025404 | 10 | 0 | 1.683 | 26.827 | 2.384 | 5.9 | 6.9742 | 1.576 | 0.055 | 1.964 | 0.271 | 0.69279 | 0.69279 | 0.69279 | 0.47342 | 4.2608 | 0 | 0 | 0 | 2617.5851 | 2000
2011-11-01 | 2011 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0043362 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.8648 | 8.834 | 0.371 | 7.918 | 0.326 | 0.83611 | 0.83611 | 0.83611 | 0.2937 | 2.6433 | 0 | 0 | 0 | 2794.9833 | 2000
2011-12-01 | 2011 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0031098 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.8989 | 8.968 | 0.237 | 7.792 | 0.452 | 0.62191 | 0.62191 | 0.62191 | 0.32876 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 2734.7264 | 2000
2012-01-01 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0044676 | 10 | 0 | 0.005 | 5.451 | 0.191 | 5.9 | 6.9202 | 2.712 | 0.101 | 0.509 | 0.163 | 0.7273 | 0.7273 | 0.7273 | 0.28383 | 2.5545 | 0 | 0 | 0 | 2699.5686 | 2000
2012-02-01 | 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0034602 | 10 | 0 | 4.73 | 25.955 | 5.9 | 5.9 | 6.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62176 | 0.62176 | 0.62176 | 0.28383 | 2.5545 | 0 | 0 | 0 | 2693.5406 | 2000
2012-03-01 | 2012 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0045552 | 10 | 0 | 4.73 | 23.583 | 5.9 | 5.9 | 6.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73425 | 0.73425 | 0.73425 | 0.27452 | 2.4707 | 0 | 0 | 0 | 2646.3964 | 2000
2012-04-01 | 2012 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.003285 | 10 | 0 | 0.005 | 9.538 | 0.006 | 5.9 | 6.9383 | 2.281 | 0.157 | 2.235 | 0.189 | 0.69732 | 0.69732 | 0.69732 | 0.29644 | 2.6679 | 0 | 0 | 0 | 2670.9735 | 2000
2012-05-01 | 2012 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0020148 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.9031 | 8.784 | 0.421 | 7.26 | 0.984 | 0.69768 | 0.69768 | 0.69768 | 0.30137 | 2.7123 | 0 | 0 | 0 | 2727.6967 | 2000
2012-06-01 | 2012 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00219 | 10 | 0 | 0.005 | 5.453 | 0.006 | 5.9 | 6.9297 | 8.492 | 0.713 | 5.606 | 2.638 | 0.69506 | 0.69506 | 0.69506 | 0.41205 | 3.7085 | 0 | 0 | 0 | 2684.2665 | 2000
2012-07-01 | 2012 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00219 | 10 | 0 | 2.324 | 32.174 | 2.967 | 5.9 | 6.9447 | 2.963 | 0.355 | 1.189 | 2.294 | 0.63387 | 0.63387 | 0.63387 | 0.63561 | 5.7205 | 0 | 0 | 0 | 2661.1092 | 2000
2012-08-01 | 2012 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0014016 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 6.9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60463 | 0.60463 | 0.60463 | 0.80547 | 7.2492 | 0 | 0 | 0 | 2598.9761 | 2000
2012-09-01 | 2012 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0014016 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 6.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59784 | 0.59784 | 0.59784 | 1.2236 | 11.012 | 0 | 0 | 0 | 2589.0311 | 2000
2012-10-01 | 2012 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.003066 | 10 | 0 | 0.005 | 25.248 | 0.996 | 5.9 | 6.9701 | 4.001 | 0.078 | 4.269 | 0.776 | 0.71304 | 0.71304 | 0.71304 | 0.7967 | 7.1703 | 0 | 0 | 0 | 2623.4351 | 2000
2012-11-01 | 2012 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0057378 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.8958 | 8.285 | 0.921 | 7.901 | 0.344 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0451 | 0.23452 | 2.1107 | 0 | 0 | 0 | 2739.972 | 2000
2012-12-01 | 2012 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.006351 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.8306 | 7.935 | 1.27 | 7.655 | 0.589 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0834 | 0.27013 | 2.4312 | 0 | 0 | 0 | 2860.1664 | 2000
2013-01-01 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0031974 | 10 | 0 | 0.005 | 8.203 | 0.209 | 5.9 | 6.8695 | 2.313 | 0.081 | 0.889 | 0.323 | 0.60625 | 0.60625 | 0.60625 | 0.28164 | 2.5348 | 0 | 0 | 0 | 2786.3201 | 2000
2013-02-01 | 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.003066 | 10 | 0 | 4.73 | 26.562 | 5.9 | 5.9 | 7.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4475 | 0.4475 | 0.4475 | 0.29183 | 2.6265 | 0 | 0 | 0 | 2536.2164 | 2000
2013-03-01 | 2013 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0044238 | 10 | 0 | 4.73 | 24.283 | 5.9 | 5.9 | 6.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53035 | 0.53035 | 0.53035 | 0.30082 | 2.7074 | 0 | 0 | 0 | 2687.4322 | 2000
2013-04-01 | 2013 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0025404 | 10 | 0 | 0.298 | 11.031 | 1.222 | 5.9 | 6.9612 | 0.989 | 0.21 | 0 | 0 | 0.59246 | 0.59246 | 0.59246 | 0.31945 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 2636.2796 | 2000
2013-05-01 | 2013 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00219 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 7.0225 | 8.982 | 0.223 | 6.674 | 1.57 | 0.59916 | 0.59916 | 0.59916 | 0.36383 | 3.2745 | 0 | 0 | 0 | 2552.3537 | 2000
2013-06-01 | 2013 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0021462 | 10 | 0 | 0.005 | 4.806 | 0.006 | 5.9 | 6.9847 | 8.937 | 0.268 | 4.946 | 3.298 | 0.67286 | 0.67286 | 0.67286 | 0.39123 | 3.5211 | 0 | 0 | 0 | 2602.7919 | 2000
2013-07-01 | 2013 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0018834 | 10 | 0 | 1.233 | 31.257 | 2.322 | 5.9 | 7.0157 | 4.22 | 0.38 | 2.176 | 3.191 | 0.60513 | 0.60513 | 0.60513 | 0.70849 | 6.3764 | 0 | 0 | 0 | 2561.1423 | 2000
2013-08-01 | 2013 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0016206 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 7.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57263 | 0.57263 | 0.57263 | 0.83068 | 7.4761 | 0 | 0 | 0 | 2571.3882 | 2000
2013-09-01 | 2013 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0028908 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 7.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72605 | 0.72605 | 0.72605 | 0.60438 | 5.4394 | 0 | 0 | 0 | 2543.7019 | 2000
2013-10-01 | 2013 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0022776 | 10 | 0 | 1.911 | 26.984 | 2.636 | 5.9 | 6.9098 | 1.179 | 0.029 | 1.595 | 0.311 | 0.65998 | 0.65998 | 0.65998 | 0.31945 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 2716.4504 | 2000
2013-11-01 | 2013 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0029784 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.9778 | 9 | 0.205 | 7.729 | 0.515 | 0.70872 | 0.70872 | 0.70872 | 0.27178 | 2.446 | 0 | 0 | 0 | 2612.4964 | 2000
2013-12-01 | 2013 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0022776 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 7.0423 | 9.057 | 0.148 | 7.481 | 0.763 | 0.5443 | 0.5443 | 0.5443 | 0.23287 | 2.0959 | 0 | 0 | 0 | 2527.6127 | 2000
2014-01-01 | 2014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0033288 | 10 | 0 | 0.005 | 8.001 | 0.157 | 5.9 | 6.9708 | 2.357 | 0.103 | 0.948 | 0.296 | 0.51869 | 0.51869 | 0.51869 | 0.28109 | 2.5298 | 0 | 0 | 0 | 2622.3565 | 2000
2014-02-01 | 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0046428 | 10 | 0 | 4.73 | 23.108 | 5.9 | 5.9 | 6.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67263 | 0.67263 | 0.67263 | 0.28657 | 2.5792 | 0 | 0 | 0 | 2672.0067 | 2000
2014-03-01 | 2014 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0047304 | 10 | 0 | 4.73 | 23.368 | 5.9 | 5.9 | 6.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85493 | 0.85493 | 0.85493 | 0.22575 | 2.0318 | 0 | 0 | 0 | 2770.1629 | 2000
2014-04-01 | 2014 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0028908 | 10 | 0 | 0.085 | 10.702 | 0.957 | 5.9 | 6.9207 | 1.627 | 0.016 | 0.036 | 0.007 | 0.68738 | 0.68738 | 0.68738 | 0.22904 | 2.0614 | 0 | 0 | 0 | 2698.7619 | 2000
2014-05-01 | 2014 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0022776 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.9011 | 7.797 | 1.408 | 7.134 | 1.11 | 0.77602 | 0.77602 | 0.77602 | 0.25479 | 2.2931 | 0 | 0 | 0 | 2731.0625 | 2000
2014-06-01 | 2014 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0011826 | 10 | 0 | 0.005 | 4.593 | 0.006 | 5.9 | 6.996 | 9.031 | 0.174 | 3.747 | 4.497 | 0.73754 | 0.73754 | 0.73754 | 0.34794 | 3.1315 | 0 | 0 | 0 | 2587.2201 | 2000
2014-07-01 | 2014 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0015768 | 10 | 0 | 1.673 | 31.211 | 2.754 | 5.9 | 7.0123 | 3.629 | 0.24 | 1.921 | 2.818 | 0.67646 | 0.67646 | 0.67646 | 0.83561 | 7.5205 | 0 | 0 | 0 | 2565.4797 | 2000
2014-08-01 | 2014 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0012702 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 7.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68558 | 0.68558 | 0.68558 | 0.7726 | 6.9534 | 0 | 0 | 0 | 2550.5488 | 2000
2014-09-01 | 2014 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001533 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 6.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70702 | 0.70702 | 0.70702 | 0.63835 | 5.7452 | 0 | 0 | 0 | 2665.063 | 2000
2014-10-01 | 2014 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0038106 | 10 | 0 | 1.12 | 34 | 4.34 | 5.9 | 6.9738 | 2.623 | 0.007 | 1.41 | 0.19 | 0.81342 | 0.81342 | 0.81342 | 0.41863 | 3.7676 | 0 | 0 | 0 | 2618.0606 | 2000
2014-11-01 | 2014 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0043362 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.8894 | 9.119 | 0.086 | 7.978 | 0.266 | 0.90092 | 0.90092 | 0.90092 | 0.25589 | 2.303 | 0 | 0 | 0 | 2751.0084 | 2000
2014-12-01 | 2014 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0050808 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.9527 | 8.956 | 0.249 | 7.91 | 0.334 | 0.92537 | 0.92537 | 0.92537 | 0.24876 | 2.2389 | 0 | 0 | 0 | 2648.8881 | 2000
2015-01-01 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0043362 | 10 | 0 | 0.005 | 8.2 | 0.925 | 5.9 | 6.8408 | 2.653 | 0.022 | 0.143 | 0.022 | 0.69367 | 0.69367 | 0.69367 | 0.23178 | 2.086 | 0 | 0 | 0 | 2840.0708 | 2000
2015-02-01 | 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0038544 | 10 | 0 | 4.73 | 25.177 | 5.9 | 5.9 | 6.8237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67548 | 0.67548 | 0.67548 | 0.24274 | 2.1846 | 0 | 0 | 0 | 2873.9971 | 2000
2015-03-01 | 2015 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.003723 | 10 | 0 | 4.73 | 25.988 | 5.9 | 5.9 | 6.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6038 | 0.6038 | 0.6038 | 0.22246 | 2.0022 | 0 | 0 | 0 | 2894.7303 | 2000
2015-04-01 | 2015 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.002409 | 10 | 0 | 0.114 | 11.119 | 1.342 | 5.9 | 6.6389 | 1.268 | 0.02 | 0 | 0 | 0.58198 | 0.58198 | 0.58198 | 0.23835 | 2.1452 | 0 | 0 | 0 | 3338.0494 | 2000
2015-05-01 | 2015 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001533 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 7.0365 | 9.205 | 0 | 7.584 | 0.66 | 0.67001 | 0.67001 | 0.67001 | 0.55123 | 4.961 | 0 | 0 | 0 | 2534.7728 | 2000
2015-06-01 | 2015 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000876 | 10 | 0 | 0.005 | 4.311 | 0.006 | 5.9 | 7.1274 | 9.111 | 0.094 | 6.81 | 1.434 | 0.71738 | 0.71738 | 0.71738 | 0.64712 | 5.8241 | 0 | 0 | 0 | 2433.3761 | 2000
2015-07-01 | 2015 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0013578 | 10 | 0 | 2.86 | 26 | 0.006 | 5.9 | 7.0447 | 6.232 | 0.118 | 3.242 | 3.412 | 0.71201 | 0.71201 | 0.71201 | 0.94958 | 8.5462 | 0 | 0 | 0 | 2524.6743 | 2000
2015-08-01 | 2015 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001314 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 7.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71422 | 0.71422 | 0.71422 | 0.88547 | 7.9692 | 0 | 0 | 0 | 2566.6784 | 2000
2015-09-01 | 2015 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.002409 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 7.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76374 | 0.76374 | 0.76374 | 0.77698 | 6.9928 | 0 | 0 | 0 | 2524.9775 | 2000
2015-10-01 | 2015 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0025842 | 10 | 0 | 1.2 | 23 | 0.15 | 5.9 | 6.9012 | 3.34 | 0 | 3.78 | 0.214 | 0.81711 | 0.81711 | 0.81711 | 0.49972 | 4.4975 | 0 | 0 | 0 | 2730.922 | 2000
2015-11-01 | 2015 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0055626 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.8443 | 9.099 | 0.106 | 8.067 | 0.177 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0267 | 0.27068 | 2.4361 | 0 | 0 | 0 | 2833.3167 | 2000
2015-12-01 | 2015 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0068328 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.8588 | 8.78 | 0.425 | 7.42 | 0.824 | 1.1054 | 1.1054 | 1.1054 | 0.28055 | 2.5249 | 0 | 0 | 0 | 2805.9075 | 2000
2016-01-01 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0055188 | 10 | 0 | 0.047 | 5.6 | 0.508 | 5.9 | 6.8647 | 4.126 | 0.187 | 0.148 | 0.041 | 0.9938 | 0.9938 | 0.9938 | 0.29808 | 2.6827 | 0 | 0 | 0 | 2795.1361 | 2000
2016-02-01 | 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0048618 | 10 | 0 | 4.73 | 22.411 | 5.9 | 5.9 | 6.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84309 | 0.84309 | 0.84309 | 0.20219 | 1.8197 | 0 | 0 | 0 | 2884.643 | 2000
2016-03-01 | 2016 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0060006 | 10 | 0 | 4.73 | 18.151 | 5.9 | 5.9 | 6.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86645 | 0.86645 | 0.86645 | 0.19507 | 1.7556 | 0 | 0 | 0 | 2978.5424 | 2000
2016-04-01 | 2016 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0016644 | 10 | 0 | 0.07 | 16 | 2.2 | 5.9 | 6.9395 | 1.8 | 0 | 0.36 | 0 | 1.3471 | 0.75202 | 0.75202 | 0.24055 | 2.1649 | 0 | 0 | 0 | 2669.0404 | 2000
2016-05-01 | 2016 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001095 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.9778 | 9.205 | 0 | 7.59 | 0.654 | 0.80118 | 0.80118 | 0.80118 | 0.61643 | 5.5479 | 0 | 0 | 0 | 2612.3786 | 2000
2016-06-01 | 2016 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009198 | 10 | 0 | 0.005 | 5.019 | 0.006 | 5.9 | 6.9238 | 9.205 | 0 | 7.214 | 1.031 | 0.87764 | 0.87764 | 0.87764 | 0.60986 | 5.4887 | 0 | 0 | 0 | 2693.674 | 2000
2016-07-01 | 2016 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0011826 | 10 | 0 | 4.73 | 32 | 5 | 5.9 | 6.948 | 0 | 0 | 0.144 | 0.206 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 0.85862 | 7.7276 | 0 | 0 | 0 | 2656.042 | 2000
2016-08-01 | 2016 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0008322 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 6.9887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85233 | 0.85233 | 0.85233 | 0.7052 | 6.3468 | 0 | 0 | 0 | 2597.2496 | 2000
2016-09-01 | 2016 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0013578 | 10 | 0 | 4.73 | 36 | 5.9 | 5.9 | 6.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84988 | 0.84988 | 0.84988 | 0.47616 | 4.2854 | 0 | 0 | 0 | 2620.2048 | 2000
2016-10-01 | 2016 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0058692 | 10 | 0 | 3.08 | 12 | 1.8 | 5.9 | 6.874 | 0.43 | 0.01 | 0.891 | 0.239 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0953 | 0.35616 | 3.2054 | 0 | 0 | 0 | 2778.1997 | 2000
2016-11-01 | 2016 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0058692 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.8547 | 3.313 | 5.892 | 8.043 | 0.201 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 0.24767 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | 2813.6903 | 2000
2016-12-01 | 2016 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0040296 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.7794 | 8.945 | 0.26 | 8.146 | 0.098 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 0.20822 | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 2967.8842 | 2000
2017-01-01 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.002628 | 10 | 0 | 0.073 | 2.8 | 0.27 | 5.9 | 6.8572 | 0.541 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.76853 | 0.76853 | 0.76853 | 0.26794 | 2.4115 | 0 | 0 | 0 | 2809.0117 | 2000
2017-02-01 | 2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0040734 | 10 | 0 | 4.73 | 24.671 | 5.9 | 5.9 | 6.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88076 | 0.88076 | 0.88076 | 0.22356 | 2.012 | 0 | 0 | 0 | 2887.5378 | 2000
2017-03-01 | 2017 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0056502 | 10 | 0 | 4.73 | 20 | 5.9 | 5.9 | 6.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.24931 | 2.2438 | 0 | 0 | 0 | 2889.0742 | 2000
2017-04-01 | 2017 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0036354 | 10 | 0 | 0.077 | 6.2 | 0.073 | 5.9 | 6.8441 | 0.401 | 0.722 | 0 | 0 | 0.84117 | 0.84117 | 0.84117 | 0.22904 | 2.0614 | 0 | 0 | 0 | 2833.7973 | 2000
2017-05-01 | 2017 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0018396 | 10 | 0 | 0.005 | 2.8 | 0.006 | 5.9 | 6.9182 | 3.964 | 5.241 | 3.943 | 4.301 | 0.86479 | 0.86479 | 0.86479 | 0.25589 | 2.303 | 0 | 0 | 0 | 2702.8048 | 2000
2017-06-01 | 2017 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0012702 | 10 | 0 | 0.005 | 4.655 | 0.006 | 5.9 | 6.8753 | 8.192 | 1.013 | 6.698 | 1.546 | 0.88539 | 0.88539 | 0.88539 | 0.26192 | 2.3572 | 0 | 0 | 0 | 2775.9589 | 2000
2017-07-01 | 2017 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0011826 | 10 | 0 | 0.616 | 36 | 5.9 | 5.9 | 6.9937 | 0.937 | 0.047 | 1.475 | 0.875 | 0.83995 | 0.83995 | 0.83995 | 0.76547 | 6.8893 | 0 | 0 | 0 | 2590.2793 | 2000